## Strona tytułowa
FORMULARZ EKOLOGICZNO-TECHNICZNY -
WYLICZENIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO
Program priorytetowy NFOŚiGW pn.:
Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju stacji ładowania pojazdów elektrycznych

## Tab. 1 Linie energetyczne
Tabela 1. Linie energetyczne.*
Założenia do obliczeń rocznych strat energii
Dane do obliczeń:
| 3 | trójfazowy
średnia wartosć prądu w linii: | Iśr | 20 | A
długość linii: | l |  | km
przekrój znamionowy przed: | s1 | 25 | mm2
przekrój znamionowy po: | s2 | 50 | mm2
konduktywność przewodu: | g | 54 | m/Ω x mm2
| rok | 8760
Obliczenia:
straty energii A (przed modernizacją): |  | 0 | kWh
straty energii AM (po modernizacji): |  | 0 | kWh
Różnica: |  | 0 | kWh
Ograniczenie zapotrzebowania na energię elektryczną: |  | 0 | MWh
* w przypadku konieczności należy odpowiednio zmodyfikować tabelę.

## Tabela 2. Transformatory
Tabela 2.Transformatory (dla wyliczeń przyjęto 3 nowe transformatory)*
I | W celu obliczenia średniego obciążenia transformatora dwuuzwojeniowego 110/SN lub transformatora SN/nn należy skorzystać z następującego wzoru:
| WZÓR 1 | k = P110 / SN110 × cosϕ; k = P110 / SN110 × cosϕ
| DANE | określenie danej | Dane liczbowe | Dane liczbowe | Dane liczbowe
| k | średni stopień obciążenia transformatora | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| P110 [MW], PSN [kW] | średnie obciążenie transformatora
| S110 [MVA], SSN [kVA] | moc znamionowa transformatora
| cosϕ | założony współczynnik mocy – 0,90 | 0.9 | 0.9 | 0.9
II | W celu obliczenia wysokości rocznych strat energii w starym transformatorze należy skorzystać z następującego wzoru:
| WZÓR 2 | Etrs = T × (Pjs + Pos × k2) / 1000 [MWh]
| DANE | określenie danej | Dane liczbowe | Dane liczbowe | Dane liczbowe
| Etrs [MWh] | straty energii elektrycznej w starym transformatorze (przed wymianą) | 0 | 0 | 0
| T [h] | roczny czas pracy transformatora (T=8760 h) |  | 8760 | 8760
| Pjs [kW] | znamionowe straty jałowe starego transformatora
| Pos [kW] | znamionowe straty obciążeniowe starego transformatora,
| k | średni stopień obciążenia transformatora;
III | W celu obliczenia wysokości rocznych strat energii w nowym transformatorze należy skorzystać z następującego wzoru:
| WZÓR 3 | Etrn = T × (Pjn + Pon × k2) / 1000 [MWh]
| DANE | określenie danej | Dane liczbowe | Dane liczbowe | Dane liczbowe
| Etrn [MWh] | straty energii elektrycznej w nowym transformatorze | 0 | 0 | 0
| T [h] | roczny czas pracy transformatora (T=8760 h) |  | 8760 | 8760
| Pjn [kW] | znamionowe straty jałowe nowego transformatora
| Pon [kW] | znamionowe straty obciążeniowe nowego transformatora
| k | średni stopień obciążenia transformatora;
IV | W celu obliczenia wielkości ograniczenia rocznych strat energii wynikających z wymiany starego transformatora na nowy należy skorzystać z następującego wzoru:
| WZÓR 4 | ΔEtr = (Etrs-Etrn) × (1+(ΔPSN + ΔEWN) / 100) [MWh]
| DANE | określenie danej | Dane liczbowe | Dane liczbowe | Dane liczbowe
| ΔEtr [MWh] | ograniczenie strat wynikających z wymiany starego transformatora na nowy | 0 | 0 | 0
| Etrs [MWh] | straty energii elektrycznej w starym transformatorze (przed wymianą) wg wzoru 2 |  | 0 | 0
| Etrn [MWh] | straty energii elektrycznej w nowym transformatorze wg wzoru 3 |  | 0 | 0
| ΔPSN [%] | procentowy wskaźnik strat energii elektrycznej w sieci średniego napięcia, liczony jako iloraz strat w sieci SN do całkowitej energii wprowadzonej do sieci spółki; przy obliczeniach ograniczenia strat dla transformatorów mocy wskaźnik jest równy 0
| ΔPWN [%] | procentowy wskaźnik strat energii elektrycznej w sieci wysokiego napięcia, liczony jako iloraz strat w sieci WN do całkowitej energii wprowadzonej do sieci spółki
V | W celu obliczenia wskaźnika redukcji jednostkowych strat energii elektrycznej na poziomie projektu należy skorzystać z następującego wzoru:
| WZÓR 5 | O=(ΣΔEtr/ΣEtrs) * 100 [%]
| DANE | określenie danej | Transformatory w projekcie
| O [%] | wskaźnik redukcji jednostkowych strat energii elektrycznej na poziomie projektu, | #DIV/0!
| ΣΔEtr [MWh] | suma rocznego ograniczenia strat energii wynikających z wymiany wszystkich starych transformatorów na nowe w ramach projektu | 0
| ΣEtrs [MWh] | suma rocznych strat energii elektrycznej we wszystkich starych transformatorach (przed wymianą) w ramach projektu. | 0
VI | W celu obliczenia kosztu uzyskania oszczędności 1MWh energii elektrycznej należy skorzystać ze wzoru:
| WZÓR 6 | Wtr=N/Σ(ΔEtr×Ttr) [zł/MWh]
| DANE | określenie danej | Transformatory w projekcie
| Wtr [zł/MWh] | koszt uzyskania oszczędności 1 MWh energii elektrycznej | #DIV/0!
| N [zł] | nakłady na realizację projektu
| ΔEtr [MWh] | ograniczenie strat energii elektrycznej po wymianie transformatora, na nowy wg wzoru 6 | 0 | 0 | 0
| Ttr | rzeczywisty czas pracy transformatora z dokładnością do 1 miesiąca, uwzględniający harmonogram wymian, obliczony dla każdego transformatora osobno – będzie to czas od 30 lat (dla jednostek wymienionych w pierwszym roku realizacji projektu) do 25 lat (dla jednostek wymienianych jako ostatnie). Czas podajemy w liczbach dziesiętnych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (np. 29,92).
* w przypadku konieczności należy odpowiednio zmodyfikować tabelę.

## Tabela 3. Efekt ekologiczny
Tabela 3. Efekt Ekologiczny.*
Arkusz do obliczeń efektu ekologicznego - energia elektryczna
Na podstawie raportu: "Wskaźniki emisyjności CO2, SO2, NOx, CO i pyłu całkowitego dla energii elektrycznej na podstawie informacji zawartych w krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2019 rok, IOŚ-PIB, grudzień 2020"
Wartość ograniczenia strat energii elektrycznej [MWh] - tabela 1. Linie energetyczne |  |  | 0 | MWh/rok
Wartość ograniczenia strat energii elektrycznej [MWh] - tabela 2 Transformatory |  |  | 0 | MWh/rok
Ograniczenie zapotrzebowania na energię elektryczną końcową razem: |  |  | 0 | MWh/rok
Ograniczenie zapotrzebowania na energię elektryczną pierwotną razem: |  |  | 0 | GJ/rok | * Przyjęto wskaźnik nieodnawialnej energii pierwotnej dla energii elektrycznej wi=3.
REDUKCJA EMISJI (ton/rok)
CO2 | 758 | kg/MWh | 0 | Mg/rok
SO2 | 0.539 | kg/MWh | 0 | Mg/rok
NOx | 0.608 | kg/MWh | 0 | Mg/rok
CO | 0.246 | kg/MWh | 0 | Mg/rok
pyły zawieszone (pył całkowity) | 0.031 | kg/MWh | 0 | Mg/rok
* w przypadku konieczności należy odpowiednio zmodyfikować tabelę.

## Tabela.3 Obliczenie DGC (hidden)
Tabela 3. ARKUSZ OBLICZENIOWY DGC (dynamicznego kosztu jednostkowego)
Stopa dyskonta: |  | 0.08
rok | Czynnik dyskontujący | Koszty inwestycyjne netto (całkowite) | Różnica kosztów ekspoatacyjnych netto | Wielkość redukcji zanieczyszeń dla scenariusza bazowego | Zdyskontowane koszty łączne (KI-ΔKE) | Zdyskontowany efekt ekologiczny (EE) | DGC
|  | KI | ΔKE | EE
|  | [zł] | [zł] | równoważnik CO2 [Mg/rok] | [zł] | [MgCO2]
0 | 1 |  |  |  | 0 | 0
1 | 0.92593 |  |  |  | 0 | 0
2 | 0.85734 |  |  |  | 0 | 0
3 | 0.79383 |  |  |  | 0 | 0
4 | 0.73503 |  |  |  | 0 | 0
5 | 0.68058 |  |  |  | 0 | 0
6 | 0.63017 |  |  |  | 0 | 0
7 | 0.58349 |  |  |  | 0 | 0
8 | 0.54027 |  |  |  | 0 | 0
9 | 0.50025 |  |  |  | 0 | 0
10 | 0.46319 |  |  |  | 0 | 0
11 | 0.42888 |  |  |  | 0 | 0
12 | 0.39711 |  |  |  | 0 | 0
13 | 0.3677 |  |  |  | 0 | 0
14 | 0.34046 |  |  |  | 0 | 0
15 | 0.31524 |  |  |  | 0 | 0
16 | 0.29189 |  |  |  | 0 | 0
17 | 0.27027 |  |  |  | 0 | 0
18 | 0.25025 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
Instrukcje:
1 | W roku "0" należy wpisać nakłady inwestycyjne całkowite netto poniesione w okresie kwalifikowalności oraz w roku, w którym składany jest wniosek.
2 | W roku "1" i latach następnych wpisać nakłady inwestycyjne całkowite netto planowane do poniesienia. Podział na lata - zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym.
3 | Okres analizy obejmuje 15 lat po zakończeniu realizacji projektu (efekty i koszty eksploatacyjne należy wykazywać od pierwszego roku po roku, w którym zakończono realizację projektu)
4 | Stopa dyskonta przyjęta do obliczeń - 8%
4 | Roczne koszty eksploatacyjne ponoszone po realizacji przedsięwzięcia wykazać w cenach stałych. Powinny być przeniesione z tabeli 2.
5 | Pola wyróżnione szarym cieniowaniem komórki nie podlegają edycji.

## Instrukcja do tab.3 (hidden)
Instrukcja do Tabeli 3. ARKUSZ OBLICZENIOWY DGC (dynamicznego kosztu jednostkowego)
Wzór na obliczenie wskaźnika DGC
| KIt | – | kwalifikowane koszty inwestycyjne poniesione w danym roku – t;
| ΔKEt | – | różnica pomiędzy wysokością kosztów eksploatacyjnych wycofywanego taboru poniesionych w roku poprzedzającym realizację projektu a wysokością planowanych, rocznych kosztów eksploatacyjnych nowego taboru;
| i | – | stopa dyskontowa (w postaci ułamka dziesiętnego);
| t | – | rok, przyjmuje wartości od 0 do n, gdzie 0 jest rokiem, w którym ponosimy pierwsze koszty, natomiast n jest ostatnim rokiem działania instalacji;
| EEt | – | miara efektu ekologicznego w jednostkach fizycznych uzyskiwanego w poszczególnych latach. Efekt ekologiczny, któremu przypisujemy cenę pEE za jednostkę fizyczną (przy założeniu, że cena ta jest stała w całym okresie analizy
| pEE | – | cena za jednostkę fizyczną efektu ekologicznego.
Uwaga:
EE - efekt ekologiczny powinien zostać sprowadzony do redukcji emisji dwutlenku węgla zgodnie z informacjami podanymi pod tabelami z wyliczonym efektem ekologicznym