Garwolin, dnia 21.12.2023 r.

HK.9027.1.137.2023

**OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie:

* art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z  2023 r. poz. 338, z późn. zm.)
* art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537, z późn. zm.)
* § 21 ust. 1 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 09.05.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej z **wodociągu lokalnego Farmy Iluzji Mościska**:

Farma Iluzji - Bar Leśny

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań   
Nr: Ł/0/03/2023/925/FM/1 z dnia 09.05.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznikanr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 05.06.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu /monitoring przeglądowy/

Farma Iluzji - Bar Leśny

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań   
Nr: Ł/0/03/2023/929/FM/1 z dnia 16.06.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznikanr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 03.07.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu:

Farma Iluzji - Bar Leśny

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań   
Nr: Ł/0/03/2023/931/FM/1 z dnia 07.07.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznikanr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 03.08.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu:

Farma Iluzji - Bar Leśny

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań   
Nr: Ł/0/03/2023/935/FM/1 z dnia 08.08.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznikanr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 12.09.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu:

Farma Iluzji - Bar Leśny

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań   
Nr: Ł/0/09/2023/818/FM/2 z dnia 19.09.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznikanr 6 do ww. rozporządzenia;

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie**

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi**

**z wodociągu lokalnego należącego do FARMY ILUZJI Sp. z o.o., Mościska 9, 08-455 Trojanów**

**Otrzymują:**

1. Farma Iluzji Sp. z o.o. Mościska 9, 08-455 Trojanów;

2. Aa.