- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej "Przebudowa i modernizacja pomieszczeń sanitariatów i socjalnych w budynku Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przy pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie”.

W ramach przedmiotu zamówienia wyszczególnia się:

- Opracowanie projektu wstępnego koncepcyjnego (przed wykonaniem projektu wstępnego należy przeprowadzić inwentaryzację pomieszczeń niezbędnych do zakresu opracowania), w 2 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej – etap nr I

- Opracowanie projektu architektoniczno – budowlanego wielobranżowego (branża ogólnobudowlana w tym konstrukcja, sanitarna, elektryczna w tym instalacje słaboprądowe,  wyposażenie wnętrz) wraz z niezbędnymi uzgodnieniami w 5 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej – etap nr  II

- Opracowanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz STWiOR w 2 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej – etap nr III.

- Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania – etap nr IV.

- Przedmiot zamówienia

- Opracowanie należy wykonać na podstawie uzgodnień z Zamawiającym w celu wykonania przebudowy sanitariatów w 6 pionach oraz pomieszczeń socjalnych w 2 pionach. Budynek Ministerstwa posiada 5 kondygnacji naziemnych i jedną podziemną. Średnia powierzchnia użytkowa sanitariatu to 17 m2 , a pomieszczenia socjalnego to 7 m2.

- Przy realizacji przedmiotu zamówienia należy uwzględnić:

- przebudowę pomieszczeń w obrębie wyszczególnionych pionów sanitariatów,

- przebudowę stolarki, sufitów, instalacji elektrycznych, systemów p.poż, sanitarnych, wentylacyjnych, osprzętu oświetleniowego (z ukierunkowaniem na rozwiązania energooszczędne),

- aranżację i zaprojektowanie wnętrz, w zakresie: wykończenia i kolorystyki, doboru okładzin ściennych, podłogowych, stolarki drzwiowej, mebli, wyposażenia dodatkowego wnętrz (np. akcesoria łazienkowe, AGD, itp.), innych elementów w uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Termin realizacji zamówienia

Realizacja przedmiotu zamówienia winna nastąpić:

- dla etapu I – w terminie do 20 dni kalendarzowych od zawarcia umowy,

- dla etapu II – w terminie do 40 dni kalendarzowych od chwili spisania pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym protokołu uzgodnień z etapu I,

- dla etapu III – w terminie 14 dni kalendarzowych od akceptacji etapu nr II,

- dla etapu IV – w terminie realizacji robót na podstawie dokumentacji.

- Projekt architektoniczno – budowlany powinien być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane i posiadać stosowne uzgodnienia w szczególności w zakresie ochrony p.poż. i bhp.

- Projekt architektoniczno – budowlany powinien być wykonany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i ma zawierać co najmniej:

  - opis zawierający m.in. główne idee autorskie, motyw przewodni lub inspiracje związane z przedmiotem zamówienia;

  - rzuty i przekroje kondygnacji z naniesioną lokalizacją poszczególnych elementów aranżacji, urządzeń i wyposażenia;

  - rysunki i szkice charakterystycznych elementów aranżacji, urządzeń i wyposażenia;

  - wykaz materiałów.

- Projekt budowlano – architektoniczny powinien spełniać wymagania norm i przepisów prawa powszechnie obowiązującego w obszarze ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem warunków ewakuacji.

- Przedmiary i kosztorysy inwestorskie mają być wykonane w sposób zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,

- Opracowanie ma służyć jako opis przedmiotu zamówienia na wykonanie prac oraz podstawa oszacowania jego wartości, zostanie wykonane zgodnie z właściwymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w projekcie optymalne rozwiązania techniczno – materiałowe, w celu optymalizacji kosztów realizacji robót.

- Opracowanie zostanie przekazane Zamawiającemu w formie papierowej w ilości jak wskazano na wstępie oraz w 1 egz. w formie elektronicznej w pliku zródłowym edytowalnym (word, xls, ath, kst, dwg, cad lub inne umożliwiające edycję) oraz w pliku pdf.

- Kod CPV

- 71220000-6

- 71320000-7

- Nazwa kodu CPV

Usługi projektowania architektonicznego

Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania