PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3
-9-

OK-III.272.36.2022.MP

Białystok, 2022.07.15

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) na zaprojektowanie i budowę aluminiowych wież telekomunikacyjnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą radiokomunikacyjną oraz montażem urządzeń radiowych

W toku postępowania do Zamawiającego wpłynęły pytania, na które udziela następujących odpowiedzi.

Pytanie 1. „Czy dopuszcza się wykonanie ogrodzenia wież o którym mowa w SIWZ ze standardowych paneli ogrodzeniowych powszechnie dostępnych w produkcji tj. panel 173x250 cm (docelowa wysokość ogrodzenia 180 cm), wymiar oka 70x200 mm, pręt 4 mm produkcji np: Wiśniowski.”

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza zastosowanie standardowych paneli ogrodzeniowych powszechnie dostępnych w produkcji tj. panel 173x250 cm, wymiar oka 70x200 mm, pręt 4 mm. W przypadku wykonania ogrodzenia panelowego należy zastosować podmurówkę i łączniki betonowe.

Pytanie 2. „Czy dopuszcza się utwardzenie terenu przywieżowego kamieniem naturalnym np otoczakami frakcji 20-60 mm lub alternatywnie tłuczniem frakcji 0-60 mm i zagęszczenie wibropłytą?”

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza zastosowanie utwardzenia terenu przywieżowego kamieniem naturalnym na przykład typu otoczak (frakcja i rodzaj do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie projektu), z wyłączeniem ciągu komunikacyjnego do kontenera, który należy utwardzić betonowymi płytami ażurowymi typu EKO lub rozwiązaniem równoważnym.

Z up. Wojewody Podlaskiego

/-/ Bogusław Tomasz Maksim

Dyrektor Wydziału

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego