Garwolin, dn. 22.12.2023 r.

HK. 9027.1.141.2023

**OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie:

* art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z  2023 r. poz. 338, z późn. zm.)
* art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537, z późn. zm.)
* § 21 ust. 1 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 30.01.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej z **wodociągu Jabłonowiec:**

SUW Jabłonowiec - woda podawana do sieci

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań nr L-2/38/23 z dnia 02.02.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.17.2023 z poboru próbek wody dokonanego w dniu 28.02.2023 r. z sieci ww. wodociągu:

Szkoła – Podebłocie

Zespół Szkół - Życzyn

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań OL-LBW.9051.1.188/n-189/n.2023 z dnia 03.03.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 26.04.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej z sieci ww. wodociągu:

Szkoła – Podebłocie

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań nr L-2/202/23 z dnia 04.05.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 17.07.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu Jabłonowiec:

SUW Jabłonowiec - woda podawana do sieci

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdania z badań nr L-2/370/23 z dnia 21.07.2023 r. oraz NR 88833/07/2023 z dnia 20.07.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 31.08.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu:

SUW Jabłonowiec - woda podawana do sieci

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań nr L-2/449/23 z dnia 31.08.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.72.2023 z poboru próbek wody dokonanego w dniu 29.08.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej z sieci ww. wodociągu:

Zespół Szkół – Życzyn

Dom Kosicka – Komory

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań OL-LBW.9051.1.855/n-856/n.2023 z dnia 01.09.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznikanr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.82.2023 z poboru próbek wody dokonanego w dniu 19.09.2023 r. z sieci wodociągu Jabłonowiec /monitoring przeglądowy/:

Zespół Szkół – Życzyn

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdania z badań: OL-LBW.9051.1.955/n.2023 z dnia 25.09.2023 r., OL-LBW.9051.1.956/n.2023 z dnia 28.09.2023 r., OL-LBW.9051.1.957/n.2023z dnia 03.10.2023 r., OL-LBW.9051.1.958/n.2023 z dnia 18.10.2023 r., Nr HKL 06857/2023 z dnia 28.09.2023 r., Sprawozdanie z badań NR BP/4693/2023 z dnia 04.10.2023 r. nr 1057 z dnia 09.10.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr  6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 18.09.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej z sieci ww. wodociągu:

Dom Kosicka – Komory

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań nr L-2/487/23 z dnia 21.08.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 27.11.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu:

SUW Jabłonowiec - woda podawana do sieci

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań nr L-2/657/23 z dnia 01.12.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie**

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi**

**z wodociągu publicznegoJabłonowiec**

**zarządzanego przez Usługi Instalacyjno Sanitarne WOD-KAN, CO. GAZ Henryk Jurzysta ul. Sądowa 12, 08-460 Sobolew**

**Otrzymują:**

1. Usługi Instalacyjno Sanitarne WOD-KAN, CO. GAZ Henryk Jurzysta, ul. Sądowa 12,

08-460 Sobolew;

2. Urząd Gminy Trojanów, 08-455 Trojanów;

3. Aa.