| NAZWA OPRACOWANIA: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: REMONT PŁYTY STROPOWEJ GARAŻU W ZAKRESIE WYMIANY WPUSTÓW ODWODNIENIA NAD I POZIOMEM GARAŻU W BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WARSZAWA ŻOLIBORZ PRZY UL. KRASIŃSKIEGO 65 W WARSZAWIE |  |  |  |
| NAZWA I KATEGORIA OBIEKTU: BUDYNEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ KATEGORIA BUDYNKU XII |  |  |  |
| ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: ul. Krasińskiego 65, 01-755 Warszawa działka nr 27/2, 28, 29, 41, obręb 7-03-03, jednostka ewid. 146518 8 Żoliborz |  |  |  |
| INWESTOR: SKARB PAŃSTWA – PROKURATURA OKRĘGOWA W WARSZAWIE ul. Chocimska 28, 00-791 Warszawa |  |  |  |
| TOM: TOM II ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO |  |  |  |
| SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: |  |  |  |
| TOM I | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY |  |  |
| TOM II | ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO |  |  |
| ZESPÓŁ AUTORSKI PROJEKTU: |  |  |  |
| Projektant Koordynator oraz projektant w specjalności architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej: mgr inż. arch. Radosław Lenart |  | 17/WMOKK/2018 MAZ/0937/PWBKb/17 |  |

06 maja 2024 r.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW

TOMU II – ZAŁĄCZNIKÓW PROJEKTU BUDOWLANEGO

Warszawa, dn. 06.05.2024 r.

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682), oświadczam, że tom II – załączniki projektu budowlanego „remontu płyty stropowej garażu w zakresie wymiany wpustów odwodnienia nad I poziomem garażu w budynku Prokuratury Rejonowej Warszawa Żoliborz przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie” sporządzony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| ZESPÓŁ AUTORSKI PROJEKTU: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projektant Koordynator i projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej mgr inż. arch. Radosław Lenart | Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej MAZ/0937/PWBKb/17 |  |
| Projektant w specjalności architektonicznej mgr inż. arch. Radosław Lenart | Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej 17/WMOKK/2018 |  |

- SPIS ZAWARTOŚCI

1	INFORMACJA DO PLANU BIOZ	4

2	UPRAWNIENIA BUDOWLANE	8

# INFORMACJA DO PLANU BIOZ

| NAZWA OPRACOWANIA: | INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA i OCHRONY ZDROWIA |  |
| --- | --- | --- |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: | REMONT PŁYTY STROPOWEJ GARAŻU W ZAKRESIE WYMIANY WPUSTÓW ODWODNIENIA NAD I POZIOMEM GARAŻU W BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WARSZAWA ŻOLIBORZ PRZY UL. KRASIŃSKIEGO 65 W WARSZAWIE |  |
| INWESTOR: | SKARB PAŃSTWA – PROKURATURA OKRĘGOWA W WARSZAWIE ul. Chocimska 28, 00-791 Warszawa |  |
| ADRES OBIEKTU: | ul. Krasińskiego 65, 01-755 Warszawa |  |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: | BUDYNEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ KATEGORIA BUDYNKU XII |  |
| AUTOR: |  |  |
| Projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej mgr inż. arch. Radosław Lenart ul. Batalionów Chłopskich 87A m.92 01-307 Warszawa | Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej MAZ/0937/PWBKb/17 |  |
| 06 maja 2024 r. |  |  |

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Zakres robót:

- prace przygotowawcze,

- wymiana i uszczelnienie wpustów odwodnienia,

- remont uszkodzonych fragmentów otuliny betonowej oraz warstw wykończeniowych płyty stropowej garażu (od spodu),

- prace towarzyszące.

Kolejność realizacji obiektów:

- zadanie obejmuje tylko jeden obiekt.

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na terenie opracowania znajduje się jeden obiekt budowlany - budynek administracji publicznej.

- Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

W czasie prowadzenia robót budowlanych przedmiotowy obiekt nadal będzie pełnił swoją funkcję. Nie stwierdzono elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie.

- Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

| Rodzaj zagrożenia | Miejsce | Czas wystąpienia | Skala zagrożenia |
| --- | --- | --- | --- |
| Uderzenie spadającym odłamkiem | - bezpośrednie otoczenie rejonu robót budowlanych | - roboty budowlane | Zagrożenie dla robotników budowlanych oraz osób znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie budynku. |
| Porażenie prądem | - w miejscu wykonywania robót budowlanych | - w czasie robót montażowych | Zagrożenie obejmuje robotników wykonujących roboty budowlane. |
| Zaprószenie oka, oparzenie | - w miejscu wykonywania robót budowlanych | - w czasie robót montażowych | Zagrożenie obejmuje robotników wykonujących roboty budowlane. |

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Zespoły robocze przed przystąpieniem do robót budowlanych powinny być przeszkolone w zakresie eksploatacji urządzeń technicznych. Pracownicy powinni posiadać stosowne dokumenty uprawniające ich do pracy. Z uwagi na wymaganą dokładność robót budowlanych zaleca się, aby zespoły robocze były przeszkolone zarówno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robót przewidzianych projektem.

Roboty budowlane prowadzić przestrzegając przepisy zawarte w: Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

- Na czas prowadzenia robót należy zabezpieczyć przyległy teren przed dostępem osób postronnych.

- Etapować prace w taki sposób, aby w miejscu prowadzeniu robót nie znajdowały się osoby postronne.

- Nie magazynować materiałów budowlanych oraz materiałów z rozbiórek na drogach ewakuacyjnych.

- Materiały budowlane zmagazynować na placu wewnętrznym we wskazanym przez inwestora miejscu.

- Transport materiałów wykonywać tylko po wyznaczonych przez kierownika budowy drogach oraz przy użyciu sprawnych środków technicznych.

- W czasie powstania pożaru lub awarii ewakuację prowadzić na przyległy teren otwarty.

- Materiały z rozbiórki usuwać bezpośrednio na pojazd lub odkładać na pryzmę we wskazanym przez inwestora miejscu.

- Instalacje elektryczne na terenie budowy powinny być użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego i chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia.

- Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych. Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych.

- Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. Kierownik budowy zobowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.

- Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio: kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

# UPRAWNIENIA BUDOWLANE