SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC ZWIĄZANYCH Z KONSERWACJĄ URZĄDZEŃ

- Zakres prac dotyczących central wentylacyjnych w liczbie 32 szt. urządzeń:

- przegląd ogólny i sprawdzenie prawidłowego działania urządzeń,

- wymiana filtrów przy pierwszym przeglądzie – jeden raz w roku,

- sprawdzenie poprawności działania sterowników,

- sprawdzenie parametrów pracy centrali wentylacyjnej,

- sprawdzenie parametrów elektrycznych,

- sprawdzenie poprawności działania wentylatorów,

- czyszczenie komór wentylacyjnych,

- czyszczenie filtrów – ewentualna wymiana,

- czyszczenie ogólne centrali,

- sporządzenie protokołów z przeglądów, z wyspecyfikowaniem ewentualnych materiałów koniecznych do wykonania napraw.

- Częstotliwość: raz na kwartał. Termin wykonania prac do dnia:

- DPG Grzechotki (13 szt. urządzeń) – 15 kwietnia 2024 r., 28 czerwca 2024 r., 30 września 2024 r., 16 grudnia 2024 r.,

- DPG Bezledy, KPG Skandawa (9 szt. urządzeń) – 15 kwietnia 2024 r., 28 czerwca 2024 r., 
30 września 2024 r., 16 grudnia 2024 r.,

- DPG Gołdap (6 szt. urządzeń) – 15 kwietnia 2024 r., 28 czerwca 2024 r., 30 września 
2024 r., 16 grudnia 2024 r.,

- DPG Gronowo (4 szt. urządzeń) – 15 kwietnia 2024 r., 28 czerwca 2024 r., 30 września 
2024 r., 16 grudnia 2024 r.

- Zakres prac dotyczących klimatyzatorów w liczbie 250 szt. urządzeń:

- przegląd ogólny i sprawdzenie prawidłowego działania urządzeń,

- sprawdzenie poprawności działania sterowników,

- sprawdzenie parametrów elektrycznych,

- sprawdzenie poprawności działania wentylatorów,

- czyszczenie i dezynfekcja parownika i skraplacza,

- czyszczenie filtrów,

- czyszczenie jednostki z zewnątrz i wewnątrz,

- sporządzenie protokołów z przeglądów, z wyspecyfikowaniem ewentualnych materiałów koniecznych do wykonania napraw,

- sporządzenie i prowadzenie dokumentacji w formie karty urządzeń zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. 2020 r. poz. 2065).

- Częstotliwość: raz na półrocze. Termin wykonania prac do dnia:

- DPG Grzechotki (52 szt. urządzeń) – 15 kwietnia 2024 r., 30 września 2024 r.,

- DPG Bezledy, KPG Skandawa (71 szt. urządzeń) – 15 kwietnia 2024 r., 30 września 2024 r.,

- DPG Gołdap (53 szt. urządzeń) – 29 maja 2024 r., 29 listopada 2024 r.,

- DPG Gronowo (54 szt. urządzeń) – 30 kwietnia 2024 r., 31 października 2024 r.,

- KPG Braniewo (13 szt. urządzeń) – 30 kwietnia 2024 r., 31 października 2024 r.,

- MPG Elbląg (7 szt. urządzeń) – 30 kwietnia 2024 r., 31 października 2024 r.

- Zakres prac dotyczących agregatów chłodniczych w liczbie 26 szt. urządzeń:

- przegląd ogólny i sprawdzenie prawidłowego działania urządzeń,

- sprawdzenie poprawności działania sterowników,

- sprawdzenie ciśnienia czynnika chłodniczego w układach chłodniczych,

- sprawdzenie ciśnień i pracy układu hydraulicznego,

- sprawdzenie parametrów elektrycznych,

- sprawdzenie poprawności działania wentylatorów skraplaczy,

- czyszczenie i ewentualne prostowanie lamel skraplaczy,

- czyszczenie filtrów siatkowych w układzie hydraulicznym – jeden raz w roku,

- czyszczenie ogólne agregatów,

- ewentualna naprawa izolacji instalacji wody lodowej,

- sporządzenie protokołów z przeglądów, z wyspecyfikowaniem ewentualnych materiałów koniecznych do wykonania napraw,

- sporządzenie i prowadzenie dokumentacji w formie karty urządzeń zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. 2020 r. poz. 2065).

- Częstotliwość: raz w roku. Termin wykonania prac do dnia:

- DPG Grzechotki (4 szt. urządzeń) – 29 marca 2024 r.,

- DPG Bezledy, KPG Skandawa (19 szt. urządzeń) – 29 marca 2024 r.,

- DPG Gołdap (3 szt. urządzeń) – 30 kwietnia 2024 r.

- Zakres prac dotyczących wentylatorów wyciągowych w liczbie 11 szt. urządzeń:

- przegląd ogólny i sprawdzenie prawidłowego działania urządzeń,

- sprawdzenie poprawności działania sterowników,

- sprawdzenie parametrów elektrycznych,

- sprawdzenie poprawności działania wentylatorów,

- sporządzenie protokołów z przeglądów, z wyspecyfikowaniem ewentualnych materiałów koniecznych do wykonania napraw.

- Częstotliwość: raz w roku. Termin wykonania prac do dnia:

- DPG Grzechotki (8 szt. urządzeń) – 15 kwietnia 2024 r.,

- MPG Elbląg (3 szt. urządzeń) – 30 kwietnia 2024 r.

- Wykaz posiadanych urządzeń:

| Miejsce instalacji urządzenia | Model urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| CENTRALE WENTYLACYJNE |  |  |
| DPG Grzechotki | VTS CV-A3 CNWV | 13 szt. |
| DPG Bezledy, KPG Skandawa | VTS Clima CV-A-3-P/NL/74A/7-7 rozdzielnia:SCK-1V1NV 1F | 1 szt. |
|  | VTS Clima CV-A-3P/WL 1280A/7-7 rozdzielnia:SCK-1V1 NV 1F | 1 szt. |
|  | CV A 1-PCNWV7-7/7-7 rozdzielnia:SCK-1V1-NV-1F | 1 szt. |
|  | Golem-D-35-1-S-P | 1 szt. |
|  | Golem –D-177-1-S-P | 1 szt. |
|  | Vallox 252M-L | 1 szt. |
|  | VX 250TV/PHEIT | 3 szt. |

| DPG Gołdap | VTS Typ: VS-30-R-PH rozdzielnia : VS21-150CG | 1 szt. |
| --- | --- | --- |
|  | VTS Typ: VS-21-R-H/S rozdzielnia : VS10-75CG | 1 szt. |
|  | REMARK RP70-40/35-4D | 1 szt. |
|  | REMARK RP90-50/45-6D | 3 szt. |
| DPG Gronowo | centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna Golem-D-175B-1-S-P; Golem D-175B-1-S-L; producent Clima-Produkt | 3 szt. |
|  | centrala wody lodowej AERMEC ANL + klimakonwektory typu kaseta – 4 szt. | 1 kpl |
| KLIMATYZATORY |  |  |
| DPG Grzechotki | Galaxy 5,1 Kw; 3,5 Kw; 2,5 Kw | 10 szt. |
|  | Inventor | 1 szt. |
|  | APSI | 1 szt. |
|  | Inwerter DC | 1 szt. |
|  | kasetonowy – 5 Kw | 1 szt. |
|  | Fuji | 2 szt. |
|  | Gree | 5 szt. |
|  | Aermec | 6 szt. |
|  | Gree Bora | 3 szt. |
|  | Gree Lomo Eco | 2 szt. |
|  | ROTENSQ IMOTO | 17 szt. |
|  | ROTENSQ Tenia | 1 szt. |
|  | Fuijtsu 7 Kw | 1 szt. |
|  | AUX 3,5 Kw | 1 szt. |
| DPG Bezledy, KPG Skandawa | Gree KF20X2GNA12 | 4 szt. |
|  | Mitsubishi Electric MSC-A7YV | 2 szt. |
|  | Mitsubishi Electric MSC-A12YV | 1 szt. |
|  | Inwenter MESI-12 | 2 szt. |
|  | Midea MSR12HRN1C | 5 szt. |
|  | Fujitsu ABY30TBAG | 1 szt. |
|  | York YJKB09FSAAA | 3 szt. |
|  | Acson A5CK10CRAFAAR | 2 szt. |
|  | Fujitsu ASY7USBCW | 5 szt. |
|  | Fujitsu ASY9RSJCW | 1 szt. |
|  | LG MS07AH | 2 szt. |
|  | LG MS12AH | 1 szt. |
|  | Acson A5WM15GACIBCR | 1 szt. |
|  | Acson A5WM10GACIBCR | 3 szt. |
|  | Acson R5CM62CAFABR | 1 szt. |
|  | Acson A5CM20EACGIAR | 1 szt. |
|  | Acson A5CM28EACGIAR | 1 szt. |
|  | Fujitsu ASY12USCCW | 1 szt. |
|  | Fujitsu ASY7USCCW | 1 szt. |
|  | Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE | 17 szt. |
|  | Fujitsu ASYA30GACH | 5 szt. |
|  | Cooper & Hunter seria Veritas CH-S12FTXQ | 2 szt. |
|  | Cooper & Hunter CH-IF36NK4/CH-IU36NM4 | 3 szt. |
|  | Mitsubishi Electric MSZ-DM35VA-E1 | 1 szt. |
|  | Cooper & Hunter seria Sigma CH-S12FTXC | 1 szt. |
|  | Fujitsu AUYG18LVLB | 1 szt. |
|  | Rotenso I35IMOTO 3,5KW | 2 szt. |
|  | Fujitsu ASYG12KETA | 1 szt. |
| DPG Gołdap | ELEKTRA mod;IUWNG25 | 2 szt. |
|  | YORK HMKB09FA-AAR | 2 szt. |
|  | FUJI mod;ASY07LJCA | 4 szt. |
|  | MIDEA MSR-12HRN1-C | 2 szt. |
|  | MITSUBISHI MSC-GA20VB | 2 szt. |
|  | MITSUBISHI MSC-GA25VB | 5 szt. |
|  | MITSUBISHI MSC-GA35VB | 7 szt. |
|  | MITSUBISHI MSC-GA25UB | 1 szt. |
|  | INVENTORIKI – 24 | 1 szt. |
|  | ACSON mod;A5WM20GR-ACIBC-R | 1 szt. |
|  | GALANZ AUS-12H53R150L6 | 4 szt. |
|  | FUJITSU mod;AUXA36LALH | 2 szt. |
|  | FUJITSU mod;AUX24LALH | 1 szt. |
|  | FUJITSU mod;AUXB18LALH | 2 szt. |
|  | FUJITSU mod;ASY30UBBJ | 2 szt. |
|  | C&H CH-S12 XP4 3,5KW | 1 szt. |
|  | C&H CH-S24 FTX2LQ-NG Veritas WIFI R32 | 1 szt. |
|  | C&H CH-S12FTXC | 1 szt. |
|  | CH-S12 FTXC C&H Sigma | 1 szt. |
|  | C&H CH-S12 FTXC Sigma | 2 szt. |
|  | IMOTO SERIES model:I35Xo R14 | 7 szt. |
|  | FUJITSU model:AOYG12LMCE E064729 | 1 szt. |
|  | FUJITSU model:AOYG12LMCE E064943 | 1 szt. |
| DPG Gronowo | Inwerter Cosmo C2VI/C2VO-12 | 12 szt. |
|  | General DC Inwerter | 2 szt. |
|  | FUJI RS 12 U/RO 12U 3,25 Kw | 2 szt. |
|  | ASY G09LJCA E007205, E007340, E007307, E007221, E008141, E008139, E007344, E007214 | 8 szt. |
|  | Daikin-INVERTER FTK 25 GV1B | 1 szt. |
|  | INWERTOR EVI-12/EVO12-INVERTER | 2 szt. |
|  | ASUS Galaxy R410A12H53R150L6 | 2 szt. |
|  | DC Inwerter FAIRWIND MS12FU-12 HRDN1 | 2 szt. |
|  | Midea 5.1 Kw | 2 szt. |
|  | Midea 3,5 Kw MS12FU-12HRDN1 | 1 szt. |
|  | CH-S12 FTXQ-NG VERITAS -2019 | 1 szt. |
|  | C&H CH-S12FTXE seria ALPHA -2019 | 1 szt. |
|  | Klimatyzator komercyjny kasetonowy 5-10Kw CH-IC18NK4/CH-IUNK4 – 2018 | 2 szt. |
|  | Split Toshiba 5,3 Kw | 4 szt. |
|  | Toshiba 7,1 Kw – jednostka wewnętrzna kasetonowa + zestaw modułów przyłączeniowych do sterownika centralnego + moduł pracy naprzemiennej z wbudowanym modułem GSM | 4 szt. |
|  | Toshiba 5,3 Kw – jednostka wewnętrzna kasetonowa + zestaw modułów przyłączeniowych 5,3 Kw + moduł pracy naprzemiennej z wbudowanym modułem GSM | 4 szt. |
|  | ROTENSQ IMOTO IDU&ODU UNITS | 2 szt. |
|  | Cooper&Hunter model CH-S18FTXE | 2 szt. |
| KPG Braniewo | Inventa Inventer model EVI-12/EV | 1 szt. |
|  | Elektra – Condenser | 4 szt. |
|  | C&H seria Veritas CH-S12FTX – 3,5 Kw | 1 szt. |
|  | GREE LOMO ECO 3,2 k – 2020 r. | 2 szt. |
|  | Midea 3,5 Kw MS12FU-12HRDN1 Inwerter Fairwind | 1 szt. |
|  | Midea MSR 12HRN1 3,5Kw | 1 szt. |
|  | C&H 7 Kw | 1 szt. |
|  | Fujitsu 2,6 Kw | 2 szt. |
| MPG Elbląg | FUJI Electric model RO-9UB | 3 szt. |
|  | GREE GWH12 KF, GREE GWH12 QB | 3 szt. |
|  | DAIKIN FTXB50CV1B S/N K 005954 RXB50CV1B S/N K007129 | 1 szt. |
| AGREGATY CHŁODNICZE |  |  |
| DPG Grzechotki | Aera Traders model AS3DX6A, Area Traders model APTX-5 | 4 szt. |
| DPG Bezledy, KPG Skandawa | S739Y | 2 szt. |
|  | H23A353DBEA | 3 szt. |
|  | H73A423DBEA | 2 szt. |
|  | H73B22QDBEA | 5 szt. |
|  | H73B20QDBEA | 1 szt. |
|  | F421Y | 1 szt. |
|  | MDB335T002F | 2 szt. |
|  | BDB335N002F | 1 szt. |
|  | BDB340N002N | 1 szt. |
|  | CDB250N001F | 1 szt. |
| DPG Gołdap | Fujitsu mod;AOY30UNBDL | 2 szt. |
|  | Fujitsu mod;AJYA90LALH | 1 szt. |
| WENTYLATORY WYCIĄGOWE |  |  |
| DPG Grzechotki | VTS SCK-1V1-8105-202-02-71 | 8 szt. |
| MGP Elbląg | Uniwersal Das 160 N/S 8426 | 3 szt. |