F06/IR/PBW/03 z dnia  29.05.2023r. wyd.11

WYKAZ METOD – PRACOWNIA BADANIA WODY

NR PRÓBKI Z REJESTRU PRÓBEK                /         /      /

Rodzaj próbki: próbka wody (do spożycia, na pływalniach, ciepła użytkowa, z miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli,

kąpieliska,  woda butelkowana (mineralna, źródlana, stołowa) 1)

| Lp. | Badana cecha/cechy2) | Dokumenty odniesienia | Zakres pomiarowy | Lp. | Badana cecha/cechy2) | Dokumenty odniesienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mętność | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 (A) | 0,10-200 NTU | 17. | Liczba bakterii na agarze w temp. 22ºC w 1 ml – metoda ilościowa płytkowa | PN-EN ISO 6222:2004 (A) |
| 2. | Barwa | PN-EN ISO 7887:2012 Metoda D (N) | - | 18. | Liczba bakterii na agarze w temp. 36ºC w 1 ml – metoda ilościowa płytkowa | PN-EN ISO 6222:2004 (A) |
| 3. | TON (zapach) w 23±2ºC | PN-EN 1622:2006 Zał. C (N) | - | 19. | Liczba bakterii grupy coli w 100ml/250ml 1)– metoda filtracji membranowej | PN-EN ISO 9308-1: 2014-12+A1:2017-04 (A) |
| 4. | TFN (smak) w 23±2ºC 4) | PN-EN 1622:2006 Zał. C (N) | - | 20. | Liczba bakterii grupy Escherichia coli w 100 ml/250 ml1)– metoda filtracji membranowej | PN-EN ISO 9308-1: 2014-12+A1:2017-04 (A) |
| 5. | Przewodność elektryczna właściwa próbka badana w 25 ºC | PN-EN 27888:1999 (A) | 148 - 12900µS/cm | 21. | Liczba bakterii grupy Escherichia coli w 100 ml – metoda NPL | PN-EN ISO 9308- 3 : 2002 (A) |
| 6. | pH (odczyn) w 25ºC | PN-EN ISO 10523:2012 (A) | 4,0-10,0 pH | 22. | Liczba Enterokoków (paciorkowców kałowych) w 100 ml/250 ml1) – metoda filtracji membranowej | PN – EN ISO 7899 - 2:2004 (A) |
| 6A. | pH (odczyn) w ………. ºCT) |  | 4,0-9,2 pH | 23. | Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich w 100 ml – metoda filtracji membranowej | Metodyka PZH ZHK Warszawa 2007 „Gronkowce koagulazododatnie” (A) |
| 7. | Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu (Twardość ogólna) | PN-ISO 6059:1999 (A) | 9-1200 mg/dm3 CaCO3 | 24. | Liczba Pseudomonas aeruginosa w 100 ml/250 ml1) – metoda filtracji membranowej | PN-EN ISO 16266:2009 (A) |
| 8. | Żelazo ogólne | PN-ISO 6332:2001+Ap1: 2016-06 (A) | 0,040-5,00 mg/dm3 | 25. | Liczba bakterii Legionella w 100ml/1000ml1) - metoda filtracji membranowej | PN-EN ISO 11731: 2017-08+Apl:2019-125) (A) |
| 9. | Amoniak 3) | PN-C-04576-4:1994 (A) | 0,14-2,58 mg/dm3 | 26. | Liczba bakterii redukujących siarczyny /clostridia/ w 50 ml metoda filtracji membranowej | PN – EN 26461-2:2001 (N) |
| 10. | Azotyny | PN-EN 26777:1999 (A) | 0,02-0,82 mg/dm3 |  |  |  |
| 11. | Azotany | PN-82/C-04576.08 (A)** | 0,7-105 mg/dm3 |  |  |  |
| 12. | Mangan | PN-92/C-04590/02 (A)** | 0,040- 1,0 mg/dm3 |  |  |  |
| 13. | Indeks nadmanganianowy (Utlenialność) | PN-EN ISO 8467:2001 (A) | 0,50-9,6 mg/dm3 |  |  |  |
| 14. | Potencjał utleniająco-redukujący (redoks) wzgl. Ag/AgCl 3,5 mol KClT Temp. próbki ….ºC | PB/PBW/01 wyd. 2 z dnia 01.03.2019r. (A) | 200-1000 mV |  |  |  |
| 15. | Chlor wolnyT) | Aplikacja HACH: Metoda 8021, edycja 9, 01/2014 (A) | 0,05 - 2,00 mg/l |  |  |  |
| 16. | Chlor związany z obliczeńT) | Aplikacja HACH: Metoda 8167, edycja 11, 01/2022 Aplikacja HACH: Metoda 8021, edycja 9, 01/2014 (A) | - |  |  |  |

1) właściwe podkreślić

2) znaczyć wybrany parametr „X” lub „O”

3) Oddział Laboratoryjny informuje, że jeżeli zawartość barwy w badanej  próbce oznaczona według skali platynowo-kobaltowej jest większa niż 20mg/l badanie nie będzie wykonywane.

4) Oddział Laboratoryjny informuje, że w przypadku przekroczonych parametrów mikrobiologicznych badanie nie będzie wykonywane.

5 )Dla wartości powyżej 104 jtk/l- metoda nieakredytowana (N)

**) Normy wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez zastąpienia. Badania wykonywane zgodnie z tymi normami spełniają wymagania przepisów prawnych.

T) Badania wykonywane w terenie w miejscu pobrania próbki przez przedstawiciela Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Sandomierzu.

(A) metoda akredytowana przez PCA objęta zakresem akredytacji nr AB 617

(N) metoda nieakredytowana

W przypadku akredytowanych metod fizyko-chemicznych jeśli obszar regulowany prawnie wymaga akredytowanych wyników, a wynik badania otrzymany przez laboratorium będzie wykraczał poza zakres stosowania metody wdrożonej w laboratorium i potwierdzonej akredytacją PCA nr AB 617, laboratorium w Sprawozdaniu z badań przedstawi informację o uzyskanym rezultacie badania w postaci  „< wartość dolnej granicy zakresu pomiarowego [jednostka miary]” lub „ > wartość górnej granicy zakresu pomiarowego [jednostka miary]” wraz z informacją o wartości niepewności rozszerzonej odpowiednio dla dolnej lub górnej wartości granicy zakresu pomiarowego. Informacja ta będzie z powołaniem na akredytację.

Wynik podany po znaku „<” dla smaku i zapachu wynik akceptowalny

Zostałam/łem zapoznana/y ze stosowanymi przez Oddział Laboratoryjny normami/procedurami badawczymi i je akceptuję.

Podpis Klienta  ……………………………………