Garwolin, dn. 25.07.2024 r.

HK.9027.1.47.2024

**OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie:

* art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z  2024 r. poz. 416)
* art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757)
* § 21 ust. 1 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 04.01.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej z **wodociągu Garwolin**: SUW Ruda Talubska, SUW SOS Garwolin, Urząd Miasta Garwolin, Publiczne Przedszkole, ul. Korczaka 8, Garwolin, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr SB/01784/01/2024, SB/01782/01/2024, SB/01781/01/2024, SB/01779/01/2024 z dnia 11.01.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach Nr HK.903.1.8.2024 z poboru próbek wody, dokonanego w dniu 06.02.2024 r. z ww. wodociągu: Publiczne Przedszkole, ul. Lubelska, Garwolin, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr OL‑LBW.9051.1.96/n.2024 z dnia 12.02.2024 r., Sprawozdanie z badań Nr OL‑LBW.9051.1.99/n.2024 z dnia 27.02.2024 r., Sprawozdanie z badań Nr OL‑LBW. 9051.1.97/n.2024 z dnia 13.02.2024 r. Sprawozdanie z badań Nr OL‑LBW.9051.1.98/n.2024 z dnia 14.02.2024 r., Sprawozdanie z badań fizykochemicznych wody Nr HKL.00819/2024 z dnia 16.02.2024 r., Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia nr 138 z dnia 13.02.2024 r., Sprawozdanie z badań Nr BP/526/P/2024 z dnia 21.02.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 26.03.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu: SUW Ruda Talubska, SUW SOS Garwolin, Urząd Miasta Garwolin, Publiczne Przedszkole, ul. Korczaka 8, Garwolin, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr SB/35560/03/2024, SB/35563/03/2024, SB/35558/03/2024, SB/35545/03/2024 z dnia 29.03.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.28.2024 z poboru próbek wody, dokonanego w dniu 16.04.2024 r. z ww. wodociągu: Urząd Gminy Garwolin   
ul. Mazowiecka 16, Szkoła Podstawowa Nr 1 Garwolin, ul. Żwirki i Wigury 16, Urząd Miasta Garwolin, Szkoła Podstawowa Ruda Talubska i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr OL‑LBW.9051.1.333/n-336/n.2024 z dnia 19.04.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 29.05.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu: SUW Ruda Talubska, SUW SOS Garwolin, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr SB/64743/06/2024, SB/64742/06/2024 z dnia 06.06.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.42.2024 z poboru próbek wody, dokonanego w dniu 11.06.2024 r. z ww. wodociągu: Szkoła Podstawowa Nr 1, Garwolin, ul. Żwirki i Wigury 16, Publiczne Przedszkole, ul. Lubelska, Garwolin, Urząd Gminy Garwolin, ul. Mazowiecka 16, Szkoła Podstawowa Ruda Talubska i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr OL‑LBW.9051.1.568/n-571/n.2024 z dnia 14.06.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie**

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi**

**z wodociągu Garwolin**

**zarządzanego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Sp. z o.o.**

**w Garwolinie, ul. Polna 77, 08-400 Garwolin**

*Państwowy Powiatowy*

*Inspektor Sanitarny*

*w Garwolinie*

*Dorota Brojek*

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Polna 77, 08-400 Garwolin

2. Urząd Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin

3. Aa.