## Arkusz2
Załącznik nr 4 do SIWZ
Formularz cenowy
lp | budynek Warszawa | wymagana moc chłodnicza parownika kW | oferowana moc chłodnicza parownika kW | multi | średnia dlugość trasy przewodów łączących pojedynczy parownik i kompresor m | klasa energetyczna chłodzenia parownika | marka i model parownika | marka i model kompresora | cena dostawy i montażu kompletu kompresor + parowniki brutto PLN | wartość 6 przeglądów gwarancyjnych brutto PLN | w pomieszczeniach technicznych zastosować urządzenie do pracy całorocznej przy tz= -10⁰C
1 | Szucha 23 | 2.5 |  | 1 | 6
2 | Szucha 23 | 2.5 |  | 2 | 8
3 | Szucha 23 | 3.5
4 | Szucha 23 | 7 |  | 1 | 5 | [5 empty] | pomieszczenie techniczne
5 | Szucha 23 | 2.5 |  | 3 | 10
6 | Szucha 23 | 2.5
7 | Szucha 23 | 2.5
8 | Szucha 23 | 2.5 |  | 2 | 7
9 | Szucha 23 | 4
10 | Szucha 23 | 2.5 |  | 2 | 7
11 | Szucha 23 | 2.5
12 | Szucha 23 | 2.5 |  | 2 | 17
13 | Szucha 23 | 2.5
14 | Szucha 23 | 2.5 |  | 1 | 6
15 | Szucha 23 | 2.5 |  | 1 | 6
16 | Szucha 23 | 2.5 |  | 3 | 18
17 | Szucha 23 | 2.5
18 | Szucha 23 | 2.5
19 | Szucha 23 | 2.5 |  | 4 | 14
20 | Szucha 23 | 2.5
21 | Szucha 23 | 3.5
22 | Szucha 23 | 3.5
23 | Szucha 23 | 2.5 |  | 3 | 20
24 | Szucha 23 | 2.5
25 | Szucha 23 | 2.5
26 | Szucha 23 | 2.5 |  | 2 | 18
27 | Szucha 23 | 2.5
28 | Szucha 23 | 4 |  | 4 | 17
29 | Szucha 23 | 2.5
30 | Szucha 23 | 2.5
31 | Szucha 23 | 2.5
32 | Szucha 23 | 2.5 |  | 2 | 8
33 | Szucha 23 | 2.5
34 | Szucha 23 | 2.5 |  | 1 | 6
35 | Szucha 23 | 5 |  | 1 | 6 | [5 empty] | pomieszczenie techniczne
36 | Szucha 23 | 2.5 |  | 3 | 7
37 | Szucha 23 | 2.5
38 | Szucha 23 | 2.5
39 | Szucha 23 | 2.5 |  | 4 | 7
40 | Szucha 23 | 2.5
41 | Szucha 23 | 2.5
42 | Szucha 23 | 2.5
43 | Szucha 23 | 5 |  | 1 | 6 | [5 empty] | pomieszczenie techniczne
44 | Szucha 23 | 2.5 |  | 1 | 12
45 | Szucha 23 | 5 |  | 1 | 12
46 | Szucha 23 | 2.5 |  | 2 | 6
47 | Szucha 23 | 2.5
48 | Szucha 23 | 2.5 |  | 2 | 18
49 | Szucha 23 | 2.5
50 | Szucha 23 | 2.5 |  | 1 | 6
51 | Szucha 23 | 2.5 |  | 4 | 9
52 | Szucha 23 | 2.5
53 | Szucha 23 | 2.5
54 | Szucha 23 | 2.5
55 | Szucha 23 | 2.5 |  | 4 | 17
56 | Szucha 23 | 2.5
57 | Szucha 23 | 2.5
58 | Szucha 23 | 2.5
59 | Szucha 23 | 2.5 |  | 3 | 15
60 | Szucha 23 | 2.5
61 | Szucha 23 | 2.5
62 | Szucha 23 | 2.5 |  | 3 | 15
63 | Szucha 23 | 2.5
64 | Szucha 23 | 2.5
65 | Szucha 23 | 2.5 |  | 2 | 6
66 | Szucha 23 | 2.5
67 | Szucha 23 | 3.5 |  | 3 | 7
68 | Szucha 23 | 3.5
69 | Szucha 23 | 2.5
70 | Szucha 23 | 2.5 |  | 3 | 7
71 | Szucha 23 | 2.5
72 | Szucha 23 | 2.5
73 | Szucha 23A | 5 |  | 1 | 17 | [5 empty] | pomieszczenie techniczne
74 | Szucha 23A | 2.5 |  | 1 | 7
75 | Szucha 16 | 2.5 |  | 2 | 10
76 | Szucha 16 | 2.5
77 | Szucha 16 | 2.5 |  | 2 | 12
78 | Szucha 16 | 5
79 | Taneczna 67B | 2.5 |  | 1 | 5
80 | Taneczna 73 | 2.5 |  | 1 | 5
81 | Taneczna 67A | 7 |  | 1 | 10
82 | Krucza 38/42 | 6.1 |  | 2 | 10
83 | Krucza 38/42 | 6.1
84 | Krucza 38/42 | 2.5 |  | 2 | 10
85 | Krucza 38/42 | 2.5
86 | Karmazynowa 1A | 2.5 |  | 1 | 6
87 | Karmazynowa 1A | 3.5 |  | 1 | 6
88 | Karmazynowa 1A | 2.5 |  | 3 | 10
89 | Karmazynowa 1A | 2.5
90 | Karmazynowa 1A | 2.5
91 | Karmazynowa 1A | 2.5 |  | 2 | 8
92 | Karmazynowa 1A | 2.5
93 | Karmazynowa 1A | 2.5 |  | 3 | 10
94 | Karmazynowa 1A | 2.5
95 | Karmazynowa 1A | 2.5
96 | Karmazynowa 1A | 2.5 |  | 1 | 6
97 | Karmazynowa 1A | 2.5 |  | 2 | 10
98 | Karmazynowa 1A | 2.5
99 | Karmazynowa 1A | 2.5 |  | 2 | 10
100 | Karmazynowa 1A | 2.5
101 | Karmazynowa 1A | 2.5 |  | 2 | 10
102 | Karmazynowa 1A | 2.5
103 | Karmazynowa 1A | 2.5 |  | 2 | 6
104 | Karmazynowa 1A | 2.5
105 | Karmazynowa 1A | 2.5 |  | 2 | 6
106 | Karmazynowa 1A | 2.5
107 | Karmazynowa 1A | 2.5 |  | 4 | 18
108 | Karmazynowa 1A | 2.5
109 | Karmazynowa 1A | 2.5
110 | Karmazynowa 1A | 2.5
111 | Karmazynowa 1A | 2.5 |  | 1 | 6
RAZEM
ŁĄCZNIE (Cena całkowita)