## zadanie 1
Załącznik Nr 1/1
……………………………………..
Dane Wykonawcy
Zadanie 1 – LBEK - Rękawiczki jednorazowego użytku.
ZP.272.2.126.2020
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary (bądź inne opakowania dające w sumie ilości zamawiane przez Zamawiającego) | producent numer katalogowy | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | Rękawice nitrylowe rozmiary od S | Rękawice nitrylowe o obniżonej grubości. Grubość na palcu 0.08mm, dłoni 0,07mm, mankiecie 0.06mm. Rolowany mankiet teksturowane tylko na palcach, kolor niebieski, polimerowane od strony roboczej, chlorowane od wewnątrz, długośc min. 240mm. Zarejstrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Odporne na przenikalność conajmniej 10 substancji chemicznych na conajmniej 2 poziomnie ochrony potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od producenta. Pozbawione tiuramów oraz MBT potwierdzone badaniami HPLC z jednostki niezależnej. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Opakowanie a'250 sztuk. Rozmiar opakowania 12x13x15,5cm(+/- 5%), pasujące do uchwytów naściennych typu SafeDon z możliwościa wyjmowania rękawic od spodu opakowania bez ryzyka kontaminacji opakowania i pozostałych rękawic. ).Termin ważności powyżej 24 miesięcy w dniu dostawy. | 80 | op.a'250szt.
2. | Rękawice nitrylowe rozmiary od M | Rękawice nitrylowe o obniżonej grubości. Grubość na palcu 0.08mm, dłoni 0,07mm, mankiecie 0.06mm. Rolowany mankiet teksturowane tylko na palcach, kolor niebieski, polimerowane od strony roboczej, chlorowane od wewnątrz, długośc min. 240mm. Zarejstrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Odporne na przenikalność conajmniej 10 substancji chemicznych na conajmniej 2 poziomnie ochrony potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od producenta. Pozbawione tiuramów oraz MBT potwierdzone badaniami HPLC z jednostki niezależnej. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Opakowanie a'250 sztuk. Rozmiar opakowania 12x13x15,5cm(+/- 5%), pasujące do uchwytów naściennych typu SafeDon z możliwościa wyjmowania rękawic od spodu opakowania bez ryzyka kontaminacji opakowania i pozostałych rękawic. ).Termin ważności powyżej 24 miesięcy w dniu dostawy. | 104 | op.a'250szt.
3. | Rękawice nitrylowe rozmiary od L | Rękawice nitrylowe o obniżonej grubości. Grubość na palcu 0.08mm, dłoni 0,07mm, mankiecie 0.06mm. Rolowany mankiet teksturowane tylko na palcach, kolor niebieski, polimerowane od strony roboczej, chlorowane od wewnątrz, długośc min. 240mm. Zarejstrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Odporne na przenikalność conajmniej 10 substancji chemicznych na conajmniej 2 poziomnie ochrony potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od producenta. Pozbawione tiuramów oraz MBT potwierdzone badaniami HPLC z jednostki niezależnej. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Opakowanie a'250 sztuk. Rozmiar opakowania 12x13x15,5cm(+/- 5%), pasujące do uchwytów naściennych typu SafeDon z możliwościa wyjmowania rękawic od spodu opakowania bez ryzyka kontaminacji opakowania i pozostałych rękawic. ).Termin ważności powyżej 24 miesięcy w dniu dostawy. | 80 | op.a'250szt.
razem: | [6 empty] | 0
termin dostawy max. 7 dni od dnia wysłania zamówienia
Dostawa nastąpi w terminie wskazanym w ofercie, jednak nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych, do siedziby Zamawiającego: Olsztyn ul. Żołnierska 16 po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego.
Płatność nastąpi do 30 dni po dostarczeniu do Zamawiającego towaru i dostarczeniu faktury.
| ……………………… |  |  |  |  | …………………………
| Data |  |  |  |  | Podpisy osób uprawnionych

## zadanie 2
Załącznik Nr 1/2
……………………………………..
Dane Wykonawcy
Zadanie 2 – LBEK - Półmaski filtrujące.
ZP.272.2.126.2020
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary (bądź inne opakowania dające w sumie ilości zamawiane przez Zamawiającego) | producent numer katalogowy | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | Półmaska filtrująca FFP3 | Półmaska filtrujaca z zaworkiem FFP3 zdodnie z PN-EN 149+A1: 2009 pakowane pojedyńczo lub po 5-10 sztuk w opakowaniu | 1000 | sztuk
razem: | [6 empty] | 0
termin dostawy max. 7 dni od dnia wysłania zamówienia
Dostawa nastąpi w terminie wskazanym w ofercie, jednak nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych, do siedziby Zamawiającego: Olsztyn ul. Żołnierska 16 po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego.
Płatność nastąpi do 30 dni po dostarczeniu do Zamawiającego towaru i dostarczeniu faktury.
| ……………………… | [5 empty] | …………………………
| Data | [5 empty] | Podpisy osób uprawnionych

## zadanie 3
Załącznik Nr 1/3
……………………………………..
Dane Wykonawcy
Zadanie 3 – LBEK- Testy kontrolne i paski testowe.
ZP.272.2.126.2020
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary (bądź inne opakowania dające w sumie ilości zamawiane przez Zamawiającego) | producent numer katalogowy | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | test kontroli mycia mechanicznego | Test do kontroli procesów mycia maszynowego w myjniach-dezynfektorach różnego typu.Substancja testowa koloru czerwonego ulega całkowitemu usunięciu(zmiana koloru na bezbarwny) Na teście informacje w języku polskim: lot i data ważności .Termin ważności co najmniej 24 miesiące w dniu dostawy, certyfikat jakości w języku polskim. | 4 | op a'100 sztuk
2. | Test kontroli dezynfekcji termicznej | Test kontroli dezynfekcji termicznej w myjniach-dezynfektorach różnego typu.Test kontroli dla parametrów 90°C, czas 10 minut. Wskaźnik w formie laminowanego papierowego paska z substancją testową, która ulega wyraźnej zmianie koloru co wskazuje na poprawny proces dezynfekcji termicznej. Na teście informacje w języku polskim: lot i data ważności .Termin ważności co najmniej 24 miesiące w dniu dostawy, certyfikat jakości w języku polskim. | 2 | op a'200szt
3. | Pakiet testowy Bovie&Dick | Pakiet testowy Bovie&Dick do monitorowania procesu sterylizacji parą wodną w autoklawach próżniowych. Służy do usunięcia z komory sterylizatora gazów skondensowanych, przetestowania szczelności oraz zdolności penetracji parą poszczególnych wsadów .Termin ważności co najmniej 24 miesiące w dniu dostawy, certyfikat jakości w języku polskim. | 200 | sztuk
razem: | [6 empty] | 0
termin dostawy max. 7 dni od dnia wysłania zamówienia
Dostawa nastąpi w terminie wskazanym w ofercie, jednak nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych, do siedziby Zamawiającego: Olsztyn ul. Żołnierska 16 po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego.
Płatność nastąpi do 30 dni po dostarczeniu do Zamawiającego towaru i dostarczeniu faktury.
| ……………………… |  |  |  |  | …………………………
| Data |  |  |  |  | Podpisy osób uprawnionych

## zadanie 4
Załącznik Nr 1/4
……………………………………..
Dane Wykonawcy
Zadanie 4 – LBŚiŻ - Półmaski filtrujące z zaworem.
ZP.272.2.126.2020
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary (bądź inne opakowania dające w sumie ilości zamawiane przez Zamawiającego) | producent numer katalogowy | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | Półmaska | "Półmaska filtrująca z zaworkiem wydechowym bocznym, jedniorazowa - półmaska w 2 klasie ochronnej-FFP2; spełniająca wymagania normy EN 149:2001+A1:2009; zapewniająca ochronę przed średniotoksycznymi pyłami, aerozolami cząstek stałych i aerozolami ciekłymi o stężeniu do 10xNDS; wyposażona w taśmy nagłowia z zapinkami taśm nagłowia do regulacji długości taśm nagłowia; pianka uszczelniająca w części nosowej; materiał filtru zapewniający skuteczną filtrację połączoną z niskimi oporami oddychania; miękka umożliwiająca dopasowania do różnych kształtów twarzy;" | 16 | szt.
razem: | [6 empty] | 0
termin dostawy max. 7 dni od dnia wysłania zamówienia
Dostawa nastąpi w terminie wskazanym w ofercie, jednak nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych, do siedziby Zamawiającego: Olsztyn ul. Żołnierska 16 po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego.
Płatność nastąpi do 30 dni po dostarczeniu do Zamawiającego towaru i dostarczeniu faktury.
| ……………………… |  |  |  |  | …………………………
| Data |  |  |  |  | Podpisy osób uprawnionych

## zadanie 5
Załącznik Nr 1/5
……………………………………..
Dane Wykonawcy
Zadanie 5 – LBŚiŻ - Filtry z włókna szklanego GF/A.
ZP.272.2.126.2020
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary (bądź inne opakowania dające w sumie ilości zamawiane przez Zamawiającego) | producent numer katalogowy | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | Filtry | z włókna szklanego GF/A, średnica filtra 110mm , zatrzymywanie czastek 1,6µm, współczynnik przepływu s/100-4,3, gramatura filtra 53g/m2, grubość filtra 260µm, wytrzymałość filtra na mokro-0,3 psi | 6 | opk (100szt)
razem: | [6 empty] | 0
termin dostawy max. 7 dni od dnia wysłania zamówienia
Dostawa nastąpi w terminie wskazanym w ofercie, jednak nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych, do siedziby Zamawiającego: Olsztyn ul. Żołnierska 16 po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego.
Płatność nastąpi do 30 dni po dostarczeniu do Zamawiającego towaru i dostarczeniu faktury.
| ……………………… | [5 empty] | …………………………
| Data | [5 empty] | Podpisy osób uprawnionych

## zadanie 6
Załącznik Nr 1/6
……………………………………..
Dane Wykonawcy
Zadanie 6 – LBŚiŻ - Sączki.
ZP.272.2.126.2020
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary (bądź inne opakowania dające w sumie ilości zamawiane przez Zamawiającego) | producent numer katalogowy | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | saczki bibułowe jakościowe średnie | Ø240mm o średniej szybkości sączenia | 3 | opak. (100 szt.)
2. | saczki jakościowe | Ø150mm, filtracja szybka, celuloza 100%, popiół 0,06%, grubość 0,20mm, prędkość filtracji 10s, gramatura 84g/m2 | 2 | opak. (100 szt.)
3. | saczki bibułowe jakościowe średnie | Ø150mm o średniej szybkości sączenia | 25 | opak. (100 szt.)
razem: | [6 empty] | 0
termin dostawy max. 7 dni od dnia wysłania zamówienia
Dostawa nastąpi w terminie wskazanym w ofercie, jednak nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych, do siedziby Zamawiającego: Olsztyn ul. Żołnierska 16 po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego.
Płatność nastąpi do 30 dni po dostarczeniu do Zamawiającego towaru i dostarczeniu faktury.
| ……………………… |  |  |  |  | …………………………
| Data |  |  |  |  | Podpisy osób uprawnionych

## zadanie 7
Załącznik Nr 1/7
……………………………………..
Dane Wykonawcy
Zadanie 7 – LBŚiŻ - Końcówki do pipet.
ZP.272.2.126.2020
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary (bądź inne opakowania dające w sumie ilości zamawiane przez Zamawiającego) | producent numer katalogowy | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | Końcówki do pipet automatycznych Eppendorf o poj. 500-5000 μl | zmienna objętość dozowania 0,5-5ml , odporne na działanie rozpuszczalników organicznych, nie typ uniwersalny | 2 | opak. (200szt.)
2. | Końcówki do pipet automatycznych Eppendorf o poj.10ml | zmienna objętość dozowania 1-10ml, odporne na działanie rozpuszczalników organicznych, długie, długość ok 24cm, nie typ uniwersalnyw worku | 3 | opak. (200szt.)
3. | końcówki do pipet automatycznych Brand o poj.500-5000µl | Zmienna objętość dozowania 0,5--5ml, odporne na działanie rozpuszczalników organicznych, nie typ uniwersalny | 2 | opak. (200szt.)
razem: | [6 empty] | 0
termin dostawy max. 7 dni od dnia wysłania zamówienia
do oferty należy dołączyć:
przykładowe świadectwo jakosci
do każdej dostawy dolączyć:
certyfikat jakości
Dostawa nastąpi w terminie wskazanym w ofercie, jednak nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych, do siedziby Zamawiającego: Olsztyn ul. Żołnierska 16 po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego.
Płatność nastąpi do 30 dni po dostarczeniu do Zamawiającego towaru i dostarczeniu faktury.
| ……………………… |  |  |  |  | …………………………
| Data |  |  |  |  | Podpisy osób uprawnionych

## zadanie 8
Załącznik Nr 1/8
……………………………………..
Dane Wykonawcy
Zadanie 8 – LBŚiŻ - Ezy i końcówki typu słomka.
ZP.272.2.126.2020
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary (bądź inne opakowania dające w sumie ilości zamawiane przez Zamawiającego) | producent numer katalogowy | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | Ezy 1μl | Ezy z tworzywa sztucznego,o poj. 1μl, sterylne, w woreczkach strunowych; identyfikacja partii i data ważności na każdym opakowaniu jednostkowym (woreczku) + certyfikat sterylności (identyfikowany numerem serii lub datą sterylizacji/produkcji ) przy każdej dostawie; termin ważności min. 30 miesięcy od daty dostawy. | 350 | opak (20szt)
2. | Ezy 10μl | Ezy z tworzywa sztucznego,o poj. 10μl, sterylne, w woreczkach strunowych; identyfikacja partii i data ważności na każdym opakowaniu jednostkowym (woreczku) + certyfikat sterylności (identyfikowany numerem serii lub datą sterylizacji/produkcji ) przy każdej dostawie; termin ważności min. 30 miesięcy od daty dostawy. | 300 | opak (20szt)
3. | Końcówki typu słomka do pipet automatycznych o poj. 1,1ml, sterylne | Pakowane po 20-25 sztuk; opakowanie z zamknięciem strunowym; identyfikacja partii i data ważności jałowości na każdym opakowaniu jednostkowym (woreczku) i zbiorczym+ certyfikat przy każdej dostawie; termin ważności min. 30 miesięcy od daty dostawy. | 10 | op. ( 1000 sztuk)
razem: | [6 empty] | 0
termin dostawy max. 7 dni od dnia wysłania zamówienia
Poszczególne przedmioty zamówienia objęte daną umową przetargową, dostarczać z jednakową datą ważności i numerem partii.
do oferty należy dołączyć:
ulotkę informacyjną/przykładowy certyfikat
do każdej dostawy dolączyć:
certyfikat jakości
Dostawa nastąpi w terminie wskazanym w ofercie, jednak nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych, do siedziby Zamawiającego: Olsztyn ul. Żołnierska 16 po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego.
Płatność nastąpi do 30 dni po dostarczeniu do Zamawiającego towaru i dostarczeniu faktury.
| ……………………… |  |  |  |  | …………………………
| Data |  |  |  |  | Podpisy osób uprawnionych

## zadanie 9
Załącznik Nr 1/9
……………………………………..
Dane Wykonawcy
Zadanie 9 – LBŚiŻ - Rekawiczki jednorazowe.
ZP.272.2.126.2020
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary (bądź inne opakowania dające w sumie ilości zamawiane przez Zamawiającego) | producent numer katalogowy | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | Rękawice ochronne | Rękawice jednorazowe, nitrylowe (bezlateksowe), bezpudrowe, pasujące na prawą i lewą rękę, mikroteksturowane końcówki palców dla lepszej chwytności, niesterylne, klasa I, AQL 1-1.5; produkt zgodny z wymogami jakościowymi ISO 9001, rozm. M, dopuszcza się dostawę w opakowaniach zawierających 200 sztuk rękawiczek, jeżeli łączna ilość sztuk nie ulegnie zmianie | 4 | op. (100 szt.)
2. | Rękawice ochronne | Rękawice jednorazowe, nitrylowe (bezlateksowe), bezpudrowe, pasujące na prawą i lewą rękę, mikroteksturowane końcówki palców dla lepszej chwytności, niesterylne, klasa I, AQL 1-1.5; produkt zgodny z wymogami jakościowymi ISO 9001, rozm. S, dopuszcza się dostawę w opakowaniach zawierających 200 sztuk rękawiczek, jeżeli łączna ilość sztuk nie ulegnie zmianie | 5 | op. (100 szt.)
3. | Rękawice ochronne | Rękawice jednorazowe, nitrylowe (bezlateksowe), bezpudrowe, pasujące na prawą i lewą rękę, mikroteksturowane końcówki palców dla lepszej chwytności, niesterylne, klasa I, AQL 1-1.5; produkt zgodny z wymogami jakościowymi ISO 9001, rozm. L, dopuszcza się dostawę w opakowaniach zawierających 200 sztuk rękawiczek, jeżeli łączna ilość sztuk nie ulegnie zmianie | 1 | op. (100 szt.)
4. | Rękawice ochronne | Rękawice jednorazowe nitrylowe (bezlateksowe), bezpudrowe, teksturowane na końcówkach palców dla lepszej chwytności, niejałowe, odpowiednie zarówno na prawą i lewą dłoń, odporne na działanie substancji chemicznych, zarejestrowane zarówno jako wyrób medyczny klasa I oraz środek ochrony indywidualnej - kategoria III, typ B, penetracja AQL1.0, produkt zgodny z wymogami jakościowymi ISO 9001, certyfikat jakości wyrobu, (rozmiar S, M), dopuszcza się dostawę w opakowaniach zawierających 200 sztuk rękawiczek | 4 | op. (100 szt.)
5. | Rękawice ochronne | Rękawice jednorazowe nitrylowe (bezlateksowe), bezpudrowe, mikroteksturowane końcówki palców dla lepszej chwytności, niesterylne rozm. L opakowanie 100 szt., klasa I, AQL1- 1.5; produkt zgodny z wymogami jakościowymi ISO 9001 | 1 | op. (100 szt.)
6. | Rękawice nitrylowe | rękawce nitrylowe, wolne od lateksu, z dodatkowym dziłaniem pielęgnacyjno-nawilżającym, dzięki zawatości witaminy E, olejku migdałowego i gliceryny. Mankiet rolowany, powierzchnnia wewętrzna chlorowana, długosc min 240 mm, tekstura na końcach palców. Zarejestrowane jako wyrób medyczny kategorii I oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Odporne na oleje, smary i wiele toksycznych związków chemicznych i rozpuszczalników, pakowane po 100 szt., rozmiar L | 2 | op. (100 szt.)
7. | Rękawice nitrylowe | rękawce nitrylowe, wolne od lateksu, z dodatkowym dziłaniem pielęgnacyjno-nawilżającym, dzięki zawatości witaminy E, olejku migdałowego i gliceryny. Mankiet rolowany, powierzchnnia wewętrzna chlorowana, długosc min 240 mm, tekstura na końcach palców. Zarejestrowane jako wyrób medyczny kategorii I oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Odporne na oleje, smary i wiele toksycznych związków chemicznych i rozpuszczalników, pakowane po 100 szt., rozmiar M | 10 | op. (100 szt.)
8. | Rękawice nitrylowe | rękawce nitrylowe, wolne od lateksu, z dodatkowym dziłaniem pielęgnacyjno-nawilżającym, dzięki zawatości witaminy E, olejku migdałowego i gliceryny. Mankiet rolowany, powierzchnnia wewętrzna chlorowana, długosc min 240 mm, tekstura na końcach palców. Zarejestrowane jako wyrób medyczny kategorii I oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Odporne na oleje, smary i wiele toksycznych związków chemicznych i rozpuszczalników, pakowane po 100 szt., rozmiar S | 6 | op. (100 szt.)
9. | Rękawice nitrylowe | Rękawice nitrylowe czarne Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe wykonane z syntetycznego kauczuku. Szczelność: AQL1,5 Okres przydatności: 2 lata od daty dostawy • Tekstura na całej powierzchni dłoni oraz palców zapewniająca lepszą chwytność i przyczepność • Rolowany mankiet ułatwiający zakładanie • Uniwersalny kształt pasujący na prawą i lewą dłoń • Spełniają wymagania stawiane przez normy EN 455:1-4, EN 374, ASTMF 1671 • Produkowane zgodnie z systemem jakości ISO 9001 : 2000 oraz ISO 13485 pakowane po 100 szt., rozmiar L | 2 | op. (100 szt.)
10. | Rękawice lateksowe | Rękawice lateksowe , Rękawiczki jednorazowe, diagnostyczne, z naturalnego lateksu, nie zawierają pudru, niejałowe, pasują na prawą i lewą dłoń. Charakteryzują się wysoką elastycznością i wytrzymałością. Kolor:biały Szczelność: AQL1,5 Okres przydatności: 2 lata od daty dostawy pakowane po 100 szt., rozmiar M | 1 | op. (100 szt.)
11. | rękawice ochronne | rękawice jednorazowe diagnostyczne, nitrylowe ( bezlateksowe), bezpudrowe, pasujace na prawa i lewą rekę, mikroteksturowane końcówki palców dla lepszej chwytności , niesterylne, klasa I, AQL-1-1,5; pprodukt zgodny z wymaganiami jakościowymi ISO 9001, rozmiar M i S+ certyfikat jakości | 20 | op (a' 100 sztuk)
12. | rękawice ochronne | rękawice jednorazowe, nitrylowe ( bezlateksowe), bezpudrowe, pasujace na prawa i lewą rekę, mikroteksturowane końcówki palców dla lepszej chwytności , niesterylne, klasa I, AQL-1-1,5; pprodukt zgodny z wymaganiami jakościowymi ISO 9001, rozmiar M i S+ certyfikat jakości | 4 | op (a' 100 sztuk)
13. | rękawice ochronne diagnostyczne nitrylowe | Rękawice jednorazowe, nitrylowe (bezlateksowe), bezpudrowe, pasujące na prawą i lewą rękę, mikroteksturowane końcówki palców dla lepszej chwytności, niesterylne, klasa I, AQL 1-1.5; produkt zgodny z wymogami jakościowymi ISO 9001, rozm. M, | 40 | op (a' 100 sztuk)
razem: | [6 empty] | 0
termin dostawy max. 7 dni od dnia wysłania zamówienia
termin ważności- min. 12 miesięcy od daty dostawy do laboratorium
do oferty należy dołączyć:
dołączyć informacje handlową o ww pozycjach
do każdej dostawy dolączyć:
certyfikat jakości
Poszczególne przedmioty zamówienia objęte daną umową przetargową, dostarczać z jednakową datą ważności i numerem partii
Dostawa nastąpi w terminie wskazanym w ofercie, jednak nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych, do siedziby Zamawiającego: Olsztyn ul. Żołnierska 16 po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego.
Płatność nastąpi do 30 dni po dostarczeniu do Zamawiającego towaru i dostarczeniu faktury.
| ……………………… |  |  |  |  | …………………………
| Data |  |  |  |  | Podpisy osób uprawnionych

## zadanie 10
Załącznik Nr 1/10
……………………………………..
Dane Wykonawcy
Zadanie 10 – LBŚiŻ - Końcówki do pipet i probówki.
ZP.272.2.126.2020
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary (bądź inne opakowania dające w sumie ilości zamawiane przez Zamawiającego) | producent numer katalogowy | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | Końcówki z filtrem kompatybilne do pipet automatycznych, pipet automatycznych wielokanałowych HTL i Eppendorf poj. 2-100 µl | Końcówki z integralnym filtrem, sterylne, wolne od DNAz i RNAz oraz innych inhibitorów PCR; nisko adhezyjne; bezbarwne; w pudełkach. Zakres objętości 10-100µl; identyfikacja partii i data ważności jałowości na każdym opakowaniu jednostkowym (stelażu) + certyfikat sterylności przy każdej dostawie; termin ważności min 3 lata od daty dostawy. | 2 | op (10 pudełek po 96 końcówek = 960 końcówek)
2. | Końcówki z filtrem kompatybilne do pipet automatycznych HTL i Eppendorf poj. 0,5 - 10 µl; nisko adhezyjne; bezbarwne; w pudełkach | Końcówki z integralnym filtrem, sterylne, wolne od DNAz i RNAz oraz innych inhibitorów PCR; nisko adhezyjne; bezbarwne; w pudełkach. Zakres objętości 0,5 - 10 µl; identyfikacja partii i data ważności jałowości na każdym opakowaniu jednostkowym (stelażu) + certyfikat sterylności przy każdej dostawie; termin ważności min 3 lata od daty dostawy. | 2 | op (10 pudełek po 96 końcówek = 960 końcówek)
3. | Probówki typu eppendorf do izolacji DNA poj. 1,5 ml | Probówki do izolacji DNA z płaskim wieczkiem przytwierdzonym do probówki; zamknięcie safe-Lock, wolne od DNAz i RNAz oraz innych inhibitorów PCR; wykonane z materiału zapewniającego bardzo wysoki odzysk molekuł DNA/RNA; do wirowania do 30000 g; odporne na temperaturę od-80°C do 121 °C i sterylizację w autoklawie para wodną; identyfikacja partii i data ważności jałowości na każdym opakowaniu jednostkowym (woreczku) i zbiorczym + certyfikat sterylności przy każdej dostawie; termin ważności min. 3 lata od daty dostawy | 1 | op (1 worek po 500 probówek)
4. | Końcówki z filtrem kompatybilne do pipet automatycznych HTL i Eppendorf poj. 100 - 1000 µl | Końcówki z integralnym filtrem, sterylne, wolne od DNAz i RNAz oraz innych inhibitorów PCR; nisko adhezyjne; bezbarwne; w pudełkach. Zakres objętości 100 - 1000 µl; identyfikacja partii i data ważności jałowości na każdym opakowaniu jednostkowym (stelażu) + certyfikat sterylności przy każdej dostawie; termin ważności min 3 lata od daty dostawy. | 19 | op (10 pudełek po 96 końcówek = 960 końcówek)
razem: | [6 empty] | 0
termin dostawy max. 7 dni od dnia wysłania zamówienia
do oferty należy dołączyć:
ulotkę informacyją /przykładowy certyfikat
do każdej dostawy dolączyć:
certyfikat jakości
Poszczególne przedmioty zamówienia objęte daną umową przetargową, dostarczać z jednakową datą ważności i numerem partii
Dostawa nastąpi w terminie wskazanym w ofercie, jednak nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych, do siedziby Zamawiającego: Olsztyn ul. Żołnierska 16 po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego.
Płatność nastąpi do 30 dni po dostarczeniu do Zamawiającego towaru i dostarczeniu faktury.
| ……………………… |  |  |  |  | …………………………
| Data |  |  |  |  | Podpisy osób uprawnionych

## zadanie 11
Załącznik Nr 1/11
……………………………………..
Dane Wykonawcy
Zadanie 11 – LBŚiŻ - Maseczki ochronne.
ZP.272.2.126.2020
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary (bądź inne opakowania dające w sumie ilości zamawiane przez Zamawiającego) | producent numer katalogowy | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | maseczka medyczna ochronna trójwarstwową | jednorazowego użytku; zaopatrzona w wkładkę modelujaca na nos, włóknionowa z gumką; preferowany kolor- warstwy zewnetrznej: różowy | 26 | op. ( a'50 sztuk)
2. | maseczka ochronna | Maseczki ochronne medyczne, chirurgiczne jednarozawego użytku zakładane - maseczki wykonane z miękkiej tkaniny włóknistej i szklanego włókna; dwoma gumowymi paskami do wieszania na uszach; zatrzymywanie bakterii na filtrze pow. 90%. | 16 | op. (a'50 szt)
3. | maseczka ochronna | Medyczna maseczka ochronna trójwarstwowa,jednarozawego użytku zakładane - maseczki wykonane z miękkiej tkaniny włóknistej i szklanego włókna; z dwoma gumowymi paskami do wieszania na uszach; zatrzymywanie bakterii na filtrze pow. 90%. | 30 | op. (50szt.)
razem: | [6 empty] | 0
termin dostawy max. 7 dni od dnia wysłania zamówienia
do oferty należy dołączyć:
przykładową informację handlową
do każdej dostawy dolączyć:
certyfikat jakości
termin ważności- min. 12 miesięcy od daty dostawy do laboratorium
Dostawa nastąpi w terminie wskazanym w ofercie, jednak nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych, do siedziby Zamawiającego: Olsztyn ul. Żołnierska 16 po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego.
Płatność nastąpi do 30 dni po dostarczeniu do Zamawiającego towaru i dostarczeniu faktury.
| ……………………… |  |  |  |  | …………………………
| Data |  |  |  |  | Podpisy osób uprawnionych

## zadanie 12
Załącznik Nr 1/12
……………………………………..
Dane Wykonawcy
Zadanie 12 – LBŚiŻ - Pólmaski filtrujące z zaworem wydechowym bocznym.
ZP.272.2.126.2020
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary (bądź inne opakowania dające w sumie ilości zamawiane przez Zamawiającego) | producent numer katalogowy | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | półmaska | Półmaska filtrująca z zaworkiem wydechowym bocznym, jedniorazowa - półmaska w 2 klasie ochronnej-FFP2; spełniająca wymagania normy EN 149:2001+A1:2009; zapewniająca ochronę przed średniotoksycznymi pyłami, aerozolami cząstek stałych i aerozolami ciekłymi o stężeniu do 10xNDS; wyposażona w taśmy nagłowia z zapinkami taśm nagłowia do regulacji długości taśm nagłowia; pianka uszczelniająca w części nosowej; materiał filtru zapewniający skuteczną filtrację połączoną z niskimi oporami oddychania; miękka umożliwiająca dopasowania do różnych kształtów twarzy; | 30 | szt.
razem: | [6 empty] | 0
termin dostawy max. 7 dni od dnia wysłania zamówienia
do każdej dostawy dolączyć:
certyfikat sterylności
Dostawa nastąpi w terminie wskazanym w ofercie, jednak nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych, do siedziby Zamawiającego: Olsztyn ul. Żołnierska 16 po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego.
Płatność nastąpi do 30 dni po dostarczeniu do Zamawiającego towaru i dostarczeniu faktury.
| ……………………… |  |  |  |  | …………………………
| Data |  |  |  |  | Podpisy osób uprawnionych

## zadanie 13
Załącznik Nr 1/13
……………………………………..
Dane Wykonawcy
Zadanie 13 - Dział Techniczno-Administracyjny- Rękawice nitrylowe.
ZP.272.2.126.2020
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary (bądź inne opakowania dające w sumie ilości zamawiane przez Zamawiającego) | producent numer katalogowy | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | Rękawice nitrylowe | jednorazowe, medyczne, rozmiar M, rozmiar L - Rękawice nitrylowe rozmiar M - Jednorazowego użytku, oburęczne i niejałowe - Zabezpieczają skórę rąk przed działaniem substancji chemicznych, cytostatyków, wirusami i bakteriami - Wnętrze pokryte polimerem i teksturowana powierzchnia chwytna podwyższają jakość pracy oraz gwarantują pewny chwyt śliskich przedmiotów - Materiał: nitrylowy kauczuk syntetyczny - Brak środka pudrującego - bezpudrowe rękawice nitrylowe lateksowe w rozmiarze M - Długość od czubka palca środkowego do mankietu, zależna od rozmiaru, - Grubość pojedynczej ścianki w części chwytnej 0,12 mm - Kolor: mix uzależniony od dostawy - Kategoria 3 - ochronna - opakowanie 100szt. - Rękawice nitrylowe rozmiar L - Jednorazowego użytku, oburęczne i niejałowe - Zabezpieczają skórę rąk przed działaniem substancji chemicznych, cytostatyków, wirusami i bakteriami - Wnętrze pokryte polimerem i teksturowana powierzchnia chwytna podwyższają jakość pracy oraz gwarantują pewny chwyt śliskich przedmiotów - Materiał: nitrylowy kauczuk syntetyczny - Brak środka pudrującego - bezpudrowe rękawice nitrylowe lateksowe w rozmiarze L - Długość od czubka palca środkowego do mankietu, zależna od rozmiaru, - Grubość pojedynczej ścianki w części chwytnej 0,12 mm - Kolor: mix uzależniony od dostawy - Kategoria 3 - ochronna opakowanie 100szt Rozmiar M – 57 opakowań Rozmiar L – 10 opakowań zgodność z normami: EN 455-1-2-3; ISO 9001; ISO 13485 Deklaracja zgodności CE | 67 | op.
2. | Rękawice nitrylowe | jednorazowe, medyczne, rozmiar M, producent dowolny - Rękawice nitrylowe rozmiar M - Jednorazowego użytku, oburęczne i niejałowe - Zabezpieczają skórę rąk przed działaniem substancji chemicznych, cytostatyków, wirusami i bakteriami - Wnętrze pokryte polimerem i teksturowana powierzchnia chwytna podwyższają jakość pracy oraz gwarantują pewny chwyt śliskich przedmiotów - Materiał: nitrylowy kauczuk syntetyczny - Brak środka pudrującego - bezpudrowe rękawice nitrylowe lateksowe w rozmiarze M - Długość od czubka palca środkowego do mankietu, zależna od rozmiaru, - Grubość pojedynczej ścianki w części chwytnej 0,12 mm - Kolor: mix uzależniony od dostawy - Kategoria 3 - ochronna opakowanie 100szt. zgodność z normami: EN 455-1-2-3; ISO 9001; ISO 13485 Deklaracja zgodności CE | 57 | op.
razem: | [6 empty] | 0
termin dostawy max. 7 dni od dnia wysłania zamówienia
Dostawa nastąpi w terminie wskazanym w ofercie, jednak nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych, do siedziby Zamawiającego: Olsztyn ul. Żołnierska 16 po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego.
Płatność nastąpi do 30 dni po dostarczeniu do Zamawiającego towaru i dostarczeniu faktury.
| ……………………… |  |  |  |  | …………………………
| Data |  |  |  |  | Podpisy osób uprawnionych

## zadanie 14
Załącznik Nr 1/14
……………………………………..
Dane Wykonawcy
Zadanie 14 – Laboratorium w Elblągu - Rękawice jednorazowe oraz maseczki chirurgiczne.
ZP.272.2.126.2020
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary (bądź inne opakowania dające w sumie ilości zamawiane przez Zamawiającego) | producent numer katalogowy | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | Rękawice ochrone | winylowe bezpudrowe rozmiar M | 20 | op. (100szt.)
2. | Rękawice ochronne | lateksowe bezpudrowe niejałowe rozmiar M | 30 | opak.(100 szt)
3. | Rękawice ochronne | lateksowe bezpudrowe niejałowe rozmiar S | 30 | opak.(100 szt)
4. | Rękawice ochronne | nitrylowe bezpudrowe, diagnostyczne, niejałowe, M | 10 | op. (100szt.)
5. | Rękawice ochronne | nitrylowe bezpudrowe, diagnostyczne, niejałowe, S | 10 | opak. (100 szt)
6. | Maseczki chirurgiczne ochronne z gumką | medyczna z gumką niebieska | 50 | op. (50szt.)
razem: | [6 empty] | 0
termin dostawy max. 7 dni od dnia wysłania zamówienia
Dostawa nastąpi w terminie wskazanym w ofercie, jednak nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych, do siedziby Zamawiającego: Elbląg ul. Bema 7 i 40 po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego.
Płatność nastąpi do 30 dni po dostarczeniu do Zamawiającego towaru i dostarczeniu faktury.
| ……………………… |  |  |  |  | …………………………
| Data |  |  |  |  | Podpisy osób uprawnionych