Płońsk, dnia 13 listopada 2024 roku

NOUP.9022.1.34.2024

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO KRĘPICA

Na podstawie:

•     art.1 pkt 1, art. 4 ust. l pkt l ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r.  poz. 416),

•   art. 12 ust. l ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz.757 ),

•   § 20 ust. 1 i 3 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 8, § 21 ust. l pkt 1 i § 22 ust. 1, 2, 3 i 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r. poz. 2294),

po  rozpatrzeniu  danych  zawartych  w  sprawozdaniach z  badań  próbek  wody pobranych                w ramach kontroli wewnętrznej,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku

stwierdza przydatność  wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Krępica.

Przeprowadzone badania próbek wody, pobranej w dniu 24. 10.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej z punktów zgodności/monitoringowych z zakładu uzdatniania/strefy zaopatrzenia z wodociągu publicznego Krępica, zgodnie ze sprawozdaniami z badań             Nr: Ł/0/01/2024/4291/FM/4, Nr: Ł/0/01/2024/4291/FM/5, Nr: Ł/0/01/2024/4291/FM/6 z dnia 
06.11.2024 r. oraz Nr: Ł/0/01/2024/4291/FM/10 z dnia 07.11.2024 r.  wykazały, że woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 część A tabela 1, część B, część C tabela 1 i 2, część D tabela 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r. poz. 2294) w zakresie oznaczonych parametrów.

Biorąc pod uwagę wyniki badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dostarczanej mieszkańcom 15 miejscowości gm. Płońsk: Krępica, Lisewo, Dalanówek,  Raźniewo, Strachowo, Strachówko, Siedlin (część miejscowości po lewej stronie trasy 
nr 7 w kierunku Warszawy), Strubiny, Michalinek, Poczernin, Michowo, Szpondowo, Kownaty, Pilitowo oraz Poświętne, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Krępica, którego producentem jest Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Pułtuska 39 B, 
09-100 Płońsk.

Otrzymuje:

- Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Pułtuska 39B, 09-100 Płońsk

- Wójt Gminy  Płońsk, ul. Pułtuska 39, 09-100 Płońsk

- a/a