**Kraków …………….2022**

**2004-7.262.17.2022**

**FORMULARZ OFERTY**

1. Do postępowania prowadzonego przez Skarb Państwa – Prokuraturę Regionalną
w Krakowie na: „Serwisowanie i konserwację klimatyzacji
w budynkach Prokuratury Regionalnej w Krakowie”

2. Przedmiot zamówienia[[1]](#footnote-1)

2.1 inwentaryzacja instalacji klimatyzacji oraz usług z zakresu serwisu, przeglądów i konserwacji oraz napraw klimatyzatorów i instalacji klimatyzacji w obiektach Prokuratury Regionalnej przy ul. Cystersów 18
oraz ul. Mogilskiej 17 w Krakowie (przeprowadzana przy pierwszym przeglądzie).

2.2 Czynności podstawowe wykonywane podczas serwisowania klimatyzacji (min 1 raz w roku przed rozpoczęciem sezonu):

a. sprawdzenie wszystkich funkcji pracy urządzenia;

b. sprawdzenie szczelności układu chłodniczego i próba szczelności;

c. test poprawności działania sterownika klimatyzacji,

d. przegląd elementów, podłączeń elektrycznych sytemu;

e. przegląd, sprawdzenie drożności i czyszczenie układu odprowadzenia skroplin, pompek skroplin (jeśli pompki skroplin są zamontowane)

f. wyczyszczenie turbiny wentylatora jednostki wewnętrznej,

g. wyczyszczenie skraplacza jednostki zewnętrznej ,

h. sprawdzenie stanu izolacji instalacji freonowej

i. odgrzybianie i dezynfekcja parownika jednostki wewnętrznej,

j. przegląd i czyszczenie obudów obydwu jednostek zewnętrznej

i wewnętrznej;

k. czyszczenie i dezynfekcja filtrów w jednostkach wewnętrznych, czyszczenie i dezynfekcja parownika.

2.3 Czynności rozszerzone wykonywane podczas serwisowania klimatyzacji (jeżeli okażą się konieczne do wykonania podczas czynności podstawowych serwisowania klimatyzacji).:

a. uzupełnienie czynnika układy chłodniczego,

b. uzupełnienie ubytków izolacji instalacji freonowej i zabezpieczenie,

c. ozonowanie,

2.4 Pozostałe zgodnie z treścią wzoru umowy załączonego do zapytania.

3. Termin realizacji zamówienia: zgodnie z terminami w zapytaniu ofertowym i przesłanym wzorze umowy.

4. Okres gwarancji: …………………………………………………………………….……

5. Warunki płatności: przelew 21 dni zgodnie z warunkami w załączonym wzorze umowy.

6. Oferta;

**Ad. 2.2.**

1. Cena jednostkowa za usługi wymienione w powyższym punkcie 2.2 obejmująca 1 szt kompletu klimatyzacji ……………………………………………zł brutto

(zawierać niezbędne materiały i sprzęt do wykonania czynności z punktu 2.2 oraz koszt inwentaryzacji klimatyzacji zgodnie z punktem 2.1 wykonywanej przy pierwszym przeglądzie).

b. Ilość klimatyzacji…………………………………………………………….szt

c. **Sumaryczna wartość przeglądu i konserwacji** **(1 raz w roku)** ………………………………………………………………………...**zł brutto**

**Ad.2.3**

Ceny jednostkowe za usługi wymienione w powyższym punkcie 2.3

(Ceny jednostkowe zawierają niezbędne materiały i sprzęt do wykonania czynności
z punktu 2.3).

a. Uzupełnienie czynnika układy chłodniczego 1 szt ……………………zł brutto

b. Uzupełnienie ubytków izolacji instalacji freonowej i zabezpieczenie 1 mb ………………………………………………………………………….zł brutto

c. Ozonowanie 1 pomieszczenia …………………………………………zł brutto

**Ad.2.4**

1. Cena 1 roboczogodziny za naprawy klimatyzacji wychodzące poza zakres punktu 2.2. i 2.3…………………………………………………………zł brutto

7. Środki chemiczne i części użyte do dezynfekcji i czyszczenia klimatyzacji będą posiadały odpowiednie certyfikaty, atesty i dopuszczenia do stosowania
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi oraz będą posiadać spektrum działania biobójczego wobec grzybów, bakterii a szczególnie w czasie epidemii wirusów.

 Zgodnie z zaleceniami Narodowego Państwowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Polskiego Zakładu Higieny z dnia 19.03.2020r. stosowane środki do dezynfekcji klimatyzacji, które są dopuszczone do obrotu na terenie kraju muszą widnieć
na liście Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych, strona internetowa:

 <http://www.urpl.gov.pl/pl/produkty-biob%C3%B3jcze/wykaz-produkt%C3%B3w-biob%C3%B3jczych>

 i przed zastosowaniem będą przedkładane do akceptacji przez służby BHP Zamawiającego.

 …………………………………………

(podpis i pieczątka firmowa Oferenta)

1. Szczegółowo opisać co jest przedmiotem zamówienia. [↑](#footnote-ref-1)