Załącznik nr 8

…………………………….. Data……………………………...

 Dane Wykonawcy

**OEA.272.1.6.2024 FORMULARZ OFERTY CENOWEJ**

dla Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologiczne w Gnieźnie

**CZEŚĆ 8** – Pakiet 8 **–** Podłoża specjalistyczne

 CPV-33696500-0

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Nazwa handlowa** | **Opis** | **Numer katalogowy** | **Wielkość opakowania** | **Cena** **netto** | **%****VAT** | **Cena** **Brutto**  | **Ilość** | **Wartość zamówienia** |
| **netto****(bez VAT)** | **brutto****(z VAT)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11a** | **11b** |
| 1. | Podłoże Selenite Broth |  | Podłoże z selenianem sodu do selektywnego namnażania Salmonella sp |  | 500 g |  |  |  | 3 |  |  |
| 2. | Podłoże Bismuth SulfiteAgar  |  | Wyciąg z tkanki zwierzęcej - 10,0 g/lWyciąg wołowy - 5,0 g/lWodorofosforan dwusodowy - 4,0 g/lSiarczan żelaza - 0,3 g/lSiarczan bizmutu - 8,0 g/lZieleń brylantowa – 0,025 g/lAgar – 20,0 g/lGlukoza – 5g/l |  | 250 g |  |  |  | 1  |  |  |
| 3. | Chlorek sodu |  | Chlorek sodu cz.d.a. |  | 250 g |  |  |  | 1 |  |  |
| 4. | Agar bakteriologiczny |  | cz.d.a. czynnik zestalający do podłoży o podwyższonej przejrzystości. |  | 250 g |  |  |  | 1 |  |  |
| 5. | Bulion wzbogacony |  | Podłoże uniwersalnedo hodowli i namnażania mikroorganizmów.Pepton „K” 5,4 g/lEkstrakt drożdżowy 1,7 g/lEkstrakt mięsny 0,4 g/lChlorek sodu 3,5 g/lPepton 4,0 g/l |  | 250 g |  |  |  | 1 |  |  |
| **RAZEM** |  |  |

**WARUNKI GRANICZNE:**

Certyfikat jakości dołączony do każdego dostarczonego produktu, Zamawiający dopuszcza również udostępnienie świadectw (certyfikatów) jakości oraz ulotek w bibliotece technicznej Wykonawcy dostępnej pod adresem www. wskazanym przez Wykonawcę.

Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z akceptacją warunków granicznych i potwierdzeniem spełnienia wymagań opisanych przez Zamawiającego w kolumnie nr 4 formularza oferty cenowej – „Opis”, oraz posiadania przez Wykonawcę aktualnych certyfikatów jakości, potwierdzających spełnienie wymagań Zamawiającego
dla każdego oferowanego produktu. Zamawiający może żądać dokumentów oraz wyjaśnień potwierdzających spełnienie przez oferowane wyroby wymagań opisanych
przez Zamawiającego w kol. 4 formularza oferty cenowej – „Opis”. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy dokumenty/certyfikaty kontroli jakości/karty charakterystyki lub udostępni Zamawiającemu adres strony internetowej, z której Zamawiający będzie mógł bezpłatnie pobrać w/w dokumenty.

Produkt w momencie dostawy o dacie ważności nie krótszej niż 75% czasu jej trwania.

Realizacja zamówienia nie później niż 5 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia przez Wykonawcę**.**