- FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG

- do projektu

- dokumentu Project pipeline dla sektora energetyki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

| L.p. | Zgłaszający | Strona |  |  | Treść uwagi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uzasadnienie uwagi |  | Stanowisko Ministerstwa Gospodarki (MG) wobec uwagi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TAURON Dystrybucja S.A. | Strona 11 |  |  | „Inteligentna sieć elektroenergetyczna – to sieć elektroenergetyczna, która może w sposób efektywny kosztowo i funkcjonalnie integrować zachowania i działania wszystkich przyłączonych………………….” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Konieczność dostosowania definicji inteligentnej sieci do definicji, która jest używana w POIiŚ na lata 2014-2020 poprzez dodanie słowa „i funkcjonalnie” |  | Uwaga uwzględniona. |  |
| 2 | TAURON Dystrybucja S.A. | Strona 12 |  |  | Pomyłka przy linii demarkacyjnej pomiędzy POIiŚ a RPO. Wysokie i najwyższe napięcia wspierane będą ze środków POIiŚ a nie RPO. „Ze względu na przyjętą demarkację pomiędzy POIiŚ 2014-2020 a RPO, ze środków RPO POIŚ wspierane będą inwestycje w sieci wysokich i najwyższych napięć,…………….” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dostosowanie dokumentu do zapisów założeń perspektywy 2014-2020. |  | Uwaga uwzględniona. |  |
| 3 | TAURON Dystrybucja S.A. | Strona 51,52,53 |  |  | Brak wprowadzonych zmiany na liście projektów Projekty usuwane z listy podstawowej; Projekty zamienne z listy rezerwowej. Pozycja w PP; Nazwa projektu; Wartość; Okres realizacji; Faza projektu; Województwo; Nazwa projektu; Wartość; Okres realizacji; Faza projektu; Województwo; Pozycja w PP. 87; Przebudowa linii S-143 Czechnica-Oleśnica, G-10000120, G-13007753, G-53100011, dł. 26,8 km; 24 650; III kw.2018 - IV kw.2020; faza koncepcyjna; DOLNOŚLĄSKIE; Przebudowa stacji 110/20/10 kV R-128 Wrocław Krzywoustego, oraz 110/20 kV Oława; 28 232; I kw.2017 - IV kw.2020; prace projektowe; DOLNOŚLĄSKIE; 129. 97; Przebudowa linii WN: S-205 na linię dwutorową, dł. 19 km; 20 000; I kw.2019 - IV kw.2020; faza koncepcyjna; DOLNOŚLĄSKIE; Budowa stacji GPZ 110/15kV na obszarze podbeskidzia; 22 500; I kw.2019 - IV kw.2020; faza koncepcyjna; ŚLĄSKIE/MAŁOPOLSKIE; 125. 106; Przebudowa linii S-136 110kV Żmigród - Rawicz (kompleksowa), dł. 19,5 km; 13 650; I kw.2017 - IV kw.2020; faza koncepcyjna; DOLNOŚLĄSKIE; Budowa GPZ Kurdwanów; 13 000; II kw.2015 - IV kw.2016; wstępne prace projektowe; MAŁOPOLSKIE; 131. | Dostosowanie listy do stanu aktualnego. Zmiana była zgłaszana wcześniej do Departamentu Funduszy Europejskich MG za pośrednictwem PTPIREE w ramach prac przygotowawczych nad Project Pipeline jednak nie została ujęta w obecnym dokumencie będącym przedmiotem konsultacji. |  | Uwaga uwzględniona. |  |
| 4 | EuRoPol GAZ SA | 4 |  |  |  |  | Należałoby wyjaśnić pojęcie „rozwiązań inteligentnych”. Rozwiązania te mają być jedną z przesłanek do oceny czy dane działanie przyczynia się do zwiększania wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz zwiększających efektywność energetyczną. |  |  |  |  |  | Uwaga ma na celu uzyskanie większej jasności przedstawionego dokumentu. |  |  |  |  | MG, jako rozwiązania inteligentne w sektorze gazu rozumie rozwiązania, które są wskazane w dokumencie „Strategia wsparcia projektów inwestycyjnych dla inteligentnych sieci gazowych w perspektywie finansowej 2014-2020, dostępny na stronie Izby Gospodarczej Gazownictwa (ww.igg.pl ) |  |
| 5 | EuRoPol GAZ SA | 6 (drugi akapit) i 7 (pierwszy akapit) |  |  |  |  | Należałoby wyeliminować rozbieżności z obu fragmentów dokumentu. W pierwszych z nich autor pisze, że „Priorytetowo ze środków UE traktowane będą inwestycje w krajową sieć przesyłową i pojemności magazynowe, (…), poprzez połączenie usługi przesyłowej, magazynowej i regazyfikacyjnej”, a drugim akapicie „Priorytetowo należy traktować inwestycje w krajową sieć przesyłową, dystrybucyjną oraz pojemności magazynowe, (…), poprzez połączenie usługi przesyłowej, dystrybucyjnej, magazynowej i regazyfikacyjnej”. Niejasny jest więc status priorytetowego traktowania usług dystrybucyjnych. |  |  |  |  |  | Uwaga ma na celu wyeliminowanie sprzeczności w treści przedstawionego dokumentu. |  |  |  |  | Uwaga uwzględniona. |  |
| 6 | EuRoPol GAZ SA | 9 |  |  |  |  | Błędnie określono, że „gazociągi dystrybucyjne wysokiego ciśnienia umożliwiają przesył gazu (…)”. W świetle definicji przesyłania oraz dystrybucji zawartych w art. 3 pkt 4 i 5 Prawa energetycznego, słowo „przesył” powinno zostać zastąpione słowem „transport”. |  |  |  |  |  | Uwaga ma na celu zapewnienie zgodności dokumentu z terminologią Prawa energetycznego. |  |  |  |  | Uwaga uwzględniona. |  |
| 7 | EuRoPol GAZ SA | 9 |  |  |  |  | Zgodnie z rysunkiem 1., sieć przesyłowa GAZ-SYSTEM S.A. wg stanu na 31.12.2012 r. obejmuje również SGT. Należy jednak wskazać, że OGP GAZ SYSTEM S.A. nie jest właścicielem polskiego odcinka gazociągu jamalskiego. Jest on operatorem sieci SGT (model ISO), której właścicielem jest SGT EUROPOL GAZ S.A. |  |  |  |  |  | Uwaga ma na celu zapewnienie zgodności przedstawionego dokumentu ze stanem faktycznym. |  |  |  |  | Uwaga uwzględniona. |  |
| 8 | EuRoPol GAZ SA | 62 |  |  |  |  | W opisie inwestycji przeprowadzanej przez Polską Spółkę Gazownictwa, dotyczącej przyłączenia do sieci SGT, zamiast: „Przyłączenie do sieci SGT Jamał - Europa (...)” powinno znaleźć się następujące sformułowanie „Przyłączenie do sieci SGT EUROPOL GAZ S.A. (...)”. |  |  |  |  |  | SGT jest częścią nazwy własnej właściciela polskiego odcinka gazociągu jamalskiego tj. spółki SGT EuRoPol GAZ SA. |  |  |  |  | Uwaga uwzględniona. |  |
| 9 | Polskie LNG | 64 |  |  |  |  | Przewidywany okres realizacji projektu określony jest obecnie na lata 2015-2018. Proponuje się zmianę tego terminu na okres 2017-2020. |  |  |  |  |  | Obecnie trwają prace nad przygotowanie dokumentacji, która jest niezbędna do realizacji projektu rozbudowy Terminalu. W związku z faktem, iż jest to proces czasochłonny (m.in. uzyskanie decyzji środowiskowej, pozwolenia na budowę) zakłada się, że realny termin rozpoczęcia projektu to rok 2017. |  |  |  |  | Uwaga uwzględniona. |  |
| 10 | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | Uwaga ogólna |  |  |  |  | Proponuje się poszerzyć dokument o wyraźne uzasadnienie wykazania dwóch pozostałych warunków wstępnych (ex-ante) zawartych w załączniku XI do rozporządzenia ogólnego. Obecnie projekt dokumentu wskazuje wyraźnie jedynie na warunek identyfikacji odpowiedniej liczby realistycznych i zaawansowanych w przygotowaniu projektów, dotyczących infrastruktury energetycznej na szczeblu krajowym, które mogą zostać sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. |  |  |  |  |  | Zgodnie z załącznikiem XI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 (rozporządzenia ogólnego) w ramach celu tematycznego 7 (warunek ex-ante 7.4) plany określające priorytety dotyczące infrastruktury energetycznej mają zawierać także: - działania umożliwiające osiągnięcie celów w zakresie spójności społecznej i gospodarczej oraz ochrony środowiska zgodnie z art. 3 ust. 10 dyrektywy 2009/72/WE oraz art. 3 ust. 7 dyrektywy 2009/73/WE, - działania umożliwiające lepsze wykorzystanie energii i promowanie efektywności energetycznej zgodnie z art. 3 ust. 11 dyrektywy 2009/72/WE oraz art. 3 ust. 8 dyrektywy 2009/73/WE. Wykazanie, że projekt dokumentu Project Pipeline wyraźnie wskazuje na spełnienie tych celów przez wytypowane projekty powinno być jednym z istotnych aspektów dokumentu, równoważnym do identyfikacji odpowiedniej ilości realistycznych i zaawansowanych w przygotowaniu projektów, które mają być wspierane w ramach EFRR. Dlatego proponuje się uwzględnić ten aspekt na poziomie opisu każdego z projektów lub w stosunku do wszystkich projektów łącznie (np. w Ogólnych kierunkach polityki energetycznej lub Ogólnych uwarunkowaniach realizacji projektów inwestycyjnych branży gazowej i Ogólnych uwarunkowaniach realizacji projektów w obszarze energii elektrycznej bądź w Zarysie uwarunkowań realizacji projektów w obszarze energii elektrycznej i gazu w ramach PO IiŚ 2014-2020). W ocenie INiG-PIB aspekt ten nie jest wystarczająco zaakcentowany w projekcie Project Pipeline. |  |  |  |  | Uwaga uwzględniona. |  |
| 11 | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | str. 54 L.p. 1 Przesył gazu – Priorytet Inwestycyjny 7.5 |  |  |  |  | Dane zawarte w tabeli „Przesył gazu – Priorytet Inwestycyjny 7.5” Inwestycja GAZ-SYSTEM SA Gazociąg Lwówek – Odolanów L=162 km Przewidywany okres realizacji 2013 - 2017 |  |  |  |  |  | Wskazane jest zweryfikowanie podanego okresu realizacji inwestycji z danymi przesłanymi do KE w celu uzyskania notyfikacji pomocy publicznej, w którym to dokumencie podano: „Rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu 2018 r.” i „Zakończenie rzeczowej realizacji projektu 2020 r.”. |  |  |  |  | Uwaga nieuwzględniona. Zgodnie z wyjaśnieniem wnioskodawcy projekt ma być realizowany w zaplanowanym terminie, ponieważ jego prenotyfikacja projektu była przygotowywana w 2012 r. przed zatwierdzeniem nowego Planu Rozwoju. Ponadto projekt jest ujęty w specustawie. W Planie Rozwoju zaplanowano, że projekt będzie zrealizowany szybciej niż pierwotnie zakładano. |  |
| 12 | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | str. 54 L.p. 2 Przesył gazu – Priorytet Inwestycyjny 7.5 |  |  |  |  | Dane zawarte w tabeli „Przesył gazu – Priorytet Inwestycyjny 7.5” Inwestycja GAZ-SYSTEM SA Gazociąg Hermanowice – Strachocina L=72 km Przewidywany okres realizacji 2010-2017 |  |  |  |  |  | Wskazane jest zweryfikowanie podanego okresu realizacji inwestycji z danymi przesłanymi do MG w ramach Informacji miesięcznych, w którym jest podawane: „Rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu 30.10.2015 r.” i „Zakończenie rzeczowej realizacji projektu 31.08.2018 r.”. |  |  |  |  | Uwaga uwzględniona. |  |
| 13 | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | str. 54 L.p. 3 Przesył gazu – Priorytet Inwestycyjny 7.5 |  |  |  |  | Dane zawarte w tabeli „Przesył gazu – Priorytet Inwestycyjny 7.5” Inwestycja GAZ-SYSTEM SA Gazociąg Strachocina - Pogórska Wola L=98 km Przewidywany okres realizacji 2010-2019 |  |  |  |  |  | Wskazane jest zweryfikowanie podanego okresu realizacji inwestycji z danymi przesłanymi do MG w ramach Informacji miesięcznych, w którym jest podawane: „Rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu 30.04.2017 r.” i „Zakończenie rzeczowej realizacji projektu 31.12.2019 r.”. |  |  |  |  | Uwaga nieuwzględniona w związku z wyjaśnieniem wnioskodawcy. Przygotowanie projektu rozpoczyna się wcześniej, od momentu planowania i przygotowywania odpowiednich analiz, studium i uzyskania pozwoleń. |  |
| 14 | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | str. 55 L.p. 9 Przesył gazu – Priorytet Inwestycyjny 7.5 |  |  |  |  | Dane zawarte w tabeli „Przesył gazu – Priorytet Inwestycyjny 7.5” Inwestycja GAZ-SYSTEM SA Gazociąg Zdzieszowice – Wrocław L=130 km Przewidywany okres realizacji 2013-2018 |  |  |  |  |  | Wskazane jest zweryfikowanie podanego okresu realizacji inwestycji z danymi przesłanymi do MG w ramach Informacji miesięcznych, w którym jest podawane: „Rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu 30.09.2016 r.” i „Zakończenie rzeczowej realizacji projektu 31.12.2018 r.”. |  |  |  |  | Uwaga nieuwzględniona w związku z wyjaśnieniem wnioskodawcy. Rok 2017 dotyczy rzeczowej realizacji, czyli rozpoczęcia robót budowlanych. Przygotowanie projektu rozpoczyna się wcześniej, od momentu planowania i przygotowywania odpowiednich analiz, studium i uzyskania pozwoleń. |  |
| 15 | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | str. 56 L.p. 21 Przesył gazu – Priorytet Inwestycyjny 7.5 |  |  |  |  | Dane zawarte w tabeli „Przesył gazu – Priorytet Inwestycyjny 7.5” Inwestycja GAZ-SYSTEM SA Gazociąg Skoczów-Komorowice-Oświęcim L=51 km Przewidywany okres realizacji 2012–2014 |  |  |  |  |  | Wskazane jest zweryfikowanie podanego okresu realizacji inwestycji z danymi przesłanymi do MG w ramach Informacji miesięcznych, w którym jest podawane: „Rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu 01.04.2017 r.” i „Zakończenie rzeczowej realizacji projektu 31.07.2019 r.”. |  |  |  |  | Uwaga nieuwzględniona w związku z wyjaśnieniem wnioskodawcy, z którego wynika, że w zaplanowanym okresie planowane jest projekt ogranicza się do przygotowania dokumentacji projektowej. |  |
| 16 | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | str. 57 L.p. 22 Przesył gazu – Priorytet Inwestycyjny 7.5 |  |  |  |  | Dane zawarte w tabeli „Przesył gazu – Priorytet Inwestycyjny 7.5” Inwestycja GAZ-SYSTEM SA Tłocznia Rembelszczyzna Przewidywany okres realizacji 2012 – 2016 I |  |  |  |  |  | Wskazane jest zweryfikowanie podanego okresu realizacji inwestycji z podpisaną w INiG preumową na realizację projektu, w której podano okres realizacji: 2014-2016. |  |  |  |  | Uwaga nieuwzględniona w związku z wyjaśnieniem wnioskodawcy. Przygotowanie projektu rozpoczyna się wcześniej, od momentu planowania i przygotowywania odpowiednich analiz, studium i uzyskania pozwoleń. |  |
| 17 | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | str. 57 L.p. 1 Magazynowanie gazu – Priorytet Inwestycyjny 7.5 |  |  |  |  | Magazynowanie Podziemny magazyn gazu (wraz z infrastrukturą liniową niezbędną do jego wybudowania i obsługi |  |  |  |  |  | Wskazane jest podać lokalizację magazynu. |  |  |  |  | Uwaga uwzględniona. |  |
| 18 | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | str. 58 L.p. 4 Magazynowanie gazu – Priorytet Inwestycyjny 7.5 |  |  |  |  | Rozbudowa pojemności magazynowania Rozbudowa magazynu gazu PMG Strachocina z obecnej pojemności czynnej 330 mln m3 do 1200 mln m3 (przyrost o 870 mln m3) |  |  |  |  |  | Obecna pojemność czynna magazynu po rozbudowie wynosi 360 mln m3, a zatem wzrost pojemności wyniesie 840 mln m3. |  |  |  |  | Uwaga uwzględniona. |  |
| 19 | EWE energia sp. z o.o. | 59 |  |  |  |  | Dodać projekt: Nazwa przedsiębiorstwa: EWE energia sp. z o.o. Segment inwestycji: Dystrybucja Rodzaj inwestycji: „Modernizacja gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Bąków – Kozłowice w celu poprawy bezpieczeństwa energetycznego oraz warunków zasilania powiatów oleskiego, wieluńskiego i pajęczańskiego. Wartość (w mln PLN): 13,00 Przewidywany okres realizacji (lata): 2017÷2020 Lokalizacja (województwo): opolskie |  |  |  |  |  | Projekt pn. „Modernizacja gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Bąków – Kozłowice w celu poprawy bezpieczeństwa energetycznego oraz warunków zasilania powiatów oleskiego, wieluńskiego i pajęczańskiego” polegać będzie na dostosowaniu istniejącego gazociągu w/c DN 250/200/100 PN 6,3 MPa o długości 12,7 km do parametrów pracy pod ciśnieniem 8,4 MPa oraz na zwiększeniu jego przepustowości poprzez częściowe zwiększenie jego średnicy do DN 300. Inwestycja ta pozwoli na poprawę efektywności, bezpieczeństwa oraz niezawodności dostaw gazu do odbiorców zlokalizowanych na terenie ww. powiatów, a także stworzy bardziej korzystne warunki rozwoju rynku gazu w Polsce. Projekt nie będzie realizowany ze środków własnych z uwagi na wysokie koszty inwestycyjne, które mogą powodować zwiększenie wysokości opłat dystrybucyjnych, co przełoży się na zwiększenie obciążeń finansowych dla użytkowników sieci. Zapewnienie współfinansowania projektu ze środków UE pozwoli na jego realizacje, dzięki czemu ograniczone zostaną potencjalne obciążenia finansowe dla odbiorców i zwiększą się szanse zagospodarowania dodatkowych ilości gazu oraz zmniejszy dysproporcję w szansach rozwoju regionu. Projekt będzie spełniał wymogi sieci inteligentnej poprzez zainstalowanie urządzeń do zdalnego pomiaru parametrów pracy gazociągu (ciśnienie, temperatura, przepływ gazu) w celu wczesnego wykrycia ewentualnych nieprawidłowości w pracy gazociągu. Ponadto gazociąg będzie wyposażony w monitorowaną (on-line) stację ochrony katodowej oraz elektroniczne rejestratory potencjału elektrycznego gazociągu (również monitorowane), dzięki którym na bieżąco przesyłane będą informacje na temat stanu izolacji i samego gazociągu. Tym samym projekt spełnia założenia strategii „Europa 2020” oraz niesie za sobą możliwość rozwoju gospodarczego regionu, podnosi bezpieczeństwo energetyczne kraju i wspiera realizację celów z zakresu ochrony środowiska. Projekt, z uwagi na wcześniejszy brak dokumentów określających zasady udzielania dofinansowania z funduszy UE na lata 2014- 2020 w ramach POIiŚ oraz brak informacji na temat terminu uruchomienia programu, a także z uwagi na brak przesłanek ekonomicznych dot. realizacji projektu, obecnie znajduję się w fazie koncepcyjnej. Nie zmienia to faktu, że w przypadku otrzymania dofinansowania, jego realizacji zostanie zakończona do 2020 r. Prace nad projektem nie zostały rozpoczęte. |  |  |  |  | Uwaga uwzględniona. |  |
| 20 | Grupa ENERGA | Od 44 do 46 |  |  |  |  | Zwracamy uwagę na błędne przypisanie w kilku przypadkach lokalizacji danego projektu do województwa – dotyczy to priorytetu 7.5. Poniżej w tabeli poniżej przedstawiono propozycję poprawnych zapisów. |  |  |  |  |  | Częściowa niezgodność ze stanem faktycznym |  |  |  |  | Uwaga uwzględniona |  |
| Priorytet 7.5. Lp. (zgodnie z dokumentem MG); Błędnie przypisana lokalizacja (województwo); Prawidłowo przypisana lokalizacja (województwo). 16; pomorskie; pomorskie/zachodnio-pomorskie. 17; wielkopolskie; wielkopolskie/kujawsko-pomorskie. 20; lubelskie; wielkopolskie. 24; warmińsko-mazurskie; mazowieckie/warmińsko-mazurskie. 26; lubuskie; zachodnio-pomorskie. 28; zachodniopomorskie; wielkopolskie. 29; warmińsko-mazurskie; wielkopolskie. 36; łódzkie; łódzkie/wielkopolskie. 38; warmińsko-mazurskie; mazowieckie/warmińsko-mazurskie. 39; warmińsko-mazurskie; mazowieckie/warmińsko-mazurskie. 40; warmińsko-mazurskie; warmińsko-mazurskie/kujawsko-pomorskie. |  |
| 21 | Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. |  | 21 |  |  | W dokumencie jest: Budowa dwutorowej linii 400 kV Mikułowa – Świebodzice wraz z rozbudową stacji w ciągu liniowym. Powinno być: Budowa dwutorowej linii 400 kV Mikułowa – Świebodzice wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym |  |  |  |  |  | Oczywista omyłka pisarska, nazwa projektu wymagała drobnego uzupełnienia. |  |  |  |  |  |  | Uwaga uwzględniona |
| 22 | Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. |  | 22 |  |  | Dla projektu Budowa dwutorowej linii 400 kV Ostrołęka – Stanisławów wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym podano wartość nakładów 290 mln zł, powinno być 390 mln zł |  |  |  |  |  | Oczywista omyłka pisarska, niewłaściwa wartość nakładów inwestycyjnych. W ramach zgłoszenia projektu omyłkowo podano błędną wartość |  |  |  |  |  |  | Uwaga uwzględniona |
| 23 | Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. |  | 22 |  |  | Dla projektu Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Olsztyn Mątki podano wartość nakładów 60,50 mln zł, powinno być 60,40 mln zł. |  |  |  |  |  | Oczywista omyłka pisarska, niewłaściwa wartość nakładów inwestycyjnych. W ramach zgłoszenia projektu omyłkowo podano błędną wartość. |  |  |  |  |  |  | Uwaga uwzględniona |
| 24 | Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. |  | 24 |  |  | - Dla projektu Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Dunowo podano wartość nakładów 1190 mln zł. powinno być 119 mln zł. - Przeniesienie projektu Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Dunowo do grupy projektów wpisujących się do priorytetu inwestycyjnego 4.1 |  |  |  |  |  | - Oczywista omyłka pisarska, Niewłaściwa wartość nakładów inwestycyjnych. W ramach tworzenia listy projektów wprowadzono błędną wartość. - Zgodnie z przekazanym do oceny wnioskiem o pomoc publiczną na inwestycję w zakresie sektora energetycznego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 projekt wpisuje się w cel tematyczny 4.1 W ramach zgłoszenia projektu omyłkowo przypisano przedsięwzięcie do grupy projektów w ramach priorytetu 7.5 |  |  |  |  |  |  | Uwaga uwzględniona |
| 25 | Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. |  | 21 |  |  | Dla projektu Budowa stacji 400/220 kV Podborze wraz z wprowadzeniem linii 220 kV: Kopanina-Liskovec, Bujaków-Liskovec,Bieruń-Komorowice , Czeczott-Moszczenica oraz linii 400 kV Nosovice-Wielopole podano lokalizację jako województwo śląskie i małopolskie, powinno być województwo śląskie. |  |  |  |  |  | Korekta miejsca lokalizacji inwestycji. W ramach tworzenia listy projektów wprowadzono błędne przywołanie województwa małopolskiego. Inwestycja realizowana będzie, na terenie województwa śląskiego. |  |  |  |  |  |  | Uwaga uwzględniona |
| 26 | Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. |  | 11 (2 akapit rozdz. III) |  |  | Zmiana wyrazu „muszą” na „powinny” w zdaniu: Inwestycje, które uzyskają dofinansowanie, muszą powinny wpisywać się w definicję inteligentnej sieci elektroenergetycznej, która została sformułowana w następujący sposób …. |  |  |  |  |  | Proponuje się złagodzenie warunku wpisywania się w definicję inteligentnej sieci, ponieważ bardzo często budowa sieci będącej „smart” wymaga realizacji mniejszych inwestycji, które same w sobie, bez powiązania z pozostałymi elementami systemu nie są inteligentne. Natomiast bez ich realizacji nie ma możliwości budowy inteligencji systemu. Ponadto, w kolejnych akapitach wymienia się niezbędne inwestycje tj. budowę i przebudowę linii napowietrznych i kablowych, wymianę transformatorów, oraz przebudowę i rozbudowę stacji elektroenergetycznych, których głównym celem będzie zwiększenie niezawodności sieci, co samo w sobie nie wypełnia definicji inteligentnego systemu. |  |  |  |  |  |  | W opinii MG przedmiotowy zapis nie wyklucza możliwości finansowania konwencjonalnych elementów sieci elektroenergetycznej, które są niezbędne do realizacji instalacji w obszarze sieci inteligentnych. |
| 27 | Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. |  | 23 |  |  | Dla projektu Modernizacja stacji 220/110 kV Chmielów podano wartość nakładów 47,60 mln zł, powinno być 34,60 mln zł. |  |  |  |  |  | Oczywista omyłka pisarska, niewłaściwa wartość nakładów inwestycyjnych. W ramach zgłoszenia projektu omyłkowo podano błędną wartość. |  |  |  |  |  |  | Uwaga uwzględniona |
| 28 | Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. |  | 24 |  |  | Dla projektu Modernizacja stacji 220/110 kV Żukowice podano wartość nakładów 31,50 mln zł, powinno być 44,49 mln zł. |  |  |  |  |  | Oczywista omyłka pisarska, niewłaściwa wartość nakładów inwestycyjnych. W ramach zgłoszenia projektu omyłkowo podano błędną wartość. |  |  |  |  |  |  | Uwaga uwzględniona |
| 29 | Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. |  | s. 6 II. Ogólne uwarunkowania realizacji projektów inwestycyjnych branży gazowej |  |  | Proponujemy doprecyzowanie, jakie inwestycje będą traktowane priorytetowo. Proponuje się zmienić zapis: „Analiza potrzeb w sektorze gazowym wykazuje konieczność dalszego inwestowania w infrastrukturę celem zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju, umożliwienia integracji rynku gazu w Europie, rozwoju mechanizmów rynkowych, a także zapewnienia możliwości dostaw w związku z wzrostem zapotrzebowania na gaz. Priorytetowo ze środków UE traktowane będą inwestycje w krajową sieć przesyłową i pojemności magazynowe, tak by do roku 2020 zakończyć budowę podstawowych elementów sieci zwiększając tym samym jej elastyczność i efektywność poprzez połączenie usługi przesyłowej, magazynowej i regazyfikacyjnej.” na następujący: „Analiza potrzeb w sektorze gazowym wykazuje konieczność dalszego inwestowania w infrastrukturę celem zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju, umożliwienia integracji rynku gazu w Europie, rozwoju mechanizmów rynkowych, a także zapewnienia możliwości dostaw w związku z wzrostem zapotrzebowania na gaz. Priorytetowo ze środków UE traktowane będą inwestycje w krajową sieć przesyłową i dystrybucyjną oraz pojemności magazynowe, tak by do roku 2020 zakończyć budowę podstawowych elementów sieci zwiększając tym samym jej elastyczność i efektywność poprzez połączenie usługi przesyłowej, dystrybucyjnej, magazynowej i regazyfikacyjnej.” |  |  |  |  | Proponujemy doprecyzowanie zapisu poprzez dodanie sektora dystrybucji, w celu uspójnienia treści z zapisami w dalszej części dokumentu (np. treść pogrubioną czcionką na stronie 7: „(…) priorytetowo należy traktować inwestycje w krajową sieć przesyłową, dystrybucyjną oraz pojemności magazynowe (…)” |  |  |  |  |  |  |  | Uwaga uwzględniona |
| 30 | Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. |  | s. 10 |  |  | Proponujemy zmienić zapis: Jest: „Zapewnienie współfinansowania może przyczynić się do przyspieszenia rozwoju infrastruktury gazowej (…)” na następujący: „Zapewnienie współfinansowania przyczyni się do przyspieszenia rozwoju infrastruktury gazowej (…)” |  |  |  |  | Konieczność doprecyzowania zapisu w dokumencie ze względu na zakładany wpływ dofinansowania w przypadku wielu projektów - zapewnienie współfinansowania zdecydowanie przyczyni się do przyspieszenia rozwoju infrastruktury gazowej, natomiast jego brak może uniemożliwić realizację części projektów. |  |  |  |  |  |  |  | Uwaga uwzględniona |
| 31 | Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. |  | s. 10 |  |  | Proponujemy zmienić zapis: Jest: „W 2013 r. długość gazowej sieci dystrybucyjnej liczyła łącznie ok. 126,5 tys. km. Większość gazociągów, ok. 95% stanowią gazociągi średniego i niskiego ciśnienia.” na następujący: „W 2013 r. długość gazowej sieci dystrybucyjnej liczyła łącznie ok. 126 500 km. Długość gazociągów dystrybucyjnych wysokiego ciśnienia w tym okresie wynosiła 6 700 km, a gazociągów podwyższonego średniego ciśnienia – 1 100 km. Pozostały zakres ok. 95% sieci dystrybucyjnej stanowiły gazociągi średniego i niskiego ciśnienia.” |  |  |  |  | Propozycja zmiany zapisu pozwala na zachowanie spójności z pozostałą częścią opisu dotyczącego systemu dystrybucyjnego, gdzie podstawowy nacisk kładziony jest na podkreślenie znaczenia sieci dystrybucyjnych wysokiego ciśnienia dla funkcjonowania systemu gazowego. Długość sieci dystrybucyjnej w/c (6 700 km) w stosunku do długości sieci przesyłowej w/c (10 077 km) dodatkowo uzasadnia wagę dystrybucji w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego. Ponadto uspójniliśmy jednostki miary w opisie z częścią dotyczącą systemu przesyłowego [km zamiast tys. km]. |  |  |  |  |  |  |  | Uwaga uwzględniona |
| 32 | Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. |  | s. 15 IV. Ocena projektów oraz efekty ich realizacji oraz Ścieżka i kryteria wyboru projektów do dofinansowania |  |  | Proponujemy doprecyzowanie zapisów Rozdziału IV poprzez odniesienie ich również do sektora gazu ziemnego. Zakres opisanych celów odnosi się jedynie do obszaru energii elektrycznej. |  |  |  |  | Treść rozdziału IV odnosi się jedynie do obszaru energii elektrycznej. Brak wyraźnego wskazania na obszar gazu ziemnego w kontekście m.in. strategii EU 2020, Umowy Partnerstwa, czy Polityki Energetycznej 2030. |  |  |  |  |  |  |  | Uwaga uwzględniona. |
| 33 | Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. |  | s. 16 Ścieżka i kryteria wyboru projektów do dofinansowania |  |  | Proponujemy usunąć następujący zapis: „W celu wyboru projektów umożliwiających osiągnięcie celów przy zachowaniu maksymalnej efektywności, dla każdego z nich należy ocenić: • gotowość do realizacji pod względem uzyskanych pozwoleń administracyjnych oraz zamkniętego montażu finansowego, • efektywność kosztową i ekonomiczną, • efekt środowiskowy – przyłączenie nowych OZE w priorytecie 4.1., • liczbę nowych odbiorców przyłączonych do technologii Smart w priorytecie 4.4., • poprawę efektywności energetycznej oraz redukcja CO2 poprzez zmniejszenie strat sieciowych.” |  |  |  |  | Proponujemy w treści Project pipeline nie wskazywać na kryteria wyboru projektów w odniesieniu do projektów energii elektrycznej i gazu. Zagadnienia związane ze szczegółowymi kryteriami oceny projektów powinny zostać opisane w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO IiŚ oraz zatwierdzone przez KM PO IIŚ. |  |  |  |  |  |  |  | Uwaga nieuwzględniona. Projekty z listy Project pipeline będą musiały w pierwszej kolejności wpisać się we wskazane warunki. |
| 34 | Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. |  | s. 16 |  |  | Proponujemy zmienić zapis: Jest: „Znacznie wyżej będą się plasowały przedsięwzięcia przemyślane, posiadające dokumentację projektową niż inwestycje w fazie koncepcyjnej.” na następujący: „Znacznie wyżej będą się plasowały przedsięwzięcia posiadające dokumentację projektową niż inwestycje w fazie koncepcyjnej.” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uwaga uwzględniona, chociaż MG proponuje brzmienie: „Preferowane będą przedsięwzięcia posiadające dokumentację projektową niż inwestycje w fazie koncepcyjnej.” |
| 35 | Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. |  | s. 59 Projekt Nr 1 |  |  | Należy zmienić zapis w kolumnie „Lokalizacja „województwo”: Jest: „Budowy gazociągu wysokiego ciśnienia Kościerzyna - Olsztyn o długości 305 km” powinno być: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Kościerzyna - Olsztyn o długości 305 km” |  |  |  |  | Poprawiliśmy literówkę w tytule projektu. |  |  |  |  |  |  |  | Uwaga uwzględniona |
| 36 | Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. |  | s. 59 Projekt Nr 6 |  |  | Jest: „lubelskie” powinno być: „świętokrzyskie” |  |  |  |  | Zmieniliśmy błędnie wskazaną nazwę województwa. |  |  |  |  |  |  |  | Uwaga uwzględniona |
| 37 | Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. |  | s. 61 Projekt Nr 16 |  |  | W kolumnie „Typ/rodzaj inwestycji” proponujemy zmienić tytuł projektu: Jest: „Budowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia o długości około 34 km oraz sieci gazowej średniego ciśnienia o długości około 100 km na terenie miasta Nowogard, Dobra, Łobez, Chociwel, Dobrzany, Węgorzyno” na następujący: „Budowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia o długości około 46,1 km oraz sieci gazowej średniego ciśnienia o długości około 100 km na terenie miasta Nowogard, Dobra, Łobez, Chociwel, Dobrzany, Węgorzyno” Ponadto w kolumnie „Planowane nakłady inwestycyjne (w mln PLN)” proponujemy zmienić wartość projektu: Jest: „42,50” Na następującą: „63,59” |  |  |  |  | Zmiany zakresu rzeczowego projektu oraz planowanych nakładów inwestycyjnych wynika z aktualnie posiadanych informacji w wyniku opracowanych dokumentów projektowych (np. studium wykonalności budowy gazociągu, itp.) oraz analiz koncepcyjnych. |  |  |  |  |  |  |  | Uwaga uwzględniona |
| 38 | Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. |  | s. 59-63 Projekt Nr 1, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 28, 29, 30, 31 |  |  | W kolumnie „Typ/rodzaj inwestycji” proponujemy w tytułach projektów dodać słowo „około” przed określeniem liczby kilometrów planowanych do realizacji gazociągów. |  |  |  |  | Na obecnym etapie można określić jedynie długości szacunkowe. Precyzyjne wartości zostaną określone po sporządzaniu projektu budowlanego. |  |  |  |  |  |  |  | Uwaga uwzględniona. |
| 39 | PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. |  | Str. 12 |  |  | Błędnie wpisana linia demarkacyjna miedzy POIiŚ a PRO |  |  |  |  | Cytuję „Ze względu na przyjętą demarkację pomiędzy POIiŚ 2014-2020 a RPO ze środków RPO wspierane będą inwestycje w sieci wysokich i najwyższych napięć…..” powinno być średnich i niskich napięć jako inwestycji mniej kosztowych. |  |  |  |  |  |  |  | Uwaga uwzględniona. |
| 40 | PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. |  | Od str. 42 |  |  | W zestawieniu dot. Priorytetu Inwestycyjnego 7.5 brakuje jednego projektu PGE Dystrybucja S.A. |  |  |  |  | PGE Dystrybucja S.A. zgłaszała do Priorytetu Inwestycyjnego 7.5 inwestycje: „Budowa GPZ Błędów wraz z liniami 110 kV i wyprowadzeniami linii średniego napięcia” (okres realizacji: 2016-2019, szacowany koszt 65 mln PLN). |  |  |  |  |  |  |  | Uwaga uwzględniona. |
| 41 | PTPiREE |  | Strona 11 |  |  | Uzupełnienie definicji sieci inteligentnej: „Inteligentna sieć elektroenergetyczna – to sieć elektroenergetyczna, która może w sposób efektywny kosztowo i funkcjonalnie integrować zachowania i działania wszystkich przyłączonych […]” |  |  |  |  | Potrzeba ujednolicenia definicji inteligentnej sieci w Project Pipeline i POIiŚ 2014-2020 – dodanie słów „i funkcjonalnie” ma istotne znaczenie dla definicji smart grid |  |  |  |  |  |  |  | Uwaga uwzględniona. |
| 42 | PTPiREE |  | Strona 11/12 |  |  | Zamiast: „Nakłady finansowe poniesione na ten cel skupiają się wokół budowy i modernizacji linii elektroenergetycznych, co ma na celu zwiększenie ich możliwości przesyłowych, a także na budowie stacji elektroenergetycznych i ich bezpośrednim przyłączaniu do sieci farm wiatrowych.” zmienić ostatni człon zdania na: „Nakłady finansowe poniesione na ten cel skupiają się wokół budowy i modernizacji linii elektroenergetycznych, co ma na celu zwiększenie ich możliwości przesyłowych, a także na budowie stacji elektroenergetycznych i ich bezpośrednim przyłączaniu do sieci źródeł energii odnawialnej.” |  |  |  |  | Nie ma uzasadnienia ograniczania wspierania tego typu inwestycji do farm wiatrowych. Zakres wsparcia obejmuje różne rodzaje OZE. |  |  |  |  |  |  |  | Uwaga uwzględniona. |
| 43 | PTPiREE |  | Strona 12 |  |  | Zamiast: „Ze względu na przyjętą demarkację pomiędzy POIiŚ 2014-2020 a RPO, ze środków RPO wspierane będą inwestycje w sieci wysokich i najwyższych napięć, które umożliwiają przyłączenie OZE do KSE.” Nowe brzmienie: „Ze względu na przyjętą demarkację pomiędzy POIiŚ 2014-2020 a RPO, ze środków POIiŚ 2014-2020 wspierane będą inwestycje w sieci wysokich i najwyższych napięć, które umożliwiają przyłączenie OZE do KSE.” |  |  |  |  | Pomyłka w odniesieniu do właściwego programu – potrzeba dostosowania dokumentu do zapisów założeń perspektywy 2014-2020. |  |  |  |  |  |  |  | Uwaga uwzględniona. |
| 44 | PTPiREE |  | Strona 18 |  |  | W odniesieniu do wskaźnika „Liczba dodatkowych użytkowników energii podłączonych do inteligentnych sieci” potrzebne wydaje się dodanie odniesienia z komentarzem, że dodatkowy użytkownik rozumiany jest jako użytkownik przyłączony do sieci inteligentnej w wyniku realizacji projektu objętego dofinansowaniem. |  |  |  |  | Realizacja projektów obejmujących rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji nie spowoduje znaczącego przyrostu nowych odbiorców do sieci danego OSD. Istotna dla tego wskaźnika będzie liczba odbiorców przyłączonych do sieci objętej pracami w ramach projektów „smart grid”. |  |  |  |  |  |  |  | Uwaga uwzględniona. |
| 45 | PTPiREE |  | Strona 51,52,53 |  |  | Potrzeba dostosowania listy inwestycji do stanu aktualnego. Na liście inwestycji nie ujęto aktualizacji trzech projektów. Aktualizacje zostały zgłoszone przez PTPiREE do Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwa Gospodarki przed rozpoczęciem konsultacji społecznych, gdy usuwana była lista rezerwowa projektów. Wówczas trzy projekty z listy podstawowej zostały zastąpione projektami z listy rezerwowej. Prośba o wprowadzenie zmiany zgodnie z poniższa tabelą. Projekty usuwane z listy podstawowej; Projekty zamienne z listy rezerwowej. Pozycja w PP; Nazwa projektu; Wartość; Okres realizacji; Faza projektu; Województwo; Nazwa projektu; Wartość; Okres realizacji; Faza projektu; Województwo; Pozycja w PP. 87; Przebudowa linii S-143 Czechnica-Oleśnica, G-10000120, G-13007753, G-53100011, dł. 26,8 km; 24 650; III kw.2018 - IV kw.2020; faza koncepcyjna; DOLNOŚLĄSKIE; Przebudowa stacji 110/20/10 kV R-128 Wrocław Krzywoustego, oraz 110/20 kV Oława; 28 232; I kw.2017 - IV kw.2020; prace projektowe; DOLNOŚLĄSKIE; 129. 97; Przebudowa linii WN: S-205 na linię dwutorową, dł. 19 km; 20 000; I kw.2019 - IV kw.2020; faza koncepcyjna; DOLNOŚLĄSKIE; Budowa stacji GPZ 110/15kV na obszarze podbeskidzia; 22 500; I kw.2019 - IV kw.2020; faza koncepcyjna; ŚLĄSKIE/MAŁOPOLSKIE; Potrzeba dostosowania listy inwestycji do stanu aktualnego.. 106; Przebudowa linii S-136 110kV Żmigród - Rawicz (kompleksowa), dł. 19,5 km; 13 650; I kw.2017 - IV kw.2020; faza koncepcyjna; DOLNOŚLĄSKIE; Budowa GPZ Kurdwanów; 13 000; II kw.2015 - IV kw.2016; wstępne prace projektowe; MAŁOPOLSKIE; 131. | Uwaga uwzględniona. |
| 46 | SIME Polska Sp. z o.o. |  |  |  |  | Jakie są planowane przez Państwa regulacje w zakresie efektu zachęty dla projektów zgłoszonych w ramach dokumentu Project Pipeline? Z opublikowanego dokumentu wynika że premiowane będą projekty zaawansowane tj. znajdujące się na etapie do uzyskania pozwolenia na budowę włącznie. Nie mogą być natomiast rozpoczęte prace budowlane. W którym momencie będzie możliwe rozpoczęcie prac budowlanych? Czy wystarczy jeśli projekt znajdzie się na liście w dokumencie Project pipeline? Czy trzeba czekać na jakiś dalszy etap? |  |  |  |  | Projekty znajdujące się na liście Project pipeline mają spełniać jeden z aspektów efektu zachęty zawartego w pkt 49 Wytycznych EEAG tzn. wnioskodawca zapewnił, że pomoc skłaniać będzie go do zmiany zachowania w sposób poprawiający funkcjonowanie bezpiecznego i zrównoważonego rynku energii. I w tym zakresie umieszczenie projektów na Project pipeline będzie ten warunek efektu zachęty spełniać zgodnie z założeniami MG dla Project pipeline. Jednak trzeba mieć na uwadze, że efekt zachęty to także aspekt formalny, tzn. rozpoczęcie prac w projekcie dopiero po złożeniu wniosku o dofinansowanie - pkt 50 EEAG (przy czym rozpoczęcie prac rozumie się zgodnie z definicją zawartą w sekcji 1.3 pkt 44 EEAG). W związku z powyższym rozpoczęcie prac będzie możliwe po złożeniu przez wnioskodawców wniosków o dofinansowanie. Nie wystarczy sama obecność projektu w Project pipeline. W tym momencie wypadałoby naświetlić ideę quasi-wniosku (pre-wniosku, wniosku o przyznanie pomocy publicznej ad hoc), który jest dostępny na stronie POIIŚ http://www.pois.gov.pl/2014_2020/Strony/glowna.aspx#strona=1&zakladka=4. Jak zaznaczone było na stronie :"Formularz wniosku o przyznanie pomocy publicznej na inwestycje w zakresie infrastruktury energetycznej w ramach POIiŚ 2014-2020, o którym mowa w pkt 50 wytycznych Komisji Europejskiej w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020 (Dz. Urz. UE 2014 C 200/1), opracowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju i pozytywnie zaopiniowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, adresowany jest do podmiotów ubiegających się o pomoc publiczną na inwestycje w zakresie infrastruktury energetycznej w ramach POIiŚ 2014-2020. Formularz ten należy wykorzystywać w kontaktach z instytucjami systemu realizacji POIiŚ 2014-2020. Formularz jest przeznaczony dla tych beneficjentów, którzy są gotowi do niezwłocznego rozpoczęcia prac nad realizacją projektu i w tym celu potrzebują uzyskać wstępne potwierdzenie o kwalifikowaniu się projektu do otrzymania pomoc publicznej. Podmioty, które aktualnie nie planują rozpocząć prac związanych z realizacją projektu nie powinny składać ww. formularza." Trzeba też zaznaczyć jednak, że quasi-wniosek może być stosowany przez podmioty, które nie będą objęte programem pomocowym, opartym o przepisy Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 (GBER). Jest on przeznaczony dla pomocy ad hoc na infrastrukturę energetyczną - dla podmiotów objętych programem pomocowym obowiązywać będą zasady ukształtowane przez program pomocowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | PKN ORLEN |  | Str.20 | L.p. |  | Nazwa przedsiębiorstwa |  |  | Segment inwestycji | Typ/rodzaj inwestycji |  | Planowane nakłady inwestycyjne |  | Przewidywany okres realizacji | Lokalizacja (województwo) |  | Zgodnie z zał. Pismem. |  | Uwaga nieuwzględniona ze względu na negatywne stanowisko Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (MIR) w sprawie możliwości włączenia projektów o wskazanej charakterystyce do Project pipeline. |
|  |  |  |  | 1. |  | Polski Koncern Naftowy PKN ORLEN S.A. |  |  | Budowa jednostki produkującej bioetanol II generacji | 540 mln zł |  | 600 mln zł |  | 2017- 2020 | Analizy dot. lokalizacji inwestycji ze względu na dostępność biomasy i uwarunkowania środowiskowe. Przewidywana lokalizacja Płock (woj. mazowieckie) lub Rafineria Trzebinia (woj. małopolskie) |  |  |  |  |
| 48 | Kopalnia Soli Lubień Sp. z o.o. |  | Zgłoszenie projektu pt. „Magazyn gazu na złożu LUBIEŃ” |  |  | Nazwa przedsiębiorstwa; Segment inwestycji; Typ/rodzaj inwestycji; Planowane nakłady inwestycyjne; Przewidywany okres realizacji; Lokalizacja (województwo). Kopalnia Soli Lubień sp. z o.o./ PKN ORLEN S.A.; Magazynowanie; Budowa magazynu gazu /Budowa kawernowego magazynu gazu o pojemności roboczej 700 mln m3 wraz z infrastrukturą towarzyszącą niezbędną do jego budowy i obsługi; Etap I: 1.500 mln PLN Docelowo: 2.200 mln PLN; Etap I: 2014-2021 Docelowo: 2021-2033; Kujawsko-Pomorskie. Więcej informacji przedstawiono w dołączonym piśmie. | Uwaga częściowo uwzględniona. Realizacja projektu nie może wykraczać poza 2023 rok, więc do Project pipeline wpisano tylko etap I inwestycji. |
| 49 | Bioagra S.A |  | Propozycja treści nie uwzględnia projektu pod tytułem "Produkcja bioetanolu II generacji wraz z biogazownią i kotłownią na ligninę" w programie "Project Pipeline sektora energetyki 2014 - 2020" |  |  |  |  |  |  | Projekt wpisuje się w następujące dokumenty rządowe/unijne (strategie, programy, akty prawne): Polityka Klimatyczna Polski do roku 2020, Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, Nowe Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, Strategia "Europa 2020", Dyrektywa w sprawie energii ze źródeł odnawialnych z 2009 r. oraz proponowane rozwiązania w zakresie Advanced Biofuels w tym etanol II generacji z lignocelulozy. Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 153, poz. 902, z późn. zm.) Ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1164) Dyrektywy WE/ Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące jakości benzyny i olejów napędowych oraz unijna dyrektywa w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych ; Ustawa Prawo ochrony środowiska. Realizacja inwestycji wpisze się też w najważniejsze priorytety Wspólnoty, sformułowane w odnowionej Strategii Lizbońskiej, tj. uczynienie z Unii Europejskiej najbardziej konkurencyjnej, dynamicznej, opartej na wiedzy, zdolnej do trwałego rozwoju z większa ilością miejsc pracy, gospodarki świata. Projekt będzie również zgodny z nową Strategią Rozwoju Kraju, która będzie podstawowym dokumentem strategicznym określającym cele i priorytety polityki rozwoju w perspektywie najbliższych lat. Inwestycja będzie mieć pozytywny pośredni efekt dla bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez realizację działań mających na celu zwiększenie produkcji energii oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym. Wzrost efektywności energetycznej nastąpi poprzez wprowadzenie nowego źródła energii odnawialnej. Korzyści środowiskowe i społeczne wynikające z realizacji projektu to między innymi: zakupy inwestycyjne projektu wartości około 800 mln PLN wpłyną stymulowanie rozwoju sektora budowlanego i gospodarki ; zatrudnienie nowych osób (nowe wpływy podatkowe do budżetu) – redukcja bezrobocia w miejscu lokalizacji inwestycji tj. w Nysie ; stymulowanie rozwoju gospodarki oraz innowacyjności ;rozwój sektora OZE w Polsce i UE ; osiągniecie efektów środowiskowych poprzez wdrożenie projektu – całkowite wyeliminowanie emisji CO2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Uwaga nieuwzględniona ze względu na negatywne stanowisko MIR w sprawie możliwości włączenia projektów o wskazanej charakterystyce do Project pipeline. |
| 50 | Krajowa Izba Biopaliw |  | We Wstępie wskazano, iż Project pipeline obejmuje listę projektów skierowanych do wsparcia m.in. w ramach priorytetu inwestycyjnego 4.1 Promowanie produkcji dystrybucji odnawialnych źródeł energii. Jednocześnie wskazano, że Project pipeline jest dokumentem pomocniczym w procesie tworzenie listy projektów, które będą mogły uzyskać dofinansowanie z funduszy UE na lata 2014 -2020 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Z kolei w Ogólnych kierunkach polityki energetycznej wśród wyzwań stojących przed polskim sektorem energetycznym wymienia się nieadekwatny poziom rozwoju infrastruktury wytwórczej i transportowej paliw i energii. Krajowa Izba Biopaliw (KIB) pragnie w tym kontekście podkreślić słuszność przedmiotowej tezy z perspektywy infrastruktury wytwórczej zaawansowanych biopaliw ciekłych (tzw. II generacji) koniecznej do sprostania wyzwaniom wynikających z unijnej polityki energetycznej i klimatycznej w perspektywie do roku 2020. W tym kontekście Krajowa Izba Biopaliw (KIB) wnioskuje o uzupełnienie dokumentu o wskazanie możliwości ubiegania się o finansowe wsparcie projektów inwestycyjnych ukierunkowanych na rozwój w Polsce infrastruktury wytwórczej odnawialnych paliw transportowych, w szczególności biopaliw zaawansowanych. |  |  |  |  |  |  | Zgodnie z Krajowym Planem Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych przyjętym przez Radę Ministrów w 2010 r. oszacowany łączny wkład energii odnawialnej w transporcie w 2020 r. w Polsce ma osiągnąć 2018 ktoe, w tym bioetanol lignocelulozowy ma odpowiadać za 44 ktoe, biodiesel z surowców odpadowych i pozostałości 132 ktoe, a biogaz 66 ktoe. Co równie istotne dokument zakłada osiągnięcie powyższych wartości w ramach podaży krajowej, nie przewiduje się bowiem importu tego rodzaju paliw. Niestety, z perspektywy dotychczasowej praktyki, co wynika głównie z niemal całkowitego braku infrastruktury wytwórczej w Polsce biopaliw tzw. kolejnych generacji, ich dotychczasowy udział w ramach realizacji Narodowych Celów Wskaźnikowych w poszczególnych latach (stanowiących praktyczną ścieżkę dojścia do realizacji przez Polskę celu w postaci 10% energii odnawialnej w transporcie) jest zerowy. Dlatego niezbędne jest pilne uruchomienie działań pomocowych ukierunkowanych wprost na rozwój i budowę tego rodzaju infrastruktury wytwórczej w kraju. Co więcej, trwające od października 2012 roku prace na nowelizacją dyrektywy 2009/28/WE w zakresie biopaliw transportowych zmierzają zgodnie z aspiracjami Komisji Europejskiej do dalszej intensyfikacji wykorzystania biopaliw zaawansowanych kosztem udziału biopaliw wytwarzanych z surowców rolnych w ramach realizacji celów unijnych w obszarze transportu na 2020 r., co dodatkowo sprawia, że tworzony obecnie dokument Project pipeline nie może pozostawać w oderwaniu od nowych perspektyw przed rynkiem wytwórczym biopaliw ciekłych. Intencje KE w tym zakresie pokrywają się również z oficjalnym stanowiskiem Rządu RP w odniesieniu do projektu dyrektywy zmieniającej dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do specyfikacji benzyny i olejów napędowych oraz zmieniającą dyrektywę 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (COM (2012) 595) wyrażonym w dniu 13 czerwca 2014 r. podczas posiedzenia Rady Ministrów UE ds. Energii. |  |  |  |  |  |  |  |  | Uwaga nieuwzględniona ze względu na negatywne stanowisko MIR w sprawie możliwości włączenia projektów o wskazanej charakterystyce do Project pipeline. Project pipeline obejmuje listę inwestycji skierowanych do wsparcia w ramach PI. 4.1, ale w zakresie infrastruktury umożliwiającej przyłączenie jednostek OZE do KSE. |
| 51 | Krajowa Izba Biopaliw |  | Cele krajowe przyjęte przez Polskę do realizacji w zakresie unijnej polityki energetycznej i klimatycznej, oprócz wymienionych w dokumencie, obejmują: - Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w całkowitym zużyciu energii w transporcie do poziomu 10% w 2020 r. - Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w transporcie o co najmniej 6% w porównaniu ze średnim unijnym poziomem z 2010 r. W związku z powyższym KIB wnosi o uzupełnienie dokumentu również o niniejsze zobowiązania, tak aby projekty inwestycyjne przyczyniające się do praktycznej ich realizacji mogły ubiegać się o dofinansowanie z funduszy UE na lata 2014 -2020 w ramach POIiŚ. Wstępną listę takich projektów, ukierunkowanych wprost na rozwój w Polsce infrastruktury wytwórczej zaawansowanych biopaliw transportowych KIB przedłożyła Ministerstwu Gospodarki jeszcze w 2013 roku. |  |  |  |  |  |  | Zgodnie z dyrektywą 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE każde państwo członkowskie, a więc również i Polska, zapewnia, aby jego udział energii ze źródeł odnawialnych we wszystkich rodzajach transportu w 2020 r. wynosił co najmniej 10 % końcowego zużycia energii w transporcie w tym państwie członkowskim. Przepis ten został zaimplementowany do prawodawstwa krajowego ustawą z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw. W tym kontekście podkreślenia wymaga fakt, że w świetle postanowień zapisanych w Krajowym Planie Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych „określony w dyrektywie 2009/28/WE cel w zakresie 10% udziału energii odnawialnej w transporcie w 2020 w polskich warunkach będzie realizowany głównie poprzez stosowanie biokomponentów w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych”. Przeszkodą w praktycznej realizacji niniejszych założeń, mając jednocześnie na uwadze szczegółową specyfikację rodzajów biopaliw ciekłych i ich udziału w realizacji tego celu, może być niewystarczający rozwój infrastruktury wytwórczej biopaliw zaawansowanych. Zgodnie z Dyrektywą 2009/30/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do specyfikacji benzyny i olejów napędowych oraz wprowadzającą mechanizm monitorowania i ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz zmieniającą dyrektywę Rady 1999/32/WE odnoszącą się do specyfikacji paliw wykorzystywanych przez statki żeglugi śródlądowej oraz uchylająca dyrektywę 93/12/EWG, zaimplementowaną do prawodawstwa krajowego ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw Państwa członkowskie, w tym Polska zobowiązana jest zmniejszania emisji gazów cieplarnianych w całym cyklu życia w przeliczeniu na jednostkę energii uzyskanej z paliw i energii dostarczonej o co najmniej 6 % do dnia 31 grudnia 2020 r. w porównaniu ze średnim unijnym poziomem emisji gazów cieplarnianych w całym cyklu życia w przeliczeniu na jednostkę energii z paliw kopalnych w 2010 r. Zobowiązanie to ma zostać wypełnione m.in. przez stosowanie biopaliw, wśród których biopaliwa zaawansowane wytwarzane z surowców odpadowych i pozostałości zapewniają najlepsze wyniki w zakresie redukcji emisji. |  |  |  |  |  |  |  |  | Uwaga nieuwzględniona ze względu na negatywne stanowisko MIR w sprawie możliwości włączenia projektów o wskazanej charakterystyce do Project pipeline. |
| 52 | Krajowa Izba Biopaliw |  | W syntetycznym opisie Polityki energetycznej Polski do 2030 roku słusznie wskazano, że dokument ten, stanowiący z kolei jedną ze strategicznych podstaw merytorycznych dla Project pipeline, określa podstawowe kierunki polityki energetycznej kraju do 2030 roku, wśród których znajduje się rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw. Z tej perspektywy, mając na uwadze fakt, że jest to jedyne odniesienie w całym projekcie do odnawialnych paliw transportowych, KIB wnosi o doprecyzowanie tego zapisu poprzez dodanie w omawianym punkcie po słowie „biopaliw” słów „ciekłych zużywanych w transporcie”. |  |  |  |  |  |  | Z perspektywy krajowej legislacji odnoszącej się do odnawialnych paliw transportowych mamy do czynienia z literalnym wskazaniem, że przedmiotem ich regulacji są biokomponenty i biopaliwa ciekłe wykorzystywane w transporcie. W celu zapewnienia stosownej spójności, jak również mając na uwadze konieczność merytorycznego zbliżenia treści Project pipeline do zagadnień wynikających ze zobowiązań Polski w zakresie unijnej polityki energetycznej i klimatycznej w odniesieniu do transportu słusznym wydaje się doprecyzowanie tego elementu zgodnie z intencją zgłaszanej przez KIB uwagi. |  |  |  |  |  |  |  |  | Uwaga nieuwzględniona ze względu na negatywne stanowisko MIR w sprawie możliwości włączenia projektów o wskazanej charakterystyce do Project pipeline. |
| 53 | Krajowa Izba Biopaliw |  | W opisie Ścieżki i kryteriów wyboru projektów do dofinansowania wskazano, że lista zgłoszonych i wyselekcjonowanych już projektów do realizacji zostanie poddana dalszej weryfikacji, która w pierwszym etapie ma polegać na preselekcji w celu uszeregowania projektów na liście rankingowej. W kontekście zgłoszonych powyżej uwag KIB wnosi o uzupełnienie omawianego obecnie opisu o wskazanie możliwości ewentualnego uzupełnienia zaproponowanej w dalszej części dokumentu listy projektów związanych z rozwojem w Polsce infrastruktury wytwórczej zaawansowanych biopaliw transportowych. |  |  |  |  |  |  | Obecna treść opisu Ścieżki … wskazywałaby na możliwości weryfikacji listy zgłoszonych do realizacji w ramach POIiŚ projektów ograniczone jedynie do preselekcji ujętych już w dokumencie projektów w celu uszeregowania ich na liście do pełnej oceny w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne. Z uwagi na nieuwzględnienie w obecnym kształcie Project pipeline jakichkolwiek projektów ukierunkowanych na rozwój infrastruktury wytwórczej w Polsce zaawansowanych biopaliw transportowych taka ścieżka postępowania właściwie zamyka ewentualność wsparcia ze środków Funduszu Spójności dostępnych w ramach POIiŚ innych projektów niż dotychczas zgłoszonych, dlatego wnosimy o wprowadzenie stosownych zmian w treści dokumentu. |  |  |  |  |  |  |  |  | Uwaga nieuwzględniona ze względu na negatywne stanowisko MIR w sprawie możliwości włączenia projektów o wskazanej charakterystyce do Project pipeline. |
| 54 | Krajowa Izba Biopaliw |  | KIB wnosi o uzupełnienie tabeli pt. Wskaźniki typu output (produkt/rezultat bezpośredni) dla Priorytetu Inwestycyjnego 4.1 Promowanie produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł energii o następujące elementy: 4.; Dodatkowa zdolność wytwarzania biopaliw art. 21 ust. 2; ktoe; FS; n/d; 242; KPD; Rocznie. gdzie: - KPD oznacza Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych; - art. 21 ust. 2 stanowi bezpośrednie odniesienie do zawartości Tabeli 12 KPD (str. 141), pośrednio zaś nawiązuje do przepisów dyrektywy 2009/28/WE; - 242 stanowi sumę ktoe wskazanego w Tabeli 12 KPD oszacowanego wkładu technologii zaawansowanej produkcji bioetanolu, biodiesla i biogazu. | W ramach wskaźników typu output (produkt/rezultat bezpośredni) dla Priorytetu Inwestycyjnego 4.1 Promowanie produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł energii nie wymieniono tych, które stanowić mają praktyczny wymiar realizacji przez Polskę przyjętych w zakresie unijnej polityki energetycznej i klimatycznej w odniesieniu do transportu. Wydaje się, że bez wsparcia finansowego dalszego rozwoju infrastruktury wytwórczej w Polsce biopaliw ciekłych w ramach POIiŚ, opartej obecnie niemal w sposób całkowity na technologiach przerobu surowców rolnych, wartość szacowanego wkładu biopaliw zaawansowanych wytwarzanych zgodnie z art. 21 ust. 2 dyrektywy 2009/28/WE tj. odpadów, pozostałości, niespożywczego materiału celulozowego oraz materiału ligno-celulozowego nie zostanie osiągnięta lub znaczna jej część pochodzić będzie z importu, co stoi wbrew przyjętym przez Polskę dokumentom strategicznym w tym zakresie. Stąd propozycja KIB uwzględnienia w dokumencie wskazywanej w KPD wartości energii wyrażonej w ktoe zużywanej w transporcie w ramach realizacji przyjętych celów pochodzącej z biopaliw zaawansowanych. |  |  |  |  |  |  |  |  | Uwaga nieuwzględniona ze względu na negatywne stanowisko MIR w sprawie możliwości włączenia projektów o wskazanej charakterystyce do Project pipeline. |
| 55 | Pomorskie Konsorcjum 3x20 |  | Uwzględnienie w Project pipeline następujących wniosków w ramach poszczególnych PI: Ad. 4.1, 4.4 i 4.7.: Wprowadzenia pilotażowych projektów w gminach wiejskich pn. „Lokalne sieci elektroenergetyczne i biogazowe”. |  |  |  |  |  |  | Uzasadnienie i przedstawienie inicjatywy zmiany modelu energetyki prosumenckiej w piśmie. |  |  |  |  |  |  |  |  | Uwaga nieuwzględniona. Typ projektu mieści się w obszarze interwencji POIiŚ, ale dokument Project pipeline dotyczy konkretnych projektów, natomiast uwaga nie zawierała zgłoszenia konkretnego projektu. |
| 56 | SIME Polska Sp. z o.o. |  | - Nazwa przedsiębiorstwa: SIME Polska Sp. z o.o. - Segment inwestycji: dystrybucja - Typ/rodzaj inwestycji: Budowa sieci dystrybucyjnej gazowej na obszarach dotychczas niezgazyfikowanych w powiecie sochaczewskim oraz w powiatach ościennych, tj. warszawskim-zachodnim, grodziskim, żyrardowskim, skierniewickim i łowickim - Planowane nakłady inwestycyjne (w mln PLN): 20,4 - Przewidywany termin realizacji (lata): 2015-2018 - Lokalizacja (województwo): łódzkie, mazowieckie |  |  |  |  |  |  | - Uzasadnienie: Projekt ten stanowi kolejny etap rozbudowy sieci dystrybucyjnej SIME Polska. W ramach prowadzonej działalności zidentyfikowaliśmy nowe obszary do dzisiaj niezgazyfikowane na których znajdują się potencjalni klienci. Są to w większości tereny charakteryzujące się niezbyt gęstą zabudową domów jednorodzinnych, w wielu przypadkach wymagające pokonania sieciami gazowymi wielu kilometrów przez tereny niezabudowane w celu dotarcia do zwartej zabudowy w miejscowościach (np. Wiskitki, Bolimów, Kampinos, Młodzieszyn). W ramach projektu przewidujemy budowę ok. 121 km gazociągów średniego ciśnienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą. - Efekt zachęty: Ze względu na charakterystykę terenów, niską gęstość zabudowy, brak dużego przemysłu, nie jest możliwa realizacja projektu w oparciu o standardowe finansowanie na zasadach rynkowych. Zgodnie z zapisami Ustawy Prawo energetyczne, SIME Polska jako Operator Systemu Dystrybucyjnego ma obowiązek maksymalizować efektywność nakładów i kosztów ponoszonych na rozwój sieci gazowej, tak aby nakłady i koszty nie powodowały w poszczególnych latach nadmiernego wzrostu cen i stawek opłat za dostarczanie paliw gazowych. W praktyce ten zapis uniemożliwia naszej spółce rozbudowę sieci gazowej na wymienionych obszarach. Jedyną możliwością zaoferowania istniejącym na tym obszarze klientom dostępu do gazu ziemnego jest rozbudowa sieci dystrybucyjnej w oparciu o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. SIME Polska licząc na dofinansowanie rozpoczęła prace przygotowawcze na tym obszarze z pełną świadomością że w razie nieotrzymania dofinansowania prace zostaną zawieszone na czas nieokreślony. Ze względu na możliwość dotarcia do ok. 21 300 mieszkańców uważamy, że projekt ten znakomicie wpisuje się w cele Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 tj: 1. Zapewni wsparcie lokalnej gospodarki udostępniając dla potrzeb mieszkańców, zakładów przemysłowych i usługowych dostęp do ekologicznego i efektywnego ekonomiczne paliwa (gazu ziemnego). 2. Wyrówna szanse rozwojowe tych terenów i wesprze ich konkurencyjność. 3. Poprawi bezpieczeństwo energetyczne. 4. Umożliwi budowę gospodarki niskoemisyjnej ograniczając uzależnienie od paliw stałych. 5. Zapewni dostęp zupełnie nowych grup klientów do gazu ziemnego w Polsce zwiększając tym samym wykorzystanie całości infrastruktury gazowniczej (sieci przesyłowych, magazynów gazu, terminalu LNG itd.). Należy zwrócić uwagę na szczególną lokalizację projektu między cennymi przyrodniczo i ekologicznie terenami “zielonych płuc Warszawy” tj. Kampinoskim Parkiem Narodowym (Puszcza Kampinoska), Bolimowskim Parkiem Krajobrazowym (Puszcza Bolimowska), dolinami rzek: Bzury i Wisły. - Stopień przygotowania: poszczególne odcinki znajdują się w różnym stopniu przygotowania, cześć w fazie koncepcyjnej, inne na etapie projektowania przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Pierwsze decyzje o pozwoleniu na budowę spodziewane są w ciągu najbliższych 4 miesięcy (do końca grudnia 2014 r.). Całość zostanie zaprojektowana do końca 2015 roku i zbudowana do końca roku 2018. Projekt realizowany jest przy wsparciu i w uzgodnieniu z lokalnymi władzami. W przygotowaniu są porozumienia o współpracy z gminami przy gazyfikacji. |  |  |  |  |  |  |  |  | Uwaga uwzględniona. |
| 57 | SIME Polska Sp. z o.o. |  | - Nazwa przedsiębiorstwa: SIME Polska Sp. z o.o. - Segment inwestycji: dystrybucja - Typ/rodzaj inwestycji: Budowa sieci dystrybucyjnej gazowej na obszarach dotychczas niezgazyfikowanych w powiatach węgrowskim, mińskim i wołomińskim. - Planowane nakłady inwestycyjne (w mln PLN): 13,7 - Przewidywany termin realizacji (lata): 2015-2019 - Lokalizacja (województwo): mazowieckie |  |  |  |  |  |  | - Uzasadnienie: W ramach prowadzonej działalności zidentyfikowaliśmy całkowicie nowy obszar do dzisiaj niezgazyfikowany na którym znajdują się potencjalni klienci. Są to w większości tereny charakteryzujące się niezbyt gęstą zabudową domów jednorodzinnych. W ramach projektu przewidujemy budowę ok. 72 km gazociągów średniego ciśnienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Ze względu na możliwość dotarcia do ok. 22 800 mieszkańców uważamy, że projekt ten znakomicie wpisuje się w cele Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 tj: 1. Zapewni wsparcie lokalnej gospodarki udostępniając dla potrzeb mieszkańców, zakładów przemysłowych i usługowych dostęp do ekologicznego i efektywnego ekonomiczne paliwa (gazu ziemnego). 2. Wyrówna szanse rozwojowe tych terenów i wesprze ich konkurencyjność. 3. Poprawi bezpieczeństwo energetyczne. 4. Umożliwi budowę gospodarki niskoemisyjnej ograniczając uzależnienie od paliw stałych. 5. Zapewni dostęp zupełnie nowych grup klientów do gazu ziemnego w Polsce zwiększając tym samym wykorzystanie całości infrastruktury gazowniczej (sieci przesyłowych, magazynów gazu, terminalu LNG itd.). Należy przy tym dodać szczególną lokalizację projektu na cennych przyrodniczo i ekologicznie terenach w dolinie rzeki Liwiec oraz w pobliżu Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. - Efekt zachęty: Ze względu na charakterystykę terenów, niską gęstość zabudowy na większości obszaru na którym planowany jest gazociąg, brak dużego przemysłu, nie jest możliwa realizacja projektu w oparciu o standardowe finansowanie na zasadach rynkowych. Zgodnie z zapisami Ustawy Prawo energetyczne, SIME Polska jako Operator Systemu Dystrybucyjnego ma obowiązek maksymalizować efektywność nakładów i kosztów ponoszonych na rozwój sieci gazowej, tak aby nakłady i koszty nie powodowały w poszczególnych latach nadmiernego wzrostu cen i stawek opłat za dostarczanie paliw gazowych. W praktyce ten zapis uniemożliwia naszej spółce rozbudowę sieci gazowej na wymienionym obszarze. Jedyną możliwością zaoferowania istniejącym na tym obszarze klientom dostępu do gazu ziemnego jest rozbudowa sieci dystrybucyjnej w oparciu o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. SIME Polska licząc na dofinansowanie rozpoczęła prace przygotowawcze na tym obszarze z pełną świadomością że w razie nieotrzymania dofinansowania prace zostaną zawieszone na czas nieokreślony. - Stopień przygotowania: poszczególne odcinki znajdują się w różnym stopniu przygotowania, cześć w fazie koncepcyjnej, inne na etapie projektowania przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Pierwsze decyzje o pozwoleniu na budowę spodziewane są w ciągu najbliższych 6 miesięcy (do końca lutego 2015 r.). Całość zostanie zaprojektowana do końca 2016 roku i zbudowana do końca roku 2019. Projekt realizowany jest przy wsparciu i w uzgodnieniu z lokalnymi władzami. W przygotowaniu są porozumienia o współpracy z gminami przy gazyfikacji. |  |  |  |  |  |  |  |  | Uwaga uwzględniona. |
| 58 | SIME Polska Sp. z o.o. |  | - Nazwa przedsiębiorstwa: SIME Polska Sp. z o.o. - Segment inwestycji: dystrybucja - Typ/rodzaj inwestycji: Budowa sieci dystrybucyjnej gazowej na obszarach dotychczas niezgazyfikowanych w powiatach zgierskim, łowickim, grójeckim, rawskim. - Planowane nakłady inwestycyjne (w mln PLN): 31,3 - Przewidywany termin realizacji (lata): 2015-2020 - Lokalizacja (województwo): łódzkie, mazowieckie |  |  |  |  |  |  | - Uzasadnienie: W ramach prowadzonej działalności zidentyfikowaliśmy całkowicie nowy obszar do dzisiaj niezgazyfikowany na którym znajdują się potencjalni klienci. Są to w większości tereny charakteryzujące się niezbyt gęstą zabudową domów jednorodzinnych. W ramach projektu przewidujemy budowę ok. 200 km gazociągów średniego ciśnienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Ze względu na możliwość dotarcia do ok. 40 000 mieszkańców uważamy, że projekt ten znakomicie wpisuje się w cele Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 tj: 1. Zapewni wsparcie lokalnej gospodarki udostępniając dla potrzeb mieszkańców, zakładów przemysłowych i usługowych dostęp do ekologicznego i efektywnego ekonomiczne paliwa (gazu ziemnego). 2. Wyrówna szanse rozwojowe tych terenów i wesprze ich konkurencyjność. 3. Poprawi bezpieczeństwo energetyczne. 4. Umożliwi budowę gospodarki niskoemisyjnej ograniczając uzależnienie od paliw stałych. 5. Zapewni dostęp zupełnie nowych grup klientów do gazu ziemnego w Polsce zwiększając tym samym wykorzystanie całości infrastruktury gazowniczej (sieci przesyłowych, magazynów gazu, terminalu LNG itd.). Należy przy tym dodać szczególną lokalizację projektu na cennych przyrodniczo i ekologicznie terenach w pobliżu doliny rzeki Pilica i Puszczy Pilickiej. - Efekt zachęty: Ze względu na charakterystykę terenów, niską gęstość zabudowy na większości obszaru na którym planowany jest gazociąg, brak dużego przemysłu, nie jest możliwa realizacja projektu w oparciu o standardowe finansowanie na zasadach rynkowych. Zgodnie z zapisami Ustawy Prawo energetyczne, SIME Polska jako Operator Systemu Dystrybucyjnego ma obowiązek maksymalizować efektywność nakładów i kosztów ponoszonych na rozwój sieci gazowej, tak aby nakłady i koszty nie powodowały w poszczególnych latach nadmiernego wzrostu cen i stawek opłat za dostarczanie paliw gazowych. W praktyce ten zapis uniemożliwia naszej spółce rozbudowę sieci gazowej na wymienionym obszarze. Jedyną możliwością zaoferowania istniejącym na tym obszarze klientom dostępu do gazu ziemnego jest rozbudowa sieci dystrybucyjnej w oparciu o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. SIME Polska licząc na dofinansowanie rozpoczęła prace przygotowawcze na tym obszarze z pełną świadomością że w razie nieotrzymania dofinansowania prace zostaną zawieszone na czas nieokreślony. - Stopień przygotowania: poszczególne odcinki znajdują się w różnym stopniu przygotowania, cześć w fazie koncepcyjnej, inne na etapie projektowania przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Pierwsze decyzje o pozwoleniu na budowę spodziewane są w ciągu najbliższych 6 miesięcy (do końca lutego 2015 r.). Całość zostanie zaprojektowana do końca 2016 roku i zbudowana do końca roku 2020. Projekt realizowany jest przy wsparciu i w uzgodnieniu z lokalnymi władzami. W przygotowaniu są porozumienia o współpracy z gminami przy gazyfikacji. |  |  |  |  |  |  |  |  | Uwaga uwzględniona. |
| 59 | SIME Polska Sp. z o.o. |  | - Nazwa przedsiębiorstwa: SIME Polska Sp. z o.o. - Segment inwestycji: dystrybucja - Typ/rodzaj inwestycji: Budowa sieci dystrybucyjnej gazowej na obszarach dotychczas niezgazyfikowanych w powiatach elbląskim i braniewskim. - Planowane nakłady inwestycyjne (w mln PLN): 27,4 - Przewidywany termin realizacji (lata): 2015-2020 - Lokalizacja (województwo): warmińsko-mazurskie |  |  |  |  |  |  | - Uzasadnienie: W ramach prowadzonej działalności zidentyfikowaliśmy całkowicie nowy obszar do dzisiaj niezgazyfikowany na którym znajdują się potencjalni klienci. Są to w większości tereny charakteryzujące się niezbyt gęstą zabudową domów jednorodzinnych. W ramach projektu przewidujemy budowę ok. 151 km gazociągów średniego ciśnienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Ze względu na możliwość dotarcia do ok. 31 600 mieszkańców uważamy, że projekt ten znakomicie wpisuje się w cele Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 tj: 1. Zapewni wsparcie lokalnej gospodarki udostępniając dla potrzeb mieszkańców, zakładów przemysłowych i usługowych dostęp do ekologicznego i efektywnego ekonomiczne paliwa (gazu ziemnego). 2. Wyrówna szanse rozwojowe tych terenów i wesprze ich konkurencyjność. 3. Poprawi bezpieczeństwo energetyczne. 4. Umożliwi budowę gospodarki niskoemisyjnej ograniczając uzależnienie od paliw stałych. 5. Zapewni dostęp zupełnie nowych grup klientów do gazu ziemnego w Polsce zwiększając tym samym wykorzystanie całości infrastruktury gazowniczej (sieci przesyłowych, magazynów gazu, terminalu LNG itd.). Należy przy tym dodać szczególną lokalizację projektu na cennych przyrodniczo i ekologicznie terenach nad Zalewem Wiślanym. - Efekt zachęty: Ze względu na charakterystykę terenów, niską gęstość zabudowy na większości obszaru na którym planowany jest gazociąg, brak dużego przemysłu, nie jest możliwa realizacja projektu w oparciu o standardowe finansowanie na zasadach rynkowych. Zgodnie z zapisami Ustawy Prawo energetyczne, SIME Polska jako Operator Systemu Dystrybucyjnego ma obowiązek maksymalizować efektywność nakładów i kosztów ponoszonych na rozwój sieci gazowej, tak aby nakłady i koszty nie powodowały w poszczególnych latach nadmiernego wzrostu cen i stawek opłat za dostarczanie paliw gazowych. W praktyce ten zapis uniemożliwia naszej spółce rozbudowę sieci gazowej na wymienionym obszarze. Jedyną możliwością zaoferowania istniejącym na tym obszarze klientom dostępu do gazu ziemnego jest rozbudowa sieci dystrybucyjnej w oparciu o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. SIME Polska licząc na dofinansowanie rozpoczęła prace przygotowawcze na tym obszarze z pełną świadomością że w razie nieotrzymania dofinansowania prace zostaną zawieszone na czas nieokreślony. - Stopień przygotowania: poszczególne odcinki znajdują się w różnym stopniu przygotowania, cześć w fazie koncepcyjnej, inne na etapie projektowania przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Pierwsze decyzje o pozwoleniu na budowę spodziewane są w ciągu najbliższych 6 miesięcy (do końca lutego 2015 r.). Całość zostanie zaprojektowana do końca 2016 roku i zbudowana do końca roku 2020. |  |  |  |  |  |  |  |  | Uwaga uwzględniona. |
| 60 | SIME Polska Sp. z o.o. |  | - Nazwa przedsiębiorstwa: SIME Polska Sp. z o.o. - Segment inwestycji: dystrybucja - Typ/rodzaj inwestycji: Budowa sieci dystrybucyjnej gazowej na obszarach dotychczas niezgazyfikowanych w powiecie aleksandrowskim. - Planowane nakłady inwestycyjne (w mln PLN): 7,7 - Przewidywany termin realizacji (lata): 2015-2019 - Lokalizacja (województwo): kujawsko-pomorskie |  |  |  |  |  |  | - Uzasadnienie: W ramach prowadzonej działalności zidentyfikowaliśmy całkowicie nowy obszar do dzisiaj niezgazyfikowany na którym znajdują się potencjalni klienci. W ramach projektu przewidujemy budowę ok. 46 km gazociągów średniego ciśnienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Ze względu na możliwość dotarcia do ok. 12 000 mieszkańców uważamy, że projekt ten znakomicie wpisuje się w cele Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 tj: 1. Zapewni wsparcie lokalnej gospodarki udostępniając dla potrzeb mieszkańców, zakładów przemysłowych i usługowych dostęp do ekologicznego i efektywnego ekonomiczne paliwa (gazu ziemnego). 2. Wyrówna szanse rozwojowe tych terenów i wesprze ich konkurencyjność. 3. Poprawi bezpieczeństwo energetyczne. 4. Umożliwi budowę gospodarki niskoemisyjnej ograniczając uzależnienie od paliw stałych. 5. Zapewni dostęp zupełnie nowych grup klientów do gazu ziemnego w Polsce zwiększając tym samym wykorzystanie całości infrastruktury gazowniczej (sieci przesyłowych, magazynów gazu, terminalu LNG itd.). Należy przy tym dodać szczególną lokalizację projektu na cennych przyrodniczo i ekologicznie terenach między Puszczą Bydgoską a doliną Wisły. - Efekt zachęty: Ze względu na charakterystykę terenów i brak dużego przemysłu, nie jest możliwa realizacja projektu w oparciu o standardowe finansowanie na zasadach rynkowych. Zgodnie z zapisami Ustawy Prawo energetyczne, SIME Polska jako Operator Systemu Dystrybucyjnego ma obowiązek maksymalizować efektywność nakładów i kosztów ponoszonych na rozwój sieci gazowej, tak aby nakłady i koszty nie powodowały w poszczególnych latach nadmiernego wzrostu cen i stawek opłat za dostarczanie paliw gazowych. W praktyce ten zapis uniemożliwia naszej spółce rozbudowę sieci gazowej na wymienionym obszarze. Jedyną możliwością zaoferowania istniejącym na tym obszarze klientom dostępu do gazu ziemnego jest rozbudowa sieci dystrybucyjnej w oparciu o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. SIME Polska licząc na dofinansowanie rozpoczęła prace przygotowawcze na tym obszarze z pełną świadomością że w razie nieotrzymania dofinansowania prace zostaną zawieszone na czas nieokreślony. - Stopień przygotowania: poszczególne odcinki znajdują się w różnym stopniu przygotowania, cześć w fazie koncepcyjnej, inne na etapie projektowania przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Pierwsze decyzje o pozwoleniu na budowę spodziewane są w ciągu najbliższych 9 miesięcy (do końca maja 2015 r.). Całość zostanie zaprojektowana do końca 2016 roku i zbudowana do końca roku 2019. |  |  |  |  |  |  |  |  | Uwaga uwzględniona. |
| 61 | SIME Polska Sp. z o.o. |  | - Nazwa przedsiębiorstwa: SIME Polska Sp. z o.o. - Segment inwestycji: dystrybucja - Typ/rodzaj inwestycji: Budowa sieci dystrybucyjnej gazowej na obszarach dotychczas niezgazyfikowanych w powiatach: łosickim i bialskim. - Planowane nakłady inwestycyjne (w mln PLN): 15,8 - Przewidywany termin realizacji (lata): 2015-2019 - Lokalizacja (województwo): mazowieckie, lubelskie |  |  |  |  |  |  | - Uzasadnienie: W ramach prowadzonej działalności zidentyfikowaliśmy całkowicie nowy obszar do dzisiaj niezgazyfikowany na którym znajdują się potencjalni klienci. Są to w większości tereny charakteryzujące się niezbyt gęstą zabudową domów jednorodzinnych. W ramach projektu przewidujemy budowę ok. 95 km gazociągów średniego ciśnienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Ze względu na możliwość dotarcia do ok. 7 700 mieszkańców uważamy, że projekt ten znakomicie wpisuje się w cele Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 tj: 1. Zapewni wsparcie lokalnej gospodarki udostępniając dla potrzeb mieszkańców, zakładów przemysłowych i usługowych dostęp do ekologicznego i efektywnego ekonomiczne paliwa (gazu ziemnego). 2. Wyrówna szanse rozwojowe tych terenów i wesprze ich konkurencyjność. 3. Poprawi bezpieczeństwo energetyczne. 4. Umożliwi budowę gospodarki niskoemisyjnej ograniczając uzależnienie od paliw stałych. 5. Zapewni dostęp zupełnie nowych grup klientów do gazu ziemnego w Polsce zwiększając tym samym wykorzystanie całości infrastruktury gazowniczej (sieci przesyłowych, magazynów gazu, terminalu LNG itd.). Należy przy tym dodać szczególną lokalizację projektu na cennych przyrodniczo i ekologicznie terenach doliny rzeki Bug. - Efekt zachęty: Ze względu na charakterystykę terenów, niską gęstość zabudowy, brak dużego przemysłu, nie jest możliwa realizacja projektu w oparciu o standardowe finansowanie na zasadach rynkowych. Zgodnie z zapisami Ustawy Prawo energetyczne, SIME Polska jako Operator Systemu Dystrybucyjnego ma obowiązek maksymalizować efektywność nakładów i kosztów ponoszonych na rozwój sieci gazowej, tak aby nakłady i koszty nie powodowały w poszczególnych latach nadmiernego wzrostu cen i stawek opłat za dostarczanie paliw gazowych. W praktyce ten zapis uniemożliwia naszej spółce rozbudowę sieci gazowej na wymienionym obszarze. Jedyną możliwością zaoferowania istniejącym na tym obszarze klientom dostępu do gazu ziemnego jest rozbudowa sieci dystrybucyjnej w oparciu o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. SIME Polska licząc na dofinansowanie rozpoczęła prace przygotowawcze na tym obszarze z pełną świadomością że w razie nieotrzymania dofinansowania prace zostaną zawieszone na czas nieokreślony. - Stopień przygotowania: poszczególne odcinki znajdują się w różnym stopniu przygotowania, cześć w fazie koncepcyjnej, inne na etapie projektowania przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Pierwsze decyzje o pozwoleniu na budowę spodziewane są w ciągu najbliższych 9 miesięcy (do końca maja 2015 r.). Całość zostanie zaprojektowana do końca 2017 roku i zbudowana do końca roku 2020. |  |  |  |  |  |  |  |  | Uwaga uwzględniona. |
| 62 | SIME Polska Sp. z o.o. |  | - Nazwa przedsiębiorstwa: SIME Polska Sp. z o.o. - Segment inwestycji: dystrybucja - Typ/rodzaj inwestycji: Budowa sieci dystrybucyjnej gazowej na obszarach dotychczas niezgazyfikowanych w powiecie kutnowskim. - Planowane nakłady inwestycyjne (w mln PLN): 8,6 - Przewidywany termin realizacji (lata): 2015-2019 - Lokalizacja (województwo): łódzkie |  |  |  |  |  |  | - Uzasadnienie: W ramach prowadzonej działalności zidentyfikowaliśmy całkowicie nowy obszar do dzisiaj niezgazyfikowany na którym znajdują się potencjalni klienci. W ramach projektu przewidujemy budowę ok. 47 km gazociągów średniego ciśnienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Ze względu na możliwość dotarcia do ok. 7 800 mieszkańców uważamy, że projekt ten znakomicie wpisuje się w cele Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 tj: 1. Zapewni wsparcie lokalnej gospodarki udostępniając dla potrzeb mieszkańców, zakładów przemysłowych i usługowych dostęp do ekologicznego i efektywnego ekonomiczne paliwa (gazu ziemnego). 2. Wyrówna szanse rozwojowe tych terenów i wesprze ich konkurencyjność. 3. Poprawi bezpieczeństwo energetyczne. 4. Umożliwi budowe gospodarki niskoemisyjnej ograniczając uzależnienie od paliw stałych. 5. Zapewni dostęp zupełnie nowych grup klientów do gazu ziemnego w Polsce zwiększając tym samym wykorzystanie całości infrastruktury gazowniczej (sieci przesyłowych, magazynów gazu, terminalu LNG itd.). - Efekt zachęty: Ze względu na charakterystykę terenów, niską gęstość zabudowy, brak dużego przemysłu, nie jest możliwa realizacja projektu w oparciu o standardowe finansowanie na zasadach rynkowych. Zgodnie z zapisami Ustawy Prawo energetyczne, SIME Polska jako Operator Systemu Dystrybucyjnego ma obowiązek maksymalizować efektywność nakładów i kosztów ponoszonych na rozwój sieci gazowej, tak aby nakłady i koszty nie powodowały w poszczególnych latach nadmiernego wzrostu cen i stawek opłat za dostarczanie paliw gazowych. W praktyce ten zapis uniemożliwia naszej spółce rozbudowę sieci gazowej na wymienionym obszarze. Jedyną możliwością zaoferowania istniejącym na tym obszarze klientom dostępu do gazu ziemnego jest rozbudowa sieci dystrybucyjnej w oparciu o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. SIME Polska licząc na dofinansowanie rozpoczęła prace przygotowawcze na tym obszarze z pełną świadomością że w razie nieotrzymania dofinansowania prace zostaną zawieszone na czas nieokreślony. - Stopień przygotowania: poszczególne odcinki znajdują się w różnym stopniu przygotowania, cześć w fazie koncepcyjnej, inne na etapie projektowania przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Pierwsze decyzje o pozwoleniu na budowę spodziewane są w ciągu najbliższych 9 miesięcy (do końca maja 2015 r.). Całość zostanie zaprojektowana do końca 2017 roku i zbudowana do końca roku 2020. |  |  |  |  |  |  |  |  | Uwaga uwzględniona. |
| 63 | DUON Dystrybucja S.A. |  | Lp; Nazwa podmiotu; Typ/rodzaj inwestycji; Koszt kwalifikowany (w tys. PLN); Koszt całkowity (w tys. PLN); Przewidywany termin realizacji (daty); Lokalizacja (województwo); Uzasadnienie realizacji projektu w ramach POIiŚ; Stopień przygotowania projektu; Uzasadnienie dla pozyskania dofinansowania. 1.; Duon Dystrybucja S.A.; Dystrybucja/Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia Kutno -Krośniewice o długości około 22 km wraz z e stacją gazową I°; 6794; 8357; 2015-2018; łódzkie; Projekt wpisuje się w cele POIiŚ, dotyczy bowiem budowy sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego wraz z infrastrukturą wsparcia dla systemu, z wykorzystaniem technologii „smart grid” (w tym w szczególności zintegrowanych z siecią gazową technologii IT). Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju inteligentnej infrastruktury bezpieczeństwa energetycznego w sektorze gazowym, do zwiększenia bezpieczeństwa gazowego oraz zapewnienia polskiej gospodarce konkurencyjnego zaopatrzenia w gaz.; warunki techniczne przyłączenia do krajowego systemu przesyłowego Gaz-System, umowa przyłączeniowa z Gaz-System w trakcie podpisywania, podpisana umowa na projekt budowlano-wykonawczy; Mieszkańcy, instytucje i przedsiębiorcy miasta będą mieli realną możliwość uzyskania dostępu do gazu ziemnego w celu m.in. wytwarzania pary wodnej, energii elektrycznej, chłodu, ciepła technologicznego, ciepłego powietrza oraz przygotowywania posiłków. Ponadto przewiduje się realizację projektu z uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań w zakresie inteligentnych sieci energetycznych „smart grids”. . Spółka przewiduje montaż liczników gazu dla dużych odbiorców gazu ziemnego, umożliwiających transmisję danych (przepływ gazu, ciśnienie, godzinowe i całkowite zużycie gazu) do siedziby spółki Duon Dystrybucja oraz ich bieżący podgląd w systemie teleinformatycznym dla Odbiorcy gazu, co pozwoli efektywnie zarządzać wykorzystaniem paliwa gazowego. W przypadku braku dofinansowania, realizacja projektu zostałaby znacząco odroczona w czasie. Końcowi beneficjenci wybudowanej infrastruktury gazowej przez kolejne lata byliby wtedy pozbawieni możliwości uzyskania dostępu do gazu ziemnego.. 2.; Duon Dystrybucja S.A.; Dystrybucja/Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia Skrzeszew - Nowy Dwór Mazowiecki o długości około 13 km wraz ze stacją gazową I°; 5563; 6842; 2015 - 2017; mazowieckie; Projekt wpisuje się w cele POIiŚ, dotyczy bowiem budowy sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego wraz z infrastrukturą wsparcia dla systemu, z wykorzystaniem technologii „smart grid” (w tym w szczególności zintegrowanych z siecią gazową technologii IT). Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju inteligentnej infrastruktury bezpieczeństwa energetycznego w sektorze gazowym, do zwiększenia bezpieczeństwa gazowego oraz zapewnienia polskiej gospodarce konkurencyjnego zaopatrzenia w gaz.; warunki techniczne przyłączenia do krajowego systemu przesyłowego Gaz-System, umowa przyłączeniowa z Gaz-System w trakcie podpisywania, umowa na projekt budowlano-wykonawczy w trakcie negocjacji; Zwiększenie możliwości dostaw gazu sieciowego dla odbiorców przemysłowych na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Aktualne moce dystrybucyjne istniejących gazociągów na terenie miasta nie pozwalają na przyłączanie nowych odbiorców. Ponadto przewiduje się realizację projektu z uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań w zakresie inteligentnych sieci energetycznych „smart grids”. Stacja gazowa I° zostanie wyposażona w inteligentne urządzenia umożliwiające zdalne monitorowanie i pomiary najważniejszych parametrów pracy stacji jak np. ciśnienia gazu, przepływu gazu, czy sygnalizacje stanów awaryjnych. Powyższe dane będą transmitowane do siedziby spółki, gdzie będą mogły być na bieżąco analizowane. To pozwoli na sprawne i efektywne zarządzanie przepływem paliwa gazowego oraz zapewni niezakłóconą ciągłość dostaw gazu do odbiorców końcowych. Spółka przewiduje też montaż liczników gazu dla dużych odbiorców gazu ziemnego, umożliwiających transmisję danych (przepływ gazu, ciśnienie, godzinowe i całkowite zużycie gazu) do siedziby spółki Duon Dystrybucja oraz ich bieżący podgląd w systemie teleinformatycznym dla Odbiorcy gazu, co pozwoli efektywnie zarządzać wykorzystaniem paliwa gazowego. W przypadku braku dofinansowania, realizacja projektu zostałaby znacząco odroczona w czasie. Końcowi beneficjenci wybudowanej infrastruktury gazowej przez kolejne lata byliby wtedy pozbawieni możliwości uzyskania dostępu do gazu ziemnego.. 3.; Duon Dystrybucja S.A.; Dystrybucja/Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie miasta Kosów Lacki o długości około 4,5 km zasilanej w oparciu o technologię LNG oraz budowa sieci gazowej średniego ciśnienia relacji Małkinia – Kosów Lacki o długości około 19 km; 8200; 10086; 2014 - 2020; mazowieckie; Projekt wpisuje się w cele POIiŚ, dotyczy bowiem budowy sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego wraz z infrastrukturą wsparcia dla systemu, z wykorzystaniem technologii „smart grid” (w tym w szczególności zintegrowanych z siecią gazową technologii IT). Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju inteligentnej infrastruktury bezpieczeństwa energetycznego w sektorze gazowym, do zwiększenia bezpieczeństwa gazowego oraz zapewnienia polskiej gospodarce konkurencyjnego zaopatrzenia w gaz; Dokumentacja projektowa sieci gazowej długości 4,5 km na terenie miasta w trakcie procedury przetargowej Instalacja odparowania LNG na etapie wydawania decyzji środowiskowej. Umowa dzierżawy pod budowę instalacji LNG w trakcie negocjacji Podpisana umowa na projekt budowlano-wykonawczy sieci gazowej o długości 19 km; Projekt w pierwszym etapie ma na celu pregazyfikację miasta Kosów Lacki poprzez budowę instalacji odparowania LNG wraz z siecią gazową na terenie miasta, a następnie przyłączenie wybudowanej sieci do już istniejącej sieci gazowej spółki Duon Dystrybucja zlokalizowanej w miejscowości Małkinia. Taki dwuetapowy sposób realizacji projektu pozwoli realnie skrócić czas rozpoczęcia dostaw gazu do odbiorców i przyśpieszyć rozwój infrastruktury gazowej. Mieszkańcy, instytucje i przedsiębiorcy miasta będą mieli realną możliwość uzyskania dostępu do gazu ziemnego w celu m.in. wytwarzania pary wodnej, energii elektrycznej, chłodu, ciepła technologicznego, ciepłego powietrza oraz przygotowywania posiłków. Ponadto przewiduje się realizację projektu z uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań w zakresie inteligentnych sieci energetycznych „smart grids”. Instalacja LNG zostanie wyposażona w inteligentne urządzenia umożliwiające zdalne monitorowanie i pomiary najważniejszych parametrów pracy stacji jak np. stany napełnienia zbiorników magazynowych, ciśnienia gazu, przepływu gazu, czy sygnalizacje stanów awaryjnych. Powyższe dane będą transmitowane do siedziby spółki, gdzie będą mogły być na bieżąco analizowane. To pozwoli na sprawne i efektywne zarządzanie przepływem paliwa gazowego oraz zapewni niezakłóconą ciągłość dostaw gazu do odbiorców końcowych. Dodatkowo zbiornik magazynowy LNG pełni rolę akumulatora energii, wpływając tym samym na bezpieczeństwo energetyczne zaopatrywanego regionu. Spółka przewiduje też montaż liczników gazu dla dużych odbiorców gazu ziemnego, umożliwiających transmisję danych (przepływ gazu, ciśnienie, godzinowe i całkowite zużycie gazu) do siedziby spółki Duon Dystrybucja oraz ich bieżący podgląd w systemie teleinformatycznym dla Odbiorcy gazu, co pozwoli efektywnie zarządzać wykorzystaniem paliwa gazowego. W przypadku braku dofinansowania, realizacja projektu zostałaby znacząco odroczona w czasie. Końcowi beneficjenci wybudowanej infrastruktury gazowej przez kolejne lata byliby wtedy pozbawieni możliwości uzyskania dostępu do gazu ziemnego.. 4.; Duon Dystrybucja S.A.; Dystrybucja/Rozbudowa istniejącej sieci gazowej na terenie gmin Lubicz i Obrowo o łącznej długości ok. 15 km; 7200; 8856; 2014 - 2020; kujawsko-pomorskie; Projekt wpisuje się w cele POIiŚ, dotyczy bowiem budowy sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego wraz z infrastrukturą wsparcia dla systemu, z wykorzystaniem technologii „smart grid” (w tym w szczególności zintegrowanych z siecią gazową technologii IT). Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju inteligentnej infrastruktury bezpieczeństwa energetycznego w sektorze gazowym, do zwiększenia bezpieczeństwa gazowego oraz zapewnienia polskiej gospodarce konkurencyjnego zaopatrzenia w gaz; Rozbudowa istniejącej sieci gazu średniego ciśnienia należącej do Duon Dystrybucja S.A. o dwa odcinki na terenie gminy Lubicz (Grębocin i Gronowo) oraz gminy Obrowo (Dobrzejewice), pozwalającej na przyłączenie nowych odbiorców gazu. Mieszkańcy, instytucje i przedsiębiorcy gminy będą mieli realną możliwość uzyskania dostępu do gazu ziemnego w celu m.in. wytwarzania pary wodnej, energii elektrycznej, chłodu, ciepła technologicznego, ciepłego powietrza oraz przygotowywania posiłków. Ponadto przewiduje się realizację projektu z uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań w zakresie inteligentnych sieci energetycznych „smart grids”. Spółka przewiduje montaż liczników gazu dla dużych odbiorców gazu ziemnego, umożliwiających transmisję danych (przepływ gazu, ciśnienie, godzinowe i całkowite zużycie gazu) do siedziby spółki Duon Dystrybucja oraz ich bieżący podgląd w systemie teleinformatycznym dla Odbiorcy gazu, co pozwoli efektywnie zarządzać wykorzystaniem paliwa gazowego. W przypadku braku dofinansowania, realizacja projektu zostałaby znacząco odroczona w czasie. Końcowi beneficjenci wybudowanej infrastruktury gazowej przez kolejne lata byliby wtedy pozbawieni możliwości uzyskania dostępu do gazu ziemnego.. 5.; Duon Dystrybucja S.A.; Dystrybucja/Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie strefy przemysłowej w miejscowości Rogowiec o długości około 1,2 km w oparciu o technologię LNG; 1900; 2337; 2014-2016; łódzkie; Projekt wpisuje się w cele POIiŚ, dotyczy bowiem budowy sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego wraz z infrastrukturą wsparcia dla systemu, z wykorzystaniem technologii „smart grid” (w tym w szczególności zintegrowanych z siecią gazową technologii IT). Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju inteligentnej infrastruktury bezpieczeństwa energetycznego w sektorze gazowym, do zwiększenia bezpieczeństwa gazowego oraz zapewnienia polskiej gospodarce konkurencyjnego zaopatrzenia w gaz; decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, kompletny projekt budowlany, prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane; Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Rogowiec wraz z instalacją odparowania skroplonego gazu ziemnego LNG, umożliwi dostęp do gazu ziemnego dla zakładów zlokalizowanych na terenie strefy przemysłowej. Ponadto przewiduje się realizację projektu z uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań w zakresie inteligentnych sieci energetycznych „smart grids”. ”. Instalacja LNG zostanie wyposażona w inteligentne urządzenia umożliwiające zdalne monitorowanie i pomiary najważniejszych parametrów pracy stacji jak np. stany napełnienia zbiorników magazynowych, ciśnienia gazu, przepływu gazu, czy sygnalizacje stanów awaryjnych. Powyższe dane będą transmitowane do siedziby spółki, gdzie będą mogły być na bieżąco analizowane. To pozwoli na sprawne i efektywne zarządzanie przepływem paliwa gazowego oraz zapewni niezakłóconą ciągłość dostaw gazu do odbiorców końcowych. Dodatkowo zbiornik magazynowy LNG pełni rolę akumulatora energii, wpływając tym samym na bezpieczeństwo energetyczne zaopatrywanego regionu. Spółka przewiduje też montaż liczników gazu dla dużych odbiorców gazu ziemnego, umożliwiających transmisję danych (przepływ gazu, ciśnienie, godzinowe i całkowite zużycie gazu) do siedziby spółki Duon Dystrybucja oraz ich bieżący podgląd w systemie teleinformatycznym dla Odbiorcy gazu, co pozwoli efektywnie zarządzać wykorzystaniem paliwa gazowego. W przypadku braku dofinansowania, realizacja projektu zostałaby znacząco odroczona w czasie. Końcowi beneficjenci wybudowanej infrastruktury gazowej przez kolejne lata byliby wtedy pozbawieni możliwości uzyskania dostępu do gazu ziemnego.. 6.; Duon Dystrybucja S.A.; Dystrybucja/Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie miasta Przysucha o długości 5 km; 1900; 2337; 2014 - 2019; mazowieckie; Projekt wpisuje się w cele POIiŚ, dotyczy bowiem budowy sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego wraz z infrastrukturą wsparcia dla systemu, z wykorzystaniem technologii „smart grid” (w tym w szczególności zintegrowanych z siecią gazową technologii IT). Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju inteligentnej infrastruktury bezpieczeństwa energetycznego w sektorze gazowym, do zwiększenia bezpieczeństwa gazowego oraz zapewnienia polskiej gospodarce konkurencyjnego zaopatrzenia w gaz; koncepcja gazyfikacji; Mieszkańcy, instytucje i przedsiębiorcy miasta będą mieli realną możliwość uzyskania dostępu do gazu ziemnego w celu m.in. wytwarzania pary wodnej, energii elektrycznej, chłodu, ciepła technologicznego, ciepłego powietrza oraz przygotowywania posiłków. Ponadto przewiduje się realizację projektu z uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań w zakresie inteligentnych sieci energetycznych „smart grids”. Spółka przewiduje montaż liczników gazu dla dużych odbiorców gazu ziemnego, umożliwiających transmisję danych (przepływ gazu, ciśnienie, godzinowe i całkowite zużycie gazu) do siedziby spółki Duon Dystrybucja oraz ich bieżący podgląd w systemie teleinformatycznym dla Odbiorcy gazu, co pozwoli efektywnie zarządzać wykorzystaniem paliwa gazowego. W przypadku braku dofinansowania, realizacja projektu zostałaby znacząco odroczona w czasie. Końcowi beneficjenci wybudowanej infrastruktury gazowej przez kolejne lata byliby wtedy pozbawieni możliwości uzyskania dostępu do gazu ziemnego.. | Uwaga uwzględniona. |