Maków Mazowiecki, dnia 28.06.2024 r.

HKN.9027.1.70.2024.AŚO

 **Wójt** **Gminy Sypniewo**

 **ul. Ostrołęcka 27**

 **06-216 Sypniewo**

**OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie:

* Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U.  z 2024 r., poz. 416),
* art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 757),
* § 21 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

oraz na podstawie sprawozdania z badań próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej sprawowanej przez Gminę Sypniewo NR 383899/24/WAW/1 z dnia 28.06.2024 r. sporządzonego przez J. S. Hamilton Poland Sp. z o.o. ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia z punktu poboru:

**SUW Sypniewo – wyjście na sieć Sypniewo** wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim**

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z urządzenia wodociągowego**

 **o produkcji 100 - 1000 m3/d Sypniewo**

**Otrzymuje:**

1. Adresat,

2. a/a.

**Do wiadomości:**

1. Sekcja HŻŻ w/m.

*Sporządziła: Agnieszka Świercz-Olszewska*

*Tel. 29 7171300 wew. 34/ 887437789*