|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Badany obiekt | Badane cechy | Metodyka badawcza |
| kał  wymaz z odbytu | Obecność pałeczek jelitowych z rodzaju Salmonella i Shigella (A) | PB/OL/03  wydanie 4 z dnia 28.06.2017 r. |
| 1. wymazy  * z nosogardzieli * pozostałe   -rany  -owrzodzenia  -worka spojówkowego  -pochwy   * odbytu * kału  1. mocz | 1. Diagnostyka ziarenkowców Gram- dodatnich  * paciorkowce * gronkowce  1. Diagnostyka pałeczek Gram-ujemnych z rodziny Enterobacteriaceae  * identyfikacja pałeczek * identyfikacja enteropatogennych pałeczek Escherichia coli * identyfikacja pałeczek Escherichia coli O157  1. Diagnostyka pałeczek   Gram-ujemnych niefermentujących | PB/OL/07  wydanie 2 z dnia 03.08.2020 r. |
| Biologiczne wskaźniki kontroli  skuteczności procesu sterylizacji  Sporal S | Obecność Bacillus subtilis | PB/OL/04  wydanie 3 z dnia. 03.08.2020r. |
| Biologiczne wskaźniki kontroli  skuteczności procesu sterylizacji –  Sporal A  Attest | Obecność Geobacillus  stearothermophilus |

**Zakres wykonywanych badań Pracowni Badań Bakteriologicznych**

Oznaczenie: (A) – metoda akredytowana przez PCA

Laboratorium akredytowane zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02