POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WE WŁOCŁAWKU

Znak sprawy: EA-371-8-2/23                                                	Włocławek, dnia 28.04.2023 r

Egz. nr 1

Dotyczy: Postępowania na sukcesywne dostawy podłoży mikrobiologicznych gotowych na koszt i ryzyko Wykonawcy związane z nieprzewidzianymi zdarzeniami, zgodnie z formularzem cenowym i wzorem umowy z nr sprawy: EA-371-8/23.

PYTANIE 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 1 podłoża o poniższym składzie?

Skład w g/l wody destylowanej:

Hydrolizat kazeinowy..............................           15,0 g

Hydrolizat sojowy......................................       5,0 g

Chlorek sodu..............................................      5,0 g

Lecytyna.......................................................   0,7 g

Tween 80.....................................................    5,0 g

Agar............................................................     20,5 g

ODPOWIEDŹ 1:

Zamawiający wyraża zgodę w pozycji nr 1 na podłoże o podanym składzie

PYTANIE 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 4-5 podłoży z terminem ważności 3 miesiące od daty produkcji i tym samym minimum 11 tygodni od daty dostawy?

ODPOWIEDŹ 2:

Zamawiający nie wyraża zgody w pozycji nr 4-5 na pożywki z 11-tygodniowym terminem ważności od daty dostawy.

PYTANIE 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 7 podłoża o poniższym składzie?

Skład w g/l wody destylowanej:                                                             Suplementy w g/l podłoża:

Hydrolizat kazeinowy.............................10,0 g                Telluryn potasu.............................................0,025 g

Wyciąg mięsny...........................................5,0 g             Plazma królicza………………………….…0,025 g

Ekstrakt drożdżowy.................................1,0 g                 Fibrynogen…………………...…...................3,75 g

Chlorek litu................................................5,0 g             Inhibitor trypsyny……………………….…0,025 g

Glicyna 12,0 g

Pirogronian sodu             10,0 g

Agar      17,0 g

ODPOWIEDŹ 3:

Zamawiający nie wyraża zgody w pozycji nr 7 na podłoże o podanym składzie.

Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

https://www.gov.pl/web/psse-wloclawek

S.L.