Załącznik nr 11

…………………………….. Data……………..…………………

Dane Wykonawcy

**FORMULARZ OFERTY CENOWEJ**

**OEA.272.1.9.2023** dla Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej

w Gnieźnie

**CZĘŚĆ 11** – Pakiet 11 **–** Organizmy testowe

CPV-33696500-0

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Nazwa handlowa** | **Opis** | **Numer katalogowy** | **Wielkość opakowania** | **Cena**  **netto** | **%**  **VAT** | **Cena**  **brutto** | **Ilość** | **Wartość zamówienia** | |
| **netto**  **(bez VAT)** | **brutto**  **(z VAT)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11a** | **11b** |
| 1. | Szczepy wzorcowe z kolekcji ATCC/NCTC |  | Do sprawdzania  Wrażliwości na antybiotyki, do sprawdzania mechanizmów oporności, sprawności aparatów, potwierdzenie metod identyfikacji drobnoustrojów.  Wybrane szczepy z listy rekomendowanych przez EUCAST  do rutynowej oraz  do rozszerzonej kontroli jakości, pochodzące  z kolekcji ATCC, posiadające wpis  do katalogu WDCM  oraz szczepy potrzebne  do kontroli jakości  w pracowni jelitowej, takie jak:  - Shigella sonnei  ATCC 9290,  - Salmonella  Enteritidis  ATCC 13076  WDCM 00030,  - Enterococcus  faecalis  ATCC 29212  WDCM 00087  - Escherichia coli  ATCC25922  - Stenotrophomonas  maltophilia  ATCC 17666  - Enterobacter  hormaechei  ATCC700323  - Klebsiella oxytoca  ATCC700324  WDCM 00096  - Streptococcus  pneumoniae  ATCC49619  Zamawiający oczekuje wyceny szczepów z III pasażu. |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| **RAZEM** | | | | | | | | | |  |  |

**WARUNKI GRANICZNE:**

Konfekcjonowanie organizmów testowych po 2 sztuki w opakowaniu zbiorczym dla danego rodzaju.

Certyfikat jakości dołączony do każdego dostarczonego produktu, Zamawiający dopuszcza również udostępnienie świadectw (certyfikatów) jakości oraz ulotek w bibliotece technicznej Wykonawcy dostępnej pod adresem www. wskazanym przez Wykonawcę.

Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z akceptacją warunków granicznych i potwierdzeniem spełnienia wymagań opisanych przez Zamawiającego w kolumnie nr 4 formularza oferty cenowej – „Opis”, oraz posiadania przez Wykonawcę aktualnych certyfikatów jakości, potwierdzających spełnienie wymagań Zamawiającego dla każdego oferowanego produktu. Zamawiający może żądać dokumentów oraz wyjaśnień potwierdzających spełnienie przez oferowane wyroby wymagań opisanych przez Zamawiającego  
w kol. 4 formularza oferty cenowej – „Opis”. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy dokumenty/certyfikaty kontroli jakości,/karty charakterystyki lub udostępni Zamawiającemu adres strony internetowej, z której Zamawiający będzie mógł bezpłatnie pobrać w/w dokumenty.

Materiały posiadające określony termin ważności muszą w dniu dostawy mieć nie mniej niż 75 % ważności okresu przydatności określonego przez producenta.

Realizacja zamówienia nie później niż 5 dni roboczych**.**