Opis przedmiotu zamówienia Zadanie 1-3

„Usługa monitoringu w obiektach administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie w podziale na zadania”

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest monitorowanie systemów alarmowych w tym: obserwacja wszystkich zdarzeń mających miejsce w obiektach chronionych systemami alarmowymi 
w następujących lokalizacjach:

Zadanie 1:

- Baza socjalna w Nartach, ul. Długa 44, 12-122 Jedwabno.

Zadanie 2:

- Rejon w Ostródzie, ul. Paderewskiego 3, 14-100 Ostróda,

- Baza Materiałowa w Brzoziu Lubawskim, Brzozie Lubawskie 98D, 13-306 Kurzętnik.

Zadanie 3:

- Rejon w Szczytnie, ul. Mrongowiusza 2, 12-100 Szczytno,

- Obwód Drogowy w Pieckach, ul. Zwycięstwa 1, 11-710 Piecki.

- Zakres usług obejmuje:

- Monitoring budynków, budowli, pojazdów samochodowych, maszyn, materiałów, sprzętu urządzeń znajdujących się na terenie otwartym i wewnątrz budynków – przed kradzieżą, włamaniem, zniszczeniem, pożarem oraz innych niepożądanych zdarzeń na dozorowanym terenie Rejonów, Obwodów Drogowych, Baz Socjalnych z wykorzystaniem zainstalowanych na terenie Zamawiającego urządzeń alarmowych i przy pomocy własnych, zainstalowanych na swój koszt, urządzeń elektronicznych, o których mowa w pkt. 4.

- Całodobowy nadzór i utrzymanie w stałej sprawności technicznej stacji bazowej, której zadaniem jest odbiór sygnałów alarmowych z systemu lokalnego Zamawiającego do stacji monitorującej zainstalowanej w siedzibie Wykonawcy i będącej w dyspozycji Wykonawcy. Transmisja realizowana będzie za pośrednictwem łącza radiowego lub GSM/GPRS.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował urządzeniami technicznymi: tj. niezależnymi środkami łączności, stacją monitorowania umożliwiającą połączenie 
z systemem alarmowym Zamawiającego drogą radiową lub GPRS oraz umożliwiającą natychmiastową analizę i weryfikację systemu alarmowego tj. wykrywanie i rejestrowanie takich zdarzeń jak: alarm włamania, sabotaż, uszkodzenie, co pozwoli skierować do obiektu grupę interwencyjną.

- W celu sprawnego prowadzenia monitorowania sygnałów alarmowych Wykonawca winien posiadać nadajnik o następujących parametrach:

Główne cechy urządzenia:

    - 8 programowalnych wejść NO/NC

    - możliwość podziału wejść na 2 strefy

    - port RS232

    - wejście DTMF

    - programowalne wyjście sabotażowe

    - programowalne wyjście dodatkowe użytkownika

    - możliwość sterowania poprzez GPRS lub SMS

Tryb pracy:

    - GPRS (protokół UDP) i SMS

    - GPRS (protokół TCP/IP) i SMS

    - SMS

    - CLIP (tylko testy)

Funkcjonalność:

    - możliwość wysyłania komunikatów tekstowych SMS na dwa wybrane numery telefonów   GSM – dla każdego zadania oddzielnie (1-3),

    - konfiguracja urządzenia z komputera PC za pomocą dedykowanego oprogramowania,

    - dane SMS kodowane w formacie Base64.

- Całodobowe monitorowanie i przyjmowanie sygnałów alarmowych z obiektów Zamawiającego. Reagowaniu na każdy odebrany sygnał alarmowy, całodobowo, nieprzerwanie - również w dni świąteczne i wolne od pracy, niezależnie od przyczyn alarmu.

- Monitoring przez Wykonawcę sygnałów przychodzących z lokalnych systemów alarmowych Zamawiającego.

- W przypadku odebrania uzgodnionego sygnału z lokalnego systemu alarmowego Zamawiającego takiego jak włamanie, napad, Wykonawca kieruje do dozorowanego obiektu grupę interwencyjną (patrol interwencyjny), w celu jego zabezpieczenia; czas przybycia/reakcji grupy/patrolu nie może być dłuższy niż 25 minut i zgodny z ofertą.

- Każdorazowe niezwłoczne powiadamianie uprawnionego pracownika Zamawiającego                       o każdym zaistniałym zdarzeniu oraz w razie konieczności Policji, Straży Pożarnej i/lub innych służb oraz zabezpieczenie chronionego obiektu do czasu przybycia osób wskazanych przez Zamawiającego, Policji, Straży Pożarnej i/lub innych służb.

- Rejestrowanie sygnałów, przyjętych z lokalnego systemu alarmowego Zamawiającego i ich przechowywanie przez okres 30 dni oraz niezwłocznym udostępnianiu rejestru na każde żądanie zamawiającego.

- Patrole grupy interwencyjnej (w trybie prewencyjny i interwencyjnym).

- Doraźna ochrona osób znajdujących się w obiekcie- w rozumieniu Art. 2 pkt 4 ustawy 
o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995) - do czasu ustania zagrożenia.

- Doraźna ochrona fizyczna dozorowanego obiektu trwająca do 30 minut od chwili powiadomienia osób, o których mowa w ust. 8 świadczona jest w ramach wynagrodzenia za monitorowanie.

- Wezwanie osób wskazanych przez Zamawiającego w okolicznościach wskazujących na zaistnienie przestępstwa bądź w sytuacji uzasadniającej podejrzenie jego popełnienia, takiej jak brak uszkodzeń, lecz: otwarte drzwi czy okna, zauważone przez grupę ruchy wewnątrz zamkniętego obiektu, dochodzące stamtąd odgłosy, światło mogące oznaczać pożar itp.

- Koszty dojazdu grupy interwencyjnej zostaną uwzględnione przez Wykonawcę w cenie oferty, za wyjątkiem zaistnienia tzw. fałszywego alarmu, zawinionego przez Zamawiającego. Jeżeli po stronie Zamawiającego nie stwierdzi się żadnych uchybień w zakresie eksploatacji systemu alarmowego, wywołany alarm traktowany jest jako uzasadniony i nie rodzi obowiązku uiszczenia opłaty.

- Za alarmy nieuzasadnione uznaje się spowodowane przez Zamawiającego przy rozbrajaniu lub uzbrajaniu systemu, przez pozostawienie w obiekcie otwartych okien, pracujących urządzeń technicznych. Za nieuzasadnione alarmy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie z ceną wykazaną w formularzu cenowym z zastrzeżeniem pkt. II.18 OPZ.

- Ilość podjazdów w ramach alarmów nieuzasadnionych wskazano w kosztorysie ofertowym.

- Wysłanie komunikatu tekstowego SMS na dwa podane numery Zamawiającego informujące  o włączeniu się alarmu.

- Odwołanie alarmu w komunikacie telefonicznym zawierającym hasło, powinno nastąpić nie później niż 2 minuty po zajściu zdarzenia.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do trzykrotnego sprawdzenia gotowości załóg interwencyjnych na każdym obiekcie, każdego miesiąca trwania Umowy.

- Niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o ważnych wydarzeniach dotyczących stanu systemu alarmowego i innych okolicznościach mogących mieć znaczenie dla usług monitorowania.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był w stanie monitorować sygnały z każdego zainstalowanego czujnika.

- Zamawiający oświadcza, iż posiada następujące systemy alarmowe: SSWiN – System sygnalizacji włamania i napadu oraz CCTV- Kamery przemysłowe. Dodatkowo w Bazach Socjalnych Zamawiający posiada czujki dymu.

- Wykonawca zapewni dostęp do przeglądu zdarzeń poprzez własną stronę www. Możliwość logowania do portalu z komputera oraz telefonu komórkowego. Dla każdego zadania oddzielne konto do logowania.

- Zamawiający umożliwi oraz zaleca przed złożeniem oferty dokonania wizji lokalnej obiektów, na których będzie realizowana usługa.

- OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający zobowiązany jest do dostarczenia Wykonawcy aktualnych numerów telefonów pracowników chronionych obiektów z którymi należy się kontaktować w razie konieczności.

- Dokumentacje w zakresie systemu sygnalizacji alarmu włamania i napadu, dymu oraz systemu CCTV- dostępna jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego w trakcie trwania postępowania. Po podpisaniu umowy kopia tej dokumentacji zostanie przekazana Wykonawcy.