PSSE-AT-262/6/2021                                                                                            załącznik nr 1

Przedmiot zamówienia :  zakup i dostawa dwóch szaf termostatycznych dwukomorowych ST2/2 C SMART

| Lp. | Parametr wymagany | Tak/Nie | Parametr oferowany Oferuję: (wypełnia wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szafa termostatyczna dwukomorowa ST2/2 C SMART- 2 sztuki | Tak |  |
| 2. | Pojemność komór 150l/ 150l- 2 sztuki | Tak |  |
| 3. | Wymiary zewnętrzne (mm) 620/1720/650 (sz/w/g) - 2 sztuki | Tak |  |
| 4. | Zakres temperatur od 3 do 30/70 ⁰C – 1 sztuka | Tak |  |
|  | Zakres temperatur od 3 do 40 ⁰C- 1 sztuka | Tak |  |
| 5. | Obudowa malowana proszkowo- 2 sztuki | Tak |  |
| 6. | Wnętrze ze stali nierdzewnej- 2 sztuki | Tak |  |
| 7. | Dodatkowe wewnętrzne drzwi szklane – 1 sztuka | Tak |  |
|  | Dodatkowe wewnętrzne drzwi szklane do ST/CHL 2- 1 sztuka | Tak |  |
| 8. | Regulacja temperatury co 0,1 ⁰C- 2 sztuki | Tak |  |
| 9. | Ilość półek 2- w każdej komorze – 2 sztuki | Tak |  |
| 10. | Wzorcowanie komór dla celów mikrobiologicznych przez laboratorium akredytowane: 1 sztuka: w pierwszej z komór pomiar w 5 punktach na 2 półkach temp. 57⁰C W drugiej z komór pomiar w 5 punktach na 2 półkach- temp. 37 ⁰C | Tak |  |
|  | Wzorcowanie komór dla celów mikrobiologicznych przez laboratorium akredytowane: 2 sztuka: w każdej z komór pomiar w 5 punktach na 2 półkach temp. 30⁰C | Tak |  |
| 11. | Gwarancja 24 miesiące – 2 sztuki | Tak |  |
| 12. | Instrukcja w języku polskim – 2 sztuki | Tak |  |
| 13. | Transport z wniesieniem na wskazane miejsce- 2 sztuki | Tak |  |

Cena netto  ………………………………

(stawka VAT ………. %)

Cena brutto: …………………….