Zgodnie z zapisem § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia

z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2294) – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej przedstawia                  ocenę obszarową jakości wody do spożycia                                                                      z wodociągów  zbiorowego zaopatrzenia funkcjonujących na terenie  gminy Rawa Mazowiecka za rok 2021

OCENA   OBSZAROWA  JAKOŚCI   WODY   DO  SPOŻYCIA             na terenie Gminy Rawa Mazowiecka za rok 2021

Mieszkańcy Gminy Rawa Mazowiecka zaopatrywani są w wodę do spożycia

z 7 wodociągów publicznych, która jest uzdatniana w 6 stacjach uzdatniania wody. W 1 wodociągu (Hucie Wałowskiej) woda nie wymaga uzdatniania.    Stan sanitarno-techniczny budynków stacji uzdatniania wody jest dobry.                  Na bieżąco prowadzone są prace konserwacyjne urządzeń wodnych.                  Jakość wody w nadzorowanych wodociągach publicznych odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku                 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2294) i nadaje się do spożycia.

Wszystkie wodociągi oparte są na 13 studniach głębinowych, które ujmują czwartorzędowe i jurajskie warstwy wodonośne charakteryzujące się dużą czystością i stabilnością składu. Przekroczenia dopuszczalnych stężeń

w 13 studniach głębinowych dotyczą jedynie żelaza i manganu, które usuwane są w procesie uzdatniania wody.

Z terenu gminy Rawa Mazowiecka wodociągi nie są raportowane  do UE.

Nie  produkują ponad 1000m³ wody/dobę i nie zaopatrują powyżej 5 tys. mieszkańców.

W ramach monitoringu jakości wody  państwowy powiatowy inspektor sanitarny pobiera próbki wody do badań, wykonuje badania wody                            w zintegrowanym merytorycznie laboratorium PIS woj. łódzkiego –                          w laboratorium PSSE w Skierniewicach i w laboratorium WSSE w Łodzi, prowadzi wykaz urządzeń wodociągowych i miejsc pobierania próbek wody objętych monitoringiem jakości wody. Ponadto pozyskuje od producenta wody wyniki badań jakości wody przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej, które gromadzi, weryfikuje, analizuje, ocenia i przekazuje do Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Dopuszczalna wartość żadnego z badanych parametrów w wodzie nie jest przekroczona.

Oceny stwierdzające przydatność wody do spożycia otrzymuje  właściciel                     i zarządca wodociągów, którzy zobowiązani są do informowania mieszkańców na swoim terenie o jakości wody do spożycia.

Producentem wody na terenie Gminy Rawa Mazowiecka jest

- Gminny Zakład ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji  - Rawa Mazowiecka, ul. Al. Konstytucji 3 Maja 32 – nadzorujący 7 wodociągów publicznych na terenie gminy Rawa Mazowiecka: (Boguszyce, Wałowice, Zagórze, Pukinin, Wilkowice, Huta Wałowska, Kurzeszyn).

Na terenie gminy Rawa Mazowiecka uzdatnianie wody polega głównie na odżelazianiu i odmanganianiu. Bez systemu uzdatniania wody surowej                (podawanej bezpośrednio do sieci z ujęcia głębinowego w Hucie Wałowskiej), gdzie woda pod względem mikrobiologicznym i składu fizyko-chemicznego odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W ramach urzędowej kontroli jakości wody w roku 2021 pobrano do badań laboratoryjnych ogółem 19 próbek wody do spożycia przez ludzi.

Woda do spożycia z wodociągów publicznych na terenie gminy Rawa Mazowiecka badana była w ramach nadzoru sanitarnego – kontroli urzędowej jak i w ramach tzw. kontroli wewnętrznej przez producenta wody w zakresie: mikrobiologicznym, organoleptycznym oraz fizyko-chemicznym. Częstotliwość poboru próbek wody uzależniona jest od ilości produkowanej wody.                          Z wodociągów publicznych w miejscowościach: Boguszyce, Wałowice              i Pukinin woda do badania pobierana była 1 raz na kwartał -  wodociągi produkujące od 100 – 1000 m³/dobę, z pozostałych wodociągów: Kurzeszyn, Wilkowice, Zagórze i Huta Wałowska  - produkujących poniżej 100m³/dobę woda pobierana była do badań 2 razy w roku. Z taką samą częstotliwością badana jest woda przez producentów wody. Na podstawie sprawozdań z badań wody – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej wydał 28 ocen stwierdzających przydatność wody do spożycia.

Celem ograniczenia ryzyka zdrowotnego związanego ze spożyciem złej jakości wody przez ludzi prowadzono bieżącą ocenę jej jakości, a ponadto

w trakcie rutynowych kontroli zwracano uwagę na utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarno-technicznego stacji uzdatniania wody, właściwe zabezpieczenie ujęć wody, kwalifikacje i stan zdrowia pracowników zajmujących się konserwacją i eksploatacją urządzeń i instalacji służących do przesyłania wody. Prowadzono również nadzór nad materiałami i wyrobami stosowanymi do uzdatniania i dystrybucji wody.

Tabela . Charakterystyka zaopatrzenia w wodę w Gminie Rawa Mazowiecka

za rok 2021

| Nazwa gminy | Ludność gminy ogółem w tys. | Ludność zaopatrywana w wodę przez wodociągi zbiorowego zaopatrzenia | Liczba wodociągów zbiorowego zaopatrzenia na terenie gminy | Produkcja wody w 2021r. w m3/rok | Długość sieci wodociągowej w km. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gmina Rawa Mazowiecka | 8 689 | 8 192 | 7 | 318 280 | 161,30 |

Zaopatrzenie w wodę w poszczególnych wodociągach w 2021 roku                na terenie Gminy Rawa Mazowiecka

| Lp. | Producent wody /nazwa, adres/ | Eksploatowany wodociąg, (zaopatrywane miejscowości) | Produk-cja wody [m3/d] | Liczba zaopatry-wanej ludności [tys.] | Uzdatnianie wody (metody)* | Kwestionowane parametry – ilość dni przekroczeń w roku ** | Jakość wody na koniec 2021r. – kwestiono- wany parametr *** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gminny Zakład ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji - Rawa Mazowiecka, ul. Al. Konstytucji 3 Maja 32 | 1.WP- Pukinin ( Pukinin, Byszewice, Matyldów, Bogusławski Małe, Bogusławski Duże, Świnice, Głuchówek, Głuchówek Nowy, Leopoldów, Podlas 2.WP-Wałowice ( Wałowice, Niwna, Pasieka Wałowska, Pokrzywna, Soszyce, Ścieki, Zawady). 3.WP-Zagórze (Zagórze,Helenów, Jakubów,Julianów,Julianów Raducki,Przewodowice,Kaleń) 4.WP – Wilkowice (Wilkowice,Linków,Rossocha, Stara Rossocha Nowa, Wojska Stara, Wojska Nowa). 5. WP-Boguszyce (Boguszyce, Garłów, Księża Wola, Zarzecze, Dziurdzioły, Byliny Stare, Chrusty, Małgorzatów, Zielone, Kaliszki) 6. WP-Kurzeszyn ( Kurzeszyn, Gaj, Kurzeszynek, Kurzeszyn Nowy, Wołucza. 7.WP-Huta Wałowska ( Huta Wałowska, Lanolin, Lutówka, Stary Dwór | 205 215 91 83 178 81 19 | 1832 1219 773 889 2069 1179 231 | Odżelazianie Odmanganianie Odżelazianie Odmanganianie Odżelazianie odmanganianie Odżelazianie odmanganianie Odżelazianie Odmanganianie Odżelazianie odmanganianie Brak | Brak Brak Brak Brak Brak Brak Brak | Przydatna do spożycia Przydatna do spożycia Przydatna do spożycia Przydatna do spożycia Przydatna do spożycia Przydatna do spożycia Przydatna do spożycia |