**STYCZEŃ 2022r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 195), § 21 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), art. 12, ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020r. poz. 2028) po zapoznaniu się z wynikami badań wody:

**1.** z PPPW zlokalizowanych na sieci wodociągu z ujęciem w Bogucinie-Rościęcinie:

- Rościęcino (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 4/02/2022/NLW i 29/02/2022/NLW z dnia 01.02.2022r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Bogucino (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 27/02/2022/NLW i 2/02/2022/NLW z dnia 01.02.2022r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Byszewo 23 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 30/02/2022/NLW i 15/02/2022/NLW z dnia 01.02.2022r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Kądzielno 5 działka nr 12/4 obręb Kądzielno po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 36/02/2022/NLW i 13/02/2021/NLW z dnia 01.02.2022r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Robuń 7 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 23/02/2022/NLW i 6/02/2022/NLW z dnia 01.02.2022r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Bardy (hydrant przy posesji nr 8) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 37/02/2022/NLW i 16/02/2022/NLW z dnia 01.02.2022r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Ramlewo 13 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 24/02/2022/NLW i 7/02/2022/NLW z dnia 01.02.2022r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

**2.** z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Bagiczu:

- Bagicz (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 31/02/2022/NLW i 12/02/2022/NLW z dnia 01.02.2022r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Kołobrzeg, ul. Lwowska działka nr 4/10 obręb 8 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 35/02/2022/NLW i 14/02/2022/NLW z dnia 01.02.2022r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

**3.** z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Rymaniu:

- Rymań (woda uzdatniona ) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 43/02/2022/NLW i 19/02/2022/NLW z dnia 01.02.2022r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

**4.** z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Skoczowie:

- Wrzosowo 55 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 5/02/2022/NLW i 22/02/2022/NLW z dnia 01.02.2022r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

**5.** z PPPW zlokalizowanych na sieci wodociągu z ujęciem w Gorawinie:

- Drozdowo 40a po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań Nr 1448/21 z dnia 02.12.2021r., Nr 16/22 z dnia 14.01.2022r., wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie ul. Zwycięstwa 136 75-613 Koszalin oraz sprawozdania z badań Nr Spr/ŚR/K/1963-Q/21 z dnia 03.12.2021r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Szczecinie ul. Spedytorska 6/7 70-632 Szczecin oraz sprawozdaniu z badań Nr 66/01/2022/NLW z dnia 28.01.2022r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Gorawino (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 186/12/2021/NLW z dnia 30.12.2021r., Nr 164/11/2021/NLW i 165/10/2021/NLW z dnia 29.12.2021r., Nr 65/01/2022/NLW z dnia 28.01.2022r., 82/01/2022/NLW z dnia 31.01.2022r., 21/02/2022/NLW i 45/02/2022/NLW z dnia 01.02.2022r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie oraz sprawozdaniu z badań Nr 16/22 z dnia 14.01.2022r., wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie ul. Zwycięstwa 136 75-613 Koszalin

**Stwierdza**

przydatność wody do spożycia w wodociągach: z ujęciem w Bogucinie-Rościęcinie,

Bagiczu, Rymaniu, Skoczowie oraz Gorawinie.