Załącznik  nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego obejmującą sprzedaż i dystrybucję w okresie od 01.09.-31.12.2022 r.

W przypadku Wykonawców niebędących właścicielami sieci dystrybucyjnych Wykonawca musi współpracować z właściwym Operatorem Systemu Przesyłowego (OSP) oraz Operatorem Systemu Dystrybucji (OSD) w zakresie świadczenia usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania gazu ziemnego, na zasadach określonych aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Gaz ziemny powinien spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.) oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawarte są w załączniku:

„Charakterystyka przedmiotu zamówienia”

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodów CPV:

09123000-7 gaz ziemny

65200000-5 przesył gazu i podobne usługi

65210000-8 przesył gazu

Charakterystyka przedmiotu zamówienia

- Grupa taryfowa- dla Odbiorców deklarujących pobór paliwa gazowego z sieci dystrybucyjnej w odniesieni do gazu ziemnego wysokometanowego grupy E w zakresie mocy umownej od 10 m3/h do 60 m3/h włącznie o cieple spalania nie mniej niż 34,00 MJ/m³.

- Miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego – Stacja Redukcyjna Gazu Leśnego Banku Genów Kostrzyca pierwszego i drugiego stopnia.

- Odbiór gazu w ramach niniejszego zamówienia będzie się odbywać w kotłowni LBG Kostrzyca.

- Cel wykorzystania paliwa gazowego:

  - ogrzewanie pomieszczeń LBG Kostrzyca,

  - podgrzewanie wody użytkowej dla LBG Kostrzyca (C W U),

- Rodzaj i ilość urządzeń gazowych.

  - kotły gazowe szt. 2 o mocy 270 kW do ogrzewania pomieszczeń, wymienników ciepła, central wentylacyjnych oraz ciepłej wody użytkowej dla potrzeb LBG Kostrzyca.

- Przewidywane szacunkowe zużycie paliwa gazowego w LBG Kostrzyca – załącznik nr 2.

- Przewidywane szacunkowe dobowe zużycie paliwa gazowego w LBG Kostrzyca  - 2710,27  kWh/doba.

- Przewidywane szacunkowe maksymalne godzinowe zużycie paliwa gazowego 370,00 kWh.

- Przewidywane szacunkowe minimalne godzinowe zużycie paliwa gazowego – 112,00 kWh.

- Moc zamawiana podstawowa - 370 kWh na cały okres.

- Wymagane ciśnienie paliwa gazowego w punkcie odbioru- kotłownia:

  - minimalne 2,6 kPa,

  - maksymalne 3,6 kPa.

13. Dyspozycyjne ciśnienie paliwa gazowego w miejscu włączenia do sieci gazowej przed

Stacją Redukcyjna Gazu pierwszego stopnia LBG Kostrzyca:

  - minimalne 0,8 bar,

  - maksymalne 1,3 bar.

Ciśnienie gazu ziemnego wysokometanowego wymagane dla kotłów zainstalowanych w LBG Kostrzyca waha się po drugim stopniu redukcji w przedziale 2,6 kPa do 3,2 kPa .

Wskazane powyżej zużycie gazu jest wartością szacunkową służącą jedynie do porównania ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu w podanych wyżej ilościach. Wykonawca nie będzie rościł sobie żadnych praw z tytułu nie pobrania szacunkowej ilości gazu.