Łosice, dnia 04 stycznia 2022r.

HKN.6032.3.2022.AB

Wod.publ. Mężenin

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.z 2021r.poz.195.),

- §19 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020r.poz.2028.),

- §23.1 pkt.5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz. U. z 2017r. poz.2294).

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokółach z poboru próbek wody oraz sprawozdaniach z badań wody wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika Nr 1 w/w rozporządzenia w roku 2021 z urządzenia wodociągowego o produkcji od 100 do 1000 m3/d Mężenin przedstawionych w poniższej tabeli:

| Data poboru | Punkt poboru próbki wody | Nr protokółu poboru próby wody | Nr sprawozdania z badań wody | Ocena jakości wody | Laboratorium wykonujące badanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.01.2021r. | Lokal mieszkalny kol. Klimczyce 11 | ŁOŚ/HKN/5/21/N | OL-LBW.6210.14/n,15/n,16/n,17/n 2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce. |
| 26.01.2021r. | Lokal mieszkalny kol. Klimczyce 11 | ŁOŚ/HKN/5/21/N | 72 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Radom |
| 26.01.2021r. | Lokal mieszkalny kol. Klimczyce 11 | ŁOŚ/HKN/5/21/N | HKL.00288/2021 BP/244/P/2021 | dobra | Dział Laboratoryjny WSSE Warszawa |
| 24.02.2021r. | SUW Mężenin | ŁOŚ.HKN/14/21/N | OL-LBW.6210.162/n 2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce. |
| 21.04.2021r. | Lokal mieszkalny kol. Klimczyce 11 | ŁOS.HKN/27/21/KW | OL-LBW.6211.402/z.2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce. |
| 14.07.2021r. | SUW Mężenin | ŁOŚ.HKN69/21/KW | OL-LBW.6211.844/z,845/z,846/z,847/z.2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce. |
| 25.08.2021r. | Kózki 41 | ŁOŚ.HKN.90/20/KW | OL-LBW.6211.1064/z.2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce. |
| 01.09.2021r. | Lokal mieszkalny kol. Klimczyce 11 | Łos.HKN/52.21/N | OL-LBW.6210.918/n.2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce. |
| 20.10.2021r. | SUW Mężenin Kózki 41 | ŁOŚ.HKN/62/21/N | OL-LBW.6210.1140/n-1141/n..2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce. |
| 20.10.2021r. | Lokal mieszkalny kol. Klimczyce 11 | ŁOŚ.HKN.117/21/KW | OL-LBW.6211.1463/z.2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce. |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach stwierdza przydatność  wody do spożycia przez ludzi z  urządzenia wodociągowego o produkcji  od 100 do 1000 m3/d w Mężeninie gm. Platerów, którego właścicielem jest Gmina Platerów.

Uzasadnienie

Na podstawie powyższych  protokołów z poboru próbek wody i sprawozdań z przeprowadzonych badań wody w roku 2021 z urządzenia  wodociągowego o produkcji od 100  -  1000 m3/d  Mężenin, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach stwierdził przydatność wody  do spożycia przez ludzi.

W zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 ÷ 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz.U. z 2017r. poz.2294).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urządzenia.

Ocenę z urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę Mężenin wydano w celu poinformowania                    o  jakości wody  konsumentów.

Do wiadomości:

- Gmina Platerów

- Gmina Sarnaki

3.    a/a

4.    strona internetowa: www.losice.psse.waw.pl