Maków Mazowiecki, dnia  2018-03-16

HKN.4300.12.2018.GC

OCENA  JAKOŚCI  WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r., poz. 1261 ze zm. ),

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 328 ze zmianami),

- § 21 ust. 1 pkt 1  rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole nr 27/N/Mak sporządzonym w dniu 28.02.2018 r.   i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania HKL.501. 386.2018 z dnia 14.03.2018 r.,

oraz protokole nr 15/S/Mak sporządzonym w dniu 28.02.2018 r. i na podstawie sprawozdania z badań nr HKL.501. 382.2018 z dnia 06.03.2018 r.,

z  punktów zgodności:

-  Stacja Uzdatniania Wody w Jaciążku  gm. Płoniawy-Bramura

- OHP  w Jaciążku    gm. Płoniawy Bramura

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu  o produkcji <100 3/d Jaciążek

zarządzanego przez  Gminę Płoniawy- Bramura

Otrzymuje:

- Wójt  Gminy Płoniawy-Bramura, 06-210 Płoniawy-Bramura.

- A/a.