**Ocena stanu sanitarnego internatu, bursy oraz innych  
placówek całodobowych zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie nauki poza miejscem stałego zamieszkania**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kontrolowane zagadnienia** | **Podstawa prawna** |
|
| Dyrektor, co najmniej raz w roku, dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki (data ostatniej kontroli i nr protokołu) ...............……………………….............. | (Dz.U.2020.1604) § 3 ust.1 |
| Dyrektor przedstawił do wglądu opracowane kierunki poprawy warunków korzystania z obiektów należących do placówki, w tym warunków nauki | (Dz.U.2020.1604) § 3 ust.1 |
| **Budynek:** |  |
| dostosowany do potrzeb wynikających z niepełnosprawności dzieci i młodzieży | (Dz.U.2020.1604) § 24 ust. 2  (Dz.U.2022.1225) § 61 ust.1 |
| pomieszczenia spełniają wymagania w zakresie wysokości | (Dz.U.2022.1225) § 72 |
| poziom podłogi w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi znajduje się, co najmniej 30cm powyżej terenu urządzonego przy budynku | (Dz.U.2022.1225) § 73 ust. 2 |
| sufity, ściany, podłogi, posadzki w dobrym stanie technicznym | (Dz.U.2003.169.1650) § 14 i § 16 ust. 1 |
| stolarka okienna, drzwiowa w dobrym stanie technicznym | (Dz.U.2003.169.1650) § 14 i § 15 (Dz.U.2020.1604) § 19 ust. 1 |
| **Wyposażenie techniczne budynku:** |  |
| zapewniona bieżąca zimna woda | (Dz.U.2020.1604) § 8 ust. 1 |
| zapewniona bieżąca ciepła woda | (Dz.U.2020.1604) § 8 ust.1 |
| odprowadzanie ścieków: | (Dz.U.2022.1297) art. 5 ust. 1 (Dz.U.2022.1225) § 47 |
| kanalizacja centralna |  |
| miejscowa |  |
| inne …………………………………………………………….. |  |
| ogrzewanie: |  |
| centralne własne: |  |
| węglowe |  |
| gazowe |  |
| olejowe |  |
| centralne z sieci ciepłowniczej |  |
| inne ..................................................................... |  |
| grzejniki centralnego ogrzewania osłonięte lub zabezpieczone | (Dz.U.2022.1225) § 302 ust. 3 |
| **Mikroklimat i oświetlenie pomieszczeń:** |  |
| we wszystkich pomieszczeniach zapewniona wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna | (Dz.U.2022.1225) § 51, §147 ust. 2, § 150 ust. 3 (Dz.U.2020.1604) § 9 ust.1 |
| wentylacja mechaniczna w ustępach ogólnodostępnych z ilością kabin większą niż jedna lub nie posiadających okien | (Dz.U.2022.1225) § 85 ust. 2 pkt 7  (Dz.U.2020.1604) § 9 ust.1 |
| co najmniej 50% powierzchni okien ma konstrukcję umożliwiającą otwieranie | (Dz.U.2022.1225) § 155 ust. 1 |
| temperatura pomieszczeń co najmniej 200C *(mierzona w okresie grzewczym termometrem)* | (Dz.U.2022.1225) § 134 ust. 2 |
| oświetlenie sztuczne: jarzeniowe /żarowe / mieszane |  |
| punkty świetlne czynne | (Dz.U.2003.169.1650) § 26 ust. 2 (Dz.U.2020.1604) § 9 ust.1 |
| punkty świetlne zaopatrzone w osłony | (Dz.U.2003.169.1650) § 28a |
| przeprowadzono pomiary natężenia oświetlenia sztucznego (jeśli tak – należy podać datę i wynik pomiaru) ........................................ | (Dz.U.2003.169.1650) § 26 ust. 2 (Dz.U.2022.1225) § 59 ust. 1 (Dz.U.2020.1604) § 9 ust. 1 |
| **Część mieszkalna:** |  |
| stan techniczny mebli i sprzętu prawidłowy |  |
| wydzielony pokój dla chorych |  |
| pościel / koce / odzież wychowanków czysta, niezniszczona |  |
| częstotliwość prania bielizny pościelowej |  |
| częstotliwość prania kocy, kołder i poduszek |  |
| postępowanie z materacami |  |
| potrzeba i częstotliwość przeprowadzania dezynsekcji i deratyzacji |  |
| **Świetlica:** |  |
| sprzęt, urządzenia i meble czyste, nieuszkodzone, spełniają wymagania bezpieczeństwa | (Dz.U.2020.1604) § 19 ust. 1 |
| **Pomieszczenia do nauki:** |  |
| liczba pokoi do nauki................................................................................ |  |
| sprzęt, meble i wyposażenie posiada atesty lub certyfikaty | (Dz.U.2020.1604) § 9 ust. 3 |
| sprzęt, meble i wyposażenie w dobrym stanie technicznym | (Dz.U.2020.1604) § 19 ust. 1 |
| **Inne pomieszczenia** (jakie?)……………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………………………………. | |
| meble, sprzęt, urządzenia i zabawki czyste, nieuszkodzone, spełniają wymagania bezpieczeństwa | (Dz.U.2020.1604) § 19 ust. 1 (Dz.U.2022.1657) § 5 ust. 3 i 4 |
| **Pomieszczenia sanitarne:** |  |
| zlokalizowane na każdej kondygnacji | (Dz.U.2022.1225) § 82 ust. 2 |
| standardy dostępności do urządzeń sanitarnych zachowane | (Dz.U.2022.1225) § 82 ust. 2 |
| pomieszczenia sanitarne wyposażone w środki higieny osobistej | (Dz.U.2020.1604) § 8 ust. 2 |
| ściany zmywalne i odporne na działanie wilgoci | (Dz.U.2022.1225) § 78 ust. 1 (Dz.U.2003.169.1650)zał. 3 § 2 ust.2 |
| posadzki zmywalne, nienasiąkliwe i nieśliskie | (Dz.U.2022.1225) § 78 ust. 2 (Dz.U.2003.169.1650) zał. 3 § 2 ust. 2 |
| wydzielone pomieszczenie |  |
| miejsce przepierek |  |
| suszenia odzieży |  |
| prasowania |  |
| pomieszczenia i wyposażenie w dobrym stanie technicznym | (Dz.U.2020.1604) § 8 |
| **Pomieszczenia porządkowe:** *(jeśli brak to wskazać miejsce przechowywania sprzętu porządkowego)* ……………………………………………………………………………… | |
| przechowywanie środków czystościowych, dezynfekujących oraz sprzętu porządkowego prawidłowe |  |
| **Pralnia** *(jeżeli brak wskazać miejsce prania bielizny)*  …………………………………………………………………………… |  |
| pomieszczenia przeznaczone na pralnię, suszarnię i prasowalnię, magazyn bielizny czystej i magazyn bielizny brudnej wydzielone |  |
| strefa brudna i czysta jest oddzielona (przestrzennie lub czasowo) |  |
| podłoga trwała, gładka, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekujących, o właściwościach przeciwpoślizgowych | (Dz.U.2022.1225) § 78 ust. 2 |
| bielizna brudna jest dostarczana do pralni w oznakowanych workach lub pojemnikach |  |
| **Warunki do uprawiania sportu i rekreacji:** |  |
| placówka posiada salę gimnastyczną |  |
| placówka posiada salę do zajęć ruchowych |  |
| placówka posiada plac rekreacyjny / boiska (*podać jakie*) ....................... ……………………………………………………………………………… |  |
| inne pomieszczenia sportowe (*podać* *jakie) ……………………………… …………………………………………………………………………………..* |  |
| urządzenia i sprzęt sportowy posiada atesty lub certyfikaty | (Dz.U.2020.1604) § 9 ust. 3 |
| urządzenia sprzęt sportowy w dobrym stanie sanitarno-technicznym | (Dz.U.2020.1604) § 31 ust. 3 |
| nawierzchnie boisk i placów rekreacyjnych w dobrym stanie technicznym | (Dz.U.2020.1604) § 7 ust. 2 pkt 2 |
| w salach/ na boiskach/ w miejscach wyznaczonych do uprawiania ćwiczeń fizycznych, gier i zabaw umieszcza się tablice informacyjne określające zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego | (Dz.U.2020.1604) § 31ust. 6 |
| **System pierwszej pomocy:** |  |
| w placówceznajdują się odpowiednio wyposażone apteczki oraz instrukcje udzielania pierwszej pomocy. | (Dz.U.2020.1604) § 20 |
| **Teren placówki:** |  |
| nawierzchnia dróg, przejść równa i utwardzona | (Dz.U.2020.1604) § 7 ust. 2  (Dz.U.2022.1225) § 16 ust. 1 |
| otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia trwale zabezpieczone | (Dz.U.2020.1604) § 7 ust. 3 |
| piaskownice zabezpieczone przed zanieczyszczeniem odpadami zwierzęcymi | (Dz.U.2022.1657) art. 22 ust. 1 |
| piasek w piaskownicach wymieniony, bez zanieczyszczeń (podać datę ostatniej wymiany) ………………………………………………….. | (Dz.U.2022.1657) art. 22 ust. 1 |
| odpady, a szczególnie odchody zwierzęce z terenu wokół budynku (w tym placów zabaw) usunięto | (Dz.U.2022.1657) art. 22 ust.1  (Dz.U.2022.1297) art. 5 ust. 1 |
| **Gromadzenie odpadów stałych:**(rodzaj urządzeń).................................... |  |
| miejsce gromadzenia odpadów oddalone co najmniej 10 m od okien i drzwibudynku oraz co najmniej 3 m od granicy z sąsiednią działką | (Dz.U.2022.1225) § 23 ust. 1 |
| miejsce i ww. urządzenia w dobrym stanie higieniczno - sanitarnym i technicznym | (Dz.U.2022.1297) art. 5 ust.1 pkt 1 (Dz.U.2022.1657) art.22 ust. 1 |
| na terenie placówki przestrzegany zakaz palenia tytoniu | (Dz.U.2021.276) art. 5 ust.1 |
| w widocznych miejscach umieszczono odpowiednie oznaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych na terenie placówki | (Dz.U. 2021.276) art. 5 ust. 1a |
| placówka została wpisana do rejestru PIS w zakresie prowadzonego żywienia | (Dz.U.2020.2021) art. 62-64 |
| otoczenie oraz wszystkie pomieszczenia placówki utrzymane w czystości i porządku | (Dz.U.2022.1657) art. 22 ust. 1 (Dz.U.2022.1297) art. 5 ust. 1 |