Maków Mazowiecki, dnia 2020-12-14

HKN.4300.72.2020.BZ

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji   Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U.  z 2019 r., poz. 59 z późniejszymi zmianami),

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym  odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2028),

- § 21 ust. 1 pkt 1  rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 r. w sprawie jakości  wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach nr: 29/N/Mak i 30/N/Mak sporządzonych w dniu  11.03.2020 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww.  próbek wody nr sprawozdań: HKL.501.556.2020 i  HKL.501.557.2020 z dnia 16.03.2020 r.,

oraz protokołu z poboru próbki wody nr 47/S/Mak  sporządzonego w dniu 02.06.2020 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania: HKL.501.1031.2020 z dnia 18.06.2020 r.,

oraz na podstawie sprawozdania z badań nr: SB/59459/06/2020 z dnia 2020-06-24,

oraz protokołów nr: 87/N/Mak i 88/N/Mak sporządzonych w  dniu 16.09.2020 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: HKL.9052.1888.2020 i HKL.9052.1889.2020 z dnia 21.09.2020 r.,

oraz protokołu nr: 96/N/Mak sporządzonego w  dniu 14.10.2020 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania: HKL.9052.2155.2020 z dnia 02.11.2020 r.,

oraz protokołach nr: 103/S/Mak i 104/S/Mak sporządzonych dnia 02.12.2020 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: HKL.9052.2445.2020 i HKL.9052.2446.2020   z dnia 07.12.2020 r.,

z punktów  zgodności w :

- Publiczna  Szkoła Podstawowa w  Młynarzach gm. Młynarze

- Urząd Gminy Młynarze gm. Młynarze

- Stacja Uzdatniania Wody w Młynarzach gm. Młynarze

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww.  rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu  o produkcji 100-1000 m 3/d Młynarze gm. Młynarze

zarządzanego przez  Gminę Młynarze

Uzasadnienie

Jedynie w dwóch  próbkach  pobranych w ciągu roku, w wodzie stwierdzono nieznaczne podwyższoną mętność i ogólną liczbę mikroorganizmów w 22±20C po 72 h. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych, powtórnie pobrane próbki do badań, spełniały wymagania rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Makowie Mazowieckim

mgr inż. Anna Załęska-Napiórkowska

Otrzymuje:

- Pan Adam Rupiński Wójt  Gminy Młynarze, 06-231 Młynarze

2.    aa.