SPECYFIKACJA PLANOWANEGO DOPOSAŻENIA

IZBY EDUKACJI LEŚNEJ

Nadleśnictwo Bielsko przedstawia specyfikację zakupów - plansz edukacyjnych oraz sprzętu komputerowego i multimedialnego:

| 1. | Plansze dydaktyczne naścienne – 3 szt. |
| --- | --- |
|  | Plansze edukacyjne naścienne przedstawiające 3 funkcje lasów: przyrodniczą (ochronną), gospodarczą i społeczną, zaplanowane na 3 ścianach wnętrza izby edukacyjnej o łącznej powierzchni ok. 45 m2 (21m3, 12m3, 12m3). Plansze będą montowane na ściany. Materiał wykonany powinien być ze specjalnego papieru powlekanego lateksem. Powierzchnia materiału gładka oraz matowa, nie odbijająca refleksów, dzięki czemu zapewniająca wierność wydruku. Materiał łatwy w aplikacji na ścianach/ podkładach za pomocą standardowych narzędzi do układania i standardowych klejów. Plansze powinny zostać wykonane techniką druku UV na maszynach zapewniających druk w technologii UV Gel Mat 460 (lub podobnej) o najwyższych parametrach: bardzo wysoka odporność na ścieranie, zmywanie, zgniatanie i zawijanie, bezwonność wydruków. Część powierzchni plansz powinna być wpasowana w istniejące elementy architektury Sali (grafiki muszą pokrywać oprócz ścian również drzwi i 2 okna tworząc całość prezentacji – zapewniając przy tym możliwość łatwego otwierania drzwi i okien) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania co najmniej 3 wstępnych wersji plansz wraz z wizualizacją. Po akceptacji ze strony Zamawiającego nastąpi rozwinięcie wybranej wersji plansz dydaktycznych. Przed ostatecznym wydrukiem plansz wymagana jest akceptacja ze strony Zamawiającego. |
| 2. | Plansza dydaktyczna podłogowa – 1 szt. |
|  | Plansza edukacyjna w formie grafiki drukowanej na wykładzinie do ułożenia na podłodze izby przedstawiająca funkcje lasów, zaplanowana na łącznej powierzchni ok. 30 m2. Plansza powinna zostać wykonana z wielowarstwowej wykładziny winylowej z nadrukiem i przeźroczystym zabezpieczeniem by umożliwić chodzenie. Rozdzielczość druku do 300dpi. Powłoka laminatu powinna umożliwiać chodzenie po wydruku. Laminaty powinny posiadać atesty antypoślizgowe, aby zapewnić bezpieczeństwo przechodniów. Plansza powinna być ułożona na podłodze i punktowo (np. pasami) ustabilizowana. W ramach montażu tej planszy wykonawca jest obowiązany wykonać wszystkie prace przygotowawcze pozwalające spełnić wymogi gwarancyjne producenta. Wykładzina powinna spełnić co najmniej następujące wymagania: - Klasyfikacja: obiektowe (EN-ISO 10874) – klasa 34 - Stabilność wymiarowa: (EN-ISO 23999) - >0,1% - Trwałość kolorów: (ISO 105 B02) ≥ 6 - Giętkość i ugięcie: (EN-ISO 24344) -  10mm - Klasa antypoślizgowości: (DIN 51130) – R10 - Reakcja na ogień: (EN 13501-1) - B -s1 - Odporność́ na poślizg - dynamiczny współczynnik tarcia: (EN 13893) - DS: ≥ 0,30 - Ocena zdolności do elektryzacji: (EN 12524) - ≤ 2 kV Wykonawca zobowiązany jest do wykonania co najmniej 3 wstępnych wersji planszy wraz z wizualizacją. Po akceptacji ze strony Zamawiającego nastąpi rozwinięcie wybranej wersji planszy. Przed ostatecznym wydrukiem planszy wymagana jest akceptacja ze strony Zamawiającego. |
| 3. | Urządzenie multimedialne – zestaw do videomapingu |
|  | Zestaw powinien składać się z laserowego projektora z możliwością wyświetlania pionowego (projektor przystosowany do pracy obiektywem pionowo w dół), z odtwarzaczem. Projektor ma służyć do wyświetlania przestrzennego przyrody nadleśnictwa z możliwością ukazania problemów ochrony środowiska naturalnego, animacji dotyczących np. antropopresji, miejsc bytowania zwierzyny, powierzchni rezerwatów przyrody, itp. Parametry projektora: - rozdzielczość WUXGA (1920x1200), - jasność minimum 5000 ansilum, - dobrze widziane źródło światła laserowe - dobre oddawanie czerni, - kontrast 300 000:1, - korekcja trapezowa pionowa i pozioma, - sterowanie LAN, HDBaseT, - położenie do pracy 360, - praca 24/7. Projektor zamontowany będzie na specjalnej konstrukcji – system zawieszenia projektora w odpowiedniej pozycji w sytuacji skośnego sufitu i belek konstrukcyjnych. Konstrukcja ta ma pozwolić na uniwersalne zastosowanie projektora w przyszłości, np. zmiana pozycji projektora umożliwi wyświetlanie grafik na ścianie lub na dodatkowym rozwijanym ekranie. |
| 4. | Ekran do projektora w formie makiety terenu nadleśnictwa |
|  | Makieta terenu nadleśnictwa to wyfrezowana, jednorodna bryła wygładzona, powinna być wykonana z pianki poliuretanowej i pokryta natryskiem żywicy epoksydowej a następnie pomalowana farbą dedykowaną do projekcji. Makieta o wymiarach min. 130cm x 160 cm powinna zostać wykonana na podstawie danych hipsometrycznych nadleśnictwa (nadleśnictwo udostępni dane w pliku w formacie shp.), co pozwoli w odpowiedniej skali ukazać ukształtowanie terenu nadleśnictwa. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania co najmniej 2 wstępnych projektów (wizualizacji) makiety. Po akceptacji ze strony Zamawiającego nastąpi rozwinięcie wybranej wersji makiety. Przed ostatecznym wykonaniem makiety wymagana jest akceptacja projektu ze strony Zamawiającego. |
| 5. | Stół do prezentacji makiety |
|  | Stół o wymiarach min. 210 cm x 240cm na którym ustawiona będzie makieta terenu nadleśnictwa. Matowy blat, który będzie również dawał możliwość projekcji na nim treści edukacyjnych. Wysokość stołu ma zapewnić również oglądanie makiety dla uczniów i młodszych dzieci. Wysokość ok. 65-75 cm do uzgodnienia z Zamawiającym. |
| 6. | Sprzęt komputerowy – tablet sterujący |
|  | Tablet sterujący na bazie tabletu o przekątnej ekranu 7 cali pilot umożliwiający sterowanie w czasie rzeczywistym zajęciami ze zwiedzającymi. Powinien być skastomizowany do celów obsługi zajęć z uczestnikami zarówno pod względem konstrukcyjnym (obudowa, uchwyty), jak i programistycznym (system, specjalne oprogramowanie dedykowane do tylko do tej sali). Tablet służyć będzie do obsługi projektora, wyświetlania obrazu oraz sterowania oświetleniem grafik, aby koncentrować uwagę uczestników na przedstawianych treściach. Parametry Tabletu: min 7’’, rozdzielczość min 900x600, wielodotyk, pamięć masowa min 32 GB, procesor pozwalający obsłużyć grafiki modelowane w czasie rzeczywistym. Obudowa zabezpieczająca przed udarem, upadkiem i umożliwiająca pewny chwyt i operowanie jedną ręką. Dodatkowo zabezpieczenie przed upadkiem na podłogę. |
| 7. | Instalacje sterowania i zasilania |
|  | Instalacje sterowania należy wykonać w technologii min kat.5e, natomiast instalacje przesyłu danych w technologii min kat. 6. Dla zapewnienia komunikacji z tabletem należy zainstalować łącze bezprzewodowe o przepustowości odpowiedniej do płynnej pracy tabletu, jednak nie niższej niż 802.11g. Poza tabletem wszystkie urządzenia prezentacyjne powinny być skomunikowane siecią kablową. Dla zasilania urządzeń prezentacji i sterowania należy wykonać oddzielne obwody zasilania z wydzieloną podrozdzielnią. Położenie rozdzielni oraz jej schemat należy uzgodnić z Zamawiającym. Instalacje wykonać nawierzchniowo – na belkach drewnianych w taki sposób, by były najmniej widoczne. Przejścia przez ściany odpowiednio zabezpieczyć zgodnie z wymogami norm. Do prowadzenia instalacji użyć kabli typu linka, z podwójną izolacją. |
| 8. | Montaż oświetlenia |
|  | Oświetlenie podłogi wykonać lampami wpinanymi w listwy umieszczone w pobliżu belek konstrukcyjnych bądź do nich przymocowane. Oświetlenie ścian wykonać lampami wpinanymi w listwy umieszczone na belkach i na ścianach. Instalacja powinna umożliwić Zamawiającemu zmiany układu oświetlenia. Wszystkie lampy mają być sterowane (włączanie, wyłączanie ściemnianie) przez system prezentacyjny w sposób umożliwiający synchronizację z treściami wyświetlanymi przez projektor oraz z dźwiękiem Sali. Oświetlenie podłogi powinno być podzielone na co najmniej 4 strefy z uwzględnieniem podziału tematycznego grafik podłogowych. Dodatkowo należy umożliwić podświetlenie punktowe – minimum 3 punkty o średnicy rzędu 60 cm – na podłodze. Ściany należy oświetlić w sposób umożliwiający oglądanie grafik przez uczestników – bez prześwietleń i odbić światła uniemożliwiających widzenie detali grafik. Ściany oświetlić w poddziale na strefy z uwzględnieniem podziału tematycznego grafik dot. Funkcji lasów. Wszystkie lampy mają być sterowane (włączanie, wyłączanie ściemnianie) przez system prezentacyjny w sposób umożliwiający synchronizację z treściami wyświetlanymi przez projektor oraz z dźwiękiem Sali. Dodatkowo oświetlenie powinno być sterowane z tabletu obsługującego sterowanie prezentacją na makiecie. |