Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie przekazuje informację o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sporządzoną w oparciu o sprawozdania z badań prób wody pobranych z wodociągów z terenu powiatu kutnowskiego w ramach prowadzonego monitoringu w miesiącu

październiku  2023 r.

Ocenę o przydatności wody do spożycia przez ludzi posiadają następujące urządzenia wodne:

- Wodociąg publiczny w Anielin – Pomarzany

- Wodociąg publiczny w Babach

- Wodociąg publiczny w Dąbrowicach

- Wodociąg publiczny w Głuchowie

- Wodociąg publiczny w Klonowcu Starym

- Wodociąg publiczny w Krzyżanowie

- Wodociąg publiczny w Kutno – Graniczna

- Wodociąg publiczny w Kutno – Metalowa

- Wodociąg publiczny w Muchnicach

- Wodociąg publiczny w Nowem

- Wodociąg publiczny w Orłowie

- Wodociąg publiczny w Pniewie

- Wodociąg publiczny w Strzegocin

- Wodociąg publiczny w Strzelcach

- Wodociąg publiczny w Żurawieńcu

- Wodociąg publiczny w Żychlinie

- Wodociąg zakładowy Kutnowskiego Szpitala Samorządowego w Kutnie

- Wodociąg zakładowy Animex K1 - Kutno, ul. Intermodalna 8

- Wodociąg zakładowy Animex K4 - Kutno, ul. Wschodnia 21

- Wodociąg zakładowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów 
w Krzyżanówku

Decyzja o warunkowej przydatności wody do spożycia:

- Wodociąg publiczny w Grochowie

Decyzja o warunkowej przydatności wody związania jest z uwagi na przekroczoną dopuszczalną wartość parametru, t.j.: stężenie manganu 81,5 µg/l  (wartość dopuszczalna 50 µg/l). Jakość wody nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi, mimo iż może stwarzać problemy z jej akceptowalnością.

Decyzji o nieprzydatności wody do spożycia przez ludzi nie wydawano.