Płońsk, dnia 29 listopada 2024 roku

NOUP.9020.1.126.2024

PSSE.HK.9020.1.55.2024

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO POPIELŻYN ZAWADY

Na podstawie:

•   art.1 pkt 1, art. 4 ust. l pkt l ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r.  poz. 416),

•   art. 12 ust. l ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),

•   § 20 ust. 1 i 3 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 8, § 21 ust. l pkt 1 i § 22 ust. 1, 2, 3 i 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r. poz. 2294),

po  rozpatrzeniu  danych  zawartych  w  sprawozdaniach z  badań  próbek  wody pobranych                w ramach  kontroli wewnętrznej,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku

stwierdza przydatność  wody do spożycia z wodociągu publicznego Popielżyn Zawady.

Przeprowadzone badania próbek wody, pobranych w dniu 25.11.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej z punktów zgodności/monitoringowych ze strefy zaopatrzenia              z wodociągu publicznego Popielżyn Zawady, zgodnie ze sprawozdaniami z badań wody  
nr 5207/24, nr 5208/24 z dnia 28.11.2024 oraz nr 5205/24, nr 5206/24 z dnia 29.11.2024 r. oraz pobranych w dniu 26.11.2024 r. w ramach nadzoru sanitarnego zgodnie                                  ze sprawozdaniem z badań HKL.9051-1-559/1296,1297,1298,1299,1300/2024 z dnia 28.11.2024 r. (data wpływu 29.11.2024 r.) wykazały, że woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 część A tabela 1, część C tabela 1 i 2  do rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r. poz. 2294) w zakresie oznaczonych parametrów.

Biorąc pod uwagę wyniki badania wody przeznaczonej do spożycia, dostarczanej  mieszkańcom 17 miejscowości gminy Joniec: Popielżyn-Zawady, Joniec, Joniec-Kolonia, Popielżyn Górny, Soboklęszcz, Stara Wrona, Nowa Wrona, Adamowo, Krajęczyn, Omięciny, Królewo, Osiek, Ludwikowo, Szumlin, Józefowo, Sobieski, Proboszczewice (posesje od nr 1 do nr 14), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku stwierdza przydatność wody z wodociągu publicznego Popielżyn Zawady, której producentem 
jest Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, ul. Nowa 40, 06-500 Mława.

Otrzymuje:

- Wójt Gminy Joniec, Joniec 29, 09-131 Joniec

- Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, ul. Nowa 40, 06-500 Mława

- a/a