*Załącznik nr 2*

**Opis przedmiotu zamówienia**

Serwis oraz przeglądy okresowe klimatyzatorów różnych producentów zlokalizowanych w Oddziałach Centralnego Laboratorium GIORiN: Białystok, Bydgoszcz, Wrocław, Łódź, Gdańsk, Kraków, Poznań.

Zakres prac:

1. Czyszczenie agregatu.
2. Usunięcie zanieczyszczeń przestrzeni międzylamelowych skraplacza.
3. Oczyszczanie filtrów mechanicznych - przepływowych w jednostce wewnętrznej,
4. Sprawdzanie stanu szczelności połączeń śrubowych instalacji freonowej i ewentualne usunięcie, kontrola oraz dokręcenie przewodówelektrycznych na tabliczkach zaciskowych urządzenia.
5. Sprawdzenie stanu technicznego podpór i zamocowań, pomiar parametrów pracy urządzenia odnoszących się do czynnika chłodniczego i do zasilania i sterowania elektrycznego.
6. Sprawdzenie drożności.
7. Oczyszczenie instalacji odprowadzania skroplin, i stanu izolacji rurociągów.
8. Kontrola stanu zanieczyszczenia wentylatora jednostek wewnętrznych ewentualne oczyszczenie.
9. Oczyszczenie lamel jednostek wewnętrznych i tacy ociekowej.
10. Sprawdzenie słuchowe pracy agregatu, kontrola automatyki sterującej i zabezpieczającej
11. W przypadkach technicznie uzasadnionych Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dodatkowych odpłatnych świadczeń na życzenie Zamawiającego lub z własnej inicjatywy po uprzedniej aprobacie Zamawiającego.
12. Wysokość wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych robót, zostanie ustalona na zasadzie porozumienia stron.
13. Usuwanie poważnych awarii powstałych w trakcie pożaru, zalania wodą, uszkodzeń sieci zasilającej i klimatyzacji bądź niewłaściwej obsługi, nie wchodzi w zakres zwykłych czynności serwisowych.
14. Termin usuwania niesprawności lub dodatkowych napraw będzie ustalany każdorazowo z osobą zgłaszającą, zgodnie z wykazem.
15. Koszty części zamiennych użytych do naprawy pokrywa Zamawiający.

..............................., dnia .................... ......................................................

 (podpis i pieczęć Wykonawcy)