AT.272.3.2022                                                                                                                                    załącznik nr 1

Przedmiot zamówienia: dostawa dwóch szaf termostatycznych dwukomorowych ST2/2C SMART

| Lp. | Parametr wymagany | Tak/Nie | Parametr oferowany Oferuję: (wypełnia wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| Szafa termostatyczna dwukomorowa ST2/2 C SMART- 2 sztuki |
| 1. | Pojemność komór 150l/ 150l | Tak |  |
| 2. | Wymiary zewnętrzne (mm) 620/1720/650 (sz/wg/g) | Tak |  |
| 3. | Zakres temperatur od 3 do 30/70 °C | Tak |  |
| 4. | Obudowa malowana proszkowo | Tak |  |
| 5. | Wnętrze ze stali nierdzewnej | Tak |  |
| 6. | Dodatkowe wewnętrzne drzwi szklane | Tak |  |
| 7. | Regulacja temperatury co 0,1 °C | Tak |  |
| 8. | Ilość półek 2 – w każdej komorze | Tak |  |
| 9. | Wzorcowanie komór dla celów mikrobiologicznych przez laboratorium akredytowane: - w pierwszej z komór pomiar w 5 punktach na 2 półkach temp. 37 °C oraz 25 °C - w drugiej z komór pomiar w 5 punktach na 2 półkach temp. 37 °C oraz 30 °C | Tak |  |
| 10. | Gwarancja 24 miesiące | Tak |  |
| 11. | Instrukcja w języku polskim | Tak |  |
| 12. | Transport z wniesieniem na wskazane miejsce | Tak |  |

Typ/model  …………………………………..……..

Producent   ………………………………………….

Cena netto  …………. x 2 szt. = ………….. zł.

(stawka VAT  ………….%)

Razem:     ………………………………………. zł.