## 1.b Z.E.T. Kalk.
Załącznik 1. Załącznik ekologiczno techniczny - na podstawie uproszczonych automatycznych obliczeń audytowych z uzwględnieniem zasad wyliczania CO2 zgodnie z przyjętą metodologią. W przypadku posiadania wykonanych audytów energetycznych dane we wniosku o dofinansowanie można wypełnić na podstawie posiadanej dokumentacji technicznej.
1 | Nazwa Inwestycji: | Głęboka modernizacja budynków Wspólnoty Mieszkaniowej "Złota" | [18 empty] | Data opracowania: | 2021-01-24
2 | Nr Projektu/Wniosku: | 18/2021 | [18 empty] | Opacował: | Jan Kowalski
3 | Beneficjent: | Wspólnota Mieszkaniowa "Złota" | [11 empty] | Osoba wskazana do kontaktu: | Jan Kowalski | [5 empty] | Podpis:
4 | Adres Beneficjenta: | Ul Złota 16, 00-00 Warszawa | [11 empty] | Telefon: | 66 666 66 66 |  |  | Email: | Jankowalski@poczta.pl
5 | Charakterystyczne parametry całej Inwestycji - do przeniesienia do fiszki projektu:
| Liczba budynków podlegających modernizacji w ramach Inwestycji: |  | 2 | szt. |  |  | Roczne zapotrzebowanie na energię końcową na c.o., wentylację i c.w.u przed modernizacją - zgodnie z oceną stanu budynku: | [6 empty] | 750000 | kWh/rok* |  | 2700 | GJ/rok
| Liczba mieszkań/lokali użytkowych: |  | 65 | szt. |  |  | Roczne zapotrzebowanie na energię końcową na c.o., wentylację i c.w.u po modernizacji - zgodnie z planowanym zakresem realizacji usprawnień: | [6 empty] | 300000 | kWh/rok* |  | 1080 | GJ/rok
| Liczba mieszkańców/użytkowników lokali: |  | 145 | mieszkańców |  |  | Redukcja zapotrzebowania na energię końcową - wstępne oszacowanie | [6 empty] | 450000 | kWh/rok* |  | 1620 | GJ/rok | Wstępna spodziewana Gwarantowana Oszczędność Energii - rozumiana jako redukcja zapotrzebowania na energię końcową gwarantowana przez firmę ESCO (sugerujemy przyjąć 80%-90% od wartości wyliczonych w uproszczonym kalkulatorze): |  |  |  |  | 80 | %
| Powierzchnia użytkowa (o regulowanej temperaturze): |  | 3000 | m2 |  |  | Redukcja zapotrzebowania na energię pierwotną - wstępne oszacowanie: | [6 empty] | 408000 | kWh/rok* |  | 1468.8 | GJ/rok | [5 empty] | 1296 | GJ/rok*
Roczne faktyczne koszty zapewnienia ogrzewania i/lub ciepłej wody użytkowej budynku na podstawie posiadanych rachunków: |  |  | 100000 | zł |  |  | Redkucja emisji CO2 - wstępne oszacowanie | [6 empty] | 201.9558 | MgCO2/rok*
Spodziewane koszty kwalifikowane w ramach spodziewanych usprawnień wybranych wstępnie przez Beneficjenta: |  |  | 1800000 | zł |  |  | * Obliczenia na podstawie uproszczonego kalkulatora. Ze względu na uproszczoną formułę obliczeń oraz przedmiot inwestycji (budynki mieszkalne wielorodzinne) przyjęto jako podstawę wyliczenia Gwarantowanej Oszczędności Energii - bilans energii końcowej na c.o., wentylację i c.w.u. W przypadku posiadania wiarygodnych danych energetycznych Inwestycji - można wykasować formuły odnoszące do wyliczeń uproszczonego kalkulatora i wpisać dane wynikające z posiadanych obliczeń.
Spodziewany udział dotacji NFOŚiGW w kosztach kwalifikowanych: |  |  | 540000 | zł | 30% | udział w kosztach kwalifikowanych | [12 empty] | Instrukcja wypełniania: |  |  | pola białe - wpisz dane
Do spłaty ze spodziewanej gwarantowanej oszczędności energii: |  |  | 1260000 | zł | 70% | udział w kosztach kwalifikowanych | [15 empty] | pola kolorowe - wybierz z listy rozwijanej lub czytaj uwagi
pola szare - obliczenia automatyczne - dla danych energetycznych: w przypadku posiadania wiarygodnych danych energetycznych Inwestycji - można wykasować formuły kalkulatora i wpisać dane bardziej precyzyjne, wynikające z obliczeń.
6 | Podstawowe szczegółowe techniczne dane o budynkach - stan przed modernizacją, zużycie energii na podstawie rachunków oraz docelowe, planowane usprawnienia przez Wnioskodawcę:
Podstawowa informacja o budynkach i mieszkańcach | [13 empty] | Zużycie energii na ciepło, wentylację i/lub ciepłą wodę użytkową przed modernizacją | [6 empty] | Stan po modernizacji i planowane usprawnienia - na podstawie uproszczonych parametrów wskaźnikowych. |  |  |  |  | Pomocnicze tabele obliczeniowe NFOŚiGW na potrzeby wstępnej oceny przedsięwzięcia i określenia spodziewanych i wstępnych efektów energetycznych.
LP | Nazwa i adres budynku mieszkalnego wielorodzinnego | stan właścicielski (spółdzielnia/wspólnota mieszkaniowa/własność JST/mieszany) [wybierz z listy] | Orientacyjny rok budowy budynku. |  | Powierzchnia użytkowa (o regulowanej temperaturze - powierzchnia mieszkań + ogrzewane częsci wspólne + ogrzewane piwnice) |  | Powierzchnia ogrzewanych części wspólnych (w tym piwnice - jeśli są ogrzewane) |  | Powierzchnia nieogrzewanych piwnic |  | liczba kondygnacji naziemnych budynku | Liczba mieszkań/lokali użytkowych. | Liczba mieszkańców/użytkowników modernizowanych budynków. | Roczne faktyczne koszty zapewnienia ogrzewania i/lub ciepłej wody użytkowej budynku na podstawie rachunków, w przypadku braku możliwości wyliczenia wpisz 0 zł a sytuacje krótko opisz w kolumnie Uwagi: |  | Uwagi: wpisz czy dane dotyczą tylko ogrzewania, ogrzewania i c.w.u. a w przypadku braku informacji - wskaż powody. | Określ wstępnie stan budynku (wybierz z dostępnych opcji) przed modernizacją na podstawie własnego doświadczenia, pomoc kontekstowa - tabela poniżej nr 7. [wybierz z listy] | Wybierz główne paliwo/źródło ciepła stosowanego do ogrzewania i/lub c.w.u. przed modernizacją. W przypadku dwóch różnych wskaż główne źródło. [wybierz z listy] | Wskaż koszt uśredniony - jednostkowy zakupu ciepła/paliwa z posiadanej umowy/ostatnich rachunków za rok bazowy [zł] | wpisz właściwą jednostkę stosownie od wybranego źródła ciepła/paliwa [zł na kWh/MWh/m3/Mg lub GJ] | Wybierz główne paliwo/źródło ciepła stosowanego do ogrzewania i/lub c.w.u. po modernizacji. [wybierz z listy] | Wybierz wstepnie stan spodziewanych usprawnień - pomoc kontekstowa tabela 8. w przypadku wątpliwości wybierz: "minimalny zakres termomodernizacji" [wybierz z listy] | Wybierz czy planujesz w ramach inwestycji zastosować usprawnienie OZE cieplne - kolektory słoneczne? [wybierz z listy] | Wybierz czy planujesz w ramach inwestycji zastosować usprawnienie OZE - instalacja PV? [wybierz z listy] | Spodziewana oszczędnosć energii końcowej: [kWh/rok] | Koszty spodziewanych usprawnień na podstawie danych wskaźnikowych: [zł] | Możliwy poziom dofinansowania z NFOŚIGW zależnie od wybranego standardu usprawnień: [zł] | Zapotrzebowanie na Energię Końcówą (c.o., wentylacja i c.w.u.) przed termomodernizacją [kWh/rok] | Zapotrzebowanie na Energię Końcówą (c.o., wentylacja i c.w.u.) po trmomodernizacji [kWh/rok] | Różnica/Redukcja zapotrzebowania na Energię Końcową (c.o., wentylacja i c.w.u.) [kWh/rok] | Zapotrzebowanie na Energię Pierwotną przed termomodernizacją [kWh/rok] | Zapotrzebowanie na Energię Pierwotną po termomodernizacji: [kWh/rok] | Jeśli w budynku przewidziano usprawnieine związane z instalacją kolektórw słonecznych: | roczna produkcja EE z PV jeśli w budynku przewidziano usprawnieine związane z instalacją instalacji PV: | Różnica/Redukcja zapotrzebowania na Energię Pierwotną: [kWh/rok] | Emisja CO2 przed termomodernizacją [MgCO2/rok] | Emisja CO2 po termomodernizacji [MgCO2/rok] | Dodatkowa redukcja emisji CO2 wynikająca z montażu instalacji PV: [MgCO2/rok] | Różnica/Redukcja Emisji CO2 w ramach przedsięwzięcia. [MgCO2/rok]
1 | Budynek mieszkalny Ul Złota 16, 00-00 Warszawa | Wspólnota mieszkaniowa | 1992 |  | 1000 | m2 | 100 | m2 | 0 | m2 | 5 | 20 | 50 | 100000 | zł | c.o. + c.w.u. | stan zły | ciepło sieciowe | 0.23 | zł/kWh | ciepło sieciowe | wysoki standard modernizacji | NIE | TAK | 150000 | 600000 | 180000 | 250000 | 100000 | 150000 | 200000 | 80000 | 0 | 12000 | 100000 | 68.22 | 27.288 | 8.628 | 49.56
2 | Budynek mieszkalny Ul Złota 16, 00-00 Warszawa | Wspólnota mieszkaniowa | 1930 |  | 2000 | m2 | 14 | m2 | 154 | m2 | 4 | 45 | 95 | 0 | zł | mieszkańcy palą swoim węglem, c.w.u - elektryczne ogrzewacze | stan zły | węgiel kamienny/biomasa | 800 | zł/tona węgla | gaz ziemny | wysoki standard modernizacji | NIE | TAK | 300000 | 1200000 | 360000 | 500000 | 200000 | 300000 | 550000 | 220000 | 0 | 12000 | 308000 | 187.605 | 43.8372 | 8.628 | 152.3958
3 | [5 empty] | m2 |  | m2 |  | m2 |  |  |  |  | zł | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | [5 empty] | m2 |  | m2 |  | m2 |  |  |  |  | zł | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | [5 empty] | m2 |  | m2 |  | m2 |  |  |  |  | zł | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | [5 empty] | m2 |  | m2 |  | m2 |  |  |  |  | zł | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | [5 empty] | m2 |  | m2 |  | m2 |  |  |  |  | zł | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | [5 empty] | m2 |  | m2 |  | m2 |  |  |  |  | zł | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | [5 empty] | m2 |  | m2 |  | m2 |  |  |  |  | zł | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | [5 empty] | m2 |  | m2 |  | m2 |  |  |  |  | zł | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Razem: |  |  |  |  | 3000 | m2 | 114 | m2 | 154 | m2 |  | 65 | 145 | 100000 | zł | [9 empty] | 450000 | 1800000 | 540000 | 750000 | 300000 | 450000 | 750000 | 300000 | 0 | 24000 | 408000 | 255.825 | 71.1252 | 17.256 | 201.9558
Wykasuj, ukryj lub dodaj wiersze - zależności od ilości budynków przewidzianeych do usprawnienia w ramach przedsięwzięcia. Pola poza obszarem wydruku są jedynie pomocnicze dla wypełniającego tabele i niezbędne na potrzeby zatomatyzowanego kalkulatora dla Beneficjentów nie posiadajacych wiążących danych energetycznych Inwestycji. W przypadku posiadania wiarygodnych danych energetycznych Inwestycji - można wypełnić tabelę z pominięciem wyliczeń automatycznych - wykasowywując formuły w polach tam gdzie dotyczy.
7. | Pomocnicza tabela kontekstowa: Informacja pomocnicza do wyboru standardu budynku przed*: | [13 empty] | 9 | Pomocnicza tabela kontekstowa: Dostepne paliwa, sprawność, wskazniki KOBIZE przed modernizacją: | [5 empty] | Pomocnicza tabela kontekstowa: Dostepne paliwa, sprawność, wskazniki KOBIZE po modernizacji:
LP | Opis oceny: | Założenie zapotrzebowania na ciepło na ogrzewanie i c.w.u. i wentylację |  | Przykładowy opis stanu przed: | [11 empty] | paliwo | sprawność | wi | wskaźnik emisji (KOBIZE) |  | MgCO2/kWh | paliwo | sprawność | wi | wskaźnik emisji (KOBIZE) |  | MgCO2/kWh
[15 empty] | 1 | gaz ziemny |  | 1.1 | 55.35 | kg/GJ | 0.00019926 | gaz ziemny |  | 1.1 | 55.35 | kg/GJ | 0.00019926
1 | stan bardzo zły | 300 | kWh/m2rok | Przykładowo: ściany i dach nieocieplone, okna wiekszość: starego typu np.. skrzynkowe; instalacja c.o./źódło ciepła wymaga modernizacji bądź jej brak | [10 empty] | 2 | gaz płynny |  | 1.1 | 63.1 | kg/GJ | 0.00022716 | gaz płynny |  | 1.1 | 63.1 | kg/GJ | 0.00022716
2 | stan zły | 250 | kWh/m2rok | Przykładowo: ściany i/lub dach: nieocieplone lub słabo ocieplone(0-5 cm ściany, 0-10 cm dach); okna większość: okna zespolone z zestawem dwuszybowym. instalacja c.o./źódło ciepła wymaga modernizacji | [10 empty] | 3 | olej opałowy |  | 1.1 | 77.4 | kg/GJ | 0.00027864 | olej opałowy |  | 1.1 | 77.4 | kg/GJ | 0.00027864
3 | stan niedostateczny | 200 | kWh/m2rok | Przykładowo: ściany i/lub dach: słabo lub srednio ocieplone (5-10 cm ściany, 10-15 cm dach); okna większość: okna zespolone z zestawem dwuszybowym, instalacja c.o./źódło ciepła wymaga modernizacji | [10 empty] | 4 | węgiel kamienny/biomasa |  | 1.1 | 94.75 | kg/GJ | 0.0003411 | ciepło sieciowe |  | 0.8 | 94.75 | kg/GJ | 0.0003411
4 | stan średni lub nie wymagający prac termo | 150 | kWh/m2rok | Przykładowo: ściany i dach ocieplone w ciągu ostatnich 10 lat, okna zespolone z zestawwem dwuszybowym, instalacja c.o./źódło ciepła wymaga modernizacji | [10 empty] | 5 | ciepło sieciowe |  | 0.8 | 94.75 | kg/GJ | 0.0003411 | energia elektryczna |  | 3 | 0.719 | Mg/MWh | 0.000719
**Uwaga ww. informacje są tylko wstępnym założniem przed przystąpieniem firmy ESCO która na etapie opracowania audytów i szczegółowych uzgodnień doprecyzuje stan bazowy jak i dobierze najbardziej precyzyjne usprawnienia z uwzględnieinem Wytycznych Technicznych oraz faktycznych tych kosztów usprawnień. | [14 empty] | 6 | energia elektryczna |  | 3 | 0.719 | Mg/MWh | 0.000719 | pompa ciepła - energia elektryczna | 3.5 | 0.85714 | 0.719 | Mg/MWh | 0.000719 | wi przemnożono przez sprawnosć PC aby uwzględnić efekt OZE w PC w bilansie CO2 i EP
8. | Pomocnicza tabela kontekstowa dla Beneficjenta: Informacja pomocnicza do wyboru standardu budynku po realizacji*: | [13 empty] | 10 | Wstepne parametry ekologiczno techniczne wynikające z przyjętych przybliżonych założeń przez Beneficjenta.
LP | Opis docelowaego standardu usprawnień: | Wstępne założenie ewentualnych kosztów realizacji usprawnienia budynku nieprzekraczających: |  | Spodziewana redukcja zmniejszenia zapotrzebowania na energię końcową na ciepło na ogrzewanie, wentylację i c.w.u. |  |  | Spodziewany poziom udziału środków NFOŚiGW w kosztach kwalifikowanych. |  | Przykładowy opis realizowanych usprawnień dla standardu po: | [5 empty] | LP | Powierzchnia o regulowanej temperaturze: | Zapotrzebowanie na EK przed modernizacją. |  | Zapotrzebowanie na EK po modernizacji. |  | Różnica/Redukcja zapotrzebowania na EK |  | Redukcja Energii pierwotnej
1 | usprawnienia tylko instalacyjne | 100 | zł/m2 |  | 30 | % | 10 | % | Przykładowo: budynek był niedawno modernizowany - do realizacji tylko prace związane z usprawnieniem i zarządzaniem energią w zakresie: źródło ciepła/instalacje c.o./c.w.u. + ewentualnie OZE. | [5 empty] | 1 | 3000 | 750000 | kWh/rok | 300000 | kWh/rok | 450000 | kWh/rok | 408000 | kWh/rok
2 | minimalny zakres termomodernizacji | 200 | zł/m2 |  | 30 | % | 10 | % | Przykładowo: prace termo w zakresie: docieplenie ścian lub dachu + prace związane z usprawnieniem i zarządzaniem energią w zakresie: źródło ciepła/instalacje c.o./c.w.u | [5 empty] | 11 | OZE
3 | optymalny zakres modernizacji | 400 | zł/m2 |  | 45 | % | 20 | % | Przykładowo: prace termo w zakresie: docieplenie ścian i dachu + wymiana stolarki w cześciach wspólnych + instalacje OZE + prace związane z usprawnieniem i zarządzaniem energią w zakresie: źródło ciepła/instalacje c.o./c.w.u | [12 empty] | Kolektory słoneczne - spodziewana produkcja ciepła roczna kWh |  | Instalacja PV - spodziewana produkcja energii elektrycznej roczna kWh
4 | wysoki standard modernizacji | 600 | zł/m2 |  | 60 | % | 30 | % | Przykładowo: prace termo w zakresie: docieplenie ścian i dachu + wymiana całej stolarki + instalacje OZE + prace związane z usprawnieniem i zarządzaniem energią w zakresie: źródło ciepła/instalacje c.o./c.w.u | [12 empty] | TAK | 6000 | TAK | 12000
*Uwaga ww. informacje są tylko wstępnym założniem przed przystąpieniem firmy ESCO która na etapie opracowania audytów i szczegółowych uzgodnień doprecyzuje stan bazowy jak i dobierze najbardziej precyzyjne usprawnienia z uwzględnieinem Wytycznych Technicznych oraz faktycznych kosztów usprawnień. | [21 empty] | NIE | 0 | NIE | 0
Wspólnota mieszkaniowa
Spółdzielnia mieszkaniowa
Budynki mieszkaniowe/komunalne będące własnością JST
Struktura mieszana - wyjasnienia we wniosku