Wykaz podmiotów leczniczych posiadających sprzęt o największej nośności

**w województwie świętokrzyskim**

1. **Szpitale**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Nazwa podmiotu leczniczego** | **Rezonans magnetyczny** | **Tomografia komputerowa** | **PET** | **Stoły** | **Łóżka** | **Fotele** | **Transport sanitarny** | **Ambulanse ratownictwa medycznego** | **inne** |
| 1. | Zespół Opieki Zdrowotnej  w Końskich | Rezonans magnetyczny do 120 kg, średnica gantry 65 cm | Tomograf do 205 kg, średnica gantry 70 cm | - | Stoły: udźwig 1x250 kg, 5x135 kg, 2x360 kg, 1x240kg | - | - | Nosze z udźwigiem do 18o kg- 2 sztuki | - | Podnośniki: udźwig: 1x125kg, 2x130kg, 2x150 kg.  Rękawy do ciśnieniomierza do 47 cm. |
| 2. | Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji  w Czarnieckiej Górze | - | - | - | Leżanki do ćwiczeń do 150 kg | Łóżka rehabilitacyjne do 150 kg | - | Wózki do transportu do 150 kg | - | Podnośniki do 170 kg  Wagi do 150 kg  Materac przeciwodleżynowy do 150 kg  Ugule do 150 kg  Ciśnieniomierz (rękawy do 52 cm) |
| 3. | Szpital Kielecki św. Aleksandra Sp. z o.o. | - | Tomograf do 227 kg średnica gantry 80 cm | - | Stół do RTG do 320 kg  Stoły do endoskopii do 150 kg  Stoły operacyjne do 230 kg | Łóżka szpitalne do 230 kg  Łóżka porodowe do 175 kg  Łóżka OIOM do 230 kg | Fotele ginekologiczne do 200 kg | - | transportery do 230 kg  - deski ortopedyczne do 450 kg | - |
| 4. | Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy  im. Marii Skłodowskiej-Curie  w Skarżysku - Kamiennej | - | Tomograf do 204 kg średnica gantry 70 cm | - | Stoły do RTG do 200 kg  Stoły do endoskopii do 150 kg  Stoły operacyjne do 135 kg | Łóżka szpitalne do 120 kg i 230 kg  Łóżka porodowe do 150 kg  Łóżka ZOL do 150 kg i 170 kg  Łóżka rehabilitacyjne do 230 kg | Fotele ginekologiczne do 150 kg  Fotel stomatologiczny do 160 kg | Krzesła do transportu do 180 kg  Wózki do transportu pacjentów do 160 kg | Nosze do 200 kg | Wagi do 220 kg  Rękawy do ciśnieniomierza do 50 cm |
| 5. | Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu | Rezonans magnetyczny do 200 kg | Tomograf komputerowy do 200 kg | - | Stoły do RTG do 250 kg  Stoły do endoskopii do 180 kg  Stoły operacyjne do 450 kg | Łóżka OIOM i OINK do 180 kg  Łóżka rehabilitacyjne do 170 kg  Łóżka porodowe do 130 kg  Łóżka szpitalne do 120 kg | Fotele ginekologiczne do 150 kg | Nosze transportowe do 170 kg  Krzesła do transportu do 250 kg  Wózki transportowe do 250 kg | - | Podnośnik ułatwiający opiekę nad pacjentem do 227 kg |
| 6. | Zespół Opieki Zdrowotnej  w Ostrowcu Świętokrzyskim | Rezonans magnetyczny do 200 kg, średnica gantry 70 cm | Tomograf do 130 kg, średnica gantry 70 cm | - | Stoły operacyjne do 160 kg | Łóżka szpitalne do 160 kg  Łóżka porodowe do 160 kg  Łóżka OIOM do 160 kg | Fotele ginekologiczne do 150 kg | Wózki do transportu do 170 kg  Transportery do 170 kg | - | Rękawy do ciśnieniomierza do 47 cm  Podnośnik do 300 kg |
| 7. | Świętokrzyskie Centrum Matki  i Noworodka – Szpital Specjalistyczny  w Kielcach  ul. Prosta 30  25-371 Kielce | - | - | - | Stół RTG do 250kg  Stół do endoskopii do 220kg  Stół operacyjny - 4 szt. do 220 kg. | Łóżka szpitalne – 100 szt. do 175 kg  Łóżka porodowe – 5 szt. do 175 kg  Łóżka OIOM - 8 szt. do 175 kg  Łóżka rehabilitacyjne - 10 szt. do 175 kg | Fotele ginekologiczne - 11 szt. do 200 kg | - | - | Nosze - 1 szt. do160kg  Wagi - 11 szt. do 150 kg  Waga dla osób otyłych – 1 szt. do 300 kg  Rękawy do pomiaru ciśnienia – 20 szt. obwód rękawa 42 cm  Rękaw do pomiaru ciśnienia dla osób z otyłością – 14 szt. obwód rękawa 61 cm |
| 8. | Zespół Opieki Zdrowotnej  we Włoszczowie Szpital Powiatowy  im. Jana Pawła II | - | - | - | Stoły do endoskopii do 170 kg,  Stoły operacyjne do 360 kg  Stół do operacji ogólnochirurgicznych do 200 kg | Łóżka anestezjologiczne z wagą do 250 kg;  Łóżko szpitalne elektryczne do 250 kg;  - Łóżko szpitalne elektryczne do 200 kg;  - Łóżko rehabilitacyjne elektryczne do 175 kg | - | Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej do 250 kg  Wózek transportowy z funkcją stołu zabiegowego do 318 kg | - | Materace przeciwodleżynowe do 240 kg  Rękawy do ciśnieniomierza 47 cm  Deska do transferu poziomego pacjenta od 200 do 300 kg |
| 9. | Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A.  Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny "Górka" i Szpital Uzdrowiskowy "Krystyna" | - | - | - | Stół rtg do 180 kg  Stół operacyjny do 135 kg i 200 kg | Łóżka szpitalne do 135 kg i 250 kg  Łóżka rehabilitacyjne do 140 kg | - | Wózek do przewożenia chorych do 180 kg | Nosze do 159 kg | Wózek transportowy do 225 kg  Wagi do 150kg |
| 10. | Szpital  św. Leona  w Opatowie | - | Tomograf do 205 kg średnica gantry 70 cm | - | Stół do RTG do 150 kg | Łóżka szpitalne do 230 kg  Łóżka rehabilitacyjne do 300 kg | - | Wózki do transportu do 318 kg | - | Rękawy do ciśnieniomierzy do 50 cm |
| 11. | Wojewódzki Szpital Zespolony  w Kielcach | Rezonans  do 200 kg, średnica otworu gantry 60 cm - ambulatoryjnie  Rezonans  do 250 kg, średnica otworu gantry 70 cm – pacjenci hospitalizowani | Tomograf  do 200 kg, średnica otworu gantry 70 cm  2 szt. -Tomograf  do 225 kg, średnica otworu gantry 70 cm  2 szt. -Tomograf  do 300 kg, średnica otworu gantry 70 cm  1 x TK do 180 kg | - | Stoły do RTG do 250 kg  Stoły do endoskopii  do 225 kg  Stoły operacyjne  do 225 kg | Łóżka szpitalne  do 225 kg  Łóżka porodowe do 225 kg  Łóżka OIOM  do 250 kg  Łóżka rehabilitacyjne  do 225 kg | Fotele ginekologiczne  do 200 kg  Fotele do dializ  do 225 kg  Fotele okulistyczne do 250 kg  Fotele laryngologiczne  do 160 kg | Wózki do transportu do 225 kg  Ambulanse transportu sanitarnego do 150 kg | Nosze do 230 kg  Transportery  do 270 kg  Deski ortopedyczne do 160 kg  2 Ambulanse ratownictwa medycznego nosze do 120 kg | Podnośniki do 175 kg  Wagi do 200 kg  Rękawy do ciśnieniomierza  do 61 cm |
| 12. | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  i Administracji  w Kielcach | - | 1 x TK do 180 kg | - | 1 x stół operacyjny do 227 kg  1 x stół operacyjny do 300 kg  1 x stół zabiegowy do 230 kg | 2 x do 250 kg  Łóżka do 185 kg | 1 x Fotel ginekologiczny do 180 kg | Wózek do przewożenia chorych do 230 kg | - | Wagi do 200 kg,  Rękawy do ciśnieniomierzy do 55 cm  1 x RTG do 180 kg  1 x RTG do 290 kg |
| 13. | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała  w Czerwonej Górze | - | Tomograf do 227 kg, średnica gantry 70 cm | - | Stół do aparatu RTG do 295 kg, stoły operacyjne do 270 kg, stoły rehabilitacyjne do 150 kg | Łóżka OIOM do 220 kg i 240 kg, łóżka szpitalne do 250 kg, łóżka ortopedyczne do 200 kg, łóżka rehabilitacyjne do 180 kg | Fotel urologiczny do 160 kg i 180 kg | Wózki do transportu pacjentów do 220 kg i 250 kg | - | Podnośnik do 180 kg Materace przeciwodleżynowe do 240 kg Rękawy do ciśnieniomierza do 45 cm, Waga do 300 kg |
| 14. | Szpital Powiatowy  w Chmielniku | - | - | - | Stół do RTG do 210 kg  Stoły do endoskopii do 250kg  Stoły operacyjne do 380 kg | Łóżka szpitalne do 250 kg | - | Wózki do transportu do 200 kg  Krzesła do transportu do 159 kg  Ambulanse transportu sanitarnego do 159 kg | Deski ortopedyczne do 450 kg  Transportery do 159 g | Podnośniki do 230 kg  Rękawy do ciśnieniomierza do 46cm |
| 15. | Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ w Busku - Zdroju | - | - | - | Stoły do 150 kg | Łóżko do hydromasażu do 200 kg | - | - | - | Podnośnik basenowy do 175 kg, Podnośnik sufitowy (kąpiele siarczkowo-siarkowodorowe) do 175 kg |
| 16. | Szpital Specjalistyczny Artmedik  Spółka z o.o. | Obciążalność stołu – do 130 kg | Średnica otworu gantry – 70 cm, Obciążalność stołu – do 205 kg | - | Stół do wykonywania RTG - do 180 kg, Pokrycie 1790mm x 580 mm  Stół do endoskopii,  Stół zabiegowy – nośność 160 kg  Stół operacyjny  - obciążenie do 160 kg. | Łóżko szpitalne,  - nośność do 170 kg  Łóżko porodowe,  maksymalne obciążenie 230 kg  Łóżka wyposażające OIOM - nośność do 230 kg  Łóżko rehabilitacyjne  - obciążenie max. 175 kg | - | Wózek do przewożenia chorych leżących - maksymalne dopuszczalne obciążenie 180 kg  Wózek do transportu – szerokość siedziska – 48 cm, maksymalna waga użytkownika 130 kg | Dopuszczalna ładowność 400 kg. udźwig noszy (transportera w ambulansie) do 159 kg  Nosze ręczne – nośność 159 kg  Nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery),  Transporter – udźwig 159 kg  Deska ortopedyczna,  obciążenie do 450 kg | Materace przeciwodleżynowe,  do 140 kg. Obciążenie max. 170 kg.  Wagi do 200 kg  Rękawy do pomiarów ciśnienia obwód mankietu: 22-32cm |
| 17. | Świętokrzyskie Centrum Onkologii  w Kielcach | Rezonans magnetyczny 2 szt.:  - do 250 kg, średnica gantry 60  - do 200 kg, średnica gantry 70 | Tomograf komputerowy do 200 kg  Tomografy 3 szt.:  - do 200 kg średnica otworu gantry 70 cm  do 212 kg, średnica otworu gantry 78,  - do 225 kg, średnica otworu gantry 70, | PET 2 szt.:  - do 204 kg, średnica gantry 70 cm  - do 204 kg, średnica gantry 82 cm | Stoły do RTG 2 szt. 208 i 210 kg  Stół do endoskopii do 180 kg  Stół operacyjny do 225 kg | Łóżka szpitalne 180-200 kg  Łóżka OIOM do 200 kg  Łóżka rehabilitacyjne do 200 kg | Fotel ginekologiczny do 180 kg  Fotel do zabiegów urologicznych do 180 kg  Fotel laryngologiczny do 180 kg | Krzesła do transportu do 135 kg  Wózki do transportu pacjentów do 135 kg | - | Gammakamera 2 szt. do 227 kg, średnica gantry 70 cm  Przyspieszacz 2 szt. do 250 i 200 kg, średnica gantry 60 cm  Symulator 2 szt. do 200 kg, średnica gantry 82 i 60 cm  Podnośnik ułatwiający opiekę nad pacjentem do 140 kg  Materace przeciwodleżynowe do 200 kg  Waga osobowa 150-200 i 1 szt. 500 kg  Rękaw do pomiaru RR do kardiomonitorów dla osób otyłych w dziale Anestezjologii i Intensywnej terapii |
| 18. | Zespół Opieki Zdrowotnej  w Busku - Zdroju | - | - | - | Stoły do RTG do 150 kg  Stoły do endoskopii do 250 kg  Stoły operacyjne do 250 kg | Łóżka szpitalne do 230 kg  Łóżka porodowe do 150 kg  Łóżka OIOM do 190 kg  Łóżka rehabilitacyjne do 150 kg | Fotel ginekologiczny do 150 kg  Fotel do zabiegów urologicznych do 220 kg  Fotel do dializ do 150 kg | Krzesła do transportu do 160 kg | Ambulanse do 160 kg  Transportery do 160 kg | Wagi do 140 kg  Podnośnik ułatwiający opiekę nad pacjentem do 140 kg  Materace przeciwodleżynowe do 150 kg  Rękawy do ciśnieniomierza 24-32 cm |
| 19. | Zespół Opieki Zdrowotnej  w Pińczowie | - | - | - | Stoły do RTG do 180 kg Stoły do endoskopii do 170 kg | Łóżka szpitalne do 175 kg Łóżka OIOM do 180 kg Łóżka rehabilitacyjne do 200 kg | Fotele ginekologiczne do 170 kg | Wózki do transportu do 170 kg | - | Podnośniki do 175 kg Materace przeciwodleżynowe do 200 kg Rękawy do ciśnieniomierza do 47cm |
| 20. | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  w Staszowie | Rezonans do 250 kg, średnica gantry 70 cm | Tomograf do 227 kg, średnica gantry 70 cm | - | Stoły do RTG do 240 kg  Stoły do endoskopii -do 250 kg  Stoły operacyjny do 225 kg i jeden do 490 kg | Łóżka szpitalne do 160 kg porodowe do 170 kg  rehabilitacyjne do 160 kg  OIOM do 250 kg  SOR do 270 kg | Fotele: ginekologiczne do 150 kg  do zabiegów urologicznych do 1 laryngologiczne do 200 kg 50 kg | Wózki do transportu do 250 kg; krzesła do transportu do 210 kg | Deski ortopedyczne do 150 kg; transportery do 250 kg | Podnośniki do 230 kg  Waga do 300 kg |
| 21. | Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej  w Starachowicach | Rezonans do 250 kg, średnica gantry 70 cm | Tomograf do 205 kg, średnica gantry 70 cm | - | Stoły do RTG do 250 kg Stoły do endoskopii do 250 kg, stoły operacyjne do 500 kg | Łóżka szpitalne do 170 kg, łóżka porodowe do 230 kg, łóżka OIOM do 250 kg Łóżka rehabilitacyjne do 185 kg | Fotele ginekologiczne  do 200 kg Fotele do zabiegów urologicznych do 200 kg  Fotele okulistyczne do 160 kg  Fotele laryngologiczne  do 160 kg | Wózki do transportu do 250 kg, krzesła transportowe do 120 kg  Ambulanse transportu sanitarnego do 200 kg | - | Podnośniki do 180 kg  Materace przeciwodleżynowe do 200 kg Wagi do 300 kg Rękawy do ciśnieniomierza do 22-42 cm |
| 22. | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Profilaktyka” Wiesława Piotrowska | - | - | - | - | Łóżka do 250 kg | - | - | - | - |
| 23. | Intercard Sp.  z o.o. Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii  i Angiologii  w Pińczowie | - | Tomograf do 200 kg | - | Stoły operacyjne do 350 kg | Łóżka wyposażające OIOM do 185 kg łóżka szpitalne do 140 kg | - | - | Nosze do przewożenia chorych (transportery) do 250 kg | Wagi do 150 kg  Rękawy do ciśnieniomierza do 55 cm |
| 24. | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej  w Kazimierzy Wielkiej | - | - | - | Stół do RTG do 135 kg | Łóżka szpitalne do 170 kg | Fotel ginekologiczny do 150 kg  Fotel laryngologiczny do 150 kg | Ambulans do transportu sanitarnego do 250 kg | Nosze transportowe do 250 kg Deska ortopedyczna do 160 kg | Krzesło transportowe do 250 kg  Materace przeciwodleżynowe do 120 kg  Rękawy do pomiaru ciśnienia do 35 cm  Wago do 200 kg |

**2) zakłady opiekuńczo lecznicze, pogotowia, hospicja**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Nazwa podmiotu leczniczego** | **Rezonans magnetyczny** | **Tomografia komputerowa** | **PET** | **Stoły** | | **Łóżka** | **Fotele** | **Transport sanitarny** | **Ambulanse ratownictwa medycznego** | **inne** |
|  | Fundacja Gospodarcza św. Brata Alberta ZOL i Hospicjum w Busku -Zdroju | - | - | - | | - | Łóżko rehabilitacyjne do 215 kg | - | - | - | Podnośnik do 150 kg |
|  | Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej GOMED-OSTROWIEC Spółka z o.o. sp.k.  Hospicjum stacjonarne | - | - | - | | - | 4 łóżka szpitalne o nośności do 250 kg | - | - | - | 2 rękawy do pomiarów ciśnienia o wymiarach 66 x 17; 2 rękawy do pomiarów ciśnienia o wymiarach 50 x 14; waga – nośność do 200 kg. |
|  | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Kurozwękach  prowadzony przez Zgromadzenia SS. Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo | - | - | - | | - | Łóżka rehabilitacyjne do 165 kg – 80 szt. | - | - | - | - |
|  | Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego  i Transportu Sanitarnego  w Kielcach | - | - | - | | - | - | - | Karetki sanitarne o nośności noszy 159 - 16 szt.  i 250 kg - 6 szt. | Ambulanse ratownictwa medycznego o nośności noszy 230 kg - 58 szt. i 250 kg - 12 szt. | - |
|  | Zakład Opieki Długoterminowej „ANNA” sp. j.  w Skarżysku – Kościelnym | - | - | - | | - | - | - | - | - | Podnośnik sufitowy do 275 kg |
|  | Caritas Diecezji Kieleckiej  - ZOL  w Piekoszowie | - | - | - | | - | Łóżka do 250 kg | - | - | - | - |
|  | Caritas Diecezji Kieleckiej  - ZOL  w Sędziszowie | - | - | - | | - | Łóżka do 175 kg | - | - | - | Podnośnik transportowo-kąpielowy do150 kg |
|  | Caritas Diecezji Kieleckiej  - ZOL w Kielcach | - | - | - | | - | Łóżka do 175 kg | - | - | - | Podnośnik transportowy do 130 kg  Materace przeciwodleżynowe do 125 kg  Wózek inwalidzki do 140 kg  Wózko-wanna do kąpieli do 150 kg |
|  | Caritas Diecezji Kieleckiej - Hospicjum Stacjonarne  w Kielcach | - | - | - | | - | Łóżka do 175 kg | - | 1 szt. – max. 180 kg | - | Podnośnik do wanny do 150 kg  Materace przeciwodleżynowe do 125 kg  Wózek inwalidzki do 140 kg |
|  | Caritas Diecezji Kieleckiej - Hostel dla Osób z Zab. Psych.  w Świniarach | - | - | - | | - | Łóżka do 175 kg | - | - | - | - |
|  | Akcja Katolicka Diecezji Sandomierskiej – Hospicjum Stacjonarne | - | - | - | | - | Łóżko do 318 kg | - | - | - | - |
|  | Stowarzyszenie Opieki Paliatywno-Hospicyjnej  im. Bł. Ks. Kazimierza Sykulskiego  w Rudzie Białaczowskiej | - | - | - | | - | - | - | - | - | Podnośnik do 150 kg |
|  | Staszowskie Centrum Medyczne  w Koniemłotach  Zakład Opiekuńczo-Leczniczy | - | - | - | | - | Łóżko szpitalne do 250 kg | - | - | - | - |
|  | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Przewlekle Chorych Zgromadzenia Sług Jezusa  w Kielcach | - | - | - | | - | Łóżko szpitalne do 250 kg | - | - | - | Podnośniki do 175 kg |
|  | Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy  w Kielcach  ul. Króla Jana III Sobieskiego | - | - | - | | - | jedno łóżko rehabilitacyjne do 240 kg | - | - | - | - |