Wykaz podmiotów leczniczych posiadających sprzęt o największej nośności

**w województwie świętokrzyskim**

1. **Szpitale**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Nazwa podmiotu leczniczego** | **Rezonans magnetyczny** | **Tomografia komputerowa** | **PET** | **Stoły** | **Łóżka** | **Fotele** | **Transport sanitarny** | **Ambulanse ratownictwa medycznego** | **inne** |
| 1. | Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich | Rezonans magnetyczny do 120 kg, średnica gantry 65 cm | Tomograf do 205 kg, średnica gantry 70 cm | - | Stoły: udźwig 1x250 kg, 5x135 kg, 2x360 kg, 1x240kg | - | - | Nosze z udźwigiem do 18o kg- 2 sztuki | - | Podnośniki: udźwig: 1x125kg, 2x130kg, 2x150 kg.Rękawy do ciśnieniomierza do 47 cm. |
| 2. | Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze  | - | - | - | Leżanki do ćwiczeń do 150 kg | Łóżka rehabilitacyjne do 150 kg | - | Wózki do transportu do 150 kg | - | Podnośniki do 170 kgWagi do 150 kgMaterac przeciwodleżynowy do 150 kgUgule do 150 kgCiśnieniomierz (rękawy do 52 cm) |
| 3. | Szpital Kieleckiśw. Aleksandra Sp. z o.o. | - | Tomograf do 227 kg średnica gantry 80 cm | - | Stół do RTG do 320 kgStoły do endoskopii do 150 kgStoły operacyjne do 230 kg | Łóżka szpitalne do 230 kgŁóżka porodowe do 175 kgŁóżka OIOM do 230 kg | Fotele ginekologiczne do 200 kg | - | transportery do 230 kg- deski ortopedyczne do 450 kg | - |
| 4. | Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skarżysku - Kamiennej | - | Tomograf do 204 kg średnica gantry 70 cm | - | Stoły do RTG do 200 kgStoły do endoskopii do 150 kgStoły operacyjne do 135 kg | Łóżka szpitalne do 120 kg i 230 kgŁóżka porodowe do 150 kgŁóżka ZOL do 150 kg i 170 kg Łóżka rehabilitacyjne do 230 kg | Fotele ginekologiczne do 150 kgFotel stomatologiczny do 160 kg | Krzesła do transportu do 180 kgWózki do transportu pacjentów do 160 kg | Nosze do 200 kg | Wagi do 220 kgRękawy do ciśnieniomierza do 50 cm |
| 5. | Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu | Rezonans magnetyczny do 200 kg | Tomograf komputerowy do 200 kg | - | Stoły do RTG do 250 kgStoły do endoskopii do 180 kgStoły operacyjne do 450 kg | Łóżka OIOM i OINK do 180 kgŁóżka rehabilitacyjne do 170 kgŁóżka porodowe do 130 kgŁóżka szpitalne do 120 kg | Fotele ginekologiczne do 150 kg | Nosze transportowe do 170 kgKrzesła do transportu do 250 kgWózki transportowe do 250 kg | - | Podnośnik ułatwiający opiekę nad pacjentem do 227 kg |
| 6. | Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim | Rezonans magnetyczny do 200 kg, średnica gantry 70 cm | Tomograf do 130 kg, średnica gantry 70 cm | - | Stoły operacyjne do 160 kg | Łóżka szpitalne do 160 kgŁóżka porodowe do 160 kgŁóżka OIOM do 160 kg | Fotele ginekologiczne do 150 kg | Wózki do transportu do 170 kgTransportery do 170 kg | - | Rękawy do ciśnieniomierza do 47 cmPodnośnik do 300 kg |
| 7. | Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcachul. Prosta 3025-371 Kielce | - | - | - | Stół RTG do 250kgStół do endoskopii do 220kgStół operacyjny - 4 szt. do 220 kg. | Łóżka szpitalne – 100 szt. do 175 kgŁóżka porodowe – 5 szt. do 175 kgŁóżka OIOM - 8 szt. do 175 kgŁóżka rehabilitacyjne - 10 szt. do 175 kg | Fotele ginekologiczne - 11 szt. do 200 kg | - | - | Nosze - 1 szt. do160kgWagi - 11 szt. do 150 kgWaga dla osób otyłych – 1 szt. do 300 kgRękawy do pomiaru ciśnienia – 20 szt. obwód rękawa 42 cmRękaw do pomiaru ciśnienia dla osób z otyłością – 14 szt. obwód rękawa 61 cm |
| 8. | Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II | - | - | - | Stoły do endoskopii do 170 kg, Stoły operacyjne do 360 kg Stół do operacji ogólnochirurgicznych do 200 kg  | Łóżka anestezjologiczne z wagą do 250 kg;Łóżko szpitalne elektryczne do 250 kg;- Łóżko szpitalne elektryczne do 200 kg;- Łóżko rehabilitacyjne elektryczne do 175 kg | - | Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej do 250 kgWózek transportowy z funkcją stołu zabiegowego do 318 kg | - | Materace przeciwodleżynowe do 240 kgRękawy do ciśnieniomierza 47 cmDeska do transferu poziomego pacjenta od 200 do 300 kg  |
| 9. | Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A.Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny "Górka" i Szpital Uzdrowiskowy "Krystyna" | - | - | - | Stół rtg do 180 kgStół operacyjny do 135 kg i 200 kg | Łóżka szpitalne do 135 kg i 250 kgŁóżka rehabilitacyjne do 140 kg | - | Wózek do przewożenia chorych do 180 kg | Nosze do 159 kg | Wózek transportowy do 225 kgWagi do 150kg |
| 10. | Szpital św. Leona w Opatowie  | - | Tomograf do 205 kg średnica gantry 70 cm | - | Stół do RTG do 150 kg | Łóżka szpitalne do 230 kg Łóżka rehabilitacyjne do 300 kg | - | Wózki do transportu do 318 kg | - | Rękawy do ciśnieniomierzy do 50 cm |
| 11. | Wojewódzki Szpital Zespolonyw Kielcach | Rezonans do 200 kg, średnica otworu gantry 60 cm - ambulatoryjnieRezonans do 250 kg, średnica otworu gantry 70 cm – pacjenci hospitalizowani | Tomograf do 200 kg, średnica otworu gantry 70 cm2 szt. -Tomograf do 225 kg, średnica otworu gantry 70 cm2 szt. -Tomograf do 300 kg, średnica otworu gantry 70 cm1 x TK do 180 kg | - | Stoły do RTG do 250 kgStoły do endoskopii do 225 kgStoły operacyjne do 225 kg | Łóżka szpitalne do 225 kgŁóżka porodowe do 225 kgŁóżka OIOM do 250 kgŁóżka rehabilitacyjne do 225 kg | Fotele ginekologiczne do 200 kgFotele do dializ do 225 kgFotele okulistyczne do 250 kgFotele laryngologiczne do 160 kg | Wózki do transportu do 225 kgAmbulanse transportu sanitarnego do 150 kg | Nosze do 230 kgTransportery do 270 kgDeski ortopedyczne do 160 kg2 Ambulanse ratownictwa medycznego nosze do 120 kg | Podnośniki do 175 kgWagi do 200 kgRękawy do ciśnieniomierzado 61 cm |
| 12. | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznychi Administracji w Kielcach | - | 1 x TK do 180 kg | - | 1 x stół operacyjny do 227 kg1 x stół operacyjny do 300 kg1 x stół zabiegowy do 230 kg | 2 x do 250 kgŁóżka do 185 kg | 1 x Fotel ginekologiczny do 180 kg | Wózek do przewożenia chorych do 230 kg | - | Wagi do 200 kg, Rękawy do ciśnieniomierzy do 55 cm1 x RTG do 180 kg1 x RTG do 290 kg |
| 13. | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze | - | Tomograf do 227 kg, średnica gantry 70 cm | - | Stół do aparatu RTG do 295 kg, stoły operacyjne do 270 kg, stoły rehabilitacyjne do 150 kg | Łóżka OIOM do 220 kg i 240 kg, łóżka szpitalne do 250 kg, łóżka ortopedyczne do 200 kg, łóżka rehabilitacyjne do 180 kg | Fotel urologiczny do 160 kg i 180 kg | Wózki do transportu pacjentów do 220 kg i 250 kg | - | Podnośnik do 180 kg Materace przeciwodleżynowe do 240 kg Rękawy do ciśnieniomierza do 45 cm, Waga do 300 kg |
| 14. | Szpital Powiatowy w Chmielniku | - | - | - | Stół do RTG do 210 kg Stoły do endoskopii do 250kg Stoły operacyjne do 380 kg | Łóżka szpitalne do 250 kg  | - | Wózki do transportu do 200 kg Krzesła do transportu do 159 kg Ambulanse transportu sanitarnego do 159 kg | Deski ortopedyczne do 450 kg Transportery do 159 g | Podnośniki do 230 kg Rękawy do ciśnieniomierza do 46cm |
| 15. | Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ w Busku - Zdroju | - | - | - | Stoły do 150 kg | Łóżko do hydromasażu do 200 kg | - | - | - | Podnośnik basenowy do 175 kg, Podnośnik sufitowy (kąpiele siarczkowo-siarkowodorowe) do 175 kg |
| 16. | Szpital Specjalistyczny Artmedik Spółka z o.o. | Obciążalność stołu – do 130 kg | Średnica otworu gantry – 70 cm, Obciążalność stołu – do 205 kg | - | Stół do wykonywania RTG - do 180 kg, Pokrycie 1790mm x 580 mmStół do endoskopii,Stół zabiegowy – nośność 160 kgStół operacyjny - obciążenie do 160 kg. | Łóżko szpitalne,- nośność do 170 kgŁóżko porodowe,maksymalne obciążenie 230 kgŁóżka wyposażające OIOM - nośność do 230 kgŁóżko rehabilitacyjne- obciążenie max. 175 kg | - | Wózek do przewożenia chorych leżących - maksymalne dopuszczalne obciążenie 180 kgWózek do transportu – szerokość siedziska – 48 cm, maksymalna waga użytkownika 130 kg | Dopuszczalna ładowność 400 kg. udźwig noszy (transportera w ambulansie) do 159 kg Nosze ręczne – nośność 159 kgNosze do przewożenia chorych (tzw. transportery),Transporter – udźwig 159 kgDeska ortopedyczna,obciążenie do 450 kg | Materace przeciwodleżynowe,do 140 kg. Obciążenie max. 170 kg.Wagi do 200 kgRękawy do pomiarów ciśnienia obwód mankietu: 22-32cm |
| 17. | Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach | Rezonans magnetyczny 2 szt.:- do 250 kg, średnica gantry 60 - do 200 kg, średnica gantry 70 | Tomograf komputerowy do 200 kgTomografy 3 szt.:- do 200 kg średnica otworu gantry 70 cmdo 212 kg, średnica otworu gantry 78,- do 225 kg, średnica otworu gantry 70, | PET 2 szt.:- do 204 kg, średnica gantry 70 cm- do 204 kg, średnica gantry 82 cm | Stoły do RTG 2 szt. 208 i 210 kgStół do endoskopii do 180 kgStół operacyjny do 225 kg | Łóżka szpitalne 180-200 kgŁóżka OIOM do 200 kgŁóżka rehabilitacyjne do 200 kg | Fotel ginekologiczny do 180 kgFotel do zabiegów urologicznych do 180 kgFotel laryngologiczny do 180 kg | Krzesła do transportu do 135 kgWózki do transportu pacjentów do 135 kg | - | Gammakamera 2 szt. do 227 kg, średnica gantry 70 cmPrzyspieszacz 2 szt. do 250 i 200 kg, średnica gantry 60 cm Symulator 2 szt. do 200 kg, średnica gantry 82 i 60 cmPodnośnik ułatwiający opiekę nad pacjentem do 140 kgMaterace przeciwodleżynowe do 200 kgWaga osobowa 150-200 i 1 szt. 500 kgRękaw do pomiaru RR do kardiomonitorów dla osób otyłych w dziale Anestezjologii i Intensywnej terapii |
| 18. | Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju | - | - | - | Stoły do RTG do 150 kgStoły do endoskopii do 250 kgStoły operacyjne do 250 kg | Łóżka szpitalne do 230 kgŁóżka porodowe do 150 kgŁóżka OIOM do 190 kgŁóżka rehabilitacyjne do 150 kg | Fotel ginekologiczny do 150 kgFotel do zabiegów urologicznych do 220 kgFotel do dializ do 150 kg | Krzesła do transportu do 160 kg | Ambulanse do 160 kgTransportery do 160 kg | Wagi do 140 kgPodnośnik ułatwiający opiekę nad pacjentem do 140 kgMaterace przeciwodleżynowe do 150 kgRękawy do ciśnieniomierza 24-32 cm |
| 19. | Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie | - | - | - | Stoły do RTG do 180 kg Stoły do endoskopii do 170 kg | Łóżka szpitalne do 175 kg Łóżka OIOM do 180 kg Łóżka rehabilitacyjne do 200 kg | Fotele ginekologiczne do 170 kg | Wózki do transportu do 170 kg | - | Podnośniki do 175 kg Materace przeciwodleżynowe do 200 kg Rękawy do ciśnieniomierza do 47cm |
| 20. | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie | Rezonans do 250 kg, średnica gantry 70 cm | Tomograf do 227 kg, średnica gantry 70 cm | - | Stoły do RTG do 240 kgStoły do endoskopii -do 250 kg Stoły operacyjny do 225 kg i jeden do 490 kg | Łóżka szpitalne do 160 kg porodowe do 170 kgrehabilitacyjne do 160 kg OIOM do 250 kgSOR do 270 kg | Fotele: ginekologiczne do 150 kgdo zabiegów urologicznych do 1 laryngologiczne do 200 kg 50 kg | Wózki do transportu do 250 kg; krzesła do transportu do 210 kg | Deski ortopedyczne do 150 kg; transportery do 250 kg | Podnośniki do 230 kgWaga do 300 kg |
| 21. | Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach | Rezonans do 250 kg, średnica gantry 70 cm | Tomograf do 205 kg, średnica gantry 70 cm | - | Stoły do RTG do 250 kg Stoły do endoskopii do 250 kg, stoły operacyjne do 500 kg | Łóżka szpitalne do 170 kg, łóżka porodowe do 230 kg, łóżka OIOM do 250 kg Łóżka rehabilitacyjne do 185 kg | Fotele ginekologiczne do 200 kg Fotele do zabiegów urologicznych do 200 kgFotele okulistyczne do 160 kgFotele laryngologiczne do 160 kg | Wózki do transportu do 250 kg, krzesła transportowe do 120 kgAmbulanse transportu sanitarnego do 200 kg | - | Podnośniki do 180 kgMaterace przeciwodleżynowe do 200 kg Wagi do 300 kg Rękawy do ciśnieniomierza do 22-42 cm |
| 22.  | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Profilaktyka” Wiesława Piotrowska | - | - | - | - | Łóżka do 250 kg | - | - | - | - |
| 23.  | Intercard Sp. z o.o. Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii w Pińczowie | - | Tomograf do 200 kg | - | Stoły operacyjne do 350 kg | Łóżka wyposażające OIOM do 185 kg łóżka szpitalne do 140 kg | - | - | Nosze do przewożenia chorych (transportery) do 250 kg | Wagi do 150 kgRękawy do ciśnieniomierza do 55 cm |
| 24. | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej | - | - | - | Stół do RTG do 135 kg | Łóżka szpitalne do 170 kg | Fotel ginekologiczny do 150 kg Fotel laryngologiczny do 150 kg | Ambulans do transportu sanitarnego do 250 kg | Nosze transportowe do 250 kg Deska ortopedyczna do 160 kg | Krzesło transportowe do 250 kg Materace przeciwodleżynowe do 120 kgRękawy do pomiaru ciśnienia do 35 cmWago do 200 kg |

**2) zakłady opiekuńczo lecznicze, pogotowia, hospicja**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Nazwa podmiotu leczniczego** | **Rezonans magnetyczny** | **Tomografia komputerowa** | **PET** | **Stoły** | **Łóżka** | **Fotele** | **Transport sanitarny** | **Ambulanse ratownictwa medycznego** | **inne** |
|  | Fundacja Gospodarcza św. Brata Alberta ZOL i Hospicjum w Busku -Zdroju | - | - | - | - | Łóżko rehabilitacyjne do 215 kg | - | - | - | Podnośnik do 150 kg |
|  | Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej GOMED-OSTROWIEC Spółka z o.o. sp.k.Hospicjum stacjonarne | - | - | - | - | 4 łóżka szpitalne o nośności do 250 kg | - | - | - | 2 rękawy do pomiarów ciśnienia o wymiarach 66 x 17; 2 rękawy do pomiarów ciśnienia o wymiarach 50 x 14; waga – nośność do 200 kg. |
|  | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Kurozwękach prowadzony przezZgromadzenia SS. Miłosierdziaśw. Wincentego a Paulo | - | - | - | - | Łóżka rehabilitacyjne do 165 kg – 80 szt. | - | - | - | - |
|  | Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach | - | - | - | - | - | - | Karetki sanitarne o nośności noszy 159 - 16 szt.i 250 kg - 6 szt. | Ambulanse ratownictwa medycznego o nośności noszy 230 kg - 58 szt. i 250 kg - 12 szt. | - |
|  | Zakład Opieki Długoterminowej „ANNA” sp. j. w Skarżysku – Kościelnym | - | - | - | - | - | - | - | - | Podnośnik sufitowy do 275 kg |
|  | Caritas Diecezji Kieleckiej- ZOL w Piekoszowie | - | - | - | - | Łóżka do 250 kg | - | - | - | - |
|  | Caritas Diecezji Kieleckiej- ZOL w Sędziszowie | - | - | - | - | Łóżka do 175 kg | - | - | - | Podnośnik transportowo-kąpielowy do150 kg |
|  | Caritas Diecezji Kieleckiej- ZOL w Kielcach | - | - | - | - | Łóżka do 175 kg | - | - | - | Podnośnik transportowy do 130 kgMaterace przeciwodleżynowe do 125 kgWózek inwalidzki do 140 kgWózko-wanna do kąpieli do 150 kg |
|  | Caritas Diecezji Kieleckiej - Hospicjum Stacjonarne w Kielcach | - | - | - | - | Łóżka do 175 kg | - | 1 szt. – max. 180 kg | - | Podnośnik do wanny do 150 kgMaterace przeciwodleżynowe do 125 kgWózek inwalidzki do 140 kg |
|  | Caritas Diecezji Kieleckiej - Hostel dla Osób z Zab. Psych. w Świniarach | - | - | - | - | Łóżka do 175 kg | - | - | - | - |
|  | Akcja Katolicka Diecezji Sandomierskiej – Hospicjum Stacjonarne | - | - | - | - | Łóżko do 318 kg | - | - | - | - |
|  | Stowarzyszenie Opieki Paliatywno-Hospicyjnej im. Bł. Ks. Kazimierza Sykulskiego w Rudzie Białaczowskiej | - | - | - | - | - | - | - | - | Podnośnik do 150 kg |
|  | Staszowskie Centrum Medyczne w Koniemłotach Zakład Opiekuńczo-Leczniczy | - | - | - | - | Łóżko szpitalne do 250 kg | - | - | - | - |
|  | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Przewlekle Chorych Zgromadzenia Sług Jezusa w Kielcach | - | - | - | - | Łóżko szpitalne do 250 kg | - | - | - | Podnośniki do 175 kg |
|  | Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy w Kielcachul. Króla Jana III Sobieskiego | - | - | - | - | jedno łóżko rehabilitacyjne do 240 kg | - | - | - | - |