FORMULARZ - OFERTOWY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad Oddział w Katowicach

Wydział Technologii i Jakości Budowy Dróg

Laboratorium Drogowe

ul. Drogowców 6, 43-600 Jaworzno

Dotyczy zamówienia na:

„Usługa wzorcowania sprzętu laboratoryjnego użytkowanego w Wydziale Technologii i Jakości Budowy Dróg - Laboratorium Drogowego Oddziału GDDKiA w Katowicach, przez akredytowane laboratoria wzorcujące wraz z wydaniem świadectw wzorcowania opatrzonych symbolem akredytacji.”

Dla:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, Wydział Technologii 
i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowe

Wykonawca:

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(NIP, REGON)

oferuje przedmiot zamówienia o nazwie:

„Usługa wzorcowania sprzętu laboratoryjnego użytkowanego w Wydziale Technologii i Jakości Budowy Dróg - Laboratorium Drogowego Oddziału GDDKiA w Katowicach, przez akredytowane laboratoria wzorcujące wraz z wydaniem świadectw wzorcowania opatrzonych symbolem akredytacji”

w zakresie części 11) - Usługa wzorcowania urządzeń laboratoryjnych ze względu na siłę

za całkowitą cenę: netto ………………………………………………………………………, podatek Vat ………………%,

co łącznie stanowi cenę oferty brutto: .…………………………………………………………

(słownie zł: …………………………………………………………………………… brutto)

w zakresie części 2 1) - Usługa wzorcowania urządzeń laboratoryjnych ze względu na temperaturę

i wilgotność

za całkowitą cenę: netto ………………………………………………………………………, podatek Vat ………………%,

co łącznie stanowi cenę oferty brutto: .…………………………………………………………

(słownie zł: …………………………………………………………………………… brutto)

w zakresie części 3 1) - Usługa wzorcowania sit laboratoryjnych

za całkowitą cenę: netto ………………………………………………………………………, podatek Vat ………………%,

co łącznie stanowi cenę oferty brutto: .…………………………………………………………

(słownie zł: …………………………………………………………………………… brutto)

w zakresie części 4 1) - Usługa wzorcowania urządzeń laboratoryjnych ze względu długość, wymiar, czas, masę, przemieszczenie, geometrię powierzchni i kąt

za całkowitą cenę: netto ………………………………………………………………………, podatek Vat ………………%,

co łącznie stanowi cenę oferty brutto: .…………………………………………………………

(słownie zł: …………………………………………………………………………… brutto)

w zakresie części 5 1) Usługa wzorcowania wag laboratoryjnych

za całkowitą cenę: netto ………………………………………………………………………, podatek Vat ………………%,

co łącznie stanowi cenę oferty brutto: .…………………………………………………………

(słownie zł: …………………………………………………………………………… brutto)

w zakresie części 6 1) - Usługa wzorcowania urządzeń laboratoryjnych ze względu na ciśnienie absolutne

za całkowitą cenę: netto ………………………………………………………………………, podatek Vat ………………%,

co łącznie stanowi cenę oferty brutto: .…………………………………………………………

(słownie zł: …………………………………………………………………………… brutto)

Zgodnie z poniższą tabelą cen jednostkowych1):

| Część 1 - Usługa wzorcowania urządzeń laboratoryjnych ze względu na siłę |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość (szt.) | Cena jedn. netto | Wartość netto kol. 3 x kol. 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Duktylometr cyfrowy, Infratest Typ 20-2346, zakres wskazań 0-300 N | 1 |  |  |
| 2 | Maszyna wytrzymałościowa do prób statycznych ściskania Infratest Typ 35-5100, zakres 0-50 kN | 1 |  |  |
| 3 | Maszyna wytrzymałościowa do prób statycznych ściskania Infratest Typ 35-5100, zakres 0-50 kN | 1 |  |  |
| 4 | Koleinomierz Infratest 20-4000 | 1 |  |  |
| 5 | Pull Off z16E, Proceq | 1 |  |  |
| 6 | Prasa wytrzymałościowa FROM+TEST (RAMA I) | 1 |  |  |
| 7 | Prasa wytrzymałościowa FROM+TEST (RAMA II) | 1 |  |  |
| 8 | Prasa wytrzymałościowa MATEST | 1 |  |  |
| 9 | Prasa wytrzymałościowa MATEST | 1 |  |  |
| 10 | VSS - trójczujnikowy, Multiserw | 1 |  |  |
| 11 | VSS - jednoczujnikowy, InfraTest (nr statywu: 1012902) | 1 |  |  |
| 12 | VSS - jednoczujnikowy, InfraTest (nr statywu: 1003902) | 1 |  |  |
| 13 | VSS - jednoczujnikowy, InfraTest | 1 |  |  |
|  |  |  | RAZEM Wartość NETTO |  |
|  |  |  | VAT (….%) |  |
|  |  |  | Wartość BRUTTO |  |

| Część 2 - Usługa wzorcowania urządzeń laboratoryjnych ze względu na temperaturę i wilgotność |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość (szt.) | Cena jedn. netto | Wartość netto kol. 3 x kol. 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | termohigrometr typ RTR-503, Tandd | 1 |  |  |
| 2 | termohigrometr typ RTR-503, Tandd | 1 |  |  |
| 3 | termohigrometr typ RTR-503, Tandd | 1 |  |  |
| 4 | termohigrometr typ RTR-503, Tandd | 1 |  |  |
| 5 | termohigrometr typ RTR-503, Tandd | 1 |  |  |
| 6 | termohigrometr typ RTR-503, Tandd | 1 |  |  |
| 7 | termohigrometr typ RTR-503, Tandd | 1 |  |  |
| 8 | termohigrometr typ RTR-503, Tandd | 1 |  |  |
| 9 | termohigrometr typ RTR-503, Tandd | 1 |  |  |
| 10 | termohigrometr typ RTR-503, Tandd | 1 |  |  |
| 11 | Elektroniczny wskaźnik temperatury EBRO typ EBI 40, wraz z czujnikiem zewnętrznym Typ K o numerze identyfikacyjnym 181/13 | 1 |  |  |
| 12 | Elektroniczny wskaźnik temperatury EBRO typ EBI 40, wraz z czujnikiem zewnętrznym Typ K o numerze identyfikacyjnym 11014775 | 1 |  |  |
| 13 | Termometr elektroniczny AZ 8851; d: 0,1°C. długość sondy 53 cm, nr sondy t-1.1/11 | 1 |  |  |
| 14 | Termometr elektroniczny AZ 8851; d: 0,1°C. długość sondy 53 cm, nr sondy t-1.1/12 | 1 |  |  |
| 15 | Termometr do 250°C z dokł. do 1°C | 1 |  |  |
| 16 | Termometr do 250°C z dokł. do 1°C | 1 |  |  |
| 17 | Automatyczny analizator mięknienia bitumów metodą Pierścień i Kula Petrotest RKA-5 – czujnik temperatury PT100 | 1 |  |  |
| 18 | Automatyczny analizator mięknienia bitumów metodą Pierścień i Kula Petrotest RKA-5 – przyrost temperatury | 1 |  |  |
| 19 | Penetrometr półautomatyczny, cyfrowy do asfaltu Infratest Typ 20-20660 (łaźnia wodna oraz naczynie przenośne) | 1 |  |  |
| 20 | Termometr do 250°C z dokł. do 1°C | 1 |  |  |
| 21 | Termometr do 250°C z dokł. do 1°C | 1 |  |  |
| 22 | Koleinomierz Infratest 20-4000 | 1 |  |  |
| 23 | Termometr do 50°C z dokł. do 0,1°C | 1 |  |  |
| 24 | Termometr do 50°C z dokł. do 0,1°C | 1 |  |  |
| 25 | Termometr do 50°C z dokł. do 0,1°C | 1 |  |  |
| 26 | Termometr do 50°C z dokł. do 0,1°C | 1 |  |  |
| 27 | Termometr do 50°C z dokł. do 0,1°C | 1 |  |  |
| 28 | Termometr do 50°C z dokł. do 0,1°C | 1 |  |  |
| 29 | Termometr TH 301 = Sonda | 1 |  |  |
| 30 | Termometr elektroniczny TERMIO 25 | 1 |  |  |
| 31 | Termohigrometr elektroniczny typ 174H | 1 |  |  |
| 32 | Termometr elektroniczny TERMIO 2 | 1 |  |  |
| 33 | Termometr elektroniczny TERMIO 2 | 1 |  |  |
| 34 | Termometr elektroniczny TERMIO 2 | 1 |  |  |
| 35 | Termometr elektroniczny TERMIO 2 | 1 |  |  |
| 36 | Termometr elektroniczny TERMIO 2 | 1 |  |  |
| 37 | Termometr elektroniczny TERMIO 2 | 1 |  |  |
| 38 | Pirometr elektroniczny, Producent Ebro, Model THI 350 | 1 |  |  |
| 39 | Termometr elektroniczny typ AZ8851 + sonda elektroniczna | 1 |  |  |
| 40 | Termometr elektroniczny AZ 8851; d: 0,1°C. długość sondy 30 cm, nr sondy 9175276 | 1 |  |  |
| 41 | Rejestrator temperatury APAR; d: 0,1°C, 5 sond o długości 20 cm | 1 |  |  |
|  |  |  | RAZEM Wartość NETTO |  |
|  |  |  | VAT (….%) |  |
|  |  |  | Wartość BRUTTO |  |

| Część 3 – usługa wzorcowania sit laboratoryjnych |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość [szt.] | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol. 3 x kol. 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Sito ø 200 mm, tkane | 1 |  |  |
| 2 | Sito ø 200 mm, tkane | 1 |  |  |
| 3 | Sito ø 200 mm, tkane | 1 |  |  |
| 4 | Sito ø 200 mm, tkane | 1 |  |  |
| 5 | Sito ø 200 mm, tkane | 1 |  |  |
| 6 | Sito ø 300 mm, tkane | 1 |  |  |
| 7 | Sito ø 300 mm, tkane | 1 |  |  |
| 8 | Sito ø 300 mm, tkane | 1 |  |  |
| 9 | Sito ø 300 mm, tkane | 1 |  |  |
| 10 | Sito ø 300 mm, tkane | 1 |  |  |
| 11 | Sito ø 300 mm, tkane | 1 |  |  |
| 12 | Sito ø 200 mm, tkane | 1 |  |  |
| 13 | Sito ø 200 mm, tkane | 1 |  |  |
| 14 | Sito ø 200 mm, tkane | 1 |  |  |
| 15 | Sito ø 200 mm, tkane | 1 |  |  |
| 16 | Sito ø 200 mm, tkane | 1 |  |  |
| 17 | Sito ø 200 mm, tkane | 1 |  |  |
| 18 | Sito ø 300 mm, tkane | 1 |  |  |
| 19 | Sito ø 300 mm, tkane | 1 |  |  |
| 20 | Sito ø 300 mm, tkane | 1 |  |  |
| 21 | Sito ø 300 mm, tkane | 1 |  |  |
| 22 | Sito ø 300 mm, tkane | 1 |  |  |
| 23 | Sito ø 300 mm, tkane | 1 |  |  |
| 24 | Sito ø 200 mm, tkane | 1 |  |  |
| 25 | Kosz do ekstraktora ultradźwiękowego | 1 |  |  |
| 26 | Kosz do ekstraktora ultradźwiękowego | 1 |  |  |
| 27 | Kosz do ekstraktora ultradźwiękowego | 1 |  |  |
| 28 | Kosz do ekstraktora ultradźwiękowego | 1 |  |  |
| 29 | Kosz do ekstraktora ultradźwiękowego | 1 |  |  |
| 30 | Kosz do ekstraktora ultradźwiękowego | 1 |  |  |
| 31 | Kosz do ekstraktora ultradźwiękowego | 1 |  |  |
| 32 | Sito ø 200 mm, perforowane | 1 |  |  |
| 33 | Sito ø 200 mm, perforowane | 1 |  |  |
| 34 | Sito ø 200 mm, perforowane | 1 |  |  |
| 35 | Sito ø 200 mm, tkane | 1 |  |  |
| 36 | Sito ø 200 mm, takne | 1 |  |  |
| 37 | Sito ø 200 mm, tkane | 1 |  |  |
| 38 | Sito ø 200 mm, tkane | 1 |  |  |
| 39 | Sito ø 200 mm, tkane | 1 |  |  |
| 40 | Sito ø 200 mm, tkane | 1 |  |  |
| 41 | Sito ø 200 mm, tkane | 1 |  |  |
| 42 | Sito ø 200 mm, tkane | 1 |  |  |
| 43 | Sito ø 200 mm, perforowane | 1 |  |  |
| 44 | Sito ø 200 mm, perforowane | 1 |  |  |
| 45 | Sito ø 200 mm, perforowane | 1 |  |  |
| 46 | Sito ø 400 mm, perforowane | 1 |  |  |
| 47 | Sito ø 400 mm, perforowane | 1 |  |  |
| 48 | Sito ø 400 mm, perforowane | 1 |  |  |
| 49 | Sito ø 400 mm, perforowane | 1 |  |  |
| 50 | Sito ø 400 mm, tkane | 1 |  |  |
| 51 | Sito ø 300 mm, tkane | 1 |  |  |
| 52 | Sito ø 300 mm, tkane | 1 |  |  |
| 53 | Sito ø 300 mm, tkane | 1 |  |  |
| 54 | Sito ø 300 mm, tkane | 1 |  |  |
| 55 | Sito ø 300 mm, tkane | 1 |  |  |
| 56 | Sito ø 300 mm, tkane | 1 |  |  |
| 57 | Sito ø 300 mm, perforowane | 1 |  |  |
| 58 | Sito ø 300 mm, perforowane | 1 |  |  |
| 59 | Sito ø 300 mm, perforowane | 1 |  |  |
| 60 | Sito ø 300 mm, perforowane | 1 |  |  |
| 61 | Sito ø 300 mm, perforowane | 1 |  |  |
| 62 | Sito ø 300 mm, perforowane | 1 |  |  |
| 63 | Sito ø 300 mm, perforowane | 1 |  |  |
| 64 | Sito ø 300 mm, perforowane | 1 |  |  |
| 65 | Sito ø 300 mm, perforowane | 1 |  |  |
| 66 | Sito ø 300 mm, perforowane | 1 |  |  |
| 67 | Sito ø 400 mm, perforowane | 1 |  |  |
| 68 | Sito ø 400 mm, perforowane | 1 |  |  |
| 69 | Sito ø 400 mm, perforowane | 1 |  |  |
| 70 | Sito ø 400 mm, tkane | 1 |  |  |
| 71 | Sito ø 400 mm, tkane | 1 |  |  |
| 72 | Sito ø 400 mm, tkane | 1 |  |  |
| 73 | Sito ø 400 mm, tkane | 1 |  |  |
| 74 | Sito ø 400 mm, tkane | 1 |  |  |
| 75 | Sito ø 400 mm, tkane | 1 |  |  |
| 76 | Sito ø 400 mm, tkane | 1 |  |  |
| 77 | Sito ø 400 mm, tkane | 1 |  |  |
| 78 | Sito ø 300 mm, tkane | 1 |  |  |
| 79 | Sito ø 300 mm, tkane | 1 |  |  |
| 80 | Sito ø 300 mm, perforowane | 1 |  |  |
| 81 | Sito ø 300 mm, perforowane | 1 |  |  |
| 82 | Sito ø 300 mm, perforowane | 1 |  |  |
| 83 | Sito prętowe 2,5 mm | 1 |  |  |
| 84 | Sito prętowe 3,15 mm | 1 |  |  |
| 85 | Sito prętowe 4,0 mm | 1 |  |  |
| 86 | Sito prętowe 5,0 mm | 1 |  |  |
| 87 | Sito prętowe 6,3 mm | 1 |  |  |
| 88 | Sito prętowe 7,2 mm | 1 |  |  |
| 89 | Sito prętowe 8,0 mm | 1 |  |  |
| 90 | Sito prętowe 10,0 mm | 1 |  |  |
| 91 | Sito prętowe 12,5 mm | 1 |  |  |
| 92 | Sito prętowe 16,0 mm | 1 |  |  |
| 93 | Sito prętowe 20,0 mm | 1 |  |  |
| 94 | Sito prętowe 25,0 mm | 1 |  |  |
| 95 | Sito prętowe 31,5 mm | 1 |  |  |
| 96 | Sito prętowe 40,0 mm | 1 |  |  |
| 97 | Sito ø 400 mm, tkane | 1 |  |  |
| 98 | Sito ø 400 mm, tkane | 1 |  |  |
| 99 | Sito ø 400 mm, tkane | 1 |  |  |
| 100 | Sito ø 400 mm, tkane | 1 |  |  |
| 101 | Sito ø 400 mm, tkane | 1 |  |  |
| 102 | Sito ø 400 mm, perforowane | 1 |  |  |
| 103 | Sito ø 400 mm, perforowane | 1 |  |  |
| 104 | Sito ø 400 mm, perforowane | 1 |  |  |
| 105 | Sito ø 400 mm, perforowane | 1 |  |  |
| 106 | Sito ø 400 mm, perforowane | 1 |  |  |
| 107 | Sito ø 400 mm, perforowane | 1 |  |  |
| 108 | Sito ø 400 mm, perforowane | 1 |  |  |
| 109 | Sito ø 400 mm, perforowane | 1 |  |  |
| 110 | Sito ø 400 mm, perforowane | 1 |  |  |
| 111 | Sito ø 400 mm, perforowane | 1 |  |  |
| 112 | Sito ø 400 mm, perforowane | 1 |  |  |
| 113 | Sito ø 400 mm, perforowane | 1 |  |  |
| 114 | Sito ø 400 mm, perforowane | 1 |  |  |
| 115 | Sito ø 400 mm, perforowane | 1 |  |  |
| 116 | Sito ø 300 mm, tkane | 1 |  |  |
| 117 | Sito ø 400 mm, tkane | 1 |  |  |
| 118 | Sito ø 400 mm, tkane | 1 |  |  |
| 119 | Sito ø 300 mm, tkane | 1 |  |  |
| 120 | Sito ø 300 mm, tkane | 1 |  |  |
| 121 | Sito ø 300 mm, tkane | 1 |  |  |
| 122 | Sito ø 300 mm, tkane | 1 |  |  |
| 123 | Sito ø 300 mm, tkane | 1 |  |  |
| 124 | Sito ø 300 mm, tkane | 1 |  |  |
| 125 | Sito ø 300 mm, tkane | 1 |  |  |
| 126 | Sito ø 300 mm, tkane | 1 |  |  |
| 127 | Sito ø 300 mm, tkane | 1 |  |  |
| 128 | Sito ø 300 mm, tkane | 1 |  |  |
| 129 | Sito ø 300 mm, tkane | 1 |  |  |
| 130 | Sito ø 300 mm, tkane | 1 |  |  |
| 131 | Sito ø 300 mm, tkane | 1 |  |  |
| 132 | Sito ø 300 mm, tkane | 1 |  |  |
| 133 | Sito ø 300 mm, tkane | 1 |  |  |
| 134 | Sito ø 300 mm, tkane | 1 |  |  |
| 135 | Sito ø 300 mm, tkane | 1 |  |  |
| 136 | Sito ø 300 mm, tkane | 1 |  |  |
|  |  |  | RAZEM Wartość NETTO |  |
|  |  |  | VAT (….%) |  |
|  |  |  | Wartość BRUTTO |  |

| Część 4 - Usługa wzorcowania urządzeń laboratoryjnych ze względu długość, wymiar, czas, masę, przemieszczenie, geometrię powierzchni i kąt; |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość (szt.) | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol. 3 x kol. 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Glowica mikrometryczna elektroniczna | 1 |  |  |
| 2 | Wzorzec masy F1 - 100g | 1 |  |  |
| 3 | Wzorzec masy F1 - 200g | 1 |  |  |
| 4 | Wzorzec masy F1 - 500g | 1 |  |  |
| 5 | Wzorzec masy F1 - 1kg | 1 |  |  |
| 6 | Wzorzec masy F1 - 2kg | 1 |  |  |
| 7 | Wzorzec masy F1 - 5kg | 1 |  |  |
| 8 | Wzorzec masy F1 - 10kg | 1 |  |  |
| 9 | Wzorzec masy F1-20kg | 1 |  |  |
| 10 | Suwmiarka dwustronna z głębokościomierzem elektroniczna, Helios-Preisser | 1 |  |  |
| 11 | Mikrometr zewnetrzny, Producent HP | 1 |  |  |
| 12 | sekundomierz mechaniczny | 1 |  |  |
| 13 | Rejestrator podciśnienia (wakuometr), Greisinger typ: GMH 3161 | 1 |  |  |
| 14 | Suwmiarka dwustronna z głębokościomierzem, cyfrowa ORION | 1 |  |  |
| 15 | Suwmiarka do pomiarów specjalnych elektroniczna. Producent: Hogetex. Zakres pomiarów: 150 mm, Działka elemetarna: 0,01 mm. | 1 |  |  |
| 16 | Suwmiarka do pomiarów specjalnych elektroniczna. Producent: Hogetex. Zakres pomiarów: 300 mm, Działka elemetarna: 0,01 mm. | 1 |  |  |
| 17 | Suwmiarka specjalna cyfrowa produkcji INSIZE o numerze katalogowym 1186-500A, zakres pomiarowy (0 ÷ 500) mm,rozdzielczość 0,01 mm. | 1 |  |  |
| 18 | Czujnik cyfrowy SYLVAC, zakres 0-25 mm, rozdzielczość 0,1 mm | 1 |  |  |
| 19 | Czujnik cyfrowy SYLVAC, zakres 0-25 mm, rozdzielczość 0,1 mm | 1 |  |  |
| 20 | Maszyna wytrzymałościowa do prób statycznych ściskania Infratest Typ 35-5100, zakres wskazań 0-50 kN, elektroniczny czujnik przemieszczenia, zakres 0-50 mm, rozdzielczość 0,01 mm | 1 |  |  |
| 21 | Kątomierz uniwersalny ORION; 0° - 180° / 1° | 1 |  |  |
| 22 | Maszyna wytrzymałościowa do prób statycznych ściskania Infratest Typ 35-5100, zakres wskazań 0-50 kN, elektroniczny czujnik przemieszczenia, zakres 0-50 mm, rozdzielczość 0,01 mm | 1 |  |  |
| 23 | Suwmiarka dwustronna z głębokościomierzem, elektroniczna Vogel; 0÷300/0,01 mm | 1 |  |  |
| 24 | Koleinomierz Infratest 20-4000 | 1 |  |  |
| 25 | Sekundomierz mechaniczny Hanhart Typ 1882, zakres podziałki minutowej 15 min., działka elementarna 0,1 s | 1 |  |  |
| 26 | Sekundomierz mechaniczny Hanhart, zakres podziałki minutowej 15 min., działka elementarna 0,1 s | 1 |  |  |
| 27 | Igła penetracyjna z uchwytem | 1 |  |  |
| 28 | Igła penetracyjna z uchwytem | 1 |  |  |
| 29 | Igła penetracyjna z uchwytem | 1 |  |  |
| 30 | Igła penetracyjna z uchwytem | 1 |  |  |
| 31 | Igła penetracyjna z uchwytem | 1 |  |  |
| 32 | Przymiar półsztywny | 1 |  |  |
| 33 | Suwmiarka Helios - PREISSER | 1 |  |  |
| 34 | Manometr (Aparat do badania głębokości penetracji wody pod ciśnieniem betonu, Controls) | 1 |  |  |
| 35 | Przymiar półsztywny 300mm | 1 |  |  |
| 36 | Przymiar półsztywny 300mm | 1 |  |  |
| 37 | Czujnik zegarowy mechaniczny, MDAA | 1 |  |  |
| 38 | Czujnik przemieszczenia cyfrowy, Mitutoyo | 1 |  |  |
| 39 | Czujnik przemieszczenia cyfrowy, Mitutoyo | 1 |  |  |
| 40 | Czujnik przemieszczenia cyfrowy, Mitutoyo | 1 |  |  |
| 41 | Czujnik zegarowy mechaniczny, Kafer | 1 |  |  |
| 42 | Cyfrowy miernik grubości suchych warstw. Producent Zehntner, Model ZMM5000 | 1 |  |  |
| 43 | Sekundomierz mechaniczny, Hanhart | 1 |  |  |
| 44 | Sekundomierz mechaniczny, Hanhart | 1 |  |  |
| 45 | Sekundomierz mechaniczny, Hanhart | 1 |  |  |
| 46 | Czujnik przemieszczenia cyfrowy, Sylvac | 1 |  |  |
| 47 | Czujnik przemieszczenia cyfrowy, Sylvac | 1 |  |  |
| 48 | Czujnik przemieszczenia cyfrowy, Sylvac | 1 |  |  |
| 49 | Czujnik przemieszczenia cyfrowy, Sylvac | 1 |  |  |
| 50 | Czujnik przemieszczenia cyfrowy, Sylvac | 1 |  |  |
| 51 | Płytka specjalna 150x75x50 mm | 1 |  |  |
| 52 | Płytka specjalna 150x90x25 mm |  |  |  |
| 53 | Płytka specjalna 150x150x3 mm |  |  |  |
| 54 | Sekundomierz mechaniczny 0,2s, 60min |  |  |  |
| 55 | Suwmiarka Controls 0-200 mm (0,02 mm) |  |  |  |
| 56 | Penetrometr stożkowy Infratest |  |  |  |
| 57 | Penetrometr stożkowy Infratest |  |  |  |
| 58 | Suwmiarka Vogel 0-200 mm (0,02 mm) |  |  |  |
| 59 | Sekundomierz mechaniczny 0,1 s 60 min |  |  |  |
| 60 | Sekundomierz mechaniczny Hanhart , zakres podziałki sekundowej 60 s, minutowej 15 min., działka elementarna 0,1 s |  |  |  |
| 61 | Suwmiarka Schultza 0 - 200/0,05 mm |  |  |  |
| 62 | Wzorzec nastawczy do wymiarów zewnętrznych |  |  |  |
| 63 | Czujnik przemieszczenia cyfrowy, Mitutoyo | 1 |  |  |
|  |  |  | RAZEM Wartość NETTO |  |
|  |  |  | VAT (….%) |  |
|  |  |  | Wartość BRUTTO |  |

| Część 5 - Usługa wzorcowania wag laboratoryjnych; |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość (szt.) | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol. 3 x kol. 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Waga nieautomatyczna AXIS e=0,1g, d=0,01g | 1 |  |  |
| 2 | Waga nieautomatyczna KERN e=0,01g, d=0,001g | 1 |  |  |
|  |  |  | RAZEM Wartość NETTO |  |
|  |  |  | VAT (….%) |  |
|  |  |  | Wartość BRUTTO |  |

| Część 6 - Usługa wzorcowania urządzeń laboratoryjnych ze względu na ciśnienie absolutne |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość (szt.) | Cena jedn. netto | Wartość netto kol. 3 x kol. 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Komora próżniowa Vacucell | 1 |  |  |
| 2 | Komora próżniowa Vacucell | 1 |  |  |
|  |  |  | RAZEM Wartość NETTO |  |
|  |  |  | VAT (….%) |  |
|  |  |  | Wartość BRUTTO |  |

Dodatkowe informacje:

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dane kontaktowe Wykonawcy:

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko osoby prowadzącej spraw, nr telefonu, nr faksu, adres e-mail)

W związku z art. 7 ust. 1 w zw. z ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego OŚWIADCZAM, że:

- Wykonawca jest/nie jest3) wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę na podstawie decyzji 
w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa 
w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

- beneficjentem rzeczywistym Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2024 r. poz. 850 i 1222) jest/nie jest3) osoba wymieniona w wykazach określonych 
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej 
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

- jednostką dominującą Wykonawcy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2024 r. poz. 619), jest/nie jest3) podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.

………………………………….2)

podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

____________________

1)	Wypełnić w zakresie oferowanej części zamówienia

2) 	Ofertę podpisuje osoba uprawniona

3) 	Niewłaściwe skreślić