Łosice, dnia 29 grudnia 2020r.

HKN.6032. 20.20.AB

Wod.publ. Biernaty

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.z 2019r.poz.59 z poź.zm. ),

- §19 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020,poz.2028),

- §23.1 pkt.5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz. U. z 2017r. poz.2294).

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokółach z poboru próbek wody oraz sprawozdaniach z badań wody wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 1  w/w rozporządzenia w 2020r. z urządzenia wodociągowego o produkcji od 100 do 1000 m3/d Biernaty przedstawionych w poniższej tabeli:

| Data poboru | Punkt poboru próbki wody | Nr protokółu poboru próby wody | Nr sprawozdania z badań wody | Ocena jakości wody | Laboratorium wykonujące badanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.02.2020r. | ZPO Niemojki | ŁOŚ/HKN/22/20/KW | OL-LBW.6211.237/z.2020 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 04.03.2020r. | ZPO Niemojki | ŁOŚ/HKN/18/20/N | OL.LBW.6210-197/n.2020 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 06.05.2020r. | ZPO Niemojki | ŁOŚ/HKN/47/20/KW | OL.LBW.6211.614/z. 2020 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 03.06.2020r. | Lokal mieszkalny Nowosielec 43a | ŁOŚ.HKN/33/20/N | OL-LBW.6210.471/n.2020 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 07.07.2020r. | Lokal mieszkalny Nowosielec 46 | ŁOŚ.HKN.40/20/N | 693 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Radom |
| 07.07.2020r. | Lokal mieszkalny Nowosielec 46 | ŁOŚ.HKN.40/20/N | PBP/3089/P/2020 HKL.9052.1.03089. 2020 | dobra | Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie Dział Laboratoryjny |
| 07.07.2020r. | Lokal mieszkalny Nowosielec 46 | ŁOŚ.HKN.40/20/N | OL-LBW.6210.563/n564/n565/n,566,/n.2020 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 08.09.2020r. | ZPO Niemojki | Łoś.HKN/104/20/KW | OL-LBW.6211.1431/z.2020,1432/z,1433/z,1434/z.2020 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 07.10.2020r. | ZPO Niemojki | Łoś.HKN./60/20/N | OL.LBW.6210.900/n.2020 | Warunkowa (Fe,Mn,mętność) | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 17.11.2020r. | SUW Biernaty | ŁOS.HK/67/20/N | Ol.LBW.6210.992/n.2020 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach stwierdza przydatność  wody do spożycia przez ludzi z  urządzenia wodociągowego o produkcji  od 100 do 1000 m3/d w Biernatach gm. Łosice administrowanego przez ”KOM-GAZ”Sp.z.o.o w Łosicach.

Uzasadnienie

Na podstawie powyższych  protokołów z poboru próbek wody i sprawozdań

z przeprowadzonych badań wody w roku 2020 z urządzenia  wodociągowego o produkcji od 100  -  1000 m3/d  Biernaty, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach stwierdził przydatność wody  do spożycia przez ludzi.

W zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 ÷ 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz.U. z 2017r. poz.2294).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urządzenia.

Ocenę z urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę Biernaty wydano w celu poinformowania                    o  jakości wody  konsumentów.

Do wiadomości:

- Administrator wodociągu

- Urząd Miasta i Gminy Łosice

ul. Piłsudskiego 6

3.    a/a

4.    strona internetowa: www.losice.psse.waw.pl