Łosice, dnia  04 stycznia 2022r.

HKN.6032.3.2021.AB

Wod.publ. Czuchów

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY

- Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.z 2021r.poz.195),

- §19 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020r.poz.2028.),

- §23.1 pkt.5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz. U. z 2017r. poz.2294).

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokółach z poboru próbek wody oraz sprawozdaniach z badań wody wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika Nr 1 w/w rozporządzenia w roku 2021 z urządzenia wodociągowego o produkcji od 100 do 1000 m3/d Czuchów przedstawionych w poniższej tabeli:

| Data poboru | Punkt poboru próbki wody | Nr protokółu poboru próby wody | Nr sprawozdania z badań wody | Ocena jakości wody | Laboratorium wykonujące badanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.02.2021r | SUW Czuchów | ŁOS.HKN/12/21/N | OL-LBW.6210.159/n.2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 10.03.2021r. | Zespół Placówek Oświatowych Górki | ŁOŚ.HKN/16/21/KW | OL-LBW.241/z.2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 13.04.2021r. | Szkoła Podstawowa Rusków | ŁOŚ/HKN20/21/N | OL-LBW.6210.298/n,299/n,300/n,301/n.2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 13.04.2021r. | Szkoła Podstawowa Rusków | ŁOŚ/HKN20/21/N | HKL.01329/2021, BP/1217/P/2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny HK WSSE Warszawa |
| 13.04.2021r. | SUW Czuchów | ŁOŚ.HKN/20/21/N | 334 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Radom |
| 05.05.2021r. | Szkoła Podstawowa Rusków | ŁOS.HKN/23/21/N | OL-LBW.6210.355/n.2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 25.08.2021r. | Szkoła Podstawowa Rusków | Łos.HKN/88/21/KW | OL-LBW.6211.1062/z.2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 01.09.2021r. | Zespół Placówek Oświatowych Górki | Łos.HKN/50/21/N | OL-LBW.6210.916/n. 2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 20.10.2021r. | Zespół Placówek Oświatowych Górki | Łos.HKN/61/20/2021/N | OL-LBW.6210.1139/n. 2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 03.11.2021r. | SUW Czuchów, Zespół Placówek Oświatowych Górki, | Łos.HKN/66/21/N | OL-LBW.6210.91178/n.,1179/n.2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 07.12.2021r. | SUW Czuchów | ŁOŚ.HKN/140/21/KW | OL-LBW.6211.1687/z., 1688/z, 1689/z 2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach stwierdza przydatność  wody do spożycia przez ludzi z  urządzenia wodociągowego o produkcji  od 100 do 1000 m3/d w Czuchowie gm. Platerów, którego właścicielem jest Gmina Platerów.

Uzasadnienie

Na podstawie powyższych  protokołów z poboru próbek wody i sprawozdań z przeprowadzonych badań wody w roku 2021 z urządzenia  wodociągowego o produkcji od 100  -  1000 m3/d  Czuchów, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach stwierdził przydatność wody  do spożycia przez ludzi.

W zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 ÷ 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz.U. z 2017r. poz.2294).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urządzenia.

Ocenę z urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę Czuchów wydano w celu poinformowania                    o  jakości wody  konsumentów.

Do wiadomości:

- Właściciel  wodociągu

2.    a/a

3.    strona internetowa: www.losice.psse.waw.pl