Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

przeglądów i konserwacji ekstraktorów firmy MEKU w Koszalinie, Radzyniu Podlaskim, Warszawie, Rzeszowie, Białymstoku, Katowicach, Pruszczu Gdańskim, Olsztynie, Bydgoszczy, Elblągu, Kielcach, Poznaniu.

Przegląd i konserwacja polegająca na:

1. Ekstraktory cyst: wymiana oleju w pompie ciśnieniowej, sprawdzeniu zaworów ssąco tłoczących pompy ciśnieniowej, rozebranie i oczyszczenie aparatu. Sprawdzenie układu sterowania i zaworów elektromagnetycznych. Wymiana podzespołów: węże i złącza hydrauliczne.
2. Ekstraktory nicieni wolnożyjących: rozebranie i oczyszczenie aparatu. Kontrola i ewentualna wymiana rotametrów. Wymiana złącz hydraulicznych.

Lokalizacje i zakres prac:

1. Koszalin 2 ekstraktory cyst i 2 ekstraktory nicieni wolnożyjących.
2. Radzyń Podlaski 1 ekstraktor cyst i 1 ekstraktor nicieni wolnożyjących.
3. Warszawa 2 ekstraktory cyst i 1 ekstraktor nicieni wolnożyjących.
4. Rzeszów 2 ekstraktory cyst i 1 ekstraktor nicieni wolnożyjących.
5. Białystok 2 ekstraktory cyst i 1 ekstraktor nicieni wolnożyjących.
6. Katowice 2 ekstraktory cyst i 1 ekstraktor nicieni wolnożyjących.
7. Pruszcz Gdański 2 ekstraktory cyst i 1 ekstraktor nicieni wolnożyjących.
8. Olsztyn 1 ekstraktor cyst i 1 ekstraktor nicieni wolnożyjących.
9. Bydgoszcz: 2 ekstraktory cyst i 2 ekstraktor nicieni wolnożyjących.
10. Elbląg 1 ekstraktor cyst i 1 ekstraktor nicieni wolnożyjących.
11. Kielce 1 ekstraktor cyst i 1 ekstraktor nicieni wolnożyjących.
12. Poznań 2 ekstraktory cyst i 1 ekstraktor nicieni wolnożyjących.

Szczegółowe terminy realizacji ww. przeglądów będą ustalane na bieżąco z kierownikami Oddziałów. Zapłata częściowa za wykonaną usługę w poszczególnych lokalizacjach.