Kluczbork, 01.07.2022 r.

HK.90820.7.6.2022.AW-Ś

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA  PRZEZ LUDZI  
Z WODOCIĄGU SIECIOWEGO MARKOTÓW za I półrocze 2022 r.

(miejscowości w strefie zaopatrzenia wodociągu: Markotów Duży, Markotów Mały)

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 195 ze zm.),

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2028),

- § 22, w związku z § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku

po dokonaniu analizy sprawozdań z badań próbek wody, pobranych w ramach monitoringu przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kluczborku oraz w ramach wewnętrznej kontroli przez administratora wodociągu – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie, ul. Traugutta 1 informuje, że jakość wody z wodociągu w Markotowie w I półroczu 2022 r. spełniała wymagania określone w  rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W  ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobrano 2 próbki do badań fizykochemicznych i 4 próbki do badań mikrobiologicznych. Administrator wodociągu pobrał 3 próbki do badań fizykochemicznych i 3 próbki do badań mikrobiologicznych, w tym również próbki wody surowej. Zakres badań obejmował następujące parametry: mętność, barwa, zapach, smak, odczyn, przewodność właściwa, azotany, mangan, żelazo, bakterie grupy coli, bakterie Escherichia coli, enterokoki kałowe, ogólna  liczba mikroorganizmów w temp. 220C.

Stężenie azotanów występowało w granicach od 40,0 mg/l do 45,0 mg/l. Dopuszczalna wartość wynosi 50mg/l.

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta Wołczyna

2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 46-250 Wołczyn, ul. Traugutta 1

3. aa.