Numer postępowania: WPN.261.20.2022

Załącznik nr 1a 
do zapytania ofertowego

do części  1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa 10 zestawów ogrodzeń elektrycznych do ochrony zwierząt hodowlanych przed drapieżnikami”

Przedmiotem zamówienia w części nr 1 jest dostawa 10 zestawów ogrodzeń elektrycznych do ochrony zwierząt hodowlanych przed drapieżnikami.

| Lp. | Skład 1 zestawu ogrodzenia elektrycznego do ochrony zwierząt hodowlanych przed drapieżnikami (wymagane minimalne parametry): | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Elektryzator (zasilanie z akumulatora, napięcie wyjściowe impulsu 4500 V, energia wyjściowa impulsu 0,5 J –3,0 J, elektroniczny regulator mocy impulsu,) | 1 |
| 2 | Panel solarny (bateria słoneczna) moc: co najmniej 10W, przystosowany do ładowania akumulatora | 1 |
| 3 | Akumulator do elektryzatora - napięcie 9 -12V, pojemność co najmniej 60 Ah, , do wielokrotnego ładowania, przystosowany do zasilania z baterii słonecznych | 1 |
| 4 | Taśma do pastucha elektrycznego – biała, szerokość 2 cm, długość 200 m | 4 |
| 5 | Łącznik taśmy | 8 |
| 6 | # Słupki do pastucha – z polipropylenu, wysokość (nad pow. ziemi) co najmniej # 1,3 m | # 32 |
| 7 | izolatory narożne | 16 |
| 8 | odgromnik ogrodzenia elektrycznego z listwą uziemiającą | 1 |
| 9 | uchwyty bramowe z izolatorami | 4 |
| 10 | tabliczki ostrzegawcze | 4 |

Dopuszcza się rozwiązania charakteryzujące się wyższymi parametrami (za wyższe parametry uznaje się więcej funkcjonalności, szybszą i dokładniejszą pracę, wyższą sprawność, wyższą wytrzymałość).

Wykonawca powinien w ofercie odnieść się do wszystkich wymagań formalnych 
i technicznych wskazanych w Zapytaniu i jego załącznikach. Należy określić dokładnie typy 
i modele urządzeń wraz ze wskazaniem producenta, tak aby możliwa była niezależna weryfikacja zgodności oferowanych urządzeń z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym.

Pozostałe informacje

- Dostarczany przez Wykonawcę towar, musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wad nie noszący znamion użytkowania.

- Dostarczony w ramach zamówienia towar w wymaganej ilości dla każdej pozycji asortymentowej musi być tego samego producenta i modelu, o tych samych parametrach 
i właściwościach.

- Przedmiot zamówienia musi być kompletny, posiadać: instrukcję obsługi w języku polskim, aprobaty techniczne oraz wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przy tego typu zamówieniu.

- Towar powinien być wyposażony we wszystkie niezbędne elementy, bez konieczności zakupu przez zamawiającego dodatkowych elementów.

- Na dostarczony towar Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres określony 
w ofercie.

- Zakres zamówienia obejmuje także:

- dostarczenie (transport) przedmiotu zamówienia do miejsca dostawy tzn. budynku Zamawiającego usytuowanego w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40, pokój 416, wraz wniesieniem,

- sprzęt dostarczony zostanie w nienaruszonych opakowaniach,

- dostawa będzie zrealizowana na koszt i ryzyko Wykonawcy.