Garwolin, dn. 21.01.2025 r.

HK.9027.2.4.2025

**OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie:

* art. 4 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z  2024 r. poz. 416)
* § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie

stwierdza, że woda z niecek pływalni „Garwolanka” ul. Olimpijska, 08-400 Garwolin

zarządzanej przez Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie,

Al. Żwirki i Wigury 16, 08-400 Garwolin

jest przydatna do kąpieli

U Z A S A D N I E N I E

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie wydaje ww. ocenę jakości wody w oparciu o wyniki badań wody przekazane przez Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie, Al. Żwirki i Wigury 16, 08‑400 Garwolin z pływalni „Garwolanka”, ul. Olimpijska, 08-400 Garwolin, nr sprawozdań:

niecka basenu rekreacyjnego:

* SB/121501/10/2024; próbki wody pobrane w dniu 03.10.2024 r.;
* SB/132381/10/2024; próbki wody pobrane w dniu 17.10.2024 r.;
* SB/137463/11/2024; próbki wody pobrane w dniu 07.11.2024 r.;
* SB/148692/11/2024; próbki wody pobrane w dniu 21.11.2024 r.;
* SB/151087/12/2024; próbki wody pobrane w dniu 05.12.2024 r.;
* SB/162101/12/2024; próbki wody pobrane w dniu 19.12.2024 r.;

niecka basenu sportowego:

* SB/121500/10/2024; próbki wody pobrane w dniu 03.10.2024 r.;
* SB/128746/10/2024; próbki wody pobrane w dniu 17.10.2024 r.;
* SB/137465/11/2024; próbki wody pobrane w dniu 07.11.2024 r.;
* SB/146920/11/2024; próbki wody pobrane w dniu 21.11.2024 r.;
* SB/151088/12/2024; próbki wody pobrane w dniu 05.12.2024 r.;
* SB/160260/12/2024; próbki wody pobrane w dniu 19.12.2024 r.;

wanna z hydromasażem:

* SB/121583/10/2024; próbki wody pobrane w dniu 03.10.2024 r.;
* SB/132382/10/2024; próbki wody pobrane w dniu 17.10.2024 r.;
* SB/137464/11/2024; próbki wody pobrane w dniu 07.11.2024 r.;
* SB/148693/11/2024; próbki wody pobrane w dniu 21.11.2024 r.;
* SB/151590/12/2024; próbki wody pobrane w dniu 05.12.2024 r.;
* SB/162102/12/2024; próbki wody pobrane w dniu 19.12.2024 r.;

Wyniki wskazują, że woda z pływalni „Garwolanka” ul. Olimpijska, 08‑400 Garwolin zarządzanej przez Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie, Al. Żwirki i Wigury 16, 08‑400 Garwolin w zakresie zbadanych parametrów spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Otrzymują:

1. Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie, Al. Żwirki i Wigury 16, 08‑400 Garwolin
2. Aa.