Załącznik nr 3

Opis Przedmiotu Zamówienia

Dostawa oleju opałowego lekkiego do zbiornika kotłowni c.o. Obwodu Drogowego w Bobolicach przy ul. Jedności Narodowej 1, 76-020 Bobolice

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego L-1 do zbiornika 
w kotłowni c.o. do GDDKiA O/Szczecin Rejon w Szczecinku, Obwód Drogowy 
w Bobolicach ul. Jedności Narodowej 1, 76-020 Bobolice.

Minimalne parametry technicznych , które muszą być spełnione dla oleju opałowego gatunku L-1 zgodnie z Polską Normą PN-C-96024:2011 :

| Lp. | Opis właściwości | Parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wartości opałowe | Min. 42,6 MJ/kg |
| 2 | Temperatura zapłonu | Min. 56oC |
| 3 | Zawartość siarki (S) | Max 0,1% m/m |
| 4 | Zawartość wody | Max 200mg/kg |
| 5 | Barwa | czerwona |
| 6 | Zawartość zanieczyszczeń stałych | Max. 24mg/kg |
| 7 | Gęstość | Max. 860 kg/m3 w temp. 15oC |
| 8 | Temperatura płynięcia | Max. -20oC |

Zakres zamówienia:

Zakup i sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego L-1 (w ilości do 10 000 litrów) do zbiorników w kotłowni c.o. Obwodu Drogowego w Bobolicach przy ul. Jedności Narodowej 1, 76-020 Bobolice, w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania podanej ilości oleju.

Podane ilości oleju opałowego są wielościami szacunkowymi i Zamawiający nie gwarantuje realizacji zamówienia w 100% podanych ilości .

W tym przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia odszkodowawcze.

Ogólne warunki dotyczące zamówienia:

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczonego oleju opałowego.

- Olej opałowy będzie dostarczany do kotłowni c.o. autocysternami.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć olej własnym transportem i na koszt własny.

- Wykonawca dostarczać będzie Zamawiającemu olej opałowy pojazdami posiadającym świadectwo dopuszczenia do przewozu materiałów niebezpiecznych .

- Olej opałowy powinien odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w celu ogrzewania pomieszczeń.

- Wykonawca winien posiadać aktualną polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności obejmującej przedmiot zamówienia.

- Wykonawca winien posiadać aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi.

Wszystkie w/w dokumenty należy złożyć w oryginale lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem .

- Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia określonej ilości oleju opałowego 
w terminie 3 dni roboczych, pod wskazane miejsce, po uprzednim złożeniu telefonicznego zamówienia przez Zamawiającego.

- Miernikiem dostarczonego oleju opałowego będą wskazania zalegalizowanego licznika paliwa zainstalowanego na autocysternie dowożącej olej w obecności  upoważnionego przez Zamawiającego pracownika. Przy każdorazowej dostawie Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo legalizacji urządzeń pomiarowych w samochodzie dostawczym.

- Do każdej partii dostarczonego oleju opałowego, Wykonawca dołączy świadectwo kontroli jakości oraz zgodności z normami.

- W przypadku dostarczenia oleju opałowego bez dokumentu, o którym mowa 
w punkcie 10 lub oleju niezgodnego z obowiązującą normą lub złożoną ofertą, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do odmowy przyjęcia towaru. Ewentualne szkody powstałe z tego tytułu pokryje Wykonawca zamówienia.

- W przypadku zastrzeżeń co do jakości dostarczonego oleju opałowego Zamawiający niezwłocznie powiadomi telefonicznie o powyższym fakcie Wykonawcę i w obecności jego przedstawiciela pobrane zostaną próbki z zakwestionowanej dostawy w celu poddania ich badaniom w niezależnym laboratorium badawczym.

- W przypadku potwierdzenia przez laboratorium badawcze zastrzeżeń Zamawiającego co do jakości oleju opałowego, Wykonawca dostarczy olej opałowy o właściwych parametrach technicznych w ilości, która zostanie zakwestionowana. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu koszty badania próbek. 
W przypadku gdy w wyniku użycia wadliwego oleju powstaną szkody, Wykonawca zobowiązany jest ponieść koszt usuwania awarii urządzeń lub koszty ich wymiany.

- Reklamacje Zamawiającego załatwiane będą w terminie 2 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia.

- Rozliczenie z Wykonawcą następować będzie w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.

Sporządziła:								Zatwierdził: