20

Łosice, dnia 04 stycznia 2022r.

HKN.6032.3.2022.AB

Wod. publ. Łosice

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.z 2021r.poz.195 ),

- §19 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020r.poz.2028.),

- §23.1 pkt.5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz. U. z 2017r. poz.2294).

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokółach z poboru próbek wody oraz sprawozdaniach z badań wody wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika Nr 1 w/w rozporządzenia w 2021r. z urządzenia wodociągowego o produkcji od 1000 do 10000 m3/d Łosice przedstawionych w poniższej tabeli:

| Data poboru | Punkt poboru próbki wody | Nr protokółu poboru próby wody | Nr sprawozdania z badań wody | Ocena jakości wody | Laboratorium wykonujące badanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.01.2021r. | Łosice, ul.Kilińskiego 2 | ŁOS/HKN/1/21/N | OL-LBW.6210.2/n.2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce. |
| 27.01.2021r. | Kran SUW – woda podawana do sieci | ŁOŚ.HKN/6/21/KW | OL-LBW.6211.36/z.2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 17.02.2021r. | Łosice, ul.Kilińskiego 2 | ŁOŚ.HKN/9/21/KW | OL-LBW.6210.121/z.2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 17.02.2021r. | Świniarów 37 | ŁOŚ.HKN/9/21/KW | OL-LBW.6211.122z./ 2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 03.03.2021r. | Świniarów 37 | ŁOŚ.HKN/15/21/N | OL-LBW.6210.182/n.2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 07.04.2021r. | Świniarów 37 | ŁOS.HKN.19/21/N | OL-LBW.6210.283/n.2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 05.05.2021r. | Kran SUW – woda podawana do sieci | ŁOS.HKN/30/21/KW | OL-LBW.6211.427/z.2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 16.06.2021r. | Kran SUW – woda podawana do sieci | ŁOS.HKN/44/21/KW | OL-LBW.6211.651/z.2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 18.08.2021r. | Świniarów 37 | ŁOS.HKN/81/21/KW | OL-LBW.6211.1025/z.2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 20.07.2021r. | Łosice, ul. Kilińskiego 2 | Łoś.HKN./43/21/N | OL-LBW.6210.694/n,695/n,696/n,697/n.2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 20.07.2021r. | Łosice, ul. Kilińskiego 2 | Łoś.HKN./43/21/N | 669 |  | Oddział Laboratoryjny PSSE Radom |
| 20.07.2021r. | Łosice, ul. Kilińskiego 2 | Łoś.HKN./43/21/N | BP/2739/P/2021, HKL.03463/2021 | dobra | Dział Laboratoryjny WSSE w Warszawie |
| 28.07.2021r. | Łosice, ul. Kilińskiego 2 | ŁOS.HKN/75/21/ KW | Ol-LBW.6211.915/z.2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 08.09.2021r. | Ujęcie wody Łosice | ŁOS.HKN/96/21/KW | OL-LBW.6211.1174/z.2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 08.09.2021r. | Łosice, ul. Kilińskiego 2 | ŁOS.HKN.95/21/KW | OL-LBW.6211.1170/z.2021,1171/z,1172/z,1173/z..2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 06.10.2021r. | Kran SUW – woda podawana do sieci | Łoś. HKN/56/21/N | OL-LBW.6201.1065/n.2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 03.11.2021r. | Łosice, ul. Kilińskiego 2 | ŁOŚ.HKN.126/21/KW | OL-LBW.6211.1554/z.2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 01.12.2021r. | Kran SUW – woda podawana do sieci | ŁOŚ.HKN.135/21/KW | OL-LBW.6211.1659/z.2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach stwierdza przydatność  wody do spożycia przez ludzi z  urządzenia wodociągowego o produkcji  od 1000 do 10000 m3/d w Łosicach gm. Łosice administrowanego  przez”KOM-GAZ”Sp.z.o.o w Łosicach.

Uzasadnienie

Na podstawie powyższych  protokołów z poboru próbek wody i sprawozdań z przeprowadzonych badań wody w roku 2021 z urządzenia  wodociągowego o produkcji od 1000  -  10000 m3/d  Łosice, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach stwierdził przydatność wody  do spożycia przez ludzi.

- W zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 ÷ 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz.U. z 2017r. poz.2294).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urządzenia.

Ocenę z urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę Łosice wydano w celu poinformowania                    o  jakości wody  konsumentów.

Do wiadomości:

- Administrator wodociągu

- Urząd Miasta i Gminy Łosice

ul. Piłsudskiego 6

3.    a/a

4.    strona internetowa: www.losice.psse.waw.pl