Nasz znak: HŚ.9020.1.5.2024.AK Skierniewice, dnia 17 września 2024 r.

**Prezydent**

**Miasta Skierniewice**

ul. Rynek 1

96-100 Skierniewice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach działając   
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.   
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.   
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

**stwierdza**

**przydatność wody wodociągu Skierniewice do spożycia**

**UZASADNIENIE**

Spółka odpowiedzialna za jakość wody wodociągu komunalnego Skierniewice czyli Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. Mokra Prawa 30 przedstawiła Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Skierniewicach wyniki badania próbek wody uzdatnionej pobranych w dniu:

- 09.07.2024 r. z wyjścia na sieć w stacji uzdatniania wody, ul. Waryńskiego 22/24   
oraz z punktu na sieci w budynku Energetyki Cieplnej, ul. Przemysłowa 2, raporty   
i sprawozdania z badań:

* Nr 94W/2024, Nr 96W/2024 z dnia 09.07.2024 r.,
* Nr 16922/ZL/24, Nr 17834/ZL/24 , Nr 17835/ZL/24 z dnia 31.07.2024 r.,
* Nr 206/2024, Nr 207/2024 z dnia 12.07.2024 r.,

- 06.08.2024 r. z wyjścia na sieć w stacji uzdatniania wody ul. Waryńskiego 22/24 oraz   
z punktu na sieci w budynku, Pływalni Miejskiej „NAWA”, ul. B. Prusa 6A, raporty   
i sprawozdania z badań:

* Nr 120W/2024, Nr 121W/2024 z dnia 06.08.2024 r.,
* Nr 20108/ZL/24, 20109/ZL/24 z dnia 08.08.2024 r.,
* Nr 245/2024 z dnia 09.08.2024 r.,

- 09.09.2024 r. z wyjścia na sieć w stacji uzdatniania wody ul. Waryńskiego 22/24   
oraz z punktu na sieci w budynku: Skierniewickiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. M. Kopernika 5, raporty i sprawozdania z badań:

* Nr 145W/2024, Nr 146W/2024 z dnia 09.09.2024 r.,
* Nr 23260/ZL/24, Nr 23261/ZL/24 z dnia 12.09.2024 r.,
* Nr 293/2024 z dnia 12.09.2024 r.

Badania zostały wykonane w zakresie parametrów grupy A w ramach kontroli wewnętrznej realizowanej na podstawie harmonogramu uzgodnionego z PPIS   
w Skierniewicach.

Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki analiz parametrów z powyższych raportów   
i sprawozdań z badań, a także wyniki innych wcześniejszych badań wykonywanych   
w ramach kontroli wewnętrznej oraz w ramach nadzoru prowadzonego przez inspekcję sanitarną stwierdza się, że jakość wody wodociągu Skierniewice odpowiada wymaganym parametrom jakości określonym w/w rozporządzeniem i jest przydatna do spożycia.

Otrzymują:

1. adresat
2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji

„WOD-KAN” Sp. z o.o.

Mokra Prawa 30

1. a/a