**Ocena stanu sanitarnego szkoły**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kontrolowane zagadnienia** | **Podstawa prawna** |
|
| Dyrektor, co najmniej raz w roku, dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki (data ostatniej kontroli, nr protokołu)……………………………………………………………….. | (Dz.U.2020.1604) § 3 ust. 1 |
| Dyrektor przedstawił do wglądu opracowane kierunki poprawy warunków korzystania z obiektów należących do szkoły, w tym warunków nauki |  (Dz.U.2020.1604) § 3 ust. 1 |
| **Budynek:** |
| dostosowany do potrzeb wynikających z niepełnosprawności uczniów | (Dz.U.2020.1604) § 24 ust. 2 (Dz.U.2022.1225) § 61 ust. 1(Dz.U.2011.6.23) § 1 |
| sale zajęć spełniają wymagania w zakresie wysokości pomieszczeń | (Dz.U.2022.1225 ) § 72 (Dz.U.2011.6.23) § 1 |
| poziom podłogi w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi znajduje się, co najmniej 30cm powyżej terenu urządzonego przy budynku | (Dz.U.2022.1225) § 73 ust. 2 (Dz.U.2011.6.23) § 1 |
| sufity, ściany, podłogi, posadzki w dobrym stanie technicznym | (Dz.U.2003.169.1650) § 14 § 15 i § 16 ust. 1  |
| stolarka okienna, drzwiowa w dobrym stanie technicznym  | (Dz.U.2020.1604) § 19 ust. 1(Dz.U.2003.169.1650) § 14 i §15 |
| **Wyposażenie techniczne budynku:** |  |
| zapewniona bieżąca zimna woda | (Dz.U.2022.1225) § 45 (Dz.U.2011.6.23) § 1(Dz.U.2020.1604) § 11 |
| zapewniona bieżąca ciepła woda dla uczniów przez cały rok szkolny | (Dz.U.2020.1604) § 8 ust. 1  |
| odprowadzanie ścieków:  | (Dz.U.2020.1604) § 7 ust. 2 pkt 3(Dz.U.2022.1297) art. 5 ust. 1pkt. 2 (Dz.U.2022.1225) § 47 (Dz.U.2011.6.23) § 1 |
|  kanalizacja centralna  |  |
|  miejscowa |  |
|  inne …………………………………………………………….. |  |
| ogrzewanie:  |   |
|  centralne własne:  |
|  węglowe |
|  gazowe |
|  olejowe |
|  centralne z sieci ciepłowniczej |
|  inne ..................................................................... |
| grzejniki centralnego ogrzewania osłonięte lub zabezpieczone | (Dz.U.2022.1225) § 302 ust. 3(Dz.U.2011.6.23) § 1 |
| **Mikroklimat pomieszczeń:** |  |
| we wszystkich pomieszczeniach zapewniona wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna | (Dz.U.2020.1604) § 9 ust. 1 (Dz.U.2022.1225) § 51, §147 ust. 2 i §150 ust. 3 (Dz.U.2011.6.23) § 1 |
| wentylacja mechaniczna w ustępach ogólnodostępnych z ilością kabin większą niż jedna lub nie posiadających okien | (Dz.U.2020.1604) § 9 ust.1(Dz.U.2022.1225) § 85 ust. 2 i § 147 ust.2(Dz.U.2011.6.23) § 1 |
| co najmniej 50% powierzchni okien ma konstrukcję umożliwiającą otwieranie | (Dz.U.2022.1225) § 155 ust.1(Dz.U.2011.6.23) § 1 |
| temperatura pomieszczeń lekcyjnych co najmniej 18°C  | (Dz.U.2020.1604) § 9 ust.1i § 17 ust.1. |
| oświetlenie naturalne zapewnione z lewej strony (w stosunku do tablicy)  |   |
| istnieje możliwość ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem  | (Dz.U.2020.1604) § 9 ust.1(Dz.U.2003.169.1650) § 29 ust.3  |
| przeprowadzono pomiary natężenia oświetlenia sztucznego(jeśli tak – należy podać datę i wynik pomiaru) ....................................... | (Dz.U.2003.169.1650) § 26 ust.2(Dz.U.2022.1225) § 59 ust. 1 (Dz.U.2011.6.23) § 1(Dz.U.2020.1604) § 9 ust. 1  |
| **Sale lekcyjne:** |  |
| wyposażenie, sprzęt i meble edukacyjne posiadają atesty lub certyfikaty (określić w ..…….…% ) | (Dz.U.2020.1604) § 9 ust. 3 |
| stoliki i krzesła oznakowane | PN-EN 1729-1:2016-02 |
| w pomieszczeniach szkoły lub placówki zapewnia się uczniom możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych | (Dz.U.2020.1604) § 4a |
| **Rozkład zajęć lekcyjnych** |  |
| zajęcia rozpoczynają się o stałej porze, przy czym różnica pomiędzy dniami jest nie większa niż 1 godzina | (Dz.U.2020.1604) § 4 |
| różnica liczby godzin lekcyjnych pomiędzy kolejnymi dniami tygodnia jest nie większa od 1 godziny. | (Dz.U.2020.1604) § 4 |
| **Pracownie szkolne:** *(wymienić rodzaje) …………………………………………………………………………………………… ……………………………….....……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………...………………………………………………………………………* |
| pracownie komputerowe ( liczba pracowni: ...….) |
| stoły i krzesła dostosowane do zasad ergonomii | (Dz.U.2020.1604) § 9 ust. 2 |
| istnieje możliwość ochrony przed nasłonecznieniem | (Dz.U.1998.148.973) zał. pkt 9.1 b (Dz.U.2003.169.1650) § 29 ust.3  |
| odległość między sąsiadującymi monitorami zachowana (nie mniej niż 0,6 m) | (Dz.U.1998.148.973) zał. pkt 8.2 |
| odległość między uczniem, a tyłem sąsiedniego monitora zachowana (nie mniej 0, 8m) | (Dz.U.1998.148.973) zał. pkt 8.2 |
| regulamin bhp znajduje się w widocznym i łatwo dostępnym miejscu | (Dz.U.2020.1604) § 26 |
| maszyny i urządzenia posiadają zabezpieczenia chroniące przed urazami, działaniem substancji szkodliwych, porażeniem prądem elektrycznym, nadmiernym hałasem, działaniem wibracji lub promieniowaniem | (Dz.U.2020.1604) § 23 ust. 2 |
| niesprawne, uszkodzone urządzenia techniczne oznaczone w sposób wyraźny oraz zabezpieczone przed uruchomieniem | (Dz.U.2020.1604) § 23 ust. 3 |
| uczniowie wyposażeni w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze | (Dz.U.2020.1604) § 28 |
| stosuje się niebezpieczne substancje chemiczne i ich mieszaniny *(jeśli tak – należy wypełnić właściwy formularz)* |   |
| uczniów przeszkolono w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy | (Dz.U.2020.1604) § 27 ust. 1 |
| **Świetlica:** *(pomieszczenie –jakie / powierzchnia w m ²)* ……………………………………………………………………  |
| maksymalna liczba uczniów przebywających w świetlicy  |
| sprzęt, urządzenia i zabawki czyste, nieuszkodzone, spełniają wymagania bezpieczeństwa | (Dz.U.2020.1604) § 19 ust. 1(Dz.U.2022.1657) § 5 ust. 3 i 4 |
| **Pomieszczenia sanitarne:**  |  |
| pomieszczenia zlokalizowane w obiekcie | (Dz.U.2022.1225) § 84 ust.1(Dz.U.2011.6.23) § 1 |
| standardy dostępności do urządzeń sanitarnych zachowane *( co najmniej 1 umywalka na 20 osób, co najmniej 1 miska ustępowa i 1 pisuar na 30 chłopców oraz 1 miska ustępowa na 20 dziewcząt)* | (Dz.U.2022.1225) § 84 ust. 2(Dz.U.2011.6.23) § 1 |
| pomieszczenia sanitarne wyposażone w środki higieny osobistej | (Dz.U.2020.1604) § 8 ust. 1 |
| ściany zmywalne i odporne na działanie wilgoci | (Dz.U.2022.1225) § 78 ust.1 (Dz.U.2011.6.23) § 1 (Dz.U.2003.169.1650) zał.3 § 2 ust. 2 |
| posadzki zmywalne, nienasiąkliwe i nieśliskie | (Dz.U.2019.1065) § 78 ust. 2 (Dz.U.2011.6.23) § 1(Dz.U.2003.169.1650 ze zm.) zał. 3 §2 ust. 2 |
| pomieszczenia i wyposażenie w dobrym stanie technicznym | (Dz.U.2020.1604) § 8 |
| **Warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i rekreacji:** |  |
| szkoła posiada salę gimnastyczną (liczba sal/ powierzchnia m2) ………………………………………………………………………… |   |
| szkoła posiada salę rekreacyjno-zastępczą (liczba sal/ powierzchnia) ………………………………………………………………………… |   |
| inne pomieszczenia sportowe (podać jakie) ...............................................................................................… |   |
| szkoła posiada boiska szkolne (jeśli tak – podać jakie) ………………………………………………………………………… |   |
| inne miejsce odbywania się zajęć wychowania fizycznego ……………………………………………………………………….. |   |
| sprzęt sportowy w dobrym stanie sanitarno-technicznym  | (Dz.U.2020.1604) § 31 ust. 3 |
| sprzęt sportowy posiada atesty lub certyfikaty (określić w ………%) | (Dz.U.2020.1604) § 9 ust. 3 |
| zaplecze sanitarne w sąsiedztwie sali gimnastycznej  |   |
| zaplecze sanitarne wyposażone w ustępy  |   |
| zaplecze sanitarne wyposażone w umywalki |   |
| zaplecze sanitarne wyposażone w natryskownie  |   |
| natryskownie używane: zawsze po zajęciach w-f |   |
|  sporadycznie po zajęciach w-f, |   |
|  tyko po dodatkowych zajęciach sportowych  |   |
|  nieużywane  |   |
| wyposażenie bloku sportowego w dobrym stanie technicznym | (Dz. U.2020.1604) § 19 ust. 1 |
| pomieszczenia bloku sportowego w dobrym stanie technicznym | (Dz. U.2020.1604) § 19 ust. 1 |
| punkty świetlne, szyby w oknach, inne elementy wyposażenia sali gimnastycznej spełniają wymogi bezpieczeństwa | (Dz. U.2020.1604) § 19 ust. 1 |
| bramki, inne konstrukcje przymocowane na stałe do podłoża  | (Dz.U.2020.1604) § 31 ust. 4 |
| bramki, inne konstrukcje posiadają atesty lub certyfikaty  | (Dz.U.2020.1604) § 9 ust. 3 |
| w miejscach przeznaczonych do ćwiczeń fizycznych, gier i zabaw znajdują się tablice informacyjne, określające zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego  | (Dz.U.2020.1604) § 31 ust. 6 |
| **System pierwszej pomocy:** |  |
| w pomieszczeniach szkolnych (*gabinecie medycznym, pokoju nauczycielskim, laboratoriach, pracowniach i warsztatach szkolnych, pokoju nauczycieli wychowania fizycznego)* znajdują się odpowiednio wyposażone apteczki oraz instrukcje udzielania pierwszej pomocy | (Dz.U.2020.1604) § 20 |
| **Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami:***(podać kto sprawuje opiekę, w jakim wymiarze - liczba godz. w tygodniu)* ………………………………………………………………………………………………… |
| szkoła posiada gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej:  | (Dz.U.2021.1082) art. 103 ust.1 pkt 4) |
|  do własnej dyspozycji |   |
|  wspólnie z inną placówką  |   |
| gabinet wyposażony w punkt poboru ciepłej i zimnej wody | (Dz.U.2022.1225) § 46 (Dz.U.2011.6.23) § 1 |
| podłogi wykonane z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję  | (Dz.U.2022.402) § 30 ust. 1 |
| środki myjąco-dezynfekujące dostępne  | (Dz.U.2022.402) § 37 ust.1 pkt 2 i 3 |
| **Dożywianie uczniów:** |
| placówka została wpisana do rejestru PIS w zakresie prowadzonego żywienia | (Dz.U.2020.2021) art. 62-64 |
| szkoła prowadzi dożywianie uczniów |   |
| forma(y) dożywiania / liczba korzystających ………………………………………………………………….. |
| posiłki przygotowywane na miejscu  |   |
|  posiłki dowożone |   |
|  posiłki zapewnione poza szkołą  |   |
| liczba uczniów korzystających z posiłków dofinansowanych **………………** |   |
| szkoła posiada punkty sprzedaży: kiosk / bufet / sklepik /automat do sprzedaży …………………………………………………………… |   |
| **Teren szkoły:**  |  |
| nawierzchnia dróg, przejść równa i utwardzona | (Dz.U.2020.1604) § 7 ust. 2 (Dz.U.2022.1225) § 16 ust. 1(Dz.U.2011.6.23) § 1 |
| otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia trwale zabezpieczone | (Dz.U.2020.1604) § 7 ust. 3 |
| piaskownice zabezpieczone przed zanieczyszczeniem odpadami zwierzęcymi | (Dz.U.2022.1657) art. 22 ust. 1  |
| piasek w piaskownicach wymieniony, bez zanieczyszczeń (podać datę ostatniej wymiany) ……………………………………… | (Dz.U.2022.1657) art. 22 ust.1  |
| odpady, a szczególnie odchody zwierzęce z terenu wokół budynku (w tym placów zabaw) usunięto | (Dz.U.2022.1657) art. 22 ust.1 (Dz.U.2022.1297) art. 5 ust. 1 pkt 3b |
| **Gromadzenie odpadów stałych:** (rodzaj urządzeń) …………………………………………………………. |   |
| miejsce gromadzenia odpadów oddalone co najmniej 10 m od okien i drzwi budynku oraz co najmniej 3 m od granicy z sąsiednią działką | (Dz.U.2022.1225) § 23 ust.1(Dz.U.2011.6.23) § 1 |
| miejsce i ww. urządzenia w dobrym stanie sanitarno-higienicznym i technicznym | (Dz.U.2022.1297) art. 5 ust.1(Dz.U.2022.1657) art. 22 ust.1 |
| **Palenie tytoniu w szkole:**  |  |
| na terenie szkoły przestrzegany zakaz palenia tytoniu | (Dz.U.2021.276) art. 5 ust.1 |
| w widocznych miejscach umieszczone odpowiednie oznaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych na terenie placówki | (Dz.U.2021.276) art. 5 ust.1a |
| **Stan sanitarno-higieniczny otoczenia oraz pomieszczeń szkoły:** |  |
| otoczenie oraz wszystkie pomieszczenia szkoły utrzymane w porządku i czystości  | (Dz.U.2022.1657) art. 22 ust. 1(Dz.U.2022.1297) art. 5 ust. 1 |