- Załącznik nr 5

- do umowy

- nr …………..

- Zakres usług konserwacyjnych – w odstępach miesięcznych –

- w budynku przy ul. Pięknej 1B w Warszawie

System sygnalizacji alarmu włamania i napadu firmy SATEL

- czyszczenie luster czujek PIR wraz z ponownym ustawieniem (7 szt.),

- wywołanie alarmu poprzez wejście w obszar chroniony strefy,

- czyszczenie wyświetlacza i przycisków manipulatora (1 szt.),

- sprawdzenie stanu i funkcjonowania centrali alarmowej typ CA-10 (1 szt.),

- usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego – na bieżąco.