Garwolin, dnia 29.12.2023 r.

HK.9027.1.154.2023

**OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie:

* art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z  2023 r. poz. 338, z późn. zm.)
* art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537, z późn. zm.)
* § 21 ust. 1 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.10.2023 z poboru próbek wody dokonanego w dniu 07.02.2023 r. z sieci **wodociągu Lipówki**:

Szkoła – Pilawa

Akademia Łucznica „Stowarzyszenie” - Łucznica 12

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdania z badań: OL-LBW.9051.1.115/n-116/n.2023 z dnia 10.02.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych z poboru próbek wody dokonanego w dniu 14.02.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu;

SUW Lipówki – woda podawana do sieci

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań: NR: Ł/0/02/2023/534/FM/1 z dnia 17.02.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych z poboru próbek wody dokonanego w dniu 13.04.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej z sieci ww. wodociągu;

Szkoła – Pilawa

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań: NR: Ł/0/03/2023/788/FM/1 z dnia 19.04.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika
nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych z poboru próbek wody dokonanego w dniu 18.05.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu /monitoring przeglądowy/;

SUW Lipówki – woda podawana do sieci

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań: NR: Ł/0/04/2023/227/FM/3 z dnia 25.05.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika
nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych z poboru próbek wody dokonanego w dniu 19.07.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu:

SUW Lipówki – woda podawana do sieci

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań: NR: Ł/0/04/2023/250/FM/1 z dnia 25.07.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika
nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.67.2023 z poboru próbek wody dokonanego w dniu 22.08.2023 r. z sieci ww. wodociągu /monitoring przeglądowy/:

Akademia Łucznica „Stowarzyszenie” - Łucznica 12

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdania z badań: OL-LBW.9051.1.815/n.2023 z dnia 28.08.2023 r., OL-LBW.9051.1.816/n.2023 z dnia 30.08.2023r., OL-LBW.9051.1.817/n.2023 z dnia 01.09.2023 r., OL-LBW.9051.1.818/n.2023 z dnia 11.09.2023 r., NR HKL 05983/2023 z dnia 30.08.2023 r; Sprawozdanie z badań NR BP/4058/2023 z dnia 28.08.2023 r; Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia nr 845 z dnia 20.09.2023 r. wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych z poboru próbek wody dokonanego w dniu 12.10.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej z sieci ww. wodociągu:

Szkoła - Pilawa

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań: NR: Ł/0/04/2023/251/FM/1 z dnia 18.10.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika
nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.100.2023 z poboru próbek wody dokonanego w dniu 07.11.2023 r. z sieci ww. wodociągu:

Szkoła – Pilawa

Akademia Łucznica „Stowarzyszenie” - Łucznica 12

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdania z badań: OL-LBW.9051.1.1195/n-1196/n.1.2023 z dnia 10.11.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie**

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi**

**z wodociągu publicznegoLipówki**

**zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Pilawie**

 **Aleja Wyzwolenia 2, 08-440 Pilawa**

**Otrzymują:**

 1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Pilawie, Aleja Wyzwolenia 2, 08-440 Pilawa;

 2. Urząd Miasta i Gminy, Aleja Wyzwolenia 158, 08-440 Pilawa;

 3. Aa.