- Załącznik nr 5

do umowy nr …..

z dnia …………..

......

Zakres usług konserwacyjnych w budynku

przy ul. Zwycięzców 34 w Warszawie

System nadzoru telewizyjnego

- czyszczenie obiektywów oraz obudów kamer wewnętrznych (12 szt.);

- czyszczenie obiektywów oraz obudów i szyb kamer zewnętrznych (13 szt.);

- regulacja kamer w celu zmiany obszarów oglądanych - na życzenie Zamawiającego;

- sprawdzanie poprawności funkcjonowania systemu;

- sprawdzenie aktualizacji oprogramowania systemu;

- sprawdzenie poprawności  funkcjonowania rejestratorów cyfrowych wizji (szt. 2) – w tym sprawdzenie jakości nagrywanego obrazu, czasu rejestracji sygnałów wizyjnych, możliwości wyszukiwania określonych sekwencji obrazu i ich odtwarzania;

- regulacja i czyszczenie monitorów: Monitor LCD 42” (szt. 2); Monitor LCD 21,5 ” (szt. 2); TV LCD 19”  (szt. 1);

- sprawdzenie poprawności  funkcjonowania stacji monitorowania (szt. 1);

- sprawdzenie poprawności funkcjonowania urządzeń SWITCH (szt. 2);

- usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego - na bieżąco.